## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
«ADECUACION Y MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
CENTRO DE VIDA SANTA ANA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 232.9561 | 54409.3764 | 12674996.1341
| 1.2 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 44.4 | 50216.5675 | 2229615.5984
| 1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). | M2 | 6 | 56311.2087 | 337867.2522
| Subtotal | [7 empty] | 15242478.9847
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) | M3 | 8.595 | 169884.1609 | 1460154.3627
| 2.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 10 | 193280.5698 | 1932805.6982
| Subtotal | [7 empty] | 3392960.0609
3,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 3.1 |  |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 10.8 | 1246707.9341 | 13464445.6887
| 3.2 |  |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 7.92 | 1291082.4582 | 10225373.0692
| 3.3 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 4.32 | 1770908.2757 | 7650323.751
| 3.4 |  |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 7.92 | 1824833.7328 | 14452683.1636
| 3.5 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 1165.615 | 15676.0226 | 18272207.1126
| Subtotal | [7 empty] | 64065032.7851
4,0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 4.1 |  |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 30 | 99023.5255 | 2970705.764
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 60 | 63909.3548 | 3834561.2861
| Subtotal | [7 empty] | 6805267.0501
5,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 5.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 144 | 108413.0821 | 15611483.8152
| 5.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 144 | 143096.3708 | 20605877.3992
| 5.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 5.4 | 31767.8027 | 171546.1344
| 5.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 60 | 122130.429 | 7327825.7405
| 5.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 175.55 | 128514.3891 | 22560701.005
| 5.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 465 | 41465.5557 | 19281483.4152
| 5.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 98 | 41561.7519 | 4073051.6879
| 5.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 319 | 25300.3198 | 8070802.0291
| Subtotal | [7 empty] | 97702771.2264
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 | 587536.4425 | 587536.4425
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 | 408486.2113 | 13071558.7613
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 | 90971.4446 | 1637486.0029
| 6.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 | 235510.0488 | 1413060.2929
| 6.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 24 | 230177.1181 | 5524250.8334
| 6.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 | 370770.0038 | 3707700.0377
| 6.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 10 | 325223.7049 | 3252237.0495
| 6.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 | 362806.9491 | 2176841.6949
| 6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 24 | 171679.2083 | 4120301.0002
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 | 297250.3579 | 3567004.2944
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 3 | 11409618.2342 | 34228854.7027
| 6.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 3 | 563562.4164 | 1690687.2492
| 6.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 | 402747.9656 | 12887934.899
| 6.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 | 35814.6384 | 2865171.0704
| 6.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aires acondicionados de 14.000 BTU INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2 | 5238000 | 10476000
| Subtotal | [7 empty] | 101206624.3311
7,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UND | 6 | 2735917.3145 | 16415503.8871
| 7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) | UND | 6 | 2437136.758 | 14622820.5479
| 7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. | UND | 2 | 2422643.1734 | 4845286.3468
| 7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGÚN DISEÑO | M2 | 6.3 | 1405138.9245 | 8852375.2245
| 7.5 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 40 | 24847.1495 | 993885.9783
| 7.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 15 | 73028.2444 | 1095423.6658
| 7.7 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 18 | 108034.3327 | 1944617.9879
| 7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 4 | 179925.1488 | 719700.5953
| 7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" | UND | 2 | 265985.4888 | 531970.9777
| 7.1 |  |  |  | REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE TAPA EN CONCRETO. | UND | 4 | 2092381.0112 | 8369524.0447
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 | 2562102.5795 | 2562102.5795
| 7.12 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 | 1214270.7376 | 1214270.7376
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 | 4792619.3356 | 4792619.3356
| 7.14 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 10 | 190258.1777 | 1902581.7765
| 7.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 | 1494525.071 | 4483575.2129
| Subtotal | [7 empty] | 73346258.8981
8,0 CUBIERTAS
| 8.1 |  |  |  | Cubierta en palma natural de 144 M2 Incluye estructura de madera, tratada e imunizada | GLB | 1 | 192234600 | 192234600
| 8.2 |  |  |  | Mantenimiento de cubierta actual | GLB | 1 | 28138536 | 28138536
| Subtotal | [7 empty] | 220373136
9,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 9.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 | 453101.7211 | 13593051.6318
| 9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 | 1493926.6626 | 10457486.6379
| 9.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 | 1037022.465 | 22814494.2297
| Subtotal | [7 empty] | 46865032.4994
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA SANTA ANA | [7 empty] | 628999561.8358
CENTRO DE VIDA BOCACHICA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE 80% H=2,5MTS. INCLUYE LISTONES EN MADERA DISTANCIADOS C. 3MTS EMPOTRADOS CON MORTERO 1 : 4. | ML | 35.6 | 58665.429 | 2088489.2734
| 1.2 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 224 | 54409.3764 | 12187700.3179
| 1.3 |  |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 42.14 | 24268.9148 | 1022692.0688
| 1.4 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 232.9561 | 50216.5675 | 11698255.7277
| 1.5 |  |  |  | Desmonte de adoquin y tableta tactil existente en rampa y anden peatonal y vehicular | M2 |  | 23823.4268 | 0
| 1.6 |  |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 7 | 129184.4721 | 904291.3048
| 1.7 |  |  |  | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 15 | 96894.477 | 1453417.1556
| 1.8 |  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y ORINALES, INCLUYE ACCESORIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 6 | 220860.4991 | 1325162.9945
| 1.9 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). | M2 | 278 | 56311.2087 | 15654516.0163
| 1.1 |  |  |  | Demolición de columna de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | M3 | 5.87 | 834058.2898 | 4895922.1611
| 1.11 |  |  |  | Demolición de viga de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | M3 | 7.8 | 834058.2898 | 6505654.6604
| Subtotal | [7 empty] | 57736101.6806
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) | M3 | 56.0218 | 169884.1609 | 9517223.2791
| 2.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 56.02 | 193280.5698 | 10827577.5214
| Subtotal | [7 empty] | 20344800.8005
3,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 3.1 |  |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 3.072 | 1246707.9341 | 3829886.7737
| 3.2 |  |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 9.1349 | 1291082.4582 | 11793909.1478
| 3.3 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 2.3962 | 1770908.2757 | 4243450.4102
| 3.4 |  |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 5.0698 | 1824833.7328 | 9251633.3001
| 3.5 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 1961.17 | 15676.0226 | 30743345.2924
| Subtotal | [7 empty] | 59862224.9242
4,0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 4.1 |  |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 223.21 | 99023.5255 | 22103041.1195
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 400.42 | 63909.3548 | 25590583.8364
| Subtotal | [7 empty] | 47693624.9559
5,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 5.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 232.9561 | 108413.0821 | 25255488.7834
| 5.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 317.85 | 143096.3708 | 45483181.4676
| 5.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 193.41 | 31767.8027 | 6144210.7151
| 5.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 232.9561 | 122130.429 | 28451028.4329
| 5.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 175.55 | 128514.3891 | 22560701.005
| 5.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 319.17 | 41465.5557 | 13234561.4228
| 5.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 75.67 | 41561.7519 | 3144977.7676
| 5.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 319.17 | 25300.3198 | 8075103.0835
| Subtotal | [7 empty] | 152349252.6778
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 | 587536.4425 | 587536.4425
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 | 408486.2113 | 13071558.7613
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 | 90971.4446 | 1637486.0029
| 6.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 | 235510.0488 | 1413060.2929
| 6.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 24 | 230177.1181 | 5524250.8334
| 6.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 | 370770.0038 | 3707700.0377
| 6.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 10 | 325223.7049 | 3252237.0495
| 6.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 | 362806.9491 | 2176841.6949
| 6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 24 | 171679.2083 | 4120301.0002
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 | 297250.3579 | 3567004.2944
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 3 | 11409618.2342 | 34228854.7027
| 6.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 3 | 563562.4164 | 1690687.2492
| 6.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 | 402747.9656 | 12887934.899
| 6.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 | 35814.6384 | 2865171.0704
| Subtotal | [7 empty] | 90730624.3311
7,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UND | 6 | 2735917.3145 | 16415503.8871
| 7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) | UND | 6 | 2437136.758 | 14622820.5479
| 7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. | UND | 2 | 2422643.1734 | 4845286.3468
| 7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGÚN DISEÑO | M2 | 6.3 | 1405138.9245 | 8852375.2245
| 7.5 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 80 | 24847.1495 | 1987771.9566
| 7.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 15 | 73028.2444 | 1095423.6658
| 7.7 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 18 | 108034.3327 | 1944617.9879
| 7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 4 | 179925.1488 | 719700.5953
| 7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" | UND | 2 | 265985.4888 | 531970.9777
| 7.1 |  |  |  | REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE TAPA EN CONCRETO. | UND | 3 | 2092381.0112 | 6277143.0335
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 | 2562102.5795 | 2562102.5795
| 7.12 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 | 1214270.7376 | 1214270.7376
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 | 4792619.3356 | 4792619.3356
| 7.14 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 25 | 190258.1777 | 4756454.4413
| 7.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 | 1494525.071 | 4483575.2129
| Subtotal | [7 empty] | 75101636.53
8,0 CUBIERTAS
| 8.1 |  |  |  | CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 232.9561 | 165231.885 | 38491775.5287
| 8.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | kg | 978 | 37080.5041 | 36264732.9828
| Subtotal | [7 empty] | 74756508.5116
9,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 9.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 | 453101.7211 | 13593051.6318
| 9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 | 1493926.6626 | 10457486.6379
| 9.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 | 1037022.465 | 22814494.2297
| Subtotal | [7 empty] | 46865032.4994
10,0 CERRAMIENTO PERIMETRAL
| 10.1 |  |  |  | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI | M3 | 4.7 | 2001681.279 | 9407902.0114
| 10.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 408 | 15676.0226 | 6395817.2312
| 10.3 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 46 | 63909.3548 | 2939830.3193
| 10.4 |  |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. | ML | 10 | 678344.4334 | 6783444.3344
| Subtotal | [7 empty] | 25526993.8964
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA BOCACHICA | [7 empty] | 650966800.8073
CENTRO DE VIDA ARARCA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 145.04 | 54409.3764 | 7891535.9558
| 1.2 |  |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 165 | 24268.9148 | 4004370.9385
| Subtotal | [7 empty] | 11895906.8943
2,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 2.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 322 | 108413.0821 | 34909012.4201
| 2.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 322 | 143096.3708 | 46077031.4066
| 2.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 80 | 31767.8027 | 2541424.2139
| 2.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 145.04 | 122130.429 | 17713797.4233
| 2.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 35 | 128514.3891 | 4498003.6182
| 2.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 160 | 41465.5557 | 6634488.9171
| 2.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 160 | 41561.7519 | 6649880.3067
| 2.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 245 | 25300.3198 | 6198578.3609
| Subtotal | [7 empty] | 125222216.6666
3,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 3.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 | 587536.4425 | 587536.4425
| 3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 | 408486.2113 | 13071558.7613
| 3.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 | 90971.4446 | 1637486.0029
| 3.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 | 235510.0488 | 1413060.2929
| 3.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 10 | 230177.1181 | 2301771.1806
| 3.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 4 | 370770.0038 | 1483080.0151
| 3.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 8 | 325223.7049 | 2601789.6396
| 3.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 | 362806.9491 | 2176841.6949
| 3.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 4 | 171679.2083 | 686716.8334
| 3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 6 | 297250.3579 | 1783502.1472
| 3.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 2 | 11409618.2342 | 22819236.4685
| 3.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 1 | 563562.4164 | 563562.4164
| 3.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 | 402747.9656 | 12887934.899
| 3.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 | 35814.6384 | 2865171.0704
| Subtotal | [7 empty] | 66879247.8646
4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 4.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 | 2562102.5795 | 2562102.5795
| 4.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 | 1214270.7376 | 1214270.7376
| 4.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 | 4792619.3356 | 4792619.3356
| 4.4 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 10 | 190258.1777 | 1902581.7765
| 4.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 | 1494525.071 | 4483575.2129
| Subtotal | [7 empty] | 14955149.6422
5,0 CUBIERTAS
| 5.1 |  |  |  | CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 145.04 | 165231.885 | 23965232.6026
| 5.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | kg | 980 | 37080.5041 | 36338893.991
| Subtotal | [7 empty] | 60304126.5935
6,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 6.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 | 453101.7211 | 13593051.6318
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 | 1493926.6626 | 10457486.6379
| 6.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 | 1037022.465 | 22814494.2297
| Subtotal | [7 empty] | 46865032.4994
7,0 CERRAMIENTO PERIMETRAL
| 7.1 |  |  |  | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI | M3 | 6.5 | 2001681.279 | 13010928.3137
| 7.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 435 | 15676.0226 | 6819069.8421
| 7.3 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 45 | 63909.3548 | 2875920.9646
| 7.4 |  |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. | ML | 180 | 678344.4334 | 122101998.0194
| Subtotal | [7 empty] | 144807917.1398
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA ARARCA | [7 empty] | 470929597.3005
[5 empty] | CENTRO DE VIDA SANTA ANA |  |  |  | 628999561.8358
[5 empty] | CENTRO DE VIDA BOCACHICA |  |  |  | 650966800.8073
[5 empty] | CENTRO DE VIDA ARARCA |  |  |  | 470929597.3005
[5 empty] | VALOR TOTAL «ADECUACION Y MANTENIMENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS» |  |  |  | 1750895959.9436
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5.95%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.95%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
«ADECUACION Y MANTENIMENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
CENTRO DE VIDA SANTA ANA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 232.9561 |  | 0
| 1.2 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 44.4 |  | 0
| 1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). | M2 | 6 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) | M3 | 8.595 |  | 0
| 2.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 10 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 3.1 |  |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 10.8 |  | 0
| 3.2 |  |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 7.92 |  | 0
| 3.3 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 4.32 |  | 0
| 3.4 |  |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 7.92 |  | 0
| 3.5 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 1165.615 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 4.1 |  |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 30 |  | 0
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 60 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 5.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 144 |  | 0
| 5.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 144 |  | 0
| 5.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 5.4 |  | 0
| 5.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 60 |  | 0
| 5.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 175.55 |  | 0
| 5.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 465 |  | 0
| 5.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 98 |  | 0
| 5.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 319 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 |  | 0
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 |  | 0
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 |  | 0
| 6.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 |  | 0
| 6.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 24 |  | 0
| 6.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 |  | 0
| 6.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 10 |  | 0
| 6.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 |  | 0
| 6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 24 |  | 0
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 |  | 0
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 3 |  | 0
| 6.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 3 |  | 0
| 6.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 |  | 0
| 6.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 |  | 0
| 6.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de Aires acondicionados de 14.000 BTU INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
7,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UND | 6 |  | 0
| 7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) | UND | 6 |  | 0
| 7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. | UND | 2 |  | 0
| 7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGÚN DISEÑO | M2 | 6.3 |  | 0
| 7.5 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 40 |  | 0
| 7.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 15 |  | 0
| 7.7 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 18 |  | 0
| 7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 4 |  | 0
| 7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" | UND | 2 |  | 0
| 7.1 |  |  |  | REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE TAPA EN CONCRETO. | UND | 4 |  | 0
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 |  | 0
| 7.12 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 |  | 0
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 |  | 0
| 7.14 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 10 |  | 0
| 7.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
8,0 CUBIERTAS
| 8.1 |  |  |  | Cubierta en palma natural de 144 M2 Incluye estructura de madera, tratada e imunizada | GLB | 1 |  | 0
| 8.2 |  |  |  | Mantenimiento de cubierta actual | GLB | 1 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
9,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 9.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 |  | 0
| 9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 |  | 0
| 9.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA SANTA ANA | [7 empty] | 0
CENTRO DE VIDA BOCACHICA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE 80% H=2,5MTS. INCLUYE LISTONES EN MADERA DISTANCIADOS C. 3MTS EMPOTRADOS CON MORTERO 1 : 4. | ML | 35.6 |  | 0
| 1.2 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 224 |  | 0
| 1.3 |  |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 42.14 |  | 0
| 1.4 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 232.9561 |  | 0
| 1.5 |  |  |  | Desmonte de adoquin y tableta tactil existente en rampa y anden peatonal y vehicular | M2 |  |  | 0
| 1.6 |  |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 7 |  | 0
| 1.7 |  |  |  | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 15 |  | 0
| 1.8 |  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y ORINALES, INCLUYE ACCESORIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 6 |  | 0
| 1.9 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS E= 10-15CM, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS UBICADOS EN LOS VANOS (MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS) Y DESMONTE DE DUCTERÍA EMBEBIDA EN LOS MUROS. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL). | M2 | 278 |  | 0
| 1.1 |  |  |  | Demolición de columna de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | M3 | 5.87 |  | 0
| 1.11 |  |  |  | Demolición de viga de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. | M3 | 7.8 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.1 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (NO INCLUYE CARGUE NI RETIRO DE SOBRANTES) | M3 | 56.0218 |  | 0
| 2.2 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 56.02 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 3.1 |  |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 3.072 |  | 0
| 3.2 |  |  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 9.1349 |  | 0
| 3.3 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 2.3962 |  | 0
| 3.4 |  |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 5.0698 |  | 0
| 3.5 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 1961.17 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 4.1 |  |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 223.21 |  | 0
| 4.2 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 400.42 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 5.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 232.9561 |  | 0
| 5.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 317.85 |  | 0
| 5.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 193.41 |  | 0
| 5.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 232.9561 |  | 0
| 5.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 175.55 |  | 0
| 5.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 319.17 |  | 0
| 5.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 75.67 |  | 0
| 5.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 319.17 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 |  | 0
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 |  | 0
| 6.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 |  | 0
| 6.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 |  | 0
| 6.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 24 |  | 0
| 6.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 |  | 0
| 6.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 10 |  | 0
| 6.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 |  | 0
| 6.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 24 |  | 0
| 6.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 12 |  | 0
| 6.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 3 |  | 0
| 6.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 3 |  | 0
| 6.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 |  | 0
| 6.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
7,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS BLANCO TIPO ACUACER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. | UND | 6 |  | 0
| 7.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH (INCLUYE MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS SANITARIA E HIDRÁULICAS) | UND | 6 |  | 0
| 7.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO BLANCO TIPO GOTTA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS. | UND | 2 |  | 0
| 7.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INOXIDABLE 304 PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGÚN DISEÑO | M2 | 6.3 |  | 0
| 7.5 |  |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 80 |  | 0
| 7.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 15 |  | 0
| 7.7 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO). INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS, TEE Y TAPONES. | ML | 18 |  | 0
| 7.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 4 |  | 0
| 7.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1" | UND | 2 |  | 0
| 7.1 |  |  |  | REGISTRO SANITARIO EN CONCRETO REFORZADO QMIN =110KG/M3 A2-A6 DE 0,8M X 0,8M H=70CM. INCLUYE TAPA EN CONCRETO. | UND | 3 |  | 0
| 7.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 |  | 0
| 7.12 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 |  | 0
| 7.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 |  | 0
| 7.14 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 25 |  | 0
| 7.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
8,0 CUBIERTAS
| 8.1 |  |  |  | CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 232.9561 |  | 0
| 8.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | kg | 978 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
9,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 9.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 |  | 0
| 9.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 |  | 0
| 9.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
10,0 CERRAMIENTO PERIMETRAL
| 10.1 |  |  |  | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI | M3 | 4.7 |  | 0
| 10.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 408 |  | 0
| 10.3 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 46 |  | 0
| 10.4 |  |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. | ML | 10 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA BOCACHICA | [7 empty] | 0
CENTRO DE VIDA ARARCA
1,0 PRELIMINAR
| 1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA (GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 145.04 |  | 0
| 1.2 |  |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESON. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 165 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
| 2.1 |  |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 322 |  | 0
| 2.2 |  |  |  | suministro e instalación de piso ceramica ANTIDESLIZANTE Blanco formato 60x60 trafico 5 | M2 | 322 |  | 0
| 2.3 |  |  |  | Suministro e instalacion de zocalo para pisos de 15cm de altura. Ceramica estilo hacienda formato 60x60 trafico 5 | ML | 80 |  | 0
| 2.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC de 1/2" (incluye soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) | M2 | 145.04 |  | 0
| 2.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape de 20.5 x .20.5 blanco o similar. Incluye win plastico para mesones de lavamanos, muros y pisos de baños cocinas y baños. | M2 | 35 |  | 0
| 2.6 |  |  |  | Estuco ACRILICO sobre muros interior y exterior. Incluye preparacion y raspado de superficie. Incluye sistema de andamios para trabajos en altura. | M2 | 160 |  | 0
| 2.7 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR INCLUYE LAVADA DE FACHADAS CON HIPLOCLORITO AL 10% | M2 | 160 |  | 0
| 2.8 |  |  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN MUROS Y CIELO RASO INTERIOR | M2 | 245 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 3.1 |  |  |  | Desmonte de tableros electricos. Inlcuye transporte y disposicion tempral en punto de acopio autorizado por la Sueprvision de la obra. | UND | 1 |  | 0
| 3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TMB DE 4 PUESTOS, BIFASICO | UND | 32 |  | 0
| 3.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 20A | UND | 18 |  | 0
| 3.4 |  |  |  | suministro e instalacion de breaker bipolar 20a | UND | 6 |  | 0
| 3.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, TOMACORRIENTE DOBLETE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2",INCLUYE TUBERIA PVC, TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 10 |  | 0
| 3.6 |  |  |  | SALIDA E INTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDAD NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 4 |  | 0
| 3.7 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR SENCILLO)INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 8 |  | 0
| 3.8 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 6 |  | 0
| 3.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 24 W PARA INCRUSTAR E INCLUYE ORIFICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN | UND | 4 |  | 0
| 3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED 40W (60X60CM) , CON GARANTÍA DE 1 AÑOS, ATERRIZAMIENTO, TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 6 |  | 0
| 3.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORAS PISO TECHO 60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A PLACA O PISO. | UND | 2 |  | 0
| 3.12 |  |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 1 |  | 0
| 3.13 |  |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE OFICINA, EN CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X14 (1F+1N+1T) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN | UND | 32 |  | 0
| 3.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 80 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
| 4.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPAS DE GRASAS EN ACERO INOX 40 LITROS INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA | UND | 1 |  | 0
| 4.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional, incluye griferia mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 1 |  | 0
| 4.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON ACERO INOXIDABLE Cal. 20 tipo 304/2b incluye dos 2 pozuelo 50x40x25 profundidad salpicadero 7 cm y frente de 4 cm dimenciones : largo 4,60 x 0,60. | UND | 1 |  | 0
| 4.4 |  |  |  | PASAMANOS TUBERIA GALVANIZADA 2" Y 1.5". INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA ANTICORROSIVO ESP=6 MILS, ACABADO POLIURETANO BLANCA ESP=12MILS, ALTURA LIBRE 2 MTS. | ML | 10 |  | 0
| 4.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de TK de agua potable bajito COLEMPAQUES de 1000 lts en Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA. Incluye izaje y posicionamiento del tanque en los puntos designados. | UND | 3 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 CUBIERTAS
| 5.1 |  |  |  | CUBIERTA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES termoacustica Cresta Alta Upvc, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 145.04 |  | 0
| 5.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA GALV PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 02, PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=12mils. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | kg | 980 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
| 6.1 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 30 |  | 0
| 6.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00 X 2,20 EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE MARCO PINTURA Y CERRADURA DE SOBREPONER. | UND | 7 |  | 0
| 6.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en lámina metálica coll rolled calibre 18, incluye marco y cerradura entre .70 y1.10 cms. Incluye mirilla en vidrio templado de 6mm. | M2 | 22 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
7,0 CERRAMIENTO PERIMETRAL
| 7.1 |  |  |  | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 4000 PSI | M3 | 6.5 |  | 0
| 7.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 435 |  | 0
| 7.3 |  |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE | M2 | 45 |  | 0
| 7.4 |  |  |  | Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" DIST. SEPARACION=0.10 mts. Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils, altura libre 2 mts. Incluye tapa de cierre de boca superior y acero para anclaje en la base de la viga solera. | ML | 180 |  | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS CENTRO DE VIDA ARARCA | [7 empty] | 0
[5 empty] | CENTRO DE VIDA SANTA ANA |  |  |  | 0
[5 empty] | CENTRO DE VIDA BOCACHICA |  |  |  | 0
[5 empty] | CENTRO DE VIDA ARARCA |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL «ADECUACION Y MANTENIMENTOS DE CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS» |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :