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FORMATO 6

CARTA DE COMPROMISO O CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Ciudad y Fecha 


Señores 
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS 

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA PARA “687-15-7992-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASCADA, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y ADECUADA CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN VIVA DE HELECHOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS”. Selección abreviada de menor cuantía JBB-SA-MC-004-2026. 

Yo, (Nombre del Representante Legal o persona natural proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en nombre propio o en mi calidad de Representante Legal de)(Nombre de la Persona jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), me comprometo que en el caso de ser adjudicado el contrato dispondré del personal requerido y daré cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas y demás procedimientos o trámites que se señalan en el ANEXO TÉCNICO - CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR PARA ADQUIRIR SENSORES DE MATERIAL PARTICULADO del proceso de Selección abreviada de menor cuantía JBB-SA-MC-0XX-2026, que tiene por objeto seleccionar al contratista para “687-15-7992-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CASCADA, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y ADECUADA CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN VIVA DE HELECHOS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS”.

Atentamente, 

Nombre o Razón Social del Proponente
_____________________________________ 
NIT
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal
________________________________________ 
C.C. No._______________ de________________ 
Dirección para envío de correspondencia y horario de atención. _________________________________________ 
Teléfonos____________ Fax__________________
Ciudad___________________________________ 
Dirección de correo electrónico__________________ _______________________________________________ 
FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA






ANEXO TECNICO

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS

[bookmark: _Hlk238551190]De acuerdo con las necesidades del proceso a contratar y teniendo en cuenta que el contrato que resulte del presente proceso es para realizar el mantenimiento integral de la cascada artificial del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en aras del cumplimiento de la meta que es responsabilidad de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis, particularmente con “Mantener el 100% de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá”, para lo cual se establecen siguientes actividades especificaciones:

a. Motobomba:

El contratista debe suministrar y poner en funcionamiento una motobomba de 40hp. Con capacidad de operación de 100 – 160 lps, con una cabeza hidráulica de 10 a 15 metros columna de agua. El motor debe contar con conexión eléctrica para 220/440V.

b. Tablero de control con arrancador suave:

Suministro e instalación de tablero eléctrico para el arranque del motor de 40hp a 220V, con un arrancador electrónico suave. Debe contar con las protecciones eléctricas. El tablero debe contar con programador de encendido y apagado automático.  

c. Establecimiento e instalación:

Una vez suministrados los puntos a y b, el contratista debe proceder con el respectivo establecimiento e instalación de todo el sistema de bombeo de manera integral, con el arrancador suave y accesorios de succión y descarga ajustados a tubería existente, lo cual incluye acondicionamiento de placa base para la instalación del equipo, lo que incluye el suministro de accesorios, materiales de obra civil y mano de obra requerida. Se contempla además la adecuación eléctrica, así como toda la mano de obra necesaria para su correcta puesta en funcionamiento.

El supervisor del contrato recibirá los entregables y verificará que se encuentren acordes a las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas. Los resultados del equipo de bombeo deben ser entregados e instalados en las instalaciones del JBB, en el lugar que el supervisor del contrato apruebe de acuerdo con las necesidades de la entidad.

El contratista deberá garantizar que los elementos suministrados correspondan a las especificaciones técnicas descritas en el acápite anterior.

· ENTREGABLES:

Conforme a lo establecido dentro del Numeral 16, se debe entregar al Jardín Botánico José Celestino Mutis un informe que contendrá la descripción de las actividades ejecutadas respecto al suministro de la motobomba, el tablero de control, así como la instalación del sistema de manera integral de la cascada de la entidad, y toda la información concerniente al mantenimiento del sistema de bombeo que se derive de este trabajo los cuales contendrán los siguientes archivos: 

1. Informe ejecutivo donde se detalla cada una de las actividades realizadas firmado por el técnico designado y encargado de las actividades.

2. Ficha técnica de la Motobomba suministrada

3. Garantía de la Motobomba suministrada


4. Ficha técnica de los componentes del table de control (Arrancador suave con programador de arranque y apagado).

5. Garantía de los componentes del table de control (Arrancador suave).


Nombre o Razón Social del Proponente
_____________________________________ 
NIT
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal
________________________________________ 
C.C. No._______________ de________________ 
Dirección para envío de correspondencia y horario de atención. _________________________________________ 
Teléfonos____________ Fax__________________
Ciudad___________________________________ 
Dirección de correo electrónico__________________ 
_______________________________________________ 
FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA

PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

NOMBRE DE QUIEN FIRMA
Verificar su vigencia   en el Listado Maestro de Documentos
F.10-PA.04.01.10 Versión 6
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