## ANEXO 4
ANEXO 4 - ESTUDIO DE MERCADO DEFINITIVO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CUARTOS FRÍOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
VALORES DEFINITIVOS
MANTENIMIENTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | [11 empty] | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 (1 MES) |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 (12 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 (11 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 MANTENIMIENTOS (24 MESES)
[7 empty] | TOTAL MANTENIMIENTOS POR AÑO | [11 empty] | 4.4% |  |  |  | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | TIPO | CAPACIDAD | CIUDAD | FRECUENCIA | CANT DE EQUIPOS | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL MANTENIMIENTOS |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Equipo de Ventilación | lavadores de aire | 10000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 12 | 12 | 144 | 132 | 288 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 171871.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 2153203.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 2032982.16 | 4358056.56
2 | Equipo de Ventilación | Suministro | 1750 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
3 | Equipo de Ventilación | Suministro | 3600 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
4 | Equipo de Ventilación | Suministro | 9000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
5 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 2500 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 85935.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 1076601.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 1016491.08 | 2179028.28
6 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 3000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 85935.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 1076601.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 1016491.08 | 2179028.28
7 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 5000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
8 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 96000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
9 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 114700 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
10 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
11 | Equipo de aire acondicionado | cassette una vía | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 42967.8 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 538300.8 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 508245.54 | 1089514.14
12 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
13 | Equipo de aire acondicionado | Chiller | 120000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 56193.3277 | 10676.73 | 66870.06 | 66870.06 | 58665.83 | 11146.51 | 69812.34 | 837748.08 | 60425.8 | 11480.9 | 71906.7 | 790973.7 | 1695591.84
14 | Equipo de aire acondicionado | VRF -DVM-S | 140000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 17256.581 | 3278.75 | 20535.33 | 41070.66 | 18015.87 | 3423.02 | 21438.89 | 514533.36 | 18556.35 | 3525.71 | 22082.06 | 485805.32 | 1041409.34
15 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 152900 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 17256.581 | 3278.75 | 20535.33 | 20535.33 | 18015.87 | 3423.02 | 21438.89 | 257266.68 | 18556.35 | 3525.71 | 22082.06 | 242902.66 | 520704.67
16 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 170000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 17256.581 | 3278.75 | 20535.33 | 20535.33 | 18015.87 | 3423.02 | 21438.89 | 257266.68 | 18556.35 | 3525.71 | 22082.06 | 242902.66 | 520704.67
17 | Equipo de aire acondicionado | VRF -DVM-S | 172000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 17256.581 | 3278.75 | 20535.33 | 41070.66 | 18015.87 | 3423.02 | 21438.89 | 514533.36 | 18556.35 | 3525.71 | 22082.06 | 485805.32 | 1041409.34
18 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
19 | Equipo de aire acondicionado | Cassette una vía | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 57290.4 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 717734.4 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 677660.72 | 1452685.52
20 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
21 | Equipo de aire acondicionado | cassette cuatro vías | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
22 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 85935.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 1076601.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 1016491.08 | 2179028.28
23 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
24 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
25 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
26 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
27 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 192000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 27698.0767 | 5262.63 | 32960.71 | 32960.71 | 28916.79 | 5494.19 | 34410.98 | 412931.76 | 29784.29 | 5659.02 | 35443.31 | 389876.41 | 835768.88
28 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
29 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 42967.8 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 538300.8 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 508245.54 | 1089514.14
30 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
31 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 57290.4 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 717734.4 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 677660.72 | 1452685.52
32 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 5 | 5 | 60 | 55 | 120 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 71613 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 897168 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 847075.9 | 1815856.9
33 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
34 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 34000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
35 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 10 | 10 | 120 | 110 | 240 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 143226 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 1794336 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 1694151.8 | 3631713.8
36 | Equipo de aire acondicionado | fancoil | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
37 | Equipo de aire acondicionado | fancoil | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
38 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 42967.8 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 538300.8 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 508245.54 | 1089514.14
39 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 14322.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 179433.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 169415.18 | 363171.38
40 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 42967.8 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 538300.8 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 508245.54 | 1089514.14
41 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 38000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 28645.2 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 358867.2 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 338830.36 | 726342.76
42 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 48000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 85935.6 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 1076601.6 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 1016491.08 | 2179028.28
43 | Equipo de aire acondicionado | MULTI V VRF | 60000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  | 17256.581 | 3278.75 | 20535.33 | 41070.66 | 18015.87 | 3423.02 | 21438.89 | 514533.36 | 18556.35 | 3525.71 | 22082.06 | 485805.32 | 1041409.34
44 | Equipo de aire acondicionado | Precisión | 7,5 TR | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  | 12035.8001 | 2286.8 | 14322.6 | 57290.4 | 12565.38 | 2387.42 | 14952.8 | 717734.4 | 12942.34 | 2459.04 | 15401.38 | 677660.72 | 1452685.52
45 | Equipo de aire acondicionado | Central | 72000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 40749.9352 | 7742.49 | 48492.43 | 48492.43 | 42542.93 | 8083.16 | 50626.09 | 607513.08 | 43819.22 | 8325.65 | 52144.87 | 573593.57 | 1229599.08
TOTAL MANTENIMIENTOS | [5 empty] | 120 |  |  |  | 2880 |  |  |  |  | 1873769.24 |  |  |  | 23474588.76 |  |  |  | 22163919.58 | 47512277.58
LISTA DE REPUESTOS RECURRENTES - VALORES UNITARIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | [11 empty] | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 (1 MES) |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 (12 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 (11 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 LISTA DE REPUESTOS - VALORES UNITARIOS (24 MESES)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA REPUESTOS | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD | [8 empty] | 4.4% |  |  |  | 3%
1 | FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 605741.3685 | 115090.86 | 720832.23 | 720832.23 | 632393.99 | 120154.86 | 752548.85 | 752548.85 | 651365.81 | 123759.5 | 775125.31 | 775125.31 | 2248506.39
2 | COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 1405060.1274 | 266961.42 | 1672021.55 | 1672021.55 | 1466882.77 | 278707.73 | 1745590.5 | 1745590.5 | 1510889.25 | 287068.96 | 1797958.21 | 1797958.21 | 5215570.26
3 | CAPACITADOR 45 UF 370V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 79323.1287 | 15071.39 | 94394.52 | 94394.52 | 82813.35 | 15734.54 | 98547.89 | 98547.89 | 85297.75 | 16206.57 | 101504.32 | 101504.32 | 294446.73
4 | CONTACTOR 30 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 250877.0167 | 47666.63 | 298543.65 | 298543.65 | 261915.61 | 49763.97 | 311679.58 | 311679.58 | 269773.08 | 51256.89 | 321029.97 | 321029.97 | 931253.2
5 | CONTACTOR 35 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 283943.6205 | 53949.29 | 337892.91 | 337892.91 | 296437.14 | 56323.06 | 352760.2 | 352760.2 | 305330.25 | 58012.75 | 363343 | 363343 | 1053996.11
6 | CONTACTOR 40 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 304826.6008 | 57917.05 | 362743.65 | 362743.65 | 318238.97 | 60465.4 | 378704.37 | 378704.37 | 327786.14 | 62279.37 | 390065.51 | 390065.51 | 1131513.53
7 | CORREA B38 BL | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 77928.1316 | 14806.34 | 92734.47 | 92734.47 | 81356.97 | 15457.82 | 96814.79 | 96814.79 | 83797.68 | 15921.56 | 99719.24 | 99719.24 | 289268.5
8 | CORREA A32 BL | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 71135.8875 | 13515.82 | 84651.71 | 84651.71 | 74265.87 | 14110.52 | 88376.39 | 88376.39 | 76493.85 | 14533.83 | 91027.68 | 91027.68 | 264055.78
9 | CORREA A27 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 59485.3568 | 11302.22 | 70787.58 | 70787.58 | 62102.71 | 11799.51 | 73902.22 | 73902.22 | 63965.79 | 12153.5 | 76119.29 | 76119.29 | 220809.09
10 | CILINDRO REFRIGERANTE R410A | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 821094.5029 | 156007.96 | 977102.46 | 977102.46 | 857222.66 | 162872.31 | 1020094.97 | 1020094.97 | 882939.34 | 167758.47 | 1050697.81 | 1050697.81 | 3047895.24
11 | CAPACITOR 15 MF | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 44663.2902 | 8486.03 | 53149.32 | 53149.32 | 46628.48 | 8859.41 | 55487.89 | 55487.89 | 48027.33 | 9125.19 | 57152.52 | 57152.52 | 165789.73
12 | CAPACITOR 10 MF | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 44663.2902 | 8486.03 | 53149.32 | 53149.32 | 46628.48 | 8859.41 | 55487.89 | 55487.89 | 48027.33 | 9125.19 | 57152.52 | 57152.52 | 165789.73
13 | TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 478875.3105 | 90986.31 | 569861.62 | 569861.62 | 499945.82 | 94989.71 | 594935.53 | 594935.53 | 514944.19 | 97839.4 | 612783.59 | 612783.59 | 1777580.74
14 | TUBERIA DE COBRE 3/8 | [6 empty] | MT |  | 1 |  | 135840.051 | 25809.61 | 161649.66 | 161649.66 | 141817.01 | 26945.23 | 168762.24 | 168762.24 | 146071.52 | 27753.59 | 173825.11 | 173825.11 | 504237.01
15 | AISLANTE RUBATEX | [6 empty] | MT |  | 1 |  | 48353.2834 | 9187.12 | 57540.4 | 57540.4 | 50480.83 | 9591.36 | 60072.19 | 60072.19 | 51995.25 | 9879.1 | 61874.35 | 61874.35 | 179486.94
16 | PRESOSTATO 0-70 PSI | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 241091.6329 | 45807.41 | 286899.04 | 286899.04 | 251699.66 | 47822.94 | 299522.6 | 299522.6 | 259250.65 | 49257.62 | 308508.27 | 308508.27 | 894929.91
17 | PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 146462.1045 | 27827.8 | 174289.9 | 174289.9 | 152906.44 | 29052.22 | 181958.66 | 181958.66 | 157493.63 | 29923.79 | 187417.42 | 187417.42 | 543665.98
18 | PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 163866.4758 | 31134.63 | 195001.11 | 195001.11 | 171076.6 | 32504.55 | 203581.15 | 203581.15 | 176208.9 | 33479.69 | 209688.59 | 209688.59 | 608270.85
19 | CORREA A-45 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 83922.2418 | 15945.23 | 99867.47 | 99867.47 | 87614.82 | 16646.82 | 104261.64 | 104261.64 | 90243.26 | 17146.22 | 107389.48 | 107389.48 | 311518.59
20 | CORREA A-29 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 65722.3395 | 12487.24 | 78209.58 | 78209.58 | 68614.12 | 13036.68 | 81650.8 | 81650.8 | 70672.54 | 13427.78 | 84100.32 | 84100.32 | 243960.7
21 | CORREA A-31 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  | 55099.0507 | 10468.82 | 65567.87 | 65567.87 | 57523.41 | 10929.45 | 68452.86 | 68452.86 | 59249.11 | 11257.33 | 70506.44 | 70506.44 | 204527.17
TOTAL VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [14 empty] | 6506890.02 |  |  |  | 6793193.21 |  |  |  | 6996988.95 | 20297072.18
TOTAL MANTENIMIENTOS + VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [14 empty] | 8380659.26 |  |  |  | 30267781.97 |  |  |  | 29160908.53 | 67809349.76
NOTAS
1) Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron según lo establecido en la "CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno). | [14 empty] | NECESIDAD |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 1 MES |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 12 MESES - 4,4% |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 11 MESES - 3% |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 24 MESES
Estudio del Sector 444 | [14 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | 1873769.24 |  | 23474588.76 |  | 22163919.58 |  | 47512277.58
Fecha de elaboración: 14/08/2026 Fecha de modificación 1: 24/08/2026 | [14 empty] | VALORES UNITARIOS REPUESTOS RECURRENTES |  | 6506890.02 |  | 6793193.21 |  | 6996988.95 |  | 20297072.18
Fecha de modificación 2: 31/08/2026 | [14 empty] | TOTAL |  | 8380659.26 |  | 30267781.97 |  | 29160908.53 |  | 67809349.76