## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONÓMICA
LOGO EMPRESA | [10 empty] | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CUARTOS FRÍOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
VALORES COTIZADOS
MANTENIMIENTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | [11 empty] | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 (1 MES) |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 (12 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 (11 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 MANTENIMIENTOS (24 MESES)
[7 empty] | TOTAL MANTENIMIENTOS POR AÑO | [11 empty] | 4.4% |  |  |  | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | TIPO | CAPACIDAD | CIUDAD | FRECUENCIA | CANT DE EQUIPOS | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL MANTENIMIENTOS |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Equipo de Ventilación | lavadores de aire | 10000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 12 | 12 | 144 | 132 | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Equipo de Ventilación | Suministro | 1750 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Equipo de Ventilación | Suministro | 3600 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Equipo de Ventilación | Suministro | 9000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 2500 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 3000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Equipo de Extracción | tipo hongo | 5000 CFM | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 96000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 114700 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Equipo de aire acondicionado | cassette una vía | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 12000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Equipo de aire acondicionado | Chiller | 120000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Equipo de aire acondicionado | VRF -DVM-S | 140000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 152900 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 170000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Equipo de aire acondicionado | VRF -DVM-S | 172000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Equipo de aire acondicionado | Cassette una vía | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Equipo de aire acondicionado | cassette cuatro vías | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 18000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Equipo de aire acondicionado | VRF multi V | 192000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Equipo de aire acondicionado | Fancoil | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 5 | 5 | 60 | 55 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 24000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 34000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 10 | 10 | 120 | 110 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Equipo de aire acondicionado | fancoil | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Equipo de aire acondicionado | fancoil | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Equipo de aire acondicionado | Minisplit | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 36000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 38000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Equipo de aire acondicionado | Cassette cuatro vías | 48000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Equipo de aire acondicionado | MULTI V VRF | 60000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 2 | 2 | 24 | 22 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Equipo de aire acondicionado | Precisión | 7,5 TR | Bogota D.C. | MENSUAL | 4 | 4 | 48 | 44 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Equipo de aire acondicionado | Central | 72000 btu/h | Bogota D.C. | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS | [5 empty] | 120 |  |  |  | 2880 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
LISTA DE REPUESTOS RECURRENTES - VALORES UNITARIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | [11 empty] | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 (1 MES) |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 (12 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 (11 MESES) |  |  | PORCENTAJE DE INCREMENTO | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 LISTA DE REPUESTOS - VALORES UNITARIOS (24 MESES)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA REPUESTOS | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD | [8 empty] | 4.4% |  |  |  | 3%
1 | FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CAPACITADOR 45 UF 370V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CONTACTOR 30 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONTACTOR 35 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CONTACTOR 40 AMP 24V | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CORREA B38 BL | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CORREA A32 BL | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CORREA A27 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CILINDRO REFRIGERANTE R410A | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CAPACITOR 15 MF | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CAPACITOR 10 MF | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TUBERIA DE COBRE 3/8 | [6 empty] | MT |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | AISLANTE RUBATEX | [6 empty] | MT |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PRESOSTATO 0-70 PSI | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CORREA A-45 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CORREA A-29 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CORREA A-31 | [6 empty] | UNIDAD |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS + VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su cotización deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
NOTAS
1: Los porcentajes de incremento para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se aplicaron según lo establecido en la "CIRCULAR - N° 30000-00023 DE 2026 de la FGN" acorde con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos. Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso. 3. Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los equipos, se solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del supervisor y se escogerá la de menor valor. 4: Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la cantidad de repuestos a suministrar.
5) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 6) Tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de condiciones. 7) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas 8) Debe presentar la oferta económica en formato EXCEL EDITABLE y en PDF con firma
Marque con una X la opción que corresponda
PERSONA JURÍDICA
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa:
Representante Legal:
NIT:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
Validez de Oferta 90 días: |  | SI ___ NO_____
¿Cumple con lo solicitado en las Fichas Técnicas? |  | SI ___ NO_____
FIRMA DIGITAL

## Hoja3 (hidden)
NECESIDAD | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2026 1 MES | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2027 12 MESES - 4,4% | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO VIGENCIA 2028 11 MESES - 3% | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 24 MESES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 12696836.94 | 159065976.96 | 150184792.23 | 321947606.13
VALORES UNITARIOS REPUESTOS RECURRENTES | 6080919.14 | 6348479.54 | 6538933.93 | 18968332.61
TOTAL | 18777756.08 | 165414456.5 | 156723726.16 | 340915938.74