ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.

PARA SERVICIOS – FICHA DE ADHESIÓN

Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional respecto a la prestación del servicio, por cuanto las condiciones de este fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: “Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicadas en el SECOP II.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015 y el anexo 3 especificaciones técnicas publicado en documento independiente.

PARA BIENES

A continuación, se deberá incluir marca y referencia de los elementos ofertados para cada ítem de acuerdo con la ficha técnica

DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN CADA UNA DE LAS FICHAS DE LOS ITEMS

| INDICAR MARCA |  |
| --- | --- |
| INDICAR REFERENCIA |  |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | FILTROS PLISADO KLC 65% 20X16X2 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Eficiencia del 65% ¦ Merv 11 ¦ F6 |
| Requisitos generales | Marco en acero galvanizado |
| Requisitos específicos | Gran capacidad de retención de partículas Malla inoxidable adherida a la media filtrante 100% inspeccionados en fábrica Mayor cantidad de media filtrante Larga vida útil INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU 1PH 200V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Compresor Rotativo de 24,000 BTU |
| Requisitos generales | Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ |
| Requisitos específicos | Compresor Hermético Rotativo de 24,000 BTU/H, 220V/1PH/60HZ INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CAPACITADOR 45 UF 370V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Capacitor Aire Acondicionado 45 UF / 370v |
| Requisitos generales | Temperatura de operación -13°F a +185°F (-25°C a +85°C) |
| Requisitos específicos | Aire Acondicionado, Refrigeración y Climatización INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONTACTOR 30 AMP 24V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Montaje universal |
| Requisitos generales | 2 polos |
| Requisitos específicos | 50/60 ciclos Tamaño compacto INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONTACTOR 35 AMP 24V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Montaje universal |
| Requisitos generales | 2 polos |
| Requisitos específicos | 50/60 ciclos Tamaño compacto INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CONTACTOR 40 AMP 24V |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Montaje universal |
| Requisitos generales | 2 polos |
| Requisitos específicos | 50/60 ciclos Tamaño compacto INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA B38 BL |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | B38 Correa en V dentada 38 pulgadas Longitud pulgadasterna |
| Requisitos generales | Referencia: B38 |
| Requisitos específicos | •Descripción: Correa Dentada en V tipo BL •Ancho superior: 21/32 in •Altura: 13/32 in •Longitud interna: 38 in •Longitud externa: 41 in • Peso: 0.39 lb INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA A32 BL |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | AX32 Correa clasica dentada de 32 pulgadas de longitud pulgadasterna |
| Requisitos generales | CORREA A32 |
| Requisitos específicos | •Descripción: Correa Dentada en V tipo BL •Ancho superior: 3/8 in •Altura: 21/64 in •Longitud interna: 32 in •Longitud externa: 34 in • Peso: 0.20 lb INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA A27 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | A27 Correa en V |
| Requisitos generales | Referencia A27 |
| Requisitos específicos | •Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 27 in Interior, 29 in Exterior INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CILINDRO REFRIGERANTE R410A |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Alta capacidad y presión de descarga, pertinente para el uso de equipos de aire acondicionado más pequeños y compactos. |
| Requisitos generales | Reemplazante del R-22 y el R-13B1. |
| Requisitos específicos | Componentes; Propiedades. 50% R-32; Buenas características frigoríficas. 50% R-125; Reduce la inflamabilidad. INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CILINDRO |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CAPACITOR 15 MF |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | CAPACITOR 15 MF |
| Requisitos generales | Capacidad 15 uF Voltaje 220 V |
| Requisitos específicos | Especificaciones técnicas Tolerancia de capacidad: ± 5% Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos. Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos. INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CAPACITOR 10 MF |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | CAPACITOR 10 MF |
| Requisitos generales | Capacidad 10 uF Voltaje 220 V |
| Requisitos específicos | Especificaciones técnicas Tolerancia de capacidad: ± 5% Frecuencia de trabajo: 50 - 60 Hz Tensión de ensayo individual: entre los terminales: 2,15 Vn durante 2 segundos. Entre terminales y carcasa: 3 KV durante 2 segundos. INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO DE 24000 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | # Tarjeta para aire acondicionado de 24000 BTU en 220V UNIVERSAL |
| Requisitos generales | Tarjeta Universal con Display y control remoto, para capacidad 24.000 Btu |
| Requisitos específicos | Alto poder de energía Amplio Rango de voltaje AC 100-240V 50/60Hz. Tres velocidades, Alta, Mediana y Baja. Receptor de lujo con indicador de Estado Doble sensor, Alta eficiencia de deshielo. INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | TUBERIA DE COBRE 3/8 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Rollo Tubo En Cobre Flexible 3/8 |
| Requisitos generales | Refrigeración (Tubería con puntas selladas y deshidratada). |
| Requisitos específicos | Diámetro: 3/8" 9.5mm Espesor de pared: 0.032" (0.813mm) INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | ROLLO |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | AISLANTE RUBATEX |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Espuma elástica de color negro a base de caucho sintético |
| Requisitos generales | Aislamiento térmico para tubos, tanques y ductos en sistema de aire acondicionado |
| Requisitos específicos | Temp. Max. +105 °C. Temp. Min. -50°C. Conductividad térmica ≤ 0,034 W/(m.K) A 0 °C INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRESOSTATO 0-70 PSI |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | PRESOSTATO 0-70 PSI |
| Requisitos generales | Sistema de contacto Tri polar (TPST) de serie y Mono polar opcional |
| Requisitos específicos | Temperatura ambiente –20 a +70 °C Temperatura del fluido Agua: 0 a +70 °C Aire: –20 a +70 °C Diferencial ajustable Conmutador manual para bloquear el contacto Rango de presión: 0-70 psi INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA |
| Requisitos generales | Protección para sistemas de refrigeración |
| Requisitos específicos | Disponible para R410A INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | PRESOSTATOS TIPO PILA ALTA |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | PRESOSTATOS TIPO PILA BAJA |
| Requisitos generales | Protección para sistemas de refrigeración |
| Requisitos específicos | Disponible para R410A INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA A-45 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | A45 Correa en V |
| Requisitos generales | Referencia: A45 Correa en V |
| Requisitos específicos | •Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 45 in Interior, 47 in Exterior INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA A-29 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | A29 Correa en V |
| Requisitos generales | Referencia A29 |
| Requisitos específicos | •Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 29 in Interior, 31 in Exterior INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72101500; Servicios de Apoyo para la Construcción. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | CORREA A-31 |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | A31 Correa en V |
| Requisitos generales | Referencia A31 |
| Requisitos específicos | •Ancho Superior: 1/2 in •Alto: 5/16 in •Longitud: 31 in Interior, 33 in Exterior INDICAR MARCA. INDICAR REFERENCIA. |
| Imagen referencia |  |
| Empaque y rotulado | CAJA |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD |

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica” publicadas en el SECOP II.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________