## Hoja1
|  | FORMATO ANEXO 5 - ECONÓMICO | [6 empty] | CÓDIGO: AP-CT-F-84
VERSIÓN :1
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/04/2025
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP 157 DE 2026 GRUPO No. 3 – USS CHAPINERO
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIÓN | V/R UNITARIO | V/R TOTAL X CANTIDADES | PRECIOS TECHO EM
1 |  | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MAL ESTADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 1 |  |  |  |  | 26422.5
2 |  | DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL MESA EN ACERO INOXIDABLE O CONCRETO DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.40 -1.00 M. Y APOYOS A UNA ALTURA VARIABLE ENTRE 0.80 - 1.0 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ACABADO EXISTENTE, GUARDAPIÉ, APOYOS EN ADOBE CON SU RESPECTIVO ACABADO. | ML | 2 |  |  |  |  | 51000.25
3 |  | DESMONTE DE MUROS INTERNOS, ATICOS EN LADRILLO HUECO O MACIZO DE ARCILLA COCIDA, BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE, SISTEMA LIVIANO, EN CUAQUIER DIMENSIÓN Y ENRASE. INCLUYE: RETIRO DE SOBRECIMIENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO QUE ESTAN VINCULADOS A LOS MUROS COMO VIGUETAS AEREAS, DOVELAS. | M2 | 14 |  |  |  |  | 22495.3333
4 |  | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS HIDROSANITARIOS. INCLUYE: RETIRO DE GRIFERIA. TAPONADA DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. SANITARIOS | UN | 1 |  |  |  |  | 100775.3333
5 |  | DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | UN | 5 |  |  |  |  | 13675.6667
6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION MUROS PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. | M2 | 15 |  |  |  |  | 234741
7 |  | PINTURA ACRÍLICA BIOCIDA A BASE DE AGUA PARA AMBIENTES INTERIORES DE ALTA HIGIENE CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y ANTIHONGOS, RESISTENCIA AL LAVADO Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. TIPO PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL VAPOR DE AGUA, DE BAJO OLOR, LIBRE DE VOC, LIBRE DE PLOMO Y CLORO, Y ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. COLOR: BLANCO PURO RAL 9010. | M2 | 950 |  |  |  |  | 20094.5
8 |  | PAÑETE 1:3 PARA MUROS | M2 | 1 |  |  |  |  | 48971
9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) E=10 MM. EL SISTEMA DE FIJACIÓN SE REALIZARÁ CON PERFILES TIPO C DE LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO G60 (c/40,5cm), DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. TORNILLOS PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO AVELLANADOS NO. 6X1". PARA LA FIJACIÓN DE PERFILES EN CONCRETO SE UTILIZARÁ PISTOLA DE IMPACTO, ANCLAJES DE CAMISA O TORNILLOS CON CHAZO DE PLÁSTICO. EL CIELORRASO DEBE SER TOTALMENTE SELLADO EN SU PERÍMETRO. LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN DEL CIELO-RASO DEBEN SER FIRMES Y ESTAR BIEN NIVELADAS. LAS PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN EN LOS PANELES DEBEN SER AVELLANADAS Y REALIZADAS CON BROCA DE TUNGSTENO DE 1-1/32" O 3/8". JUNTAS TECH JOIN + CINTA EN FIBRA DE VIDRIO + MASILLA + PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO RAL 9010 REF.: PURE WHITE O EQUIVALENTE. ACABADO LISO, A LA VISTA Y SIN DILATACIONES. PERFIL PLÁSTICO DE MEDIA CAÑA INSTALADO EN BORDES PERIMETRALES (TECHO-PARED) Y ACCESORIOS ESQUINEROS, INSTALADOS ANTES DE MASILLAR. | M2 | 120 |  |  |  |  | 222578
10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE EN ROLLO CON TRATAMIENTO EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. DEBE CONTAR CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS, SER ANTIBACTERIAL E IGNÍFUGO. ESPESOR MÍNIMO 2 MM. INCLUYE SOPORTE CURVO PARA LA GENERACIÓN DE LA MEDIA CAÑA PEGADO CON ADHESIVO DE DOBLE CONTACTO Y REMATE DE ZÓCALO A UNA ALTURA DE 10 CM. COLOR SEGÚN DETALLES DE PISOS. INCLUYE CORDÓN TERMOFUNDIDO EN SITIO, MEDIACAÑA, PIRLANES, REMATES, RINCONES, ESQUINAS, ETC. (INCLUYE RETIROS DE PARCHES DE VINISOL, RESANES Y ALISTADO DEL SUSTRATO) | M2 | 70 |  |  |  |  | 236825
11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA RECTIFICADA CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½” X 1½” E=1/8”. ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE. | M2 | 5.5 |  |  |  |  | 133844
12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA. MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS | UN | 1 |  |  |  |  | 1541435
13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS ADA CUMPLE CON CONDICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CONSTA DE TAZA SANITARIA TIPO ADRIÁTICA ALONGADA DE CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MEDIDAS L=64 CM CM A=39 CM H=43 CM. RACOR METÁLICO DE 1 1/2” PARA FÁCIL INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO O VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO PUSH INCRUSTADA EN MURO. ENTRADA POSTERIOR OCULTA; . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON KIT DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE DEL SANITARIO, BRIDA DESMONTABLE, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PISO. INCLUIDO FLUXÓMETRO | UN | 1 |  |  |  |  | 2397460
14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETAS PARA CUARTOS DE ASEO CONSTRUIDAS CON BORDILLO EN CONCRETO H=25 CM, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTRUCTURAL. SUPERFICIE DE ACABADO EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO E=1,5 CM CON MEDIACAÑA PERIMETRAL INTERNA RADIO 10%. PENDIENTE 2% TANTO DEL BORDILLO COMO DEL INTERIOR DE LA POCETA EN DIRECCIÓN AL DESAGÜE. WIN CURVO DE BORDILLO Y DILATACIONES EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR NATURAL. SIFÓN Ø 2”. | UN | 1 |  |  |  |  | 601352.3333
15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE EXTENSIÓN TIPO JARDÍN METÁLICA DE 1/2", CON ESCUDO DE PARED Y CONEXIÓN A MANGUERA. MEDIDAS: 15 CM X 9 CM. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR AGUA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. INSTALACIÓN EN MURO. (POCETA CUARTO DE ASEO) | UN | 1 |  |  |  |  | 86918.5
16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES SANITARIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, DE FIJACIÓN A LA PARED CONFORMADA POR TUBULAR RECTO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 AISI 304 DE DIÁMETRO 1 1/4” (32MM) CALIBRE 18 L=36'', DOS BRIDAS DE SOPORTE CON PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN EN MURO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 14 (ESPESOR 1.9MM), INCLUYE ESCUDOS Y HERRAJES. | UN | 6 |  |  |  |  | 225476.75
17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA DERIVADA DEL MEZCLADOR, CON UN GRIFO REGULADOR EN LA DUCHA Y OTRO EN LA TELEDUCHA, EN CAJILLA DE PLACA SINTÉTICA 30+30+12CM Y TAPA CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON CERRADURA | UN | 2 |  |  |  |  | 702933.5
18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL VERTICAL PARA BATERÍAS DE BAÑOS, TIPO ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. MODELO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA. DIMENSIONES: 36.9 CM X 28 CM X 10.2 CM. | UN | 6 |  |  |  |  | 431258
19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE FIJACIÓN OCULTA CON TORNILLOS. ESCUDO REDONDO Ø 2 CM, BARRA CILÍNDRICA L=48,5 CM Y ELEMENTO SUJETADOR. TIPO ACCESORIOS & ACABADOS O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. APLICACIÓN EN BAÑOS Y VESTIERES. | UN | 12 |  |  |  |  | 181687.6667
20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y PORTA UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE DE ATORNILLAR A PARED. DIMENSIONES: L=30 CM, A=3 CM. REF. PORTA ESCOBAS TRIPLE DE ENCHAPES Y APLIQUES, O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. | UN | 1 |  |  |  |  | 148826
21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Secador de manos tipo Potenza de Corona para espacios públicos de alto tráfico, en acero inoxidable. Fácil sistema de instalación interna, Sensor automático antivandálico, Rango de sensado entre 9 y 15 cm, Apagado automático con sensor antivandálico y temporizador de 60 segundos, Material en acero inoxidable, Motor de escobillas de alta duración. | UN | 6 |  |  |  |  | 1905718.3333
22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de dispensador de toallas tipo Corona elaborado en acero inoxidable 304, para espacios públicos de alto tráfico, cuenta con una ranura para conocer la cantidad de toallas restantes para abastecimiento. | UN | 10 |  |  |  |  | 565334.3333
23 |  | Suministro, transporte e instalación de Grifería lavamanos tipo push para lavamanos, incluye acople. | UN | 1 |  |  |  |  | 316887
24 |  | SALIDA PARA CAMARAS CCTV INCLUYE CAMARA (INCLUYE CAMARA CCTV) | UN | 6 |  |  |  |  | 333445.6667
25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT 5E | ML | 100 |  |  |  |  | 5590.6667
26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR, 30 CM, 24W, 1720LM, 4000K, IP20, 30000H. (COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 24W, 1720LM O SUPERIOR, BLANCO 4000K, 25.000 HORAS VIDA ÚTIL O SUPERIOR, IP 20 O SUPERIOR, CHASIS EN ALUMINIO, DIFUSOR EN POLICARBONATO. ) | UN | 12 |  |  |  |  | 55565.3333
27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SENSORES DE HUMO, TERMICOS Y CO | UN | 4 |  |  |  |  | 337770.6667
28 |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo panel LED 60x60cm 45W, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elmentos. | UN | 20 |  |  |  |  | 146383.3333
29 |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo LED de Emergencia silvania o similar, incluye encauchetado, clavija, soporte y demás elmentos, 90 minutos de autonomia. | UN | 4 |  |  |  |  | 120712.3333
30 |  | PUNTO A.F. POCETA DE ASEO 1/2" | UN | 1 |  |  |  |  | 83910.75
31 |  | POCETAS ASEO 3" | UN | 1 |  |  |  |  | 466949
32 |  | SUMINISTRO E NSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4MICRAS POR UNA CARA,ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO,MANIJAS, CHAPAS | M2 | 30 |  |  |  |  | 1084395.925
33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CILÍNDRICA | UN | 12 |  |  |  |  | 107636.725
34 |  | PANEL IDENTIFICATIVO GENERAL Suministro y colocación de panel identificativo general, compuesta por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 2 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi, en trasparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. Fijado con distanciadores al paramento. | UN | 2 |  |  |  |  | 420796.5
35 |  | PANEL INFORMATIVO PISO Suministro y colocación de panel informativo de piso compuestos por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 1 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi, en trasparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. La colocación del panel al paramento será mediante fijaciones de acero inoxidable de 1 cm de diámetro tipo INOXFIX o equivalente técnico o superior, siendo la distancia máxima entre ejes de anclajes de 50 cm. La ubicación de estos paneles será a 190cm desde suelo terminado a parte superior del panel. Dimensiones 65x45cm | UN | 4 |  |  |  |  | 209490
36 |  | PANEL IDENTIFICATIVO ESPECÍFICO SALA Suministro y colocación de Placa de señalización (panel identificativo específico de sala de 300x100mm) compuesto por por una placa de acrílico transparente (metacrilato de colada incoloro), tipo POLICRIL o equivalente técnico superior, de 0,4 cm de espesor, con vinilo adhesivo impreso a 1440 dpi en trasparente espejado más blanco tipo Avery 900 Super Cast o equivalente técnico o superior. La colocación del panel al paramento será mediante fijaciones de acero inoxidable de 1 cm de diámetro tipo INOXFIX o equivalente técnico o superior, siendo la distancia máxima entre ejes de anclajes de 50 cm. La ubicación de este panel será a 190cm desde suelo terminado a parte superior del panel. | UN | 6 |  |  |  |  | 76134.5
37 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS EQUIPO PRESION-RED CONTRAINCENDIOS Y EYECTORAS.INC DESMONTE-DESARME-CAMBIO SELLOMECANICO-CAMBIO DE RODAMIENTOS-CAMBIO AROSELLO-SECADO DE EMBOBINADO-BARNIZADO EMBOBINADO-CAMBIO BORNERA DE CONEXIÓN-PINTURA PROTECCION - INSTALACIÓN | UN | 2 |  |  |  |  | 2196035.3333
38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE18, CON BISAGRAS Y PASADOR,TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA (Puertas con ancho variable entre 0,85m a 1,00 m de ancho y de altura variable entre 2,30m a 2,70m) | M2 | 3 |  |  |  |  | 497984
39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA,INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.INSTALADA,. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | M2 | 3 |  |  |  |  | 372098.9333
40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM | UN | 5 |  |  |  |  | 67465.5
41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTIMACHUCÓN,INCLUYE HERRAJES,CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD,TERMINADA,PINTADA E INSTALADA. | M2 | 1.2 |  |  |  |  | 688695.3333
42 |  | Mueble con superficies para estación de enfermería elaborado según muestra y medidas, en madera melanina RH 15 mm, incluye accesorios de conexión (grommet eléctricos), archivadores metálicos con ruedas para 4 puestos de trabajo | UN | 1 |  |  |  |  | 1970565.25
43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE20,DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | M2 | 2.2 |  |  |  |  | 1125322.15
44 |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS | UN | 8 |  |  |  |  | 146558.6333
45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE AMURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS | UN | 6 |  |  |  |  | 578638.8667
46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1 |  |  |  |  | 1520088.7667
47 |  | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 260 |  |  |  |  | 8134.3333
48 |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODGRADABLES(TEJAS ASBESTO CEMENTO,TUBERÍAS,VIDRIOS,ESPEJOS, PVC, ETC) | KG | 3500 |  |  |  |  | 884.75
ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD
IMPREVISTOS
IVA UTILIDAD
TOTAL COSTO DIRECTO+AIU
NOTA 1: La validez de la cotización es de DOS (02) meses NOTA 2: Las propuestas no deben pasar el valor del Estudio de Mercado referenciado que se visualizan en cada ítem NOTA 3: Se acepta la forma de pago a treinta (30) días después de la radicación de la factura
Nombre y firma del Representante Legal