FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO 14
FACTOR PONDERACIÓN TÉCNICO - CALIDAD

FACTOR DE CALIDAD: “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL”

Proceso de selección: __________________________    Fecha: ____________________________

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GRADERÍA RETRÁCTIL PARA LA DOTACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SUBA.

Proponente: _____________________________________________________________

NIT o documento de identidad: ______________________________________________

Representante legal o apoderado, cuando corresponda: __________________________

## Selección del ofrecimiento

Marque con una X una sola opción. Las opciones son excluyentes y los puntajes no son acumulables. Los meses se cuentan desde el recibo a satisfacción del sistema.

| OPCIÓN | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS INTEGRALES | MARCAR X |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuatro (4), en los meses 6, 12, 18 y 24. |  |
| 2 | Dos (2), en los meses 12 y 24. |  |
| 3 | No ofrezco ninguna de las opciones de mantenimiento preventivo adicional. |  |

## Aceptación del alcance y las condiciones

Con mi firma acepto íntegramente el numeral 5.4.5 del estudio previo. Si selecciono la opción 1 o 2, me comprometo a ejecutar los mantenimientos ofrecidos presencialmente en la Casa de la Cultura de Suba, sin costo adicional para la Entidad, durante los veinticuatro (24) meses siguientes al recibo a satisfacción del sistema.

Cada mantenimiento comprenderá, como mínimo:

Inspección de estructura, plataformas, asientos, respaldos, barandas, uniones y elementos de fijación.

Revisión de los mecanismos de apertura, cierre, desplazamiento y bloqueo, incluidos los componentes mecánicos y, cuando corresponda, eléctricos o de control.

Limpieza técnica, lubricación según el fabricante, ajuste de fijaciones y demás ajustes preventivos necesarios.

Pruebas de apertura, cierre, bloqueo y estabilidad, con verificación de las condiciones de seguridad.

Informe de actividades, componentes revisados, ajustes, pruebas, hallazgos y recomendaciones, acompañado de registro fotográfico.

## Programación ejecución y costos

Antes del recibo a satisfacción entregaré el programa de mantenimiento de la opción ofrecida, con las fechas previstas y los canales de contacto. Ejecutaré cada intervención dentro del mes señalado, previa coordinación con la Entidad y la administración de la Casa de la Cultura, procurando no afectar la programación del auditorio.

Las actividades serán ejecutadas por personal con competencia técnica, siguiendo las instrucciones del fabricante y preservando la garantía. El programa adicional no sustituye las rutinas de conservación ni los intervalos de mantenimiento definidos por el fabricante.

El valor total de mi oferta incluye personal, desplazamientos, herramientas, equipos, lubricantes, productos de limpieza técnica y demás consumibles necesarios para estos mantenimientos, sin pagos adicionales.

Los mantenimientos son adicionales a las obligaciones técnicas mínimas y a la atención de defectos amparados por la garantía. Las reparaciones o sustituciones cubiertas por esta no se contabilizarán como mantenimientos preventivos ni reducirán la cantidad ofrecida.

Una visita de diagnóstico, la atención remota o la entrega de recomendaciones sin ejecutar las actividades aplicables no constituirán un mantenimiento cumplido.

## Carácter vinculante y acreditación del cumplimiento

Si resulto adjudicatario y el ofrecimiento da lugar a puntaje, acepto que se incorpore expresamente al contrato como obligación de obligatorio cumplimiento, con la cantidad, periodicidad, alcance, condiciones y soportes previstos en el numeral 5.4.5. No retiraré, reduciré ni condicionaré el ofrecimiento.

Cada intervención se acreditará con el informe de mantenimiento y una constancia de prestación del servicio suscrita por el contratista y el servidor o responsable designado por la Entidad. La firma de la constancia no sustituye la verificación del alcance ofrecido.

La finalización del plazo de suministro e instalación y el pago del sistema no extinguirán esta obligación, que permanecerá exigible hasta ejecutar y verificar todos los mantenimientos comprometidos.

## Reglas para presentar el formato

Si no se presenta el formato, no se selecciona una opción inequívoca, se marca más de una opción o se condiciona o reduce el alcance, se asignarán cero (0) puntos por este factor, sin que ello constituya, por sí solo, causal de rechazo de la propuesta.

Firma: __________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________

Documento de identidad: ____________________________________________________

Calidad en la que actúa: _____________________________________________________

Correo y teléfono de contacto: _______________________________________________