## OFRECIMIENTO
ANEXO - OFRECIMIENTO ECONOMICO
ITEM | DESCRIPCION |  | CAPACIDAD EQUIPO TONELADA | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  | 5 TR | 108 | UNIDAD
2 |  |  | 6 TR | 1 | UNIDAD
3 |  |  | 3 TR | 2 | UNIDAD
4 |  |  | 7.5 TR | 2 | UNIDAD
5 |  |  | 15 TR | 2 | UNIDAD
6 |  |  | 24.000 BTU | 30 | UNIDAD
7 |  |  | 18.000 BTU | 34 | UNIDAD
8 |  |  | 12.000 BTU | 70 | UNIDAD
9 |  |  | 36.000 BTU | 15 | UNIDAD
10 |  |  | 60.000 BTU | 2 | UNIDAD
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS QUE HAYA LUGAR
12 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Cambio de rejilla |  | 1 | UNIDAD
13 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Elaboración de ducto en porón por metro |  | 1 | UNIDAD
14 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Elaboración de ducto en fibra de vidrio por metro |  | 1 | UNIDAD
15 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Cambio de motor o blower ventilador manejadora |  | 1 | UNIDAD
16 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Cambio de aspa ventilador condensadora |  | 1 | UNIDAD
17 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Corrección fuga de aire acondicionado hasta 2 TOR |  | 1 | UNIDAD
18 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Corrección fuga de aire acondicionado de 3 TOR a 10 TOR |  | 1 | UNIDAD
19 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Reparación parte eléctrica condensadora |  | 1 | UNIDAD
20 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Reparación parte electrica manejadora |  | 1 | UNIDAD
21 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Cambio compresor de 1 a 4 TOR |  | 1 | UNIDAD
22 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Cambio de compresor de 5 a 10 TOR |  | 1 | UNIDAD
23 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación mini split hasta 2 TOR |  | 1 | UNIDAD
24 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación aire central de 3 a 5 TOR |  | 1 | UNIDAD
25 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación aire central de 6 a 10 TOR |  | 1 | UNIDAD
26 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad condensadora min split hasta 2 TOR |  | 1 | UNIDAD
27 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad condensadora aire central de 3 a 5 TOR |  | 1 | UNIDAD
28 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad condensadora aire central de 6 a 10 TOR |  | 1 | UNIDAD
29 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad Faincoil aire mini split hasta 2 TOR |  | 1 | UNIDAD
30 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad manejadora aire central de 3 a 5 TOR |  | 1 | UNIDAD
31 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación unidad manejadora aire central de 5 a 10 TOR |  | 1 | UNIDAD
32 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Instalación de tubería por metro |  | 1 | UNIDAD
33 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | recarga de gas refrigerante aires de ventana |  | 1 | UNIDAD
34 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | recarga de gas refrigerante aires mini split y piso techo |  | 1 | UNIDAD
35 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | recarga de gas refrigerante aires centralmanejadora |  | 1 | UNIDAD
36 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | recarga de gas refrigerante aires paqutes |  | 1 | UNIDAD
TOTAL MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | [5 empty] | 0
ITEM | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS QUE HAYA LUGAR
37 | REPUESTO | Unidad condensadora de 60.000 BTU 220V 1ph R-410A SEER 13 o superior |  | 1 | UNIDAD
38 | REPUESTO | Unidad manejadora de 60.000 BTU 220V 1ph R-410A SEER 13 o superior |  | 1 | UNIDAD
39 | REPUESTO | Base para unidad condensadora de 60.000 BTU |  | 1 | UNIDAD
40 | REPUESTO | Base para unidad manejadora de 60.000 BTU |  | 1 | UNIDAD
41 | REPUESTO | Tubería de Cobre Ø 1-1/8” + 5/8 x 1m con aislamiento en rubatex de 1/2” de espesor, soportes y accesorios |  | 1 | M
42 | REPUESTO | Termostato digital de 1 etapa |  | 1 | UNIDAD
43 | REPUESTO | Indicador de humedad Ø 5/8” |  | 1 | UNIDAD
44 | REPUESTO | Filtro secador 5/8 “ soldable |  | 1 | UNIDAD
45 | REPUESTO | Presostato de alta presión |  | 1 | UNIDAD
46 | REPUESTO | Presostato de baja presión |  | 1 | UNIDAD
47 | REPUESTO | Refrigerante R-410A x Lb |  | 1 | LB
48 | REPUESTO | Presurización y barrido sistema de 60.000 BTU |  | 1 | UNIDAD
49 | REPUESTO | Soldadura de tuberías de cobre en sistema de 60.000 BTU |  | 1 | GLB
50 | REPUESTO | Ductería x m2 en Poliestireno con foil, incluye soportes en lámina galvanizada, pegante y cinta foil reforzada. |  | 1 | M2
51 | REPUESTO | Acometida eléctrica de fuerza para equipo de 60000 BTU en cable encauchetado 3x10 AWG en tubería conduit PVC de ¾ “ incluye soportes y accesorios. |  | 1 | M
52 | REPUESTO | Acometida eléctrica de señal para equipo de 60000 BTU en cable 3X16AWG |  | 1 | M
53 | REPUESTO | Nitrógeno x Lb para barrido y presurización de sistemas. |  | 1 | LB
54 | REPUESTO | Filtro secador 1/2 “ soldable |  | 1 | UNIDAD
55 | REPUESTO | Filtro secador 3/8 “ soldable |  | 1 | UNIDAD
56 | REPUESTO | Motor - Blower manejadora 5 toneladas |  | 1 | UNIDAD
57 | REPUESTO | Motor ventilador para condensadora de 5 toneladas |  | 1 | UNIDAD
58 | REPUESTO | Contactor con bobina 24V 2P 40AMP |  | 1 | UNIDAD
59 | REPUESTO | Contactor con bobina 220V 3P 40AMP |  | 1 | UNIDAD
60 | REPUESTO | Súper arrancador |  | 1 | UNIDAD
61 | REPUESTO | Transformadores de 220V a 24V 40VAC |  | 1 | UNIDAD
62 | REPUESTO | Relay Fan bobina 24V |  | 1 | UNIDAD
63 | REPUESTO | Cable encauchetado 3x16 x 1m |  | 1 | M
64 | REPUESTO | Cable encauchetado 3x10 x 1m |  | 1 | M
65 | REPUESTO | Cable encauchetado 3X12 x1m |  | 1 | M
66 | REPUESTO | Termostato digital de 1 etapa |  | 1 | UNIDAD
67 | REPUESTO | Tubería de Cobre 3/8” x 1m |  | 1 | M
68 | REPUESTO | Tubería de Cobre ½” x 1m |  | 1 | M
69 | REPUESTO | Tubería de Cobre 5/8” x 1m con aislamiento |  | 1 | M
70 | REPUESTO | Tubería de Cobre 3/4” x 1m con aislamiento |  | 1 | M
71 | REPUESTO | Tubería de Cobre 7/8” x 1m con aislamiento |  | 1 | M
72 | REPUESTO | Tubería de Cobre 1” x 1m con aislamiento |  | 1 | M
73 | REPUESTO | Unidad evaporadora tipo mini Split (carita) de 12.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
74 | REPUESTO | Unidad condensadora tipo mini Split de 12.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
75 | REPUESTO | Unidad evaporadora tipo mini Split (carita) de 24.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
76 | REPUESTO | Unidad condensadora tipo mini Split de 24.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
77 | REPUESTO | Unidad evaporadora tipo mini Split (carita) de 18.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
78 | REPUESTO | Unidad condensadora tipo mini Split de 18.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
79 | REPUESTO | Unidad evaporadora tipo mini Split (carita) de 36.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
80 | REPUESTO | Unidad condensadora tipo mini Split de 36.000 BTU R-410ª (No Inverter) |  | 1 | UNIDAD
81 | REPUESTO | Difusores de suministro 12” x 12” 4 Vías |  | 1 | UNIDAD
82 | REPUESTO | Rejilla de retorno 24” x 24” |  | 1 | UNIDAD
83 | REPUESTO | Compresor de 5 toneladas 3ph Scroll |  | 1 | UNIDAD
84 | REPUESTO | Refrigerante R-410ª x Lb |  | 1 | LB
85 | REPUESTO | Aspa de 22" × ½" |  | 1 | UNIDAD
86 | REPUESTO | Aspa de 24" × ½" |  | 1 | UNIDAD
87 | REPUESTO | Arrancador Suave 440 V 30 - 75 HP |  | 1 | UNIDAD
88 | REPUESTO | Arrancador Suave 440 V 20 HP |  | 1 | UNIDAD
89 | REPUESTO | Blower galvanizado de 10×10×½ |  | 1 | UNIDAD
90 | REPUESTO | Condensador de arranque 340 - 408 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
91 | REPUESTO | Condensador de arranque 400 - 480 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
92 | REPUESTO | Condensador de marcha 5 MFD 370 V |  | 1 | UNIDAD
93 | REPUESTO | Condensador de marcha 10 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
94 | REPUESTO | Condensador de marcha 15 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
95 | REPUESTO | Condensador de marcha 40 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
96 | REPUESTO | Condensador de marcha 45 MFD 220 V |  | 1 | UNIDAD
97 | REPUESTO | Condensador de marcha 55 MFD 370 V |  | 1 | UNIDAD
98 | REPUESTO | Condensador de marcha 60 MFD 370 V |  | 1 | UNIDAD
99 | REPUESTO | Condensador de marcha 80 MFD 370 V |  | 1 | UNIDAD
100 | REPUESTO | Cinta foil reforzada 3"×50 Yd |  | 1 | UNIDAD
101 | REPUESTO | Codo de cobre para soldar J 1⅛" |  | 1 | UNIDAD
102 | REPUESTO | Codo de cobre para soldar G ¾" |  | 1 | UNIDAD
103 | REPUESTO | Codo de cobre para soldar H ⅞" |  | 1 | UNIDAD
104 | REPUESTO | Contactor bipolar de 40 A bobina a 24 V |  | 1 | UNIDAD
105 | REPUESTO | Contactor bipolar de 40 A bobina a 220 V |  | 1 | UNIDAD
106 | REPUESTO | Contactor tripolar de 40 A bobina a 24 V |  | 1 | UNIDAD
107 | REPUESTO | Contactor tripolar de 40 A bobina a 220 V |  | 1 | UNIDAD
108 | REPUESTO | Contactor bipolar de 30 A bobina a 24 V |  | 1 | UNIDAD
109 | REPUESTO | Contactor bipolar de 30 A bobina a 220 V |  | 1 | UNIDAD
110 | REPUESTO | Contactor tripolar de 30 A bobina a 24 V |  | 1 | UNIDAD
111 | REPUESTO | Contactor tripolar de 30 A bobina a 220 V |  | 1 | UNIDAD
112 | REPUESTO | Super arrancadores 220V/330V |  | 1 | UNIDAD
113 | REPUESTO | Cinta aislante scott 3M/ 23 |  | 1 | UNIDAD
114 | REPUESTO | Cinta aislante scott 3M/ 33 |  | 1 | UNIDAD
115 | REPUESTO | Compresor scroll de 12,000 BTU 220 V monófasico |  | 1 | UNIDAD
116 | REPUESTO | Compresor scroll de 12,000 BTU 220 V bifasico |  | 1 | UNIDAD
117 | REPUESTO | Compresor scroll de 18,000 BTU 220 V bifásico |  | 1 | UNIDAD
118 | REPUESTO | Compresor scroll de 36,000 BTU 220 V bifásico |  | 1 | UNIDAD
119 | REPUESTO | Compresor scroll de 48,000 BTU 220 V bifásico |  | 1 | UNIDAD
120 | REPUESTO | Compresor scroll de 60,000 BTU 220 V bifásico |  | 1 | UNIDAD
121 | REPUESTO | Capacitador Fan Mini Split 1,5/1,2 MF 220V/ 350V |  | 1 | UNIDAD
122 | REPUESTO | Filtro deshidratador de ⅜" |  | 1 | UNIDAD
123 | REPUESTO | Filtro deshidratador de ½" |  | 1 | UNIDAD
124 | REPUESTO | Filtro deshidratador de ⅝" |  | 1 | UNIDAD
125 | REPUESTO | Gas Freón 11 × 30 Lb |  | 1 | Cil
126 | REPUESTO | Gas Freón 22 × 30 Lb |  | 1 | Cil
127 | REPUESTO | Gas para soldar MAPP × 16 Oz |  | 1 | Cil
128 | REPUESTO | Hojas de segueta |  | 1 | UNIDAD
129 | REPUESTO | Motor ½ HP 220 V cerrado |  | 1 | UNIDAD
130 | REPUESTO | Motor ¾ HP 220 V cerrado |  | 1 | UNIDAD
131 | REPUESTO | Motor ½ HP 220 V abierto |  | 1 | UNIDAD
132 | REPUESTO | Motor ¾ HP 220 V abierto |  | 1 | UNIDAD
133 | REPUESTO | Motores Condensadoras 1/4 220V |  | 1 | UNIDAD
134 | REPUESTO | Motores Condensadoras ½ 220V |  | 1 | UNIDAD
135 | REPUESTO | Porta filtros ⅞" |  | 1 | UNIDAD
136 | REPUESTO | Presóstato de baja presión cable |  | 1 | UNIDAD
137 | REPUESTO | Presóstato de alta presión cable |  | 1 | UNIDAD
138 | REPUESTO | Protector para AA 208 V -220 V monofásico |  | 1 | UNIDAD
139 | REPUESTO | Protector para AA 208 V -220 V bifásico |  | 1 | UNIDAD
140 | REPUESTO | Refrigerante 410 |  | 1 | UNIDAD
141 | REPUESTO | Relay fan 24 V |  | 1 | UNIDAD
142 | REPUESTO | Rubatex K-Flex ¾×½×2 m |  | 1 | Tubo
143 | REPUESTO | Rubatex K-Flex ¾×⅞×2 m |  | 1 | Tubo
144 | REPUESTO | Rubatex K-Flex ¾×1⅛×2 m |  | 1 | Tubo
145 | REPUESTO | Soldadura de plata al 0% |  | 1 | Var
146 | REPUESTO | Terminales Hembra Bronce/Aluminio |  | 1 | UNIDAD
147 | REPUESTO | Terminal Macho Bronce/Aluminio |  | 1 | UNIDAD
148 | REPUESTO | Tarjetas Universales Mini Split 110 V/ 220V |  | 1 | UNIDAD
149 | REPUESTO | Temporizador ajustable de 0 - 8 min |  | 1 | UNIDAD
150 | REPUESTO | Termóstato ambiental vertical |  | 1 | UNIDAD
151 | REPUESTO | Transformador de 220 V / 24 V 40 VA |  | 1 | UNIDAD
152 | REPUESTO | Tubería de cobre flexible de ¼" |  | 1 | M
153 | REPUESTO | Tubería de cobre rígida de 1⅛" |  | 1 | M
154 | REPUESTO | Piedra para acidez y humedad |  | 1 | UNIDAD
155 | REPUESTO | Desincrustante |  | 1 | Galón
156 | REPUESTO | Rodamiento 6310 2Z |  | 1 | UNIDAD
TOTAL REPUESTOS | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0