## Ppto int Atan (hidden)
PRESUPUESTO OFICIAL - CONCURSO DE MERITOS MC-CM-0XX-2025
Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias
LOTE 1 | Biblioteca Pública en Atanquez
DESCRIPCIÓN DEL CARGO | HONORARIO MENSUAL (sin prestaciones) | CANTIDAD | DEDICACIÓN |  | F.M. | SUBTOTAL | TOTAL
|  |  | % | meses
A. COSTOS DE PERSONAL
A1. PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCIÓN | [6 empty] | #REF!
Director de Obra |  |  | 20% | 6 | #REF! | #REF!
Residente de obra |  | 1 |  | 6 | #REF! | #REF!
A2. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto) | [6 empty] | #REF!
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente |  |  | 35% | 6 | #REF! | #REF!
0
0
0
0
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido según la programación de obra - bolsa a monto agotable) | [6 empty] | #REF!
Profesional Social |  |  | 15% | 5 | #REF! | #REF!
Especialista Hidrosanitario |  |  | 10% |  | #REF! | #REF!
Especialista Geotécnico y/o estructuras |  |  | 15% |  | #REF! | #REF!
Especialista eléctrico de iluminación y electrónico |  |  | 15% |  | #REF! | #REF!
Profesional Juridico | 4500046 | 1 | 5% | 3 | #REF! | #REF!
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | (A) | #REF!
B. GASTOS OPERACIONALES
|  |  | Cantidad | DURACION | COSTO UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
Papeleria |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Dotaciones (Global) |  |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoría (global) |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) |  |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
Comunicaciones |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Viáticos Asesores externos |  |  | 1.5 | 6 | #REF! | #REF!
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) |  |  | 1 | 1 | 3683842 | 3683842
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | (B) | #REF!
C. GARANTÍAS E IMPUESTOS
C.1 _GARANTIAS |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO |  | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
Calidad del servicio |  | #REF! | 20% | #REF! | 0.4% | #REF!
Cumplimiento |  | #REF! | 10% | #REF! | 0.45% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales |  | #REF! | 5% | #REF! | 0.83% | #REF!
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | ( C ) | #REF!
C.2 _IMPUESTOS | VR. BASE (costo total antes de IVA) |  | % |  |  | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
ICA | #REF! |  | 0.69% |  |  | #REF!
Transacciones financieras (4 x 1000) | #REF! |  | 0.4% |  |  | #REF!
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL). | #REF! |  | 0.5% |  |  | #REF!
[6 empty] | (D) | #REF!
GASTOS OPERACIONALES (A+B) | [6 empty] | #REF!
TOTAL CONTRATO (A+B+C) | [6 empty] | #REF! | 149931922
NOTAS: - El personal con dedicación fija corresponde al personal mínimo requerido en la obra con la dedicación solicitada dentro de los pliegos. - El personal con dedicación variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programación de la obra y/o necesidad durante la ejecución, su pago está condicionado a la presentación de informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensión. La dedicación estimada para éstos profesionales no podrá superar en ningún caso el 50%. - Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podrá reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicación variable, siempre y cuando su dedicación o la suma de los dos perfiles no superen el 50%. - Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, dotación y subsidio familiar) y costos derivados de la Administración de la interventoría. - El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control SSTMA.
Note on C1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Cristhian Javier Sastoque Martinez

## Ppto INT Sta Rosa (hidden)
PRESUPUESTO OFICIAL - CONCURSO DE MERITOS MC-CM-0XX-2025
Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias
LOTE 1 | Centro Cultural de Santa Rosa del Sur
DESCRIPCIÓN DEL CARGO | HONORARIO MENSUAL (sin prestaciones) | CANTIDAD | DEDICACIÓN |  | F.M. | SUBTOTAL | TOTAL
|  |  | % | meses
A. COSTOS DE PERSONAL
A1. PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCIÓN | [6 empty] | #REF!
Director de Obra |  |  | 20% | 6 | #REF! | #REF!
Residente de obra |  | 1 |  | 6 | #REF! | #REF!
A2. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto) | [6 empty] | #REF!
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente |  |  | 65% | 6 | #REF! | #REF!
0
0
0
0
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido según la programación de obra - bolsa a monto agotable) | [6 empty] | #REF!
Profesional Social |  |  | 15% | 5 | #REF! | #REF!
Especialista Hidrosanitario |  |  | 10% |  | #REF! | #REF!
Especialista Geotécnico y/o estructuras |  |  | 15% |  | #REF! | #REF!
Especialista eléctrico de iluminación y electrónico |  |  | 15% |  | #REF! | #REF!
Profesional Juridico | 4500046 | 1 | 5% | 3 | #REF! | #REF!
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | (A) | #REF!
B. GASTOS OPERACIONALES
|  |  | Cantidad | DURACION | COSTO UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
Papeleria |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Dotaciones (Global) |  |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoría (global) |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) |  |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
Comunicaciones |  |  | 1 | 6 | #REF! | #REF!
Viáticos Asesores externos |  |  | 1.5 | 6 | #REF! | #REF!
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) |  |  | 1 | 1 | 3683842 | 3683842
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | (B) | #REF!
C. GARANTÍAS E IMPUESTOS
C.1 _GARANTIAS |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO |  | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
Calidad del servicio |  | #REF! | 20% | #REF! | 0.4% | #REF!
Cumplimiento |  | #REF! | 10% | #REF! | 0.45% | #REF!
Salarios y prestaciones sociales |  | #REF! | 5% | #REF! | 0.83% | #REF!
#REF!
IVA | [5 empty] | 19% | #REF!
[6 empty] | ( C ) | #REF!
C.2 _IMPUESTOS | VR. BASE (costo total antes de IVA) |  | % |  |  | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
ICA | #REF! |  | 0.69% |  |  | #REF!
Transacciones financieras (4 x 1000) | #REF! |  | 0.4% |  |  | #REF!
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL). | #REF! |  | 0.5% |  |  | #REF!
[6 empty] | (D) | #REF!
GASTOS OPERACIONALES (A+B) | [6 empty] | #REF!
TOTAL CONTRATO (A+B+C) | [6 empty] | #REF!
NOTAS: - El personal con dedicación fija corresponde al personal mínimo requerido en la obra con la dedicación solicitada dentro de los pliegos. - El personal con dedicación variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programación de la obra y/o necesidad durante la ejecución, su pago está condicionado a la presentación de informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensión. La dedicación estimada para éstos profesionales no podrá superar en ningún caso el 50%. - Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podrá reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicación variable, siempre y cuando su dedicación o la suma de los dos perfiles no superen el 50%. - Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, dotación y subsidio familiar) y costos derivados de la Administración de la interventoría. - El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control SSTMA.
Note on C1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Cristhian Javier Sastoque Martinez

## FORMULARIO OFERTA ECO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA
"REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ENSAYOS, RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
NOTA: Escribir aquí el valor en pesos a ofertar para cada actividad en cada uno de los cuadros resaltados en rojo sin centavos, para el AIU incluir valores en porcentaje con maximo dos decimales.
VALOR OFERTADO FASE I
VALOR COSTOS DIRECTOS OFERTADOS
ADMINISTRACION |  | 0
IMPREVISTOS |  | 0
UTILIDAD |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
VALOR COSTOS INDIRECTOS OFERTADOS |  | 0
VALOR COSTOS FUERA DE AIU OFERTADO OFERTADO
VALOR TOTAL FASE II OFERTADO |  | 0
VALOR TOTAL PROYECTO OFERTADO |  | 0
PORCENTAJE AIU OFERTADO |  | 0%
Oferente
Representante Legal
Identificación

## PPTO CRUCES 2026
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE II Y CONSOLIDADO - FDLSF-LP-009-2026
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
"REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ENSAYOS, RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | ADE | DEMOLICIÓNES
2.3 | ADE005 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE ESPESOR ENTRE 0,10 M A 0,15 M (INCLUYE RETIRO) | m² | 10 | 60610 | 606100
2.10 | ADE0014 | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO) | m² | 219.26 | 40082 | 8788379
2.16 | ADE0020 | RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE EN FACHADA REPUBLICANA | m² | 60 | 53137 | 3188220
Subtotal | [5 empty] | 12582699
3 | ACR | REFORZAMIENTO
3.1 | ACR01 | REFORZAMIENTO LISTONES DE MADERA DE PINO CON CLASE DE USO DE 40,04x0,18 | m | 866.99 | 8246 | 7149199.54
3.2 | ACR02 | ACCESORIOS PARA REFORZAMIENTO EN MADERA | u | 704 | 7675 | 5403200
3.3 | ACR03 | MALLA DE GALLINERO CALIBRE #4 | m | 866.99 | 4791 | 4153749.09
3.4 | ACR04 | REPARACIÓN DE FISURAS CON MORTERO BASTARDO DE CEMENETO CEM II/A -P 32,5 R, CAL Y AREANA TIPO M-25 | m | 8.38 | 22887 | 191793.06
Subtotal | [5 empty] | 16897941.69
4 | AMO | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2 | AMO003 | EXCAVACION MANUAL (INC.RETIRO DE SOBRANTES) | m³ | 5 | 53205 | 266025
4.4 | AMO005 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m³ | 10 | 21397 | 213970
4.5 | AMO008 | RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% ,CON MATERIAL SUB-BASE (MATERIAL SELECCIONADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN GEOTÉCNICA) | m³ | 5 | 266624 | 1333120
Subtotal | [5 empty] | 1813115
6 | AES | ESTRUCTURAS
6.1 | AESC | ESTRUCTURA EN CONCRETO
6.1.1 | AESC003 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI | m³ | 3.26 | 1132124 | 3690724.24
6.1.2 | AESC700 | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA (60000 PSI) ASTM A-706. PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO | kg | 2957.6969 | 8716 | 25779286.1804
|  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO parte externa a la vista, acorde a diseños estructurales, incluye concreto 4.000 PSI, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. | m3 | 100.62 | 994352 | 100051698.24
|  | PAÑETE ESTRUCTURAL, mortero 1:3, espesor minimo 5 cm, incluye malla electrosoldada, varillas pasa muros según diseños (4 x m2 en varilla de 1/4"), filos y dilataciones. | m2 | 100 | 105797 | 10579700
Subtotal | [5 empty] | 140101408.6604
6.2 | AESM | ESTRUCTURA METÁLICA
6.2.1 | AESM005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación. | kg | 870 | 16011 | 13929570
Subtotal | [5 empty] | 13929570
7 | AMA | MAMPOSTERÍA
7.1 | AFA100 | LADRILLO TOLETE GRAN FORMATO COCOA 6.0X12.0X24.5cm | m² | 41.8 | 173128 | 7236750.4
7.2 | AMA001 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 4 (M2) 30x20x9 | m² | 6.98 | 65109 | 454460.82
7.3 | AMA003 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5 (M2) 33x11,5x23 | m² | 1416.59 | 66801 | 94629628.59
7.4 | AMA203 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO CON REFUERZO 39x19x9 cm (M2) | m² | 104.47 | 129757 | 13555713.79
Subtotal | [5 empty] | 115876553.6
8 | ACL | CONSTRUCCIONES LIVIANAS
8.1 | ACL001 | MURO DIVISORIO LIVIANO EN DRYWALL DE e=0,12m CON LAMINA ESTANDAR DURA DE 15,9 mm(ST/ST). | m² | 42.91 | 124329 | 5334957.39
Subtotal | [5 empty] | 5334957.39
9 | AMV | MAMPARAS Y DIVISIONES INTERNAS
9.1 | AMV003 | MAMPARA EN VIDRIO CRUDO DE 0.05 M | m² | 70.937 | 533896 | 37872980.552
9.2 | AMV004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MÓVILES STC 53 | m² | 66.96 | 2842871 | 190358642.16
Subtotal | [5 empty] | 228231622.712
10 | ACR | CIELOSRASOS
10.1 | ACR308 | CIELORASO EN DRY WALL, PLACA DE YESO ST(ESTANDAR EXTRA LIVIANA) DE 12,7mm. MAS PINTURA VINILICA BLANCO | m² | 139.03 | 69705 | 9691086.15
10.2 | ACR404 | CIELORASO EN MADERA ACUSTICA + LANA DE ROCA TIPO IDEAPERFO T32. DIMENSIONES (60x60cm), ESPESOR 5,2cm; PERFORACIONES DE 8mm CADA 32mm, COLOR CEREZO O SIMILAR | m² | 36.19 | 128803 | 4661380.57
10.3 | ACR704 | CIERLORASO ACUSTICO EN FIBRA DE VIDRIOBLACK THEATER 1" + LAMINA EN DRYWALL ACABADO EN PINTURA VINILICA COLOR NEGRO | m² | 394.69 | 558374 | 220384634.06
10.4 | ACR705 | CIELO RASO PLACA VINILO THU 60X60CM, COLOR BLANCO, INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, PERFILES Y MATERIALES PROPIOS DEL SISTEMA. INCLUYE ANGULARES DE FIJACION EN REMATES PERIMETRALES DE 24X24MM | m² | 28.21 | 130364 | 3677568.44
Subtotal | [5 empty] | 238414669.22
11 | ACU | CUBIERTAS
11.1 | ACU018 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MEMBRANA TPO 1.5 MM - SRI = 102% | m² | 86.64 | 293556 | 25433691.84
11.2 | ACU020 | CANALON 140 X 300 | m² | 41.61 | 78992 | 3286857.12
11.3 | ACU021 | CUBIERTA EN TEJA DE BARRO ESPAÑOLA | m² | 219.26 | 60444 | 13252951.44
11.4 | ACU022 | LAMINA DE SUPERBOARD + MANTO IMPERMEABILIZANTE + ACABADO EN PINTURA VINILICA BLANCA | ml | 221.09 | 162409 | 35907005.81
11.5 | ACU022.1 | BLOQUE EN VITRIBLOCK INCOLORO DE 20 X 20 PARA PISOS Y CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE. | m² | 19.25 | 488974 | 9412749.5
11.6 | ACU022.2 | CUBIERTA VERDE SISTEMA RUPÍCULA | m² | 67.3 | 342609 | 23057585.7
11.7 | ACU022.3 | CLARABOYA 2 X 1 M SOBRE PUNTO FIJO | u | 12 | 1618163 | 19417956
Subtotal | [5 empty] | 129768797.41
13 | APÑ | PAÑETES
13.1 | APÑ008 | PAÑETE LISO INTERIOR 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | m² | 179.172 | 17822 | 3193203.384
13.2 | APÑ003 | PAÑETE LISO EXTERIOR IMPERMEABILIZADO 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | m² | 51.514 | 24660 | 1270335.24
13.3 | APÑ010 | PAÑETE LISO INTERIOR PARA TAPIA PISADA | m² | 8.43 | 71718 | 604582.74
13.4 | APÑ011 | PAÑETE FACHADA 1:4 PARA TAPIA PISADA | m² | 23 | 84392 | 1941016
Subtotal | [5 empty] | 7009137.364
14 | APB | PISOS Y BASES
14.1 | APB106 | PISO EN TABLON DE GRES DE TEJAR DE PESCADERO 30*30 LISA TABACO, INCLUYE BOQUILLA, SUMINISTRO E INSTALACION | m² | 183.41 | 98932 | 18145118.12
14.2 | APB107 | PISO EN PORCELANATO BLANCO DOBLE CARGA DE 60*60 | m² | 37.84 | 119211 | 4510944.24
14.3 | APB108 | PISO DUROPISO NEGRO DE 33.8X33.8 cm | m² | 29.79 | 112600 | 3354354
14.4 | APB118 | PISO EN CERAMICA BLANCA HEXAGONAL | m² | 36.95 | 179662 | 6638510.9
14.5 | APB119 | PISO EN BALDOSA DE CEMENTO CON DISEÑO EN MOSAICO FORMATO CUADRADO (20x20cm), ESPESOR 2cm | m² | 22.93 | 126873 | 2909197.89
14.6 | APB201 | PISO EN MADERA ACUSTICO ESCENARIO, MADERA ESPESOR 20mm, TIPO GUAYMARO O GRANADILLO, CON QUINTUPLEX, ESPESOR 19mm y SOPORTADO SOBRE DURMENTES DE 4 X 4 cm, SOBRE CINTA DE NEOPRENO DE ESPESOR 5mm. FIBRA DE VIDRIO TPO FRESCASA DE ESPESOR 2-1/2 | m² | 132.84 | 264152 | 35089951.68
14.7 | APB203 | PISO EN MADERA LAMINADO DE ALTO TRAFICO | m² | 131.34 | 90294 | 11859213.96
14.8 | APB204 | PISO DE MADERA MACIZA GRANADILLO NATURAL | m² | 36.03 | 191240 | 6890377.2
14.9 | APB1200 | PISO EN PVC TIPO ARKOCEK H COLOR TEKA TABLA A DOBLE CARA, DILATACION ENTRE LOS LISTONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DEL AGUA, DIMENSIONES (0,14 x 5,60m) 2,5 cm DE ESPEROR ARKOS O SIMILAR | m² | 87.65 | 405394 | 35532784.1
14.10 | BURP001 | ZONA DE PLANTAS HERBACEAS y/o ARBUSTICOS | m² | 89.1 | 91946 | 8192388.6
14.11 | APB005 | ALISTADO EN MORTERO (ARENA LAVADA) 1:3 | m² | 829.38 | 32082 | 26608169.16
Subtotal | [5 empty] | 159731009.85
15 | AEN | ENCHAPES
15.1 | AEN007 | ENCHAPE PARED VASANA BLANCO 30 X 75 CM | m² | 177.58 | 95751 | 17003462.58
15.2 | AEN300 | REVESTIMIENTO EN ESPEJO DE 4 mm CANTEADO | m² | 51.68 | 74172 | 3833208.96
15.3 | AEN201 | TRATAMIENTO ABSORBENTE ACUSTICO EN TABLEROS DE MADERA PERFORADOS. FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER O EQUIVALENTE ESPESOR 1” RECUBIERTA CON LAMINA DE MADERA | m² | 63.54 | 753045 | 47848479.3
Subtotal | [5 empty] | 68685150.84
16 | API | PINTURAS Y ESTUCOS
16.1 | API201 | PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA | m² | 1044 | 13839 | 14447916
16.2 | API504 | PINTURA VINILO BLANCO + ESTUCO | m² | 540 | 16696 | 9015840
Subtotal | [5 empty] | 23463756
17 | ACS | CARPINTERÍA
17.1 |  | DIVISIONES PARA BAÑOS
17.1.1 | ACS003 | DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CAL .18 INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MARCO CHAPETAS , PASADOR Y PLATINAS TIPO GRIJALBA O SIMILAR | m² | 11.16 | 813403 | 9077577.48
Subtotal | [5 empty] | 9077577.48
17.2 |  | PUERTAS
17.2.1 | ACW002 | PUERTA EN MADERA POR M2 | m² | 3.5 | 318466 | 1114631
17.2.2 | ACW101 | PUERTA EN MADERA ACÚSTICA TIPO 1 | m² | 11.088 | 1989069 | 22054797.072
17.2.3 | ACS3006 | PUERTA REJILLA METÁLICA 0.90 x 2.10 M | m² | 8 | 246588 | 1972704
17.2.4 | ACS002 | PUERTA METÁLICA SÓLIDA | m² | 26 | 392485 | 10204610
17.2.5 | ACS013 | PUERTA TIPO CORTINA ENRROLLABLE CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADA INCLUYE MARCO Y MECANISMO DE ENRROLLADO | m² | 22 | 256140 | 5635080
17.2.6 | ACS3012 | PUERTA METÁLICA DE SEGURIDAD 1.60 X 2.1 M | m² | 10 | 612202 | 6122020
17.2.7 | ACS2008 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO | m² | 11.5 | 482313 | 5546599.5
17.2.8 | ACW026 | PUERTA EN MADERA PARA RESTAURAR Y CONSERVAR | m² | 2.5 | 3296869 | 8242172.5
Subtotal | [5 empty] | 60892614.072
17.3 |  | VENTANERIA
17.3.1 | ACS1000 | VENTANAS EN ALUMINIO NEGRO | m² | 26.25 | 400763 | 10520028.75
17.3.2 | ACS1001 | VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA | m² | 3.6 | 361543 | 1301554.8
17.3.3 | ACS033 | VENTANA METÁLICA EN ACERO CAL. 16 | m² | 5 | 525415 | 2627075
17.3.4 | ACS034 | VENTANA EN MADERA PARA RESTAURAR Y CONSERVAR | u | 2 | 1212067 | 2424134
Subtotal | [5 empty] | 16872792.55
17.4 |  | BARANDAS
17.2.1 | ACS005 | BARANDA PARA ESCALERAS METÁLICAS EN ACERO INOXIDABLE | m | 104.29 | 418980 | 43695424.2
Subtotal | [5 empty] | 43695424.2
18 | AEQ | EQUIPAMIENTO SANITARIO
18.1 | AEQ076 | MESON DE BAÑO CON LAVAMANOS 2 UNIDADES | m | 6.32 | 1719231 | 10865539.92
18.2 | AEQ018 | LAVAMANOS AQUAJET CORONA O SIMILAR PARA MINUSVALIDOS | u | 2 | 566764 | 1133528
18.3 | AEQ003 | ORINAL PARA FLUXOMETRO | u | 1 | 886662 | 886662
18.4 | AEQ041 | SANITARIO TIPO ADRIATICO O SIMILAR | u | 9 | 632156 | 5689404
18.5 | AEQ043 | BARRA RECTA DE APOYO 1 EN ACERO INOXIDABLE | u | 2 | 412249 | 824498
18.6 | AEQ022 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE | u | 2 | 469594 | 939188
18.7 | AEQ006 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA | u | 10 | 119758 | 1197580
18.8 | AEQ067 | DISPENSADOR CIRCULAR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE | u | 9 | 215640 | 1940760
18.9 | AEQ060 | DISPENSADOR PARA JABON LÍQUIDO METALIZADO PARA PARED | u | 6 | 182870 | 1097220
18.10 | AEQ059 | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE SENSOR | u | 6 | 1376212 | 8257272
18.11 | AEQ070 | ESPEJO INCLINADO 5º CON DIMENSIONES 0.6 X 1 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | u | 10 | 90750 | 907500
18.12 | AEQ043 | GRIFERIA PARA SANITARIO TIPO PUSH ANTIVANDALICA | u | 9 | 412249 | 3710241
18.13 | AEQ012 | LLAVE TERMINAL JARDIN CROMADA | u | 2 | 51398 | 102796
Subtotal | [5 empty] | 37552188.92
19 | AMB | MOBILIARIO
19.1 |  | DE OBRA
19.1.1 | AMB005 | LOCKER DE 3 DIVISIONES C/UNA DE 0.30X0.40m | u | 9 | 447025 | 4023225
19.1.2 | AMB006 | MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MADERA HIDRORESISTENTE CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 0,75x0,25x0,60m INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO CROMADO | u | 4 | 312109 | 1248436
19.1.3 | AMB007 | MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADERA HIDRORESISTENTE CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 0,60x0,60x0,80m INCLUYE CAJONERAS Y ACCESORIOS EN ACERO CROMADO | u | 1 | 575972 | 575972
19.1.4 | AMB008 | MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADERA HIDRORESISTENTE CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 0,60x0,80x1,40m INCLUYE CAJONERAS Y ACCESORIOS EN ACERO CROMADO | u | 6 | 732006 | 4392036
19.1.5 | AMB009 | MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADERA HIDRORESISTENTE CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 0,70x0,60x0,80m INCLUYE CAJONERAS, CERRADURA Y ACCESORIOS EN ACERO CROMADO | u | 2 | 614269 | 1228538
19.1.6 | AMB010 | MESON DE COCINA EN CORIAN COLOR BLANCO INCLUYE ANCLAJES EN ESTRUCTURA METÁLICA | m² | 4.3616 | 1700759 | 7418030.4544
19.1.7 | AMB011 | POCETA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANZO | u | 3 | 286084 | 858252
19.1.8 | AMB012 | MESON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETA, GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 2 | 1855575 | 3711150
19.1.9 | AMB013 | RECEPCIÓN EN MADERA COLOR HAYA DE 1,50x0,50x0,90m INCLUYE BARRA SUPERIOR EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO Y ACCESORIOS | u | 1 | 774436 | 774436
19.1.10 | AMB014 | MUEBLE ISLA PARA BAR EN MADERA CORIAN COLOR BLANCO DE 3,00x0,60x1,12m | u | 1 | 2178751 | 2178751
19.1.11 | AMB015 | ARMARIO ARCHIVADOR EN MADERA COLOR HAYA DE 0,60x0,30x1,00m INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO CROMADO | u | 7 | 230955 | 1616685
19.1.12 | AMB016 | ENTREPAÑO EN MADERA HIDRORESISTENTE DE COLOR BLANCO ANCLADO | ml | 4 | 202156 | 808624
19.1.13 | AMB017 | TARIMA MODULAR CON BASES EN MADERAY ELEVADORES EN ALUMINIO | u | 1 | 9379953 | 9379953
19.1.14 | AMB018 | CORTINA ENROLLABLE DE 2 X 2 M EN PANEL SCREEN PARA CONTROL EFICIENTE DE LA LUZ Y TEMPERATURA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y SISTEMA ENROLLABLE. | u | 6 | 353781 | 2122686
Subtotal | [5 empty] | 40336774.4544
19.2 |  | URBANO
19.2.1 | AOU043 | MESA REDONDA D= 1M EN AGLOMERADO DE 25 mm ACABADO EN PINTURA DE POLIESTER COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA Y ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRA.ATORNILLADA AL PISO . | u | 8 | 256542 | 2052336
19.2.2 | AOU044 | MESA DE CENTRO EN CONCRETO DE 0,80x0,42x0,92m | u | 0 | 1556278 | 0
19.2.3 | AOU045 | SILLA SIN APOYADORES EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UV | u | 32 | 321628 | 10292096
19.2.4 | AOU042 | BANCA EN MADERA PARA EXTERIOR CON PERFILES METALICOS | m² | 5.463 | 645758 | 3527775.954
19.2.5 | AOU046 | POLTRONA EN CONCRETO GRIS REF SILLA FOLD O SIMILAR | u | 0 | 2332441 | 0
19.2.6 | AOU047 | BICICLETERO COLGANTE EN ACERO INOXIDABLE INDIVIDUAL | u | 10 | 93727 | 937270
19.2.7 | AOU048 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIOR DE 3 COMPARTIMIENTOS CON CAPACIDAD DE 35L | u | 3 | 830087 | 2490261
Subtotal | [5 empty] | 19299738.954
20 | AIE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.1 | AIES | SALIDAS
20.1.1 | AIES001 | Salida para voz & datos en cable UTP cat 6A | u | 17 | 419569 | 7132673
20.1.2 | AIES002 | Salida tomacorriente GFCI | u | 9 | 113431 | 1020879
20.1.3 | AIES003 | Salida de toma corriente R. | u | 1 | 126768 | 126768
20.1.4 | AIES004 | Instalación de punto de toma corriente | u | 31 | 511615 | 15860065
20.1.5 | AIES005 | Instalación de punto de iluminacion S. | u | 17 | 18312 | 311304
Subtotal | [5 empty] | 24451689
20.2 | AIEVD | SUMINISTRO VOZ Y DATOS
20.2.1 | AIEVD001 | Switch Tlsg 1024 GB 24 puertos | u | 1 | 757962 | 757962
20.2.2 | AIEVD002 | RACK 29X52X40 [cm] | u | 1 | 310175 | 310175
20.2.3 | AIEVD003 | Face plate doble | u | 17 | 18312 | 311304
20.2.4 | AIEVD004 | Caja para salida de voz & datos | u | 17 | 26735 | 454495
Subtotal | [5 empty] | 1833936
20.3 | AIETB | SUMINISTRO TABLEROS Y BRAKERS
20.3.1 | AIETB001 | Interruptor monopolar tipo enchufable de 3x70 A 10 kA , 240 VAC | u | 1 | 90353 | 90353
20.3.2 | AIETB002 | Interruptor monopolar tipo enchufable de 3x30 A 10 kA , 240 VAC | u | 3 | 84273 | 252819
20.3.3 | AIETB003 | Interruptor monopolar tipo enchufable de 1x20 A 10 kA , 240 VAC | u | 16 | 41360 | 661760
20.3.4 | AIETB004 | Tablero trifasico de 6 hilos (3F+N+TA+TD) tipo TWC-12, de 12circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura. Barraje 225 A. y aislamiento de 600 V | u | 5 | 635602 | 3178010
Subtotal | [5 empty] | 4182942
20.4 | AIEIT | SUMINISTRO ILUMINACION Y TOMAS
20.4.1 | AIEIT001 | Sensor de movimiento | u | 36 | 207629 | 7474644
20.4.2 | AIEIT002 | Tomacorriente con doble polo a tierra GFCI 15A-150V | u | 9 | 56509 | 508581
20.4.3 | AIEIT003 | Tomacorriente regulada 15A | u | 1 | 28137 | 28137
20.4.4 | AIEIT004 | Tomacorrinete 15 A | u | 31 | 18207 | 564417
20.4.5 | AIEIT005 | SECADOR DE MANOS MONOFASICO | u | 6 | 592023 | 3552138
20.4.6 | AIEIT006 | Interruptor sencillo | u | 17 | 7814 | 132838
20.4.7 | AIEIT007 | FEILO SYLVANIA LED PANEL RD 12W | u | 47 | 40483 | 1902701
20.4.8 | AIEIT008 | Luminaria LED PANEL P26994 SQ 40 W | u | 19 | 156750 | 2978250
20.4.9 | AIEIT009 | Luminaria LED Hermética T8 2x18W | u | 4 | 227599 | 910396
20.4.10 | AIEIT010 | Luminaria LED Hermética T8 PC 1x18W | u | 16 | 227599 | 3641584
20.4.11 | AIEIT011 | START ECO BOLLARD IP 65 | u | 14 | 148298 | 2076172
20.4.12 | AIEIT012 | Luminaria LED panel RD 18 W | u | 38 | 44010 | 1672380
20.4.13 | AIEIT013 | PANEL LED 45w DIMENSIONES 1,2x0,3 m | u | 8 | 108618 | 868944
20.4.14 | AIEIT014 | LAMPARA DE EMERGENCIA BALA LED 24W | u | 17 | 122804 | 2087668
20.4.15 | AIEIT015 | Caja de inspección para el electrodo del sistema de tierra | u | 1 | 6050193 | 6050193
Subtotal | [5 empty] | 34449043
20.5 | AIEA | SUMINISTRO ACOMETIDAS
20.5.1 | AIEA001 | Acometida 3x2+4+4T Cu | m | 60 | 143210 | 8592600
20.5.2 | AIEA002 | Acometida 3x8+8+10T Cu | m | 130 | 77871 | 10123230
Subtotal | [5 empty] | 18715830
20.6 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CERTIFICACIONES
20.6.1 |  | Suministro e instalación de puesta en marcha de sistema solar compuesto por minimo los siguientes elementos: 16 paneles solares de 715W certificacion resistente al duego clase 1 UNI9177 garantia minima de 12 años, inversor trifasico conexión 208/220 V de 10 kW L1/L2/N(PE) 120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase) 60 HZ, garantia minima de 10 años, sistema de monitoreo, cableado entre paneles solares, inversor y tablero de distribución , el costo debe incluir una estructura para ubicación de paneles solares, transporte de material, tablero de distribución solar con protecciones AC y DC, sistema de puesta a tierra sistema solar, diseño de la solución con los elementos minimos indicados, cableado para conexión de paneles, inversor ingeniera de detalle de las conexiones, Certificación RETIE para sistema solar, puesta a tierra, capacitación del personal designado por la comunidad sobre el funcionamiento y mantenimiento preventivo del sistema. | u | 1 | 55000000 | 55000000
20.6.2 |  | Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC Desde conexión con el operador de red, acometida, tablero de medida, circuito alimentador, tableros normales y regulados hasta instalación y equipos de uso final. | u | 1 | 7735000 | 7735000
20.6.3 |  | Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. | u | 1 | 6545000 | 6545000
Subtotal | [5 empty] | 69280000
21 | AIH | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
21.1 |  | RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
21.1.1 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
21.1.1.1 | AIH0011 | EXCAVACIÓN A MANO +/- 2.00 M | m³ | 5 | 60677 | 303385
21.1.1.3 | AIH0013 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 5 | 9459 | 47295
Subtotal | [5 empty] | 350680
21.1.2 |  | RED GENERAL HIDRÁULICA
21.1.2.1 | AIH00217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø½" PVCP RDE 9 | m | 50 | 15336 | 766800
21.1.2.2 | AIH00216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø¾" PVCP RDE 11 | m | 10 | 16573 | 165730
21.1.2.3 | AIH00215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø1" PVCP RDE 13,5 | m | 10 | 22253 | 222530
21.1.2.4 | AIH00214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø1¼" PVCP RDE 21 | m | 10 | 24134 | 241340
21.1.2.5 | AIH00213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø1½" PVCP RDE 21 | m | 10 | 32077 | 320770
Subtotal | [5 empty] | 1717170
21.1.3 |  | EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO
21.1.3.1 | AIH00244.1 | EQUIPO DE PRESIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DE 3.00HP, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJETILLA DE PROTECCIÓN (VER ESPECIFICACIONES Y PLANOS) | u | 1 | 10021276 | 10021276
21.1.3.2 | AIH00245 | VÁLVULA DE PIE CON COLADERA Ø2" - Ø½" | u | 2 | 229462 | 458924
21.1.3.3 | AIH00246 | FLOTADOR MECÁNICO Ø¾" | u | 1 | 101807 | 101807
Subtotal | [5 empty] | 10582007
21.1.4 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
21.1.4.1 | AIH00250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1 m³ TIPO ROTOPLAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS DE ACUERDO A PLANO DETALLE | u | 1 | 579378 | 579378
Subtotal | [5 empty] | 579378
21.1.5 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - PUNTO DE SUMINISTRO
21.1.5.1 | AIH00223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA SANITARIOS DE Ø1¼" | u | 9 | 52864 | 475776
21.1.5.2 | AIH00224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA LAVAMANOS DE Ø¾" | u | 11 | 43949 | 483439
21.1.5.3 | AIH00225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA DUCHA DE Ø½" | u | 0 | 40217 | 0
21.1.5.4 | AIH00224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA ORINALES DE Ø¾" | u | 1 | 43949 | 43949
21.1.5.5 | AIH00225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA LAVADEROS DE Ø½" | u | 2 | 40217 | 80434
21.1.5.6 | AIH00225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA LAVAPLATOS DE Ø½" | u | 4 | 40217 | 160868
21.1.5.7 | AIH00225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS PARA LAVADORAS DE Ø½" | u | 0 | 40217 | 0
21.1.5.8 | AIH00225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DE Ø½" PARA LLAVE | u | 3 | 40217 | 120651
21.1.5.9 | AIH00226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO R.W de Ø1¼-Ø2", INCLUYE CAJA DE REGISTRO DE 0.20m x 0.20m | u | 9 | 226220 | 2035980
21.1.5.10 | AIH00227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO R.W de Ø¾", INCLUYE CAJA DE REGISTRO DE 0.20m x 0.20m | u | 1 | 93487 | 93487
21.1.5.11 | AIH00228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO R.W de Ø½", INCLUYE CAJA DE REGISTRO DE 0.20m x 0.20m | u | 7 | 94005 | 658035
Subtotal | [5 empty] | 4152619
21.2 |  | RED SANITARIA
21.2.1 |  | CONEXIÓN RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO
21.2.1.1 | AIH0011 | EXCAVACIÓN A MANO +/- 2.00 M | m³ | 10 | 60677 | 606770
21.2.1.2 | AIH0012 | SUMINISTRO DE RECEBO EXTENDIDO Y COMPACTADO | m³ | 5 | 18173 | 90865
21.2.1.3 | AIH0013 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 5 | 9459 | 47295
Subtotal | [5 empty] | 744930
21.2.2 |  | RED GENERAL DESAGUES
21.2.2.1 | AIH00233 | Suministro e Instalacion de tuberia PVC-S de Ø2" | m | 20 | 46567 | 931340
21.2.2.2 | AIH00232 | Suministro e instalación de tubería PVC-S de Ø3" | m | 10 | 44167 | 441670
21.2.2.3 | AIH00232 | Suministro e instalación de tubería plástica o lisa norma técnica colombiana 3722 - 1 y 5070 Ø110mm (Ø4") | m | 5 | 44167 | 220835
21.2.2.4 | AIH00231 | Suministro e instalación de tubería plástica o lisa norma técnica colombiana 3722 - 1 y 5070 Ø160mm (Ø6") | m | 5 | 94161 | 470805
21.2.2.5 | AIH00239 | Caja de inspección 60x60, h= 50cm a 150 cm (incluye excavación) | u | 1 | 986782 | 986782
Subtotal | [5 empty] | 3051432
21.2.3 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - PUNTO DE DESAGUE
21.2.3.1 | AIH00234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS PARA SANITARIOS DE Ø4" | u | 9 | 71100 | 639900
21.2.3.2 | AIH00235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIO PARA LAVAMANOS DE Ø2" | u | 11 | 60202 | 662222
21.2.3.4 | AIH00235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIO PARA ORINAL DE Ø2" | u | 1 | 60202 | 60202
21.2.3.7 | AIH00235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIO PARA LAVADERO DE Ø2" | u | 2 | 60202 | 120404
21.2.3.8 | AIH00235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIO PARA LAVAPLATOS DE Ø2" | u | 4 | 60202 | 240808
21.2.3.9 | AIH00237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS DE PISO CON SOCO Ø2" PLÁSTICA ANTI CUCARACHA | u | 13 | 61316 | 797108
21.2.3.10 | AIH00236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA METÁLICA 0.50m x 0.20m, INCLUYE SIFÓN DE PISO EN Ø4" Y COLADERA DE Ø4" | u | 3 | 116189 | 348567
Subtotal | [5 empty] | 2869211
21.3.2 |  | RED GENERAL DE DESAGUE PLUVIAL
21.3.2.3 | AIH00242 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DE Ø4" | m | 131.41 | 44315 | 5823434.15
21.3.2.4 | AIH00242.1 | Suministro e instalación de rejilla métalica de piso de 0.30m de ancho. | u | 18 | 102664 | 1847952
21.3.2.5 | AIH00239 | Caja de inspección 60x60, h= 50cm a 150 cm (incluye excavación) | u | 3 | 986782 | 2960346
21.3.2.6 | AIH00244 | Suministro e instalación de canaleta para cubierta de 0.30m x 0.20m | m | 41.57 | 39261 | 1632079.77
21.3.2.7 | AIH00247 | Suministro e instalación de coladera metálica Ø4" | u | 4 | 47499 | 189996
Subtotal | [5 empty] | 12453807.92
22 | AVH | VENTILACIÓN Y HVAC
22.1 | AVH001 | Unidad Condensadora :UC-MS-01 48 Mbtu/h R-410A 5.5Kw 208-1-60 | u | 1 | 19141133 | 19141133
22.2 | AVH002 | Tuberia de cobre tipo L Aislada ø 1/4" | m | 50 | 91312 | 4565600
22.3 | AVH003 | Tuberia de cobre tipo L Aislada ø 3/8" | m | 50 | 101745 | 5087250
22.4 | AVH004 | VS-01/02/03/04/05 Tipo pared, 500 cfm, 0.3" c.a., 0.3w, 115-1-60 | u | 5 | 3074713 | 15373565
22.5 | AVH005 | Rejilla de retorno aleta fija sin damper 34"x12" | u | 2 | 311912 | 623824
22.6 | AVH006 | Rejilla de retorno aleta fija sin damper 24"x6" | u | 5 | 158057 | 790285
22.7 | AVH007 | Rejilla de retorno aleta fija sin damper 8"x4" | u | 6 | 99893 | 599358
22.8 | AVH008 | Tablero eléctrico de fuerza TE-AA-01 | u | 1 | 13170767 | 13170767
Subtotal | [5 empty] | 59351782
EQUIPOS Y OTROS
| AESP005 | ASCENSOR CON CABINA EN ACERO INOXIDABLE, PUERTAS AUTOMÁTICAS, BOTONERA EN COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE E INTERCOMUNICADOR, valor incluye IVA | u | 1 | 156771112 | 156771112
Subtotal | [5 empty] | 156771112
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 1751688667
|  | ADMINISTRACION |  |  | 23.62% | 413762072
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 17516887
|  | UTILIDAD |  |  | 4% | 70067547
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 13312834
TOTAL OBRAS | [5 empty] | 2266348007
23 |  | COSTOS REEMBOLSABLES CONTRA LIQUIDACIONES
23.1 |  | Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Incluye transporte aereo de muestra desde Bogota hasta Ciudad de Mexico. Incluye informe. | UN | 52 | 4880931 | 253808412
23.2 |  | Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fragmento ceramica. Incluye informe. | UN | 60 | 1332800 | 79968000
23.3 |  | ARQUEOLOGIA PUBLICA | UN | 100 | 2274322 | 227432200
23.4 |  | REGISTRO, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PMA ANTE EL ICANH | GL | 1 | 24891480 | 24891480
23.4 |  | PAGOS ADMINISTRATIVOS ICANH Y OTROS | UND | 1 | 7493889 | 7493889
23.5 |  | LICENCIA DE CONSTRUCCION | UND | 1 | 4000000 | 4000000
23.6 |  | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | UND | 1 | 26000000 | 26000000
Subtotal | [5 empty] | 623593981
TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES Y ACTIVIDADES FUERA DE AIU | [5 empty] | 623593981
VALOR PARA TERMINAR SALON COMUNAL CRUCES
VALOR FASE I | [5 empty] | 244521535
VALOR FASE II |  | OBRA INCLUYE AIU | 2266348007 |  |  | 2889941988
|  | COSTOS FUERA DE AIU | 623593981
VALOR TOTAL | [5 empty] | 3134463523
Valores estimados acorde a precios de la consultoria proyectados por IPC año 2027, Cantidades proyectadas acorde a actividades pendientes por ejecutar, los valores definitivos de cada actividad serán acorde a los APU aprobados de la Fase I y cantidades resultantes del diseño. Los costos de la Fase II, hacen parte de una bolsa global de recursos acorde a la necesidad diseños adelantados en la Fase I y gasto de licencias y permisos