## FORMATO 7 - AF
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
|  | Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | Amarre plástico de 150 mm x 3,6 mm |  | UNIDAD | 20 |  |  | 30
2 | Amarre plástico de 200 mm x 3,6 mm |  | UNIDAD | 20 |  |  | 30
3 | Amarre plástico de 300 mm x 4,8 mm |  | UNIDAD | 20 |  |  | 30
4 | Amarre plástico de 400 mm x 4,8 mm |  | UNIDAD | 20 |  |  | 30
5 | Bombillos tipo LED de 25W |  | UNIDAD | 150 |  |  | 207
6 | Borna terminal de ponchar barril largo estañada cobre calibre No 8 AWG estañada cobre barril largo con ojo 1/4". |  | UNIDAD | 51 |  |  | 50
7 | Borna terminal de ponchar barril largo estañada cobre calibre No 6 AWG estañada cobre barril largo con ojo 1/4". |  | UNIDAD | 50 |  |  | 50
8 | Borna terminal de ponchar barril largo estañada cobre calibre No 4 AWG estañada cobre barril largo con ojo 5/16" |  | UNIDAD | 50 |  |  | 50
9 | Borna terminal de ponchar barril largo estañada cobre calibre No 2 AWG estañada cobre barril largo con ojo 5/16" |  | UNIDAD | 50 |  |  | 50
10 | Cable 7 Hilos calibre No. 12 AWG LH FR-LS - 600 V |  | UNIDAD | 30 |  |  | 5
11 | Cable 7 Hilos calibre No. 10 AWG LH FR-LS - 600 V |  | UNIDAD | 5 |  |  | 5
12 | Cable 7 Hilos calibre No. 8- AWG LH FR-LS - 600 V |  | METROS | 1000 |  |  | 1000
13 | Cable 7 Hilos calibre No. 6 AWG LH FR-LS - 600 V |  | METROS | 1000 |  |  | 1000
14 | Cable 7 Hilos calibre No. 4 AWG LH FR-LS - 600 V |  | UNIDAD | 700 |  |  | 2000
15 | Cable 7 Hilos calibre No. 2 AWG LH FR-LS - 600 V |  | UNIDAD | 600 |  |  | 1000
16 | Cable encauchetado 3x14 FR-SR AWG - 600V |  | METRO | 800 |  |  | 1000
17 | Cable encauchetado 3x12 FR-SR AWG - 600V |  | METRO | 1500 |  |  | 1900
18 | Cable XLPE 5Kv No. 8 AWG apantalado 100% PC PVC |  | METRO | 2000 |  |  | 4000
19 | Caja portatoma rectangular sencilla para canaleta 100 x 45 mm |  | UNIDAD | 50 |  |  | 100
20 | Canaleta plástica 100x45 mm x 2 metros |  | UNIDAD | 50 |  |  | 50
21 | Chazo plástico de 1/4" con tornillo |  | UNIDAD | 200 |  |  | 200
22 | Chazo plástico de 5/16" con tornillo |  | UNIDAD | 199 |  |  | 200
23 | Cinta aislante eléctrica de vinilo |  | UNIDAD | 160 |  |  | 50
24 | Cinta Auto fundente |  | ROLLO | 20 |  |  | 60
25 | Cinta Auto aislante |  | ROLLO | 20 |  |  | 108
26 | Clavija tipo macho 15 A con terminal de polo a tierra |  | UNIDAD | 50 |  |  | 51
27 | Conector resorte calibre 18-8 AWG |  | CAJA | 6 |  |  | 6
28 | Conector tipo auto desforre amarillo calibre 12 – 10 AWG de empalme rápido |  | UNIDAD | 300 |  |  | 300
29 | Fotocelda para luminaria |  | UNIDAD | 100 |  |  | 179
30 | Fusible 10/24 kV, 16 A tipo HH |  | UNIDAD | 9 |  |  | 9
31 | Fusible 36 kV, 20 A tipo HH |  | UNIDAD | 9 |  |  | 9
32 | Fusible 10/24 kV, 25 A tipo HH |  | UNIDAD | 9 |  |  | 9
33 | Fusible 36 kV, 31.5 A tipo HH |  | UNIDAD | 6 |  |  | 6
34 | Fusible 10/24 kV, 40 A tipo HH |  | UNIDAD | 6 |  |  | 6
35 | Interruptor sencillo 120/277 VAC |  | UNIDAD | 65 |  |  | 65
36 | Interruptor doble 120/277 VAC |  | UNIDAD | 65 |  |  | 72
37 | Interruptor sencillo 120/277 VAC con luz piloto |  | UNIDAD | 15 |  |  | 15
38 | Interruptor doble 120/277 VAC con luz piloto |  | UNIDAD | 15 |  |  | 15
39 | Luminaria de emergencia LED |  | UNIDAD | 90 |  |  | 90
40 | Luminaria hermética tipo LED |  | UNIDAD | 310 |  |  | 517
41 | Luminaria tipo panel LED redonda de 18W con driver - incrustar |  | UNIDAD | 506 |  |  | 506
42 | Luminaria tipo panel LED redonda de 24W con driver - incrustar |  | UNIDAD | 126 |  |  | 123
43 | Luminaria tipo panel LED cuadrada 60 x 60 cm |  | UNIDAD | 206 |  |  | 306
44 | Impresora / marquilladora portátil |  | UNIDAD | 1 |  |  | 2
45 | Breaker enchufable de 1 x 15 A |  | UNIDAD | 45 |  |  | 45
46 | Breaker enchufable de 1 x 30 A |  | UNIDAD | 45 |  |  | 45
47 | Breaker enchufable de 1 x 40 A |  | UNIDAD | 45 |  |  | 45
48 | Multitoma para rack 8 salidas soporte tecnológico PDU para instalación en rack 19” |  | UNIDAD | 15 |  |  | 15
49 | Reflector LED de 100W |  | UNIDAD | 100 |  |  | 195
50 | Reflector LED de 200W |  | UNIDAD | 100 |  |  | 162
51 | Sensor de movimiento extraplano de sobreponer |  | UNIDAD | 30 |  |  | 30
52 | Terminal de ojo 1/4 pulgadas calibre No 12-10 con forro Aislante |  | UNIDAD | 300 |  |  | 300
53 | Terminal enchufable tipo hembra calibre no 12-10 con forro aislante |  | UNIDAD | 200 |  |  | 200
54 | Terminal enchufable tipo macho calibre no 12-10 con forro aislante |  | UNIDAD | 200 |  |  | 200
55 | Terminal tipo “U” 1/4 pulgadas calibre No 12-10 con forro Aislante |  | UNIDAD | 300 |  |  | 300
56 | Tomacorriente doble tierra aislada 15A color naranja |  | UNIDAD | 148 |  |  | 191
57 | Tomacorriente doble tierra aislada 15A color blanco |  | UNIDAD | 204 |  |  | 226
58 | Tomacorriente doble monofásica tipo GFCI |  | UNIDAD | 100 |  |  | 176
59 | módulo de control de alternancia / arranque para bombas/ motores |  | UNIDAD | 7 |  |  | 7
60 | Marco en aluminio para empotrar luminaria tipo panel LED cuadrada 60 x 60 cm |  | UNIDAD | 10 |  |  | 50
61 | Luminaria tipo panel LED rectangular 120 x 30cms |  | UNIDAD | 60 |  |  | 60
62 | Luminaria tipo panel LED redonda de 18W con driver - sobreponer |  | UNIDAD | 150 |  |  | 175
63 | Reflector Led de 400W |  | UNIDAD | 30 |  |  | 74
64 | Electrobomba sumergible trituradora |  | UNIDAD | 1 |  |  | 3
Subtotal Costos 1 | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
Total Costos 1 | [5 empty] | 0
LETICIA - AMAZONAS
65 | Celda de media tensión (MT) con seccionador en SF6 Tipo TM 24 o equivalente |  | UNIDAD | 3 |  |  | 3
66 | Celda de remonte de cables tipo System6 o equivalente |  | UNIDAD | 1 |  |  | 1
67 | Transformador trifásico de pedestal tipo PAD MOUNTED de 30kVA |  | UNIDAD | 2 |  |  | 1
68 | Kit trifásico de terminales premoldeadas para 5 kV |  | UNIDAD | 5 |  |  | 4
69 | Cable XLPE 5Kv No. 8 AWG apantalado 100% PC PVC |  | METRO | 3000 |  |  | 2000
Nota 1: Se aclara que los materiales e insumos que tienen como destino la ciudad de Leticia Amazonas, (items 65, 66, 67, 68 y 69 estan exentos de IVA - Segun el Estatuto Tributario (Art.424, Numeral 13) y la ley 223 de 1995 (Art.270)
Total Costos 2 | [5 empty] | 0
Costos Total Proyecto (Subtotal Costos 1 + Subtotal Costos 2) | [5 empty] | 0
Nota 2: El contratista debera tener en cuenta los costos asociados a los requerimientos como pruebas, viaticos contenidos en el formato No. 8 especificaciones tecnicas para este proceso.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad
586256400