## ITEM 44 ROTULADORA
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION Ó REQUERIMIENTO | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
44 | IMPRESORA / MARQUILLADORA PORTATIL
44.1 | PORTATIL | SI
44.2 | TIPO DE IMPRESION ETIQUETAS | TROQUELADAS Y CONTINUAS
44.3 | ANCHO MAXIMO DE ETIQUETA CONTINUA SOPORTADA | 1.5 PULGADAS
44.4 | VELOCIDAD DE IMPRESION REQUERIDA | ≥ 1,4 lps.
44.5 | PESO | ≤ 3 lbs.
44.6 | CONECTIVIDAD | PUERTO USB PARA CONEXION CON COMPUTADOR
44.7 | RESOLUCION DE IMPRESION | 360dpi
44.8 | ESTUCHE Ó MALETIN ROBUSTO RIGIDO | REQUERIDO
44.9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | SI
Observaciones: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA 2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: La característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad
Incluye los siguientes accesorios: 2 x cartuchos de etiquetas compatible con la impresora, 1 x estuche rígido de transporte, 1 x Cable USB, 1 x Cable de Alimentación Vca, 1 x software compatible con impresora para creación de etiquetas y los accesorios propios de la impresora.
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: UNIFICAR NOMBRE DEL ÍTEM
Note on C11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: NO VA 7 HILOS PORQUE NO APARECEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS
Note on C12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DEBE CAMBIAR EL RANGO PORQUE OTROS OFERENTES PRESENTAN DESDE 75° (ANDES CABLES)
Note on B13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE QUITÓ 99% YA QUE NO SE PUEDE VERIFICAR EN NINGUNA FICHA
Note on C14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE QUITÓ CT PORQUE NO SE PUEDE VERIFICAR EN LAS FICHAS TÉCNICAS. SE COLOCÓ HF PORQUE APARECE TAMBIÉN EN INGLÉS
Note on C15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE QUITÓ “<” PORQUE SOLO SALE 600V EN LAS FICHAS TÉCNICAS

## ITEM 59 - M ALTERNADOR
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
59 | MODULO DE CONTROL ALTERNANCIA / ARRANQUE PARA BOMBAS / MOTORES
59.1 | DESCRIPCION | RELES DE CAMBIO DE PRIORIDAD DE ARRANQUE
59.2 | FUNCIONES | POSIBILIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR DE RESERVA
59.3 | NUMERO DE SALIDAS POR RELE | 2
59.4 | VOLTAJE DE TRABAJO | 240 VAC/ VDC
59.5 | TIPO DE MONTAJE | SOBRE RIEL
59.6 | Certificacion de producto Fabricante | SI
Observaciones: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA 2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: La característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad

## ITEM 64 - MOTO BOMBA
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
64 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA
64.1 | APLICACIONES Ó USO | AGUAS RESIDUALES
64.2 | VOLTAJE DE TRABAJO Ú OPERACION | 220V +/- 10% - 60HZ
64.3 | POTENCIA HP (KW) | 3HP - 2.2KW
64.4 | NUMEROS DE FASES MOTOR | TRES (3) FASES
64.5 | TEMPERATURA DEL LIQUIDO PARA OPERACION NORMAL | 0~40°C (32~104°F).
64.6 | PROTECCION | IP 68
64.7 | CAUDAL NOMINA | ≥ 12 m³/h
64.8 | CERTIFICACION DE PRODUCTO RETIE | OBLIGATORIA
Observaciones: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA 2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: La característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad
Aplicaciones: aguas residuales. Voltaje de operación: 220V ±10%, 60Hz. Tipo: eléctrico. Potencia HP (kW): 3 HP (2.2 kW). Fases: trifásica. Temperatura del líquido para operación normal: 0~40°C (32~104°F). Protección: IP68 Caudal nominal: ≥ 12 m³/h

## ITEM 65 - CELDA MT
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
65 | CELDA DE MEDIA TENSION (MT) CON SECCIONADOR EN SF6 - TIPO TM24 Ó EQUIVALENTE
65.1 | VALORES NOMINALES | 24KV/630-1250A / 16-20KA
65.2 | PRUEBA DE TENSION APLICADA | 60KV
65.3 | GRADO DE PROTECCION | IP2X - USO INTERIOR
65.4 | PRUEBA DE TENSION DE IMPULSO | 125KV
65.5 | MODELO | SYSTEM 6
65.6 | PRESION DEL GAS EN EL TANQUE | 1.5 BAR
65.7 | BARRAJE - PHI | 40X3MM
65.8 | SEÑALIZACION DE TENSION POR FASE | MEDIANTE AISLADORES CAPACITIVOS
65.9 | SECCIONADOR | TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA AISLADO EN SF6
65.1 | OPERACION | MECANICA MANUAL MEDIANTE PALANCA Ó MANIJA DE ACCIONAMIENTO
65.11 | TENSION DE AISLAMIENTO | 24KV
65.12 | CAPACIDAD | 630A
65.13 | RESISTENCIA DE CALEFACCION Y ANTI CONDENSACION | SI A 120V - CONTROLADA MEDIANTE HIGROSTATO
65.14 | KIT DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | SI - SEGUN FORMATO 8
65.15 | CERTIFICACION DE PRODUCTO RETIE | SI - OBLIGATORIO
Observaciones: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA 2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: La característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad

## ITEM 67 - TRANSFORMADOR
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR INSUMOSY ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
67 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE PEDESTAL TIPO PAD MOUNTED DE 30kVA
67.1 | CAPACIDAD/ POTENCIA | 30kVA
67.2 | TIPO | PEDESTAL RADIAL MODIFICADO
67.3 | NUMERO DE FASES | 3 FASES +NEUTRO + TIERRA
67.4 | TENSION PRIMARIA NOMINAL | 2.400V - 2.4kV
67.5 | TENSION SECUNDARIA NOMINAL | 220V Y 127V
67.6 | REGULACION EN ALTA TENSION % | 2-2 x 2,5%.
67.7 | FRECUENCIA | 60HZ
67.8 | CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL | 7.21A
67.9 | CORRIENTE SECUNDARIOA NOMINAL | 78.73A
67.1 | GRUPO DE CONEXION | DYN5
67.11 | TIPO DE ACEITE (No PCB'S) | Mineral Tipo II.
67.12 | NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS | NTC
67.1
67.1
67.1
67.1
67.1
67.13 | COMPARTIMENTOS 100% INDEPENDIENTES DE MT Y BT | SI - REQUERIDO
67.14 | ACCESORIOS MINIMOS REQUERIDOS | SI - SEGUN FORMATO 8
67.15 | CERTIFICACION DE PRODUCTO RETIE | SI - OBLIGATORIO
Observaciones: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA 2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: La característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad