## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | CAPITULO 1. PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Corte en área de Calzada a maquina. | M2 | 10353.6 | 38624 | 399897446
| 1.2 |  |  | Demolicion de estructuras existentes (Cunetas, andenes, Bordillos y canales) | ML | 3964 | 60675 | 240515700
Subtotal | [7 empty] | 640413146
| 2 |  |  | CAPITULO 2. AFIRMADO - SUBBASE Y BASE
| 2.1 |  |  | Subbase Granular | M3 | 3510.66 | 477367 | 1675873232
| 2.2 |  |  | Base granular | M3 | 2427.48 | 498524 | 1210157040
Subtotal | [7 empty] | 2886030272
| 3 |  |  | CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO -RIGIDO
| 3.1 |  |  | Riego de imprimacion | M2 | 8091.6 | 5329 | 43120136
| 3.2 |  |  | Riego de Liga | M2 | 16918.8 | 3917 | 66270940
| 3.3 |  |  | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | M3 | 2331.85 | 1696224 | 3955339934
| 3.4 |  |  | Pav en concreto de 600 PSI a flexion (MR-40) e=25 cm (incluye refuerzo en dovelas en canastilla 1/4", pasadores 1" L=0,35cm, hierro de amarre o anclaje de 1/2" L=0,85 cm, plastico, antisol, formaleteria, corte y sello de juntas | M2 | 452.4 | 505019 | 228470596
Subtotal | [7 empty] | 4293201606
| 4 |  |  | CAPITULO 4. URBANISMO
| 4.1 |  |  | Excavacion manual en areas de andenes e=0.2m | M3 | 862.2 | 45994 | 39656027
| 4.2 |  |  | Suministro de material seleccionado compactado para areas de andenes e=0.2m y adoquin | M3 | 574.8 | 173800 | 99900240
| 4.3 |  |  | Andenes en Adoquin | M2 | 2874 | 166426 | 478308324
| 4.4 |  |  | Loseta podotactil de circulacion 15cmX15cm | M2 | 410.55 | 229700 | 94303335
| 4.5 |  |  | Loseta podotactil de seguridad 15cmX15cm | M2 | 410.55 | 235462 | 96668924
| 4.6 |  |  | Bordillos en concreto fc=3000psi. Altura=0,15m. Ancho= 0,30m | ML | 2773 | 110500 | 306416500
| 4.7 |  |  | Bordillos en concreto fc=3000psi. Altura=0,5m. Ancho= 0,20m - Separador | ML | 2454.4 | 127400 | 312690560
| 4.8 |  |  | Acero | KG | 6059.44 | 7150 | 43324996
| 4.9 |  |  | Señalizacion Vertical | Unid. | 60 | 855262 | 51315720
| 4.10 |  |  | Señalizacion Horizontal - tachas reflectivas | Unid. | 6000 | 15308 | 91848000
| 4.11 |  |  | Señalizacion horizontal - Cebra | M2 | 1326 | 89544 | 118735344
| 4.12 |  |  | Retiro de material sobrante de excavacion de andenes | M3 | 862.2 | 23072 | 19892678
| 4.13 |  |  | Pintura Trafico para Bordillos y via | ML | 6132.4 | 34627 | 212346615
Subtotal | [7 empty] | 1965407263
| 5 |  |  | CAPITULO 5. DRENAJE PLUVIAL
| 5.1 |  |  | Canal rectangular en concreto con rejilla tipo trafico pesado (B) 0.40 - Altura Varible - | ML | 241 | 838500 | 202078500
| 5.2 |  |  | Canal rectangular en concreto con tapa ancho (B)0.40- Altura varible | ML | 936 | 760500 | 711828000
| 5.3 |  |  | Sumidero 0,40x0,70 | UND | 40 | 3445000 | 137800000
Subtotal | [7 empty] | 1051706500
SUBTOTAL VÍAS | [7 empty] | 10836758787
| 6 |  |  | CAPITULO 6. ALCANTARILLADO
| 6 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
Demolición y Movimiento de Tierras
| 6.1.1 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (<1.50 m) | M3 | 2087.96 | 18691 | 39026060
| 6.1.2 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (1.50 - 3.00 m) | M3 | 1648.12 | 21391 | 35254935
| 6.1.3 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (3.00 - 6.00 m). | M3 | 270.74 | 27115 | 7341115
| 6.1.4 |  |  | Relleno con Arena | M3 | 238.24 | 175572 | 41828273
| 6.1.5 |  |  | Suministro e Instalacion de Arena Lavada de Rio | M3 | 714.72 | 176152 | 125899357
| 6.1.6 |  |  | Suministro e Instalación de Tablestacado (Entibado Metalico Deslizante) | M2 | 8013.64 | 82059 | 657591285
| 6.1.7 |  |  | Rellenos con material de excavación | M3 | 3053.86 | 34827 | 106356782
| 6.1.8 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 12388.48 | 4625 | 57296720
| 6.2 |  |  | Instalación de Tuberías y Accesorios
| 6.2.1 |  |  | Localización, trazado, replanteo y nivelación de redes (Incluye Comisión, Equipo Topografico e Insumos) | ML | 2382.4 | 6971 | 16607710
| 6.2.2 |  |  | Instalación Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=8'' | ML | 1378.5 | 11890 | 16390365
| 6.2.3 |  |  | Instalación Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=12'' | ML | 1003.9 | 15735 | 15796367
| 6.3 |  |  | POZOS DE INSPECCIÓN
Movimientos de tierra
| 6.3.1 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (<1.50 m) | M3 | 144.03 | 18691 | 2692065
| 6.3.2 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (1.50 - 3.00 m) | M3 | 108.07 | 21391 | 2311725
| 6.3.3 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (3.00 - 6.00 m). | M3 | 24.98 | 27115 | 677333
| 6.3.4 |  |  | Relleno con Material de la Excavación | M3 | 115.84 | 34827 | 4034360
| 6.3.5 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 209.63 | 4625 | 969539
| 6.4 |  |  | Obra Civil e Instalación de Accesorios
| 6.4.1 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 0 y 1.5m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 33.85 | 1287488 | 43581469
| 6.4.2 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 1.5m y 1.8m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 9.65 | 1305833 | 12601288
| 6.4.3 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 1.8 y 3 m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 17.75 | 1326217 | 23540352
| 6.4.4 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= mas 3 m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 6.95 | 1348999 | 9375543
| 6.4.5 |  |  | Construcción de placa superior Pozos Inspección Concreto 4000PSI E=0.20m | UN | 31 | 624507 | 19359717
| 6.4.6 |  |  | Suministro e Instalación de Escalones Acceso (Acero 5/8" Recubierto Fibra Vidrio) | UN | 124 | 78877 | 9780748
| 6.4.7 |  |  | Construcción de Bases y cañuelas en concreto de 3500 PSI | UN | 31 | 853330 | 26453230
| 6.4.8 |  |  | Suministro e Instalación Tapa y Aro HD para Pozos de Inspección | UN | 31 | 1349097 | 41822007
| 6.4.9 |  |  | Acero de Refuerzo | KG | 10078.66 | 9658 | 97339698
| 6.5 |  |  | Demolición y Movimientos de Tierra
| 6.5.1 |  |  | Excavación manual en material conglomerado (<1.50 m) Registros | M3 | 1138.48 | 59739 | 68011657
| 6.5.2 |  |  | Relleno Material Granular Seleccionado | M3 | 462.24 | 169189 | 78205923
| 6.5.3 |  |  | Relleno con Material de Excavación | M3 | 566.67 | 34827 | 19735416
| 6.5.4 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 7433.5 | 4625 | 34379938
| 6.6 |  |  | Obra Civil e Instalación de Tubería y Accesorios
| 6.6.1 |  |  | Instalación Tubería PVC 6" Sanitaria Doble pared estructural | ML | 1070 | 12688 | 13576160
| 6.6.2 |  |  | Suministro e instalacion de Accesorios Acometidas (Inlcuye Codo de 45° y Kit de Silla Yee 8"X6") | UN | 130 | 442616 | 57540080
| 6.6.3 |  |  | Suministro e instalacion de Accesorios Acometidas (Inlcuye Codo de 45° y Kit de Silla Yee 12"X6") | UN | 84 | 606447 | 50941548
| 6.6.6 |  |  | Registro (0.6X0.6m) en Concreto de 3500 PSI (Fondo y Tapa) | UN | 214 | 679370 | 145385180
| 6.7 |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA REDES Y DOMICILIARIAS
REDES DE RECOLECCIÓN Y COLECTORES
| 6.7.1 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=8'' | ML | 1378.5 | 83256 | 114768396
| 6.7.2 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=12'' | ML | 1003.9 | 174975 | 175657403
| 6.8 |  |  | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 6.8.1 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=6'' | ML | 1070 | 58241 | 62317870
Subtotal | [7 empty] | 2234447614
SUBTOTAL ALCANTARILLADO | [7 empty] | 2234447614
| 7 |  |  | CAPITULO 7. ACUEDUCTO
| 7 |  |  | RED DE ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VALVULAS, CAJAS
| 7.1 |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
| 7.1.1 |  |  | Tubería PEAD 110mm PE 100 RDE 17 PN 10 | ML | 2018.13 | 80142 | 161736974
| 7.1.2 |  |  | Tee 110mm PEAD PE 100 RDE 17 PN 10 | UN | 17 | 278608 | 4736336
| 7.1.3 |  |  | Codo 110mm x 90° PEAD PE 100 RDE 17 PN 10 | UN | 2 | 256217 | 512434
| 7.1.4 |  |  | Válvula de Compuerta elastica HD ISO PN 10 DN 100mm BxB | UN | 2 | 2330640 | 4661280
| 7.1.5 |  |  | Hidrante tipo residencial de 4" con dos salidas de 2 1/2" | UN | 1 | 7883460 | 7883460
| 7.1.6 |  |  | Cinta de Señalización Azul | UN | 4 | 64730 | 258920
| 7.2 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
| 7.2.1 |  |  | Instalación Tubería PEAD 110mm PE 100 RDE 17 PN 10 | ML | 2018.13 | 27586 | 55672134
| 7.2.2 |  |  | Instalación de Acometida Domiciliaria Nueva Ø 1/2" y Ø 3/4" | UN | 214 | 1123418 | 240411452
| 7.2.3 |  |  | Instalación accesorios PEAD | UN | 19 | 165335 | 3141365
| 7.2.4 |  |  | Instalación de Válvula de Compuerta DN 100mm (Incluye instalación de Brida garra de tigre o similar, válvula, Adaptador Tope Brida, Brida Loca, Unión de Electrofusión y demás actividades requeridas para la correcta ejecución de esta actividad) | UN | 2 | 291918 | 583836
| 7.2.5 |  |  | Instalación Hidrante tipo residencial de 4" con dos salidas de 2 1/2" | UN | 1 | 449807 | 449807
| 7.3 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 7.3.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo de redes | ML | 2018.13 | 5300 | 10696089
| 7.3.2 |  |  | Excavación Manual en Material Común h≤1.5 m | M3 | 1240.3 | 75338 | 93441721
| 7.3.3 |  |  | Relleno Tipo II (Recebo Arenoso) | M3 | 618.5 | 155936 | 96446416
| 7.3.4 |  |  | Relleno Tipo V (Material seleccionado compactado) | M3 | 602.4 | 173163 | 104313391
| 7.3.5 |  |  | Retiro de Material Sobrante | M3 | 1612.39 | 54802 | 88362197
Subtotal | [7 empty] | 873307812
SUBTOTAL ACUEDUCTO | [7 empty] | 873307812
| 8 |  |  | CAPITULO 8. ILUMINACION VIAL
MÁSTILES Y LUMINARIAS
| 8.1 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de estructura tipo horizontal trifásico alineación y ángulo menor a 5º 13.2kv norma ECA MT332 | UN | 3 | 9065883 | 27197649
| 8.2 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de Centro de transformación conectado a red MT tipo horizontal, transformador convencional monofásico 13.2 kV - Salida sencilla. | Und | 3 | 20887303 | 62661909
| 8.3 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de poste GRP, incluye hormigonado y transporte | UN | 43 | 4160000 | 178880000
| 8.4 |  |  | Suministro, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio cajas de mampostería 0.70 x 0.70 x 0.60 (Incluye todos los elementos y accesorios de montaje y retiro de sobrantes) SB325 | UN | 44 | 1322498 | 58189912
| 8.5 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC Ф2". Incluye accesorios de instalación. | ML | 1250 | 89572 | 111965000
| 8.6 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido línea bifásica en Cable Aislado No 1/0 AWG Aluminio Serie 8000. | ML | 1350 | 80325 | 108438750
| 8.7 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido línea bifásica en Cable Aislado No 2 AWG Aluminio Serie 8000. | ML | 1350 | 47565 | 64212750
| 8.8 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido Cable encauchetado 5x16 AWG | ML | 42 | 292290 | 12276180
| 8.9 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido Cable encauchetado 3x16 AWG | ML | 42 | 170415 | 7157430
| 8.10 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido de manguera Led | Und | 42 | 454729 | 19098618
| 8.11 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de luminaria Alpha Led de 30w | Und | 86 | 4160000 | 357760000
TRAMITES Y CERTIFICACIONES
| 8.12 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE | UND | 1 | 8710000 | 8710000
| 8.13 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIlLAP | UND | 1 | 9490000 | 9490000
Subtotal | [7 empty] | 1026038198
SUBTOTAL ILUMINACIÓN | [7 empty] | 1026038198
|  |  |  | VÍAS |  |  |  | 10836758787
|  |  |  | ALCANTARILLADO |  |  |  | 2234447614
|  |  |  | ACUEDUCTO |  |  |  | 873307812
|  |  |  | ILUMINACIÓN |  |  |  | 1026038198
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 14970552411
|  |  |  | PMA |  |  |  | 232787009
|  |  |  | PMT |  |  |  | 141795200
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 15345134620
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | CAPITULO 1. PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Corte en área de Calzada a maquina. | M2 | 10353.6
| 1.2 |  |  | Demolicion de estructuras existentes (Cunetas, andenes, Bordillos y canales) | ML | 3964
Subtotal
| 2 |  |  | CAPITULO 2. AFIRMADO - SUBBASE Y BASE
| 2.1 |  |  | Subbase Granular | M3 | 3510.66
| 2.2 |  |  | Base granular | M3 | 2427.48
Subtotal
| 3 |  |  | CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO -RIGIDO
| 3.1 |  |  | Riego de imprimacion | M2 | 8091.6
| 3.2 |  |  | Riego de Liga | M2 | 16918.8
| 3.3 |  |  | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | M3 | 2331.85
| 3.4 |  |  | Pav en concreto de 600 PSI a flexion (MR-40) e=25 cm (incluye refuerzo en dovelas en canastilla 1/4", pasadores 1" L=0,35cm, hierro de amarre o anclaje de 1/2" L=0,85 cm, plastico, antisol, formaleteria, corte y sello de juntas | M2 | 452.4
Subtotal
| 4 |  |  | CAPITULO 4. URBANISMO
| 4.1 |  |  | Excavacion manual en areas de andenes e=0.2m | M3 | 862.2
| 4.2 |  |  | Suministro de material seleccionado compactado para areas de andenes e=0.2m y adoquin | M3 | 574.8
| 4.3 |  |  | Andenes en Adoquin | M2 | 2874
| 4.4 |  |  | Loseta podotactil de circulacion 15cmX15cm | M2 | 410.55
| 4.5 |  |  | Loseta podotactil de seguridad 15cmX15cm | M2 | 410.55
| 4.6 |  |  | Bordillos en concreto fc=3000psi. Altura=0,15m. Ancho= 0,30m | ML | 2773
| 4.7 |  |  | Bordillos en concreto fc=3000psi. Altura=0,5m. Ancho= 0,20m - Separador | ML | 2454.4
| 4.8 |  |  | Acero | KG | 6059.44
| 4.9 |  |  | Señalizacion Vertical | Unid. | 60
| 4.10 |  |  | Señalizacion Horizontal - tachas reflectivas | Unid. | 6000
| 4.11 |  |  | Señalizacion horizontal - Cebra | M2 | 1326
| 4.12 |  |  | Retiro de material sobrante de excavacion de andenes | M3 | 862.2
| 4.13 |  |  | Pintura Trafico para Bordillos y via | ML | 6132.4
Subtotal
| 5 |  |  | CAPITULO 5. DRENAJE PLUVIAL
| 5.1 |  |  | Canal rectangular en concreto con rejilla tipo trafico pesado (B) 0.40 - Altura Varible - | ML | 241
| 5.2 |  |  | Canal rectangular en concreto con tapa ancho (B)0.40- Altura varible | ML | 936
| 5.3 |  |  | Sumidero 0,40x0,70 | UND | 40
Subtotal
SUBTOTAL VÍAS
| 6 |  |  | CAPITULO 6. ALCANTARILLADO
| 6 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA REDES Y COLECTORES
Demolición y Movimiento de Tierras
| 6.1.1 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (<1.50 m) | M3 | 2087.96
| 6.1.2 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (1.50 - 3.00 m) | M3 | 1648.12
| 6.1.3 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (3.00 - 6.00 m). | M3 | 270.74
| 6.1.4 |  |  | Relleno con Arena | M3 | 238.24
| 6.1.5 |  |  | Suministro e Instalacion de Arena Lavada de Rio | M3 | 714.72
| 6.1.6 |  |  | Suministro e Instalación de Tablestacado (Entibado Metalico Deslizante) | M2 | 8013.64
| 6.1.7 |  |  | Rellenos con material de excavación | M3 | 3053.86
| 6.1.8 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 12388.48
| 6.2 |  |  | Instalación de Tuberías y Accesorios
| 6.2.1 |  |  | Localización, trazado, replanteo y nivelación de redes (Incluye Comisión, Equipo Topografico e Insumos) | ML | 2382.4
| 6.2.2 |  |  | Instalación Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=8'' | ML | 1378.5
| 6.2.3 |  |  | Instalación Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=12'' | ML | 1003.9
| 6.3 |  |  | POZOS DE INSPECCIÓN
Movimientos de tierra
| 6.3.1 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (<1.50 m) | M3 | 144.03
| 6.3.2 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (1.50 - 3.00 m) | M3 | 108.07
| 6.3.3 |  |  | Excavación mecánica en material conglomerado (3.00 - 6.00 m). | M3 | 24.98
| 6.3.4 |  |  | Relleno con Material de la Excavación | M3 | 115.84
| 6.3.5 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 209.63
| 6.4 |  |  | Obra Civil e Instalación de Accesorios
| 6.4.1 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 0 y 1.5m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 33.85
| 6.4.2 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 1.5m y 1.8m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 9.65
| 6.4.3 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= 1.8 y 3 m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 17.75
| 6.4.4 |  |  | Cilindro Pozo de Inspección D= 1,20 mts, E=0.20m H= mas 3 m (Incluye concreto de 4000 PSI impermeabilizado, cinta en pvc y epoxico para la junta) | ML | 6.95
| 6.4.5 |  |  | Construcción de placa superior Pozos Inspección Concreto 4000PSI E=0.20m | UN | 31
| 6.4.6 |  |  | Suministro e Instalación de Escalones Acceso (Acero 5/8" Recubierto Fibra Vidrio) | UN | 124
| 6.4.7 |  |  | Construcción de Bases y cañuelas en concreto de 3500 PSI | UN | 31
| 6.4.8 |  |  | Suministro e Instalación Tapa y Aro HD para Pozos de Inspección | UN | 31
| 6.4.9 |  |  | Acero de Refuerzo | KG | 10078.66
| 6.5 |  |  | Demolición y Movimientos de Tierra
| 6.5.1 |  |  | Excavación manual en material conglomerado (<1.50 m) Registros | M3 | 1138.48
| 6.5.2 |  |  | Relleno Material Granular Seleccionado | M3 | 462.24
| 6.5.3 |  |  | Relleno con Material de Excavación | M3 | 566.67
| 6.5.4 |  |  | Retiro y Disposición de Materiales Sobrantes | M3-Km | 7433.5
| 6.6 |  |  | Obra Civil e Instalación de Tubería y Accesorios
| 6.6.1 |  |  | Instalación Tubería PVC 6" Sanitaria Doble pared estructural | ML | 1070
| 6.6.2 |  |  | Suministro e instalacion de Accesorios Acometidas (Inlcuye Codo de 45° y Kit de Silla Yee 8"X6") | UN | 130
| 6.6.3 |  |  | Suministro e instalacion de Accesorios Acometidas (Inlcuye Codo de 45° y Kit de Silla Yee 12"X6") | UN | 84
| 6.6.6 |  |  | Registro (0.6X0.6m) en Concreto de 3500 PSI (Fondo y Tapa) | UN | 214
| 6.7 |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA REDES Y DOMICILIARIAS
REDES DE RECOLECCIÓN Y COLECTORES
| 6.7.1 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=8'' | ML | 1378.5
| 6.7.2 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=12'' | ML | 1003.9
| 6.8 |  |  | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 6.8.1 |  |  | Tubería PVC Sanitaria doble pared estructural Ø=6'' | ML | 1070
Subtotal
SUBTOTAL ALCANTARILLADO
| 7 |  |  | CAPITULO 7. ACUEDUCTO
| 7 |  |  | RED DE ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VALVULAS, CAJAS
| 7.1 |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
| 7.1.1 |  |  | Tubería PEAD 110mm PE 100 RDE 17 PN 10 | ML | 2018.13
| 7.1.2 |  |  | Tee 110mm PEAD PE 100 RDE 17 PN 10 | UN | 17
| 7.1.3 |  |  | Codo 110mm x 90° PEAD PE 100 RDE 17 PN 10 | UN | 2
| 7.1.4 |  |  | Válvula de Compuerta elastica HD ISO PN 10 DN 100mm BxB | UN | 2
| 7.1.5 |  |  | Hidrante tipo residencial de 4" con dos salidas de 2 1/2" | UN | 1
| 7.1.6 |  |  | Cinta de Señalización Azul | UN | 4
| 7.2 |  |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
| 7.2.1 |  |  | Instalación Tubería PEAD 110mm PE 100 RDE 17 PN 10 | ML | 2018.13
| 7.2.2 |  |  | Instalación de Acometida Domiciliaria Nueva Ø 1/2" y Ø 3/4" | UN | 214
| 7.2.3 |  |  | Instalación accesorios PEAD | UN | 19
| 7.2.4 |  |  | Instalación de Válvula de Compuerta DN 100mm (Incluye instalación de Brida garra de tigre o similar, válvula, Adaptador Tope Brida, Brida Loca, Unión de Electrofusión y demás actividades requeridas para la correcta ejecución de esta actividad) | UN | 2
| 7.2.5 |  |  | Instalación Hidrante tipo residencial de 4" con dos salidas de 2 1/2" | UN | 1
| 7.3 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 7.3.1 |  |  | Localización, trazado y replanteo de redes | ML | 2018.13
| 7.3.2 |  |  | Excavación Manual en Material Común h≤1.5 m | M3 | 1240.3
| 7.3.3 |  |  | Relleno Tipo II (Recebo Arenoso) | M3 | 618.5
| 7.3.4 |  |  | Relleno Tipo V (Material seleccionado compactado) | M3 | 602.4
| 7.3.5 |  |  | Retiro de Material Sobrante | M3 | 1612.39
Subtotal
SUBTOTAL ACUEDUCTO
| 8 |  |  | CAPITULO 8. ILUMINACION VIAL
MÁSTILES Y LUMINARIAS
| 8.1 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de estructura tipo horizontal trifásico alineación y ángulo menor a 5º 13.2kv norma ECA MT332 | UN | 3
| 8.2 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de Centro de transformación conectado a red MT tipo horizontal, transformador convencional monofásico 13.2 kV - Salida sencilla. | Und | 3
| 8.3 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de poste GRP, incluye hormigonado y transporte | UN | 43
| 8.4 |  |  | Suministro, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio cajas de mampostería 0.70 x 0.70 x 0.60 (Incluye todos los elementos y accesorios de montaje y retiro de sobrantes) SB325 | UN | 44
| 8.5 |  |  | Suministro e instalación de tubería PVC Ф2". Incluye accesorios de instalación. | ML | 1250
| 8.6 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido línea bifásica en Cable Aislado No 1/0 AWG Aluminio Serie 8000. | ML | 1350
| 8.7 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido línea bifásica en Cable Aislado No 2 AWG Aluminio Serie 8000. | ML | 1350
| 8.8 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido Cable encauchetado 5x16 AWG | ML | 42
| 8.9 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido Cable encauchetado 3x16 AWG | ML | 42
| 8.10 |  |  | Suministro e instalación a todo costo tendido de manguera Led | Und | 42
| 8.11 |  |  | Suministro e instalación a todo costo de luminaria Alpha Led de 30w | Und | 86
TRAMITES Y CERTIFICACIONES
| 8.12 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE | UND | 1
| 8.13 |  |  | CERTIFICACIÓN RETIlLAP | UND | 1
Subtotal
SUBTOTAL ILUMINACIÓN
VÍAS
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO
ILUMINACIÓN
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PMA
PMT
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :