## Est. Mercado (hidden)
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ RECIBIDA MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.
IT | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | IT PRECIOS GOBERNACIÓN BOY/APU | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | OBSERVACION
1 | PLELIMINARES
1.01 | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS | 1.01.63 | M2 | #REF! | 13629 | #REF! | Corresponde a las ventanas y puertas localizadas sobre la fachada principal con vista al edificio de la UPTC
2 | PAÑETES
2.01 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | 1.05.08 | M2 | #REF! | 30780.52 | #REF! | Instalación de pañete impermeabilizado sobre fachada exterior contra vía acceso a urbanización
3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO | 1.12.05 | ML | 21 | 74262.48 | 1559512.08 | Recolección de aguas lluvia sobre fachada principal
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | 1.06.04 | ML | 6.2 | 61512.04 | 381374.65
4 | CUBIERTAS
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 6MM FIBRA DE CARBONO | 1.12.41 | M2 | 120.6 | 70526.17 | 8505456.1 | Proyección de cubierta para sendero peatonal de ingreso a las aulas de clase
5 | CARPINTERÍA METÁLICA
5.01 | VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE | 1.15.16 | M2 | #REF! | 218878.35 | #REF! | Reposición de ventanas sobre la fachada principal
6 | INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | 7.01.92 | UND | 8 | 219173.9 | 1753391.2 | Puntos de tomacorreinte para salones
7 | VIDRIOS Y CERRADURAS
7.01 | VIDRIO 5 MM | 1.17.06 | M2 | #REF! | 63964.73 | #REF! | Vidrios para ventanas nuevas
8 | PINTURA Y ACABADOS
8.01 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | 1.09.13 | M2 | #REF! | 16360.26 | #REF! | estuco y pintura para muros internos y externos
8.02 | #REF! | 1.09.17 | M2 | #REF! | 17576.11 | #REF!
9 | VARIOS
9.01 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | APU | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | Mantenieminto de puertas existentes sobre fachada principal con vista a la UPTC
9.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | 3.13.22 | KG | #REF! | 23898.76 | #REF! | Construcción de barandas sobre acceso peatonal perpendicular a aulas de clase y gradas de cancha multiple
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 1,12,43 | KG | 466.88 | 17135.36 | 8000156.88 | Destinado para la estructura de cubierta
9.04 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | 3.13.34 | KG | #REF! | 3338.02 | #REF! | Pintura de barandas
9.05 | INSTALACIÓN DE PUERTAS | APU | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | Instalación de puertas mantenidas
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
ADMINISTRACION (20%) | [5 empty] | #REF!
UTILIDAD (5%) | [5 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) | [5 empty] | #REF!
VALOR TOTAL | [5 empty] | #REF!
|  | proyectò: | Oscar Fabián Arias B.
Profesional de apoyo Proyectos
|  | Reviso: | Edgar Oswaldo Jimenez
Profesional de apoyo Infraestructura
Note on F23: REPUBLIC_GAMER: X 2 caras para el mantenimiento

## Est. Mercado_Precios 2025 (hidden)
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ RECIBIDA MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.
IT | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | IT PRECIOS GOBERNACIÓN BOY/APU | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | OBSERVACION
1 | PLELIMINARES
1.01 | DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | 2.01.59 | M2 | #REF! | 31209.12 | #REF! | Se retiran las ventanas que requieren cambio por carpinteria en aluminio, y se deja unicamente los marcos y puertas existentes que requieren mantenimeinto Corresponde a las ventanas y puertas localizadas sobre la fachada principal con vista al edificio de la UPTC
2 | PAÑETES
2.01 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | 1.03.07 | M2 | #REF! | 38524.31 | #REF! | Instalación de pañete impermeabilizado sobre fachada exterior contra vía acceso a urbanización
3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR). | 2.08.06 | ML | 21 | 77552.27 | 1628597.67 | Recolección de aguas lluvia sobre fachada principal
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR) | 2.08.05 | ML | 6.2 | 60215.68 | 373337.22
4 | CUBIERTAS
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM. | 2.08.23 | M2 | 120.6 | 105642.05 | 12740431.23 | Proyección de cubierta para sendero peatonal de ingreso a las aulas de clase
5 | CARPINTERÍA METÁLICA
5.01 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | 2.15.13 | M2 | #REF! | 389100.82 | #REF! | Reposición de ventanas sobre la fachada principal
6 | INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | 2.10.106 | UND | 8 | 168348.09 | 1346784.72 | Puntos de tomacorreinte para salones
7 | VIDRIOS Y CERRADURAS
7.01 | VIDRIO 5 MM | 1.17.06 | M2 | #REF! | 63964.73 |  | Vidrios para ventanas nuevas (INCLUIDO EN IT 5,01)
8 | PINTURA Y ACABADOS
8.01 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | 2.07.10 | M2 | #REF! | 21641.87 | #REF! | estuco y pintura para muros internos y externos
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | 2.07.15 | M2 | #REF! | 19824.16 | #REF!
9 | VARIOS
9.01 | MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | APU | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | Mantenieminto de puertas existentes sobre fachada principal con vista a la UPTC
9.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA | 3.13.21 | KG | #REF! | 24067.1 | #REF! | Construcción de barandas sobre acceso peatonal perpendicular a aulas de clase y gradas de cancha multiple
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 2.08.33 | KG | 466.88 | 22031.72 | 10286169.43 | Destinado para la estructura de cubierta
9.04 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | 3.13.34 | KG | #REF! | 3338.02 | #REF! | Pintura de barandas (PRECIO GEBERNACION 2024)
9.05 | INSTALACIÓN DE PUERTAS | APU | M2 | #REF! | #REF! | #REF! | Instalación de puertas mantenidas
SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
ADMINISTRACION (20%) | [5 empty] | #REF!
UTILIDAD (5%) | [5 empty] | #REF!
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) | [5 empty] | #REF!
VALOR TOTAL | [5 empty] | #REF!
#REF!
[5 empty] | Vr. Ppto precios Gober | #REF!
[5 empty] | Diferencia | #REF!
|  | proyectò: | Oscar Fabián Arias B.
Profesional de apoyo Proyectos
|  | Reviso: | Edgar Oswaldo Jimenez
Profesional de apoyo Infraestructura
Note on F23: REPUBLIC_GAMER: X 2 caras para el mantenimiento

## ANEXO 13
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL BOYACÁ
ANEXO 13 ANEXO VALORES UNITARIOS SAMC-RB-CDAA-002-2026
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
15-9110-419 Contratar la construcción del Nuevo Pozo Profundo, de acuerdo a Resolución No. 2327 del 03 de julio de 2026 emitida por la Autoridad Ambiental - Corpoboyacá, para el abastecimiento de agua potable al Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, Regional Boyacá. |  |  |  | PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | IVA (19%) | VALOR TOTAL
1 | PERFORACION POZO PROFUNDO
1.01 | Transporte de Maquinaria perforadora y demás accesorios | UN | 1
1.02 | Adecuación del terreno (zanjas y piscinas de recirculación) | GL | 1
1.03 | Perforación en Ø 26" para antepozo, incluye suministro e instalación de tuberia de Ø 24" | ml | 20
1.04 | Perforación exploratoria en 8 1/2" | ml | 90
1.05 | Suministro e instalación registro electrico del pozo (potencial expotaneo, rayos gamma, resistividad), interpretación y diseño del pozo | ml | 90
1.06 | Ampliación a diametro de Ø 10 1/2" | ml | 90
1.07 | Ampliación a diametro de Ø 14 3/4" | ml | 42
1.08 | Suministro e instalación de tuberia de acero al carbon SCH 40 6" sin costura. | ml | 18
1.09 | Suministro e instalación de tuberia de acero al carbon SCH 40 8" sin costura. | ml | 42
1.1 | Reducción de 8 a 6" de acero al carbono SCH 40 | un | 1
1.11 | Filtros de acero inxidable ranura continua 6" tipo jhonson extra strong o similar | ml | 30
1.12 | Suministro e instalación puntera de acero al carbono 6" | un | 1
1.13 | Suministro y colocacion de empaque de grava seleccionada, silicea, libre de calcareos, > 96% silice | m3 | 1.5
1.14 | Suministro y aplicación de quimicos (acido sulfamico, acido clorhidrico, tripolifosfato de sodio y demás) | GL | 1
1.15 | Limpieza y desarrollo del pozo por inyección de agua a presión, pistoneo y aire comprimido. | gl | 1
1.16 | Prueba de bombeo | un | 1
1.17 | Suministro e instalación tuberia PVC roscada para columna de agua, 17 Kgf/cm2 de 3", para conexión bomba sumergible. | ML | 81
1.18 | Construcción sello sanitario y base del pozo concreto simple 3000 PSI | m3 | 13
1.19 | Suministro y colocación de tubo alimentador empaque de grava, diam 2" | un | 2
1.2 | Suministro e instalación tapa para pozo Diametro = 8" | un | 1
1.21 | Toma de video a color, para verificación de estado mecánico del pozo posterior a su terminación, cámara frontal y lateral con giro 360º | ML | 90
1.22 | Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua | un | 1
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 7,5 HP CABLEADO DE POTENCIA Y CONEXIÓN CONTROL ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE
2.01 | Suministro e instalación de motor sumergible 7,5 HP 220V, 3F Bomba sumergible para 6,5 lps HDT 90m, impulsores en acero inoxidable (revisable después de la prueba de bombeo) | un | 1
2.02 | Suministro e instalación cableado de potencia calibre 4 x 10 | ML | 120
2.03 | Suministro e instalación de Arrancador con submonitor para motor de 7,5 HP, (incluye cofre metálico, breaker de 100 amp, protecciones, pulsadores). | un | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y MACROMEDICIÓN
3.01 | Suministro e instalacion de Macromedidor DN 150 3" PROMAG W 400 - 5W4C1F o similar | un | 1
3.02 | Suministro e instalación Adaptador brida PVC de 3" (incluye torinlleria y empaques) | un | 2
3.03 | Suministro e instalación filtro roscado en Y contro agua en cobre de 3" | un | 1
3.04 | Suministro e instalación válvula cortina de 3" en cobre | un | 1
3.05 | Suministro e instalación codo 90° PVC presión de 3" | un | 5
3.06 | Suministro e instalación adaptador macho PVC de 3" | un | 3
4 | OBRAS CIVILES
4.01 | Desmonte estructura metálica cerramiento (incluye malla eslabonada cal 12, angulo 1 1/2", tubo A/N 2" calibre 3/16 | m2 | 12
4.02 | Demolición cerramiento muro en mamposteria de ladrillo, altura 80 cm | m2 | 9.6
4.03 | Demolición viga de amarre en concreto | ML | 12
4.04 | Localización y replanteo de obras lineales | m | 12
4.05 | Excavación mecánica en material común (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 Km) | m3 | 17.5
4.06 | Relleno con material de afirmado compactado con rana y/o vibrocompactador E=0,25 m (Incluye acarreo libre hasta 5 Km) | m3 | 8.75
4.07 | Solado en concreto de espesor E=0,05M 14 Mpa (2000 PSI) | m2 | 35
4.08 | Suministro e instalación malla eslabonada cal 12 | m2 | 10
4.09 | Suministro e instalación parales metálicos en tubo A/N de 2", long 2mts | un | 5
4.1 | Suministro e instalación angulo calibre1 1/2" | ML | 35
4.11 | Vigas de Cimentación en Concreto f´c=28 Mpa 15 x 20 cm (Incluye formaleta, no esta incluido acero de refuerzo) | m3 | 3.36
4.12 | Columnas entremuro en concreto f´c_28 Mpa 20 x 20 cm (Incluye formaleta, no esta incluido acero de refuerzo) | m3 | 0.16
4.13 | Mamposteria en ladrillo prensado 20 x 10 x 6 cm | m2 | 9.6
4.14 | Placa maciza en concreto de 21 Mpa - 3000 PSI E=0,25 M | m3 | 8.75
5 | ACEROS DE REFUERZO
5.01 | Acero de Refuerzo fs=420 Mpa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70) para vigas y columnas | Kg | 131.66
5.02 | Acero de Refuerzo fs=420 Mpa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70) para placa maciza | Kg | 773
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  | % |  |  | 0
| UTILIDADES |  | % |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | % |  |  | 0
| TOTAL COSTO |  |  |  |  | 0
TOTAL:
Nota 1: El proponente deberá revisar SI los insumos se encuentran exentos de IVA y aquellos que tienen IVA el porcentaje en que puede variar. Nota 2: Los impuestos registrados en la oferta económica deben coincidir con los establecidos para el proponente en su RUT. Nota 3: El proponente deberá allegar el presente anexo en este formato y en el anexo de Excel. Nota 4: Para efectos de la evaluación y para obtener el menor precio conservando las calidades solicitadas se tendrá en cuenta la sumatoria de los precios unitarios ofertados por cada ítem y sumatorio total en donde el precio unitario ofertado no podrá superar los valores unitarios establecido por la entidad en el cuadro de promedio de valores unitarios del estudio de mercado publicado por la entidad.
Nombre del Proponente _______________________________________ Nombre del Representante Legal __________________________________ C. C. No. _____________________ de _______________ Dirección de correo _______________________________________ Correo electrónico _______________________________________ Telefax _______________________________________ Ciudad _______________________________________