## FORMATO PRESENTACION OFERTA
FORMATO PRESENTACION OFERTA CONSOLIDADO VIGENCIAS 2026, 2027, 2028
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS PARA MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN INSTALADOS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
|  |  |  | VIGENCIA 2026 | [5 empty] | VIGENCIA 2027 | [6 empty] | VIGENCIA 2028
ITEM | NECESIDAD |  | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 2026 ( a diciembre2026) | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 2027 | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  | CANTIDADEQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 2028 | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VIGENCIA 2026,2027 ,2028
[14 empty] | 4.4% | [6 empty] | 3%
1 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS - CONTRA INCENDIO MARCA FAIRBANKS MORSE POTENCIA: 60 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO 6219 A RPM 3560. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA CENTRIFUGA - CONTRA INCENDIO MARCA PPATERSSON POTENCIA 125 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO MD404TSTDS1400BABAN RPM560 | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA JOCKEY CONTRA INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL MARCA BALDOR POTENCIA: 5 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3450. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA JOCKEY CONTRA INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL MARCA AURORA PUMP POTENCIA: 3 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3461. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA PPOTABLE MARCA IHM POTENCIA: 9 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3520. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA POTABLE MARCA BARNES POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3480 | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES PRESURIZADOS HIDRONEUMATICOS MARCA IHM (500 LT) PRESION DE TRABAJO :125 PSI (8.8 BAR). | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA POTABLE MARCA IHM POTENCIA: 12,5 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3580. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TANQUES PRESURIZADOS HIDROACUMULADOR CON MEMBRANA MARCA IHM LA100H VOLUMEN 100 LT PRESION DE TRABAJO :150 PSI | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA POTABLE MARCA BARNES POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM 3500. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA POTABLE MARCA BARNES POTENCIA: 1.0 HP MOTOR ELECTRICO BIFASICO RPM 3450. | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE POZOS DE EYECCION | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS MARCA IHM POTENCIA: 2 HP | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA BARNES POTENCIA: 6.6 HP MOTOR ELECTRICO 220 V | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TANQUE PRESURIZADO HIDROACUMULADOR CON MMEMBRANA MARCAIHM CAPACIDAD 300 L | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA TIPO PEDROLLO POTENCIA 1/2 HP 120 V | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA TIPO HIDRO FLOW POTENCIA 1 HP | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS |  |  |  |  | TOTAL VIGENCIA 2026 |  |  | 0 |  |  | TOTAL VIGENCIA 2027 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL VIGENCIA 2028 |  |  | 0 | 0
LISTA DE REPUESTOS RECURRENTES - VALORES UNITARIOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
ITEM | ITEM |  | NECESIDAD | CANTIDAD |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 4.4% |  | 2028 |  | 3% |  | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PROCESO VIGENCIAS 2026, 2027 Y 2028 LISTA DE REPUESTOS - VALORES UNITARIOS (24 MESES)
[6 empty] | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | ABRAZADERA EN U DE 6" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | ADAPTADOR BRIDA 4" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | ADAPTADOR MACHO DE 2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | BUSHING DE 1" X 1/2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | CABLE ENCAUCHETADO 4x12 | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | CODO PVC 1" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | CODO PVC DE 1 1/2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | COPA RANURADA DE 4" X 2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | COPA RANURADA DE 4" x 3" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | COUPLIN DE 2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | COUPLIN DE 6" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | FLOTADOR ELECTRICO | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | MANÓMETRO GLICERINA 0-150L | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40 | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | REGISTRO DE 1 1/2" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | TEE DE 4" RANURADA | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40 | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | UNION DRESER DE 3" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | UNION RANURADA DE 6" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | VÁLVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED CONTRAINCENDIOS | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | VALVULA EN BRONCE DE 3" | De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas por la entidad | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL MANTENIMIENTOS + VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES | [5 empty] | 2026 | 0 |  | 2027 | 0 |  |  | 2028 | 0 |  | TOTAL MANTENIMIENTOS + VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS RECURRENTES 2026,2027,2028 | 0
NOTAS: En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno
NOTA: Los incrementos para las vigencias futuras 2027 (4,4%) y 2028 (3%) se establecieron según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Circular 014 y 018 de 2026)Circular No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera.
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad 2) Presentar ofertar con papeleria de la empresa, incluir logotipo firma,fecha 3) Presentaroferta en FORMATO EXCEL EDITABLE 4) Tener en cuenta la formulacion para cada vigencia es el tope máximo de incremento
Nota 1: El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos. Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso. Nota 2: Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los equipos, se solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del supervisor y se escogerá la de menor valor. Nota 3: Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la cantidad de repuestos a suministrar
Empresa
Representante
NIT
TELEFONO:
EMAIL:
FECHA OFERTA:
¿ES MYPIME?
¿CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA?
FIRMA (OBLIGATORIO)

## LISTA REPUESTOS (hidden)
LISTA DE REPUESTOS RECURENTES
ITEM | NECESIDAD |  | CANTIDAD | 2026 |  |  | 2027 |  | 4.4% | 2028 |  | 3%
|  |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | ABRAZADERA EN U DE 6" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADAPTADOR BRIDA 4" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ADAPTADOR MACHO DE 2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BUSHING DE 1" X 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CABLE ENCAUCHETADO 4x12 | ML | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CODO PVC 1" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CODO PVC DE 1 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COPA RANURADA DE 4" X 2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COPA RANURADA DE 4" x 3" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | COUPLIN DE 2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | COUPLIN DE 6" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FLOTADOR ELECTRICO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MANÓMETRO GLICERINA 0-150L | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40 | ML | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | REGISTRO DE 1 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TEE DE 4" RANURADA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40 | ML | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | UNION DRESER DE 3" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | UNION RANURADA DE 6" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | VÁLVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED CONTRAINCENDIOS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | VALVULA EN BRONCE DE 3" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
NOTAS:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad 2) Presentar ofertar con papeleria de la empresa, incluir logotipo firma,fecha Especificar MARCAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS
Empresa
Representante
NIT
TELEFONO:
EMAIL:
FECHA OFERTA:
¿ES MYPIME?
¿CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA? | SI_____ NO______