## FORMATO OFERTA ECONOMICA
ANEXO - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación Menor Cuantia
El suscrito [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA NATURAL PROPONENTE], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [NOMBRE DEL PROPONENTE], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [VALOR DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMEROS], Valor que incluye los costos directos e indirectos, bajo las características técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO, así como todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.
OBJETO: Mantenimiento de Sistemas Electrónicos de Seguridad
[5 empty] | GRUPO A | VALORES OFERTADOS
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1A MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SERVIDOR DE VIDEO | "Actividad orientada a preservar la disponibilidad, confiabilidad y vida útil de los servidores de video que soportan la plataforma VMS de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante la ejecución de rutinas técnicas especializadas de inspección, limpieza, verificación, ajuste, pruebas funcionales y diagnóstico preventivo, de conformidad con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas para este tipo de infraestructura tecnológica." Como mínimo, el mantenimiento deberá comprender las siguientes actividades: Revisar ficha técnica | 1 - "POR SERVIDOR DE VIDEO" | GLOBAL | 4337193
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SOLUCION FOTOVOLTAICA | "Actividad orientada a preservar la disponibilidad, confiabilidad, eficiencia energética y vida útil de las soluciones fotovoltaicas que suministran energía a la infraestructura tecnológica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante la ejecución de rutinas especializadas de inspección, limpieza, verificación, ajuste, medición, pruebas funcionales y diagnóstico preventivo, de conformidad con las recomendaciones del fabricante, la normatividad técnica vigente y las buenas prácticas de ingeniería." Como mínimo, el mantenimiento deberá comprender las siguientes actividades: Revisar ficha técnica | 1 - "POR SOLUCION FOTOVOLTAICA" | GLOBAL | 4156908
TITULO 1B - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
SERVIDOR DE VIDEO
3 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Fuente de poder - 1100-1600W- | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 7661506.7848
4 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Disco duro para servidor de 16 TB (HDD Enterprise SATA o SAS, según especificaciones del fabricante del equipo). | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 23136040.8783
5 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Unidad de Estado Sólido de 2TB para Servidor (SSD Enterprise SATA, SAS o NVMe) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 29888496.7353
6 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Ventilador (Hot Plug Fan) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 4658949.4123
7 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Memoria RAM 32 GB ECC | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 22893808.8286
8 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controladora RAID | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 22937164.3414
9 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Tarjetas de Red y Módulos de Comunicación (Ethernet, Fibra Óptica, SFP/SFP+) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 12848547.3658
10 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Bandeja (Caddy) para Disco de Servidor | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 2864644.0425
11 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Backplane de Discos del Servidor de Video | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 11810779.2114
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
12 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Módulo fotovoltaico 550W (panel solar). | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 3428985
13 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Inversor 2Kva | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 5486376
14 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controlador de carga MPPT 60A. | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 3159808.4229
15 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Baterías para Solución Fotovoltaica (12 V, 150–250 Ah) Diferenciar por unidad el elemento de acuerdo a la tecnologia LifePO4, Gel, AGM | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 3879638
16 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Solución (Kit) Protección y Maniobra Eléctrica de la Solución Fotovoltaica (DPS, Breakers y Fusibles DC/AC) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 4333858.5526
17 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Sistema de Conexiones Eléctricas de la Solución Fotovoltaica (Conectores MC4, Cableado DC y Terminales Eléctricos) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 2805295.3448
|  | SUMATORIA VALORES UNITARIOS INCLUIDO IVA |  |  | 170287999.9207 |  |  | 0
[5 empty] | GRUPO B | VALORES OFERTADOS
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA EXCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO EXCLUIDO IVA
1A MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SERVIDOR DE VIDEO | "Actividad orientada a preservar la disponibilidad, confiabilidad y vida útil de los servidores de video que soportan la plataforma VMS de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante la ejecución de rutinas técnicas especializadas de inspección, limpieza, verificación, ajuste, pruebas funcionales y diagnóstico preventivo, de conformidad con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas para este tipo de infraestructura tecnológica." Como mínimo, el mantenimiento deberá comprender las siguientes actividades: Revisar ficha técnica | 1 - "POR SERVIDOR DE VIDEO" | GLOBAL | 9284486.1 | 0 | EXCLUIDO
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SOLUCION FOTOVOLTAICA | "Actividad orientada a preservar la disponibilidad, confiabilidad, eficiencia energética y vida útil de las soluciones fotovoltaicas que suministran energía a la infraestructura tecnológica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante la ejecución de rutinas especializadas de inspección, limpieza, verificación, ajuste, medición, pruebas funcionales y diagnóstico preventivo, de conformidad con las recomendaciones del fabricante, la normatividad técnica vigente y las buenas prácticas de ingeniería." Como mínimo, el mantenimiento deberá comprender las siguientes actividades: Revisar ficha técnica | 1 - "POR SOLUCION FOTOVOLTAICA" | GLOBAL | 9284486.1 | 0 | EXCLUIDO
TITULO 1B - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
SERVIDOR DE VIDEO
3 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Fuente de poder - 1100-1600W- | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 7129862.0209 | 0 | EXCLUIDO
4 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Disco duro para servidor de 16 TB (HDD Enterprise SATA o SAS, según especificaciones del fabricante del equipo). | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 20790063.8365 | 0 | EXCLUIDO
5 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Unidad de Estado Sólido de 2TB para Servidor (SSD Enterprise SATA, SAS o NVMe) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 26852751.4089 | 0 | EXCLUIDO
6 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Ventilador (Hot Plug Fan) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 4369656.9029 | 0 | EXCLUIDO
7 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Memoria RAM 32 GB ECC | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 20543674.0929 | 0 | EXCLUIDO
8 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controladora RAID | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 20638359.0405 | 0 | EXCLUIDO
9 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Tarjetas de Red y Módulos de Comunicación (Ethernet, Fibra Óptica, SFP/SFP+) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 11585869.5299 | 0 | EXCLUIDO
10 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Bandeja (Caddy) para Disco de Servidor | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 2807590.0676 | 0 | EXCLUIDO
11 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Backplane de Discos del Servidor de Video | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 11745061.8249 | 0 | EXCLUIDO
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
12 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Módulo fotovoltaico 550W (panel solar). | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 4708919.8227 | 0 | EXCLUIDO
13 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Inversor 2Kva | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 4610400 | 0 | EXCLUIDO
14 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controlador de carga MPPT 60A. | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 2869900.6193 | 0 | EXCLUIDO
15 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Baterías para Solución Fotovoltaica (12 V, 150–250 Ah) Diferenciar por unidad el elemento de acuerdo a la tecnologia LifePO4, Gel, AGM | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 5405647.1099 | 0 | EXCLUIDO
16 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Solución (Kit) Protección y Maniobra Eléctrica de la Solución Fotovoltaica (DPS, Breakers y Fusibles DC/AC) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 3837119.5842 | 0 | EXCLUIDO
17 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Sistema de Conexiones Eléctricas de la Solución Fotovoltaica (Conectores MC4, Cableado DC y Terminales Eléctricos) | Remitirse a ficha técnica para verificar actividades (Actividades) | 1 | GLOBAL | 2422522.5208 | 0 | EXCLUIDO
|  | SUMATORIA VALORES UNITARIOS EXCLUIDO IVA |  |  | 168886370.5819 |  |  | 0
|  | SUMATORIA VALORES UNITARIOS GRUPO A + GRUPO B |  |  | 339174370.5026 |  |  | 0
Atentamente,
Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

## referencia y marca
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SERVIDOR DE VIDEO | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO COMPONENTE SOLUCION FOTOVOLTAICA | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
SERVIDOR DE VIDEO
3 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Fuente de poder - 1100-1600W- | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
4 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Disco duro para servidor de 16 TB (HDD Enterprise SATA o SAS, según especificaciones del fabricante del equipo). | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
5 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Unidad de Estado Sólido de 2TB para Servidor (SSD Enterprise SATA, SAS o NVMe) | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
6 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Ventilador (Hot Plug Fan) | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
7 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio Memoria RAM 32 GB ECC | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
8 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controladora RAID | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
9 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Tarjetas de Red y Módulos de Comunicación (Ethernet, Fibra Óptica, SFP/SFP+) | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
10 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Bandeja (Caddy) para Disco de Servidor | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
11 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Backplane de Discos del Servidor de Video | ISS-SECUROS | ISS 300 SERIES SecurOS VMS Servers
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
12 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Módulo fotovoltaico 550W (panel solar). | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
13 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Inversor 2Kva | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
14 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Controlador de carga MPPT 60A. | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
15 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Baterías para Solución Fotovoltaica (12 V, 150–250 Ah) Diferenciar por unidad el elemento de acuerdo a la tecnologia LifePO4, Gel, AGM | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
16 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Solución (Kit) Protección y Maniobra Eléctrica de la Solución Fotovoltaica (DPS, Breakers y Fusibles DC/AC) | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)
17 | Mantenimiento, Instalación y puesta en servicio de Sistema de Conexiones Eléctricas de la Solución Fotovoltaica (Conectores MC4, Cableado DC y Terminales Eléctricos) | SOLAR ENERGY | paneles bifaciales tipo N de alta potencia (620w a 725w)