## Formulario
GRANJA SAN JOSE- UNIOC PENSILVANIA-CALDAS
| BLOQUE 1 AULA MULTIPROPOSITO AREA 128.25 M2 |  |  |  | FECHA 27-08-2026
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1,01 | Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h= 1.25 m | m | 26 |  | 0
1,02 | Cerramiento provisional en guadua y polisombra verde, h= 2.10 m | m | 56 |  | 0
1,03 | Descapote y limpieza manual (incl. retiro) | m2 | 147.25 |  | 0
1,04 | Localización y replanteo para edificaciones | m2 | 147.25 |  | 0
1,06 | Red provisional eléctrica | m | 12 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | Cargue manual y retiro de tierra | m3 | 54.31 |  | 0
2.02 | Excavación en tierra seca h= 0-2 m | m3 | 20.74 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con afirmado | m3 | 17.24 |  | 0
2.04 | Lleno compactado con material del sitio | m3 | 10.93 |  | 0
2.05 | Protección superficie con plástico negro | m2 | 16 |  | 0
3 | CIMENTACIONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | Pedestal en concreto de 20.7 MPa | m3 | 0.72 |  | 0
3.02 | Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.12 m | m2 | 130.98 |  | 0
3.03 | Solado en concreto de 13.8 MPa | m3 | 1.05 |  | 0
3.04 | Viga cimentación en concreto de 27.6 MPa | m3 | 3.3 |  | 0
3.05 | Zapata en concreto de 20.7 MPa | m3 | 3.5 |  | 0
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | Acero de refuerzo Fy= 420 MPa | Kg | 2922.19 |  | 0
4.02 | Anclaje para varilla de acero Ø= 3/8" L= 10-15 cm | Un | 184 |  | 0
4.03 | Anclaje para varilla de acero Ø= 1/2" L= 10-15 cm | Un | 52 |  | 0
4.04 | Columna en concreto de 27.6 MPa | m3 | 1.81 |  | 0
4.05 | Dintel 12x15 cm concreto de 20.7 MPa (incl. refuerzo) | m | 30.2 |  | 0
4.06 | Junta en icopor e= 2.0 cm | m2 | 17.4 |  | 0
4.07 | Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084) | m2 | 130.98 |  | 0
4.08 | Viga cinta 15x10 cm concreto 20.7 MPa (incl. refuerzo) | m | 12 |  | 0
4.09 | Viga en concreto de 27.6 MPa | m3 | 3.3 |  | 0
5 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | Sumin. e Instal. estructura metálica (incl. pintura) | Kg | 1885.46 |  | 0
5.02 | Sumin. e Instal. templete en Ø= 3/8" (incl. pintura) | m | 36 |  | 0
6 | CUBIERTAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | Caballete en teja colonial | m | 17 |  | 0
6.02 | Canal en lámina galvanizada Cal. 22 S= 50 cm | m | 17 |  | 0
6.03 | Teja colonial de 1.60 m | m2 | 204 |  | 0
7 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.01 | Dovela con grouting 17.2 MPa para muros | m3 | 0.78 |  | 0
7.02 | Muro en ladrillo estructural e= 12 cm a la vista | m2 | 120.33 |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.01 | Abrazadera colgante metálica tipo pera Ø= 4" | Un | 14 |  | 0
8.02 | Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) | m | 34 |  | 0
9 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.01 | Detector de humo fotoeléctrico | Un | 6 |  | 0
9.02 | Extintor contra incendio ABC de 10 Lb | Un | 2 |  | 0
9.03 | Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP | m2 | 20 |  | 0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | Tablero monofásico de 8 circuitos | Un | 1 |  | 0
10.02 | Salida tomacorriente doble polo regulado tubo emt 1/2" | Un | 10 |  | 0
10.03 | Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2" | Un | 10 |  | 0
10.04 | Salida voz y datos tubo pvc 1/2" con cable UTP Cat 5E | Un | 5 |  | 0
10.05 | Caja de paso metálica 15x15 cm | Un | 3 |  | 0
10.06 | Salida interruptor doble en tubo emt 1/2" | Un | 2 |  | 0
10.07 | Salida interruptor fotosensible en tubo emt 1/2" | Un | 2 |  | 0
10.08 | Tubo conduit pvc Ø= 1" | m | 17.2 |  | 0
10.09 | Tubo conduit emt galvanizado Ø= 1/2" | m | 207.5 |  | 0
10.10 | Salida eléctrica alumbrado tubo emt 1/2" | Un | 26 |  | 0
10.11 | Ojo de buey dirigible blanco ó níquel | Un | 2 |  | 0
10.12 | Lámpara de emergencia led 2.4W 120/240V | Un | 2 |  | 0
10.13 | Panel led sobreponer 24W | Un | 26 |  | 0
10.14 | Cable de cobre HF FR LS #12 AWG | m | 620.4 |  | 0
10.15 | Acometida para datos en 1/2" UTP CAT 5E-4P | m | 43.7 |  | 0
11 | PISOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.01 | Piso enchape trafico alto | m2 | 121.8 |  | 0
11.02 | Guardaescoba en mortero (incl. pintura en esmalte) | m | 118.65 |  | 0
12 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.01 | Ventana celosía metalica h= 0.60 m (vidrio 4 mm) | m | 30.4 |  | 0
12.02 | Puerta en metalica batiente 2 alas con vidrio | m2 | 23.04 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS = |  |  |  | 0
ADMINISTRACION
UTILIDADES
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS = |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 0

## APUS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.01 Baño provisional en obra de 4 m² |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2.16 |  | 0
CONCRETO 17.2 MPa | m3 | 0.9 |  | 0
#REF! | #REF! | 23 |  | 0
#REF! | #REF! | 56 |  | 0
#REF! | #REF! | 5.4 |  | 0
#REF! | #REF! | 4 |  | 0
#REF! | #REF! | 20.16 |  | 0
#REF! | #REF! | 6 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 18 |  | 0
#REF! | #REF! | 36 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.02 Campamento de 18 m² en tabla, teja de Eternit, piso |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2.16 |  | 0
CONCRETO 17.2 MPa | m3 | 0.9 |  | 0
#REF! | #REF! | 23 |  | 0
#REF! | #REF! | 253 |  | 0
#REF! | #REF! | 4 |  | 0
#REF! | #REF! | 30.36 |  | 0
#REF! | #REF! | 9 |  | 0
#REF! | #REF! | 3 |  | 0
#REF! | #REF! | 12.168 |  | 0
#REF! | #REF! | 18 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.03 Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de seguridad, h= 1.25 m |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2.3 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1252 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 0.0094 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.04 Cerramiento provisional en guadua y polisombra verde, h= 2.10 m |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.4 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.52 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.8544 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.07 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0003 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.028 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.05 Descapote y limpieza manual (incl. retiro) |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0003 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.0992 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay | Día | 0.0155 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.06 Localización y replanteo para edificaciones |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.005 |  | 0
HERRAMIENTA MENOR % | %MO | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
COMISIÓN TOPOGRÁFICA | Día | 0.005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.07 Red provisional de agua en tubería pvc Ø= 1/2" |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.048 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.08 Red provisional eléctrica |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.463 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.17 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.05 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.017 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.067 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.133 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.067 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.8 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.007 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.067 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0006 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.055 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.09 Red provisional sanitaria en tubería pvc Ø= 4" |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.015 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.015 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.048 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.10 Señal vertical de 60 cm y poste metálico para soporte |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
CONCRETO 24.2 MPa | m3 | 0.03 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.208 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
1.11 Valla informativa instalada |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 10 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 4 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0025 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.25 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
2.01 Cargue manual y retiro de tierra |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0009 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.4708 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay | Día | 0.0438 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
2.02 Excavación en tierra seca h= 0-2 m |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRETO | Un | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0012 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.1204 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
2.03 Lleno compactado con afirmado |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.3 |  | 0
#REF! | #REF! | 18 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.042 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0018 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.042 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.09 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
2.04 Lleno compactado con material del sitio |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.042 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | Un | 0.0015 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.042 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.077 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
2.05 Protección superficie con plástico negro |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 2 Ay | Día | 0.005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
3.01 Pedestal en concreto de 20.7 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.06 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.03 |  | 0
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0242 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0161 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0081 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.125 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0081 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.805 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.057 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
3.02 Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.12 m |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.084 |  | 0
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.1236 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.024 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0019 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.024 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 3 AY | Día | 0.096 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
3.03 Solado en concreto de 13.8 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
CONCRETO 13.8 MPa | m3 | 1.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0055 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0028 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.2754 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
3.04 Viga cimentación en concreto de 27.6 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.06 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.006 |  | 0
CONCRETO 27.6 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0108 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0108 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0162 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0054 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.125 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0054 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.536 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
3.05 Zapata en concreto de 20.7 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.004 |  | 0
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0084 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0084 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0126 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0042 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.125 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0042 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.417 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.01 Acero de refuerzo Fy= 420 MPa |  |  |  | UNIDAD: Kg
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.15 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 2.1e-05 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.1e-05 |  | 0
#REF! | #REF! | 4.2e-05 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA HERRERO | Un | 4.2e-05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA HERRERÍA | Día | 0.0021 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.02 Anclaje para varilla de acero Ø= 3/8" L= 10-15 cm |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0444 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) | Día | 0.0444 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.03 Anclaje para varilla de acero Ø= 1/2" L= 10-15 cm |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.06 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0667 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) | Día | 0.0667 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.04 Columna en concreto de 27.6 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA T | m2 | 0.63 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.3 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.56 |  | 0
#REF! | #REF! | 6 |  | 0
CONCRETO 27.6 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.3 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0191 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0191 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0191 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0095 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.125 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 6 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0095 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.9544 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.057 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.05 Dintel 12x15 cm concreto de 20.7 MPa (incl. refuerzo) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA T | m2 | 0.014 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.7 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.09 |  | 0
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.019 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0011 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0011 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0011 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.108 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.06 Junta en icopor e= 2.0 cm |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
AYUDANTE (Incl. prestaciones) | Día | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.07 Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084) |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.032 |  | 0
#REF! | #REF! | 6 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 2.8e-05 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.8e-05 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA HERRERO | Un | 5.6e-05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA HERRERÍA | Día | 0.0028 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.08 Viga cinta 15x10 cm concreto 20.7 MPa (incl. refuerzo) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA T | m2 | 0.012 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0033 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.4 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.07 |  | 0
CONCRETO 20.7 MPa | m3 | 0.015 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0007 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.86 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0007 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.071 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
4.09 Viga en concreto de 27.6 MPa |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA T | m2 | 0.473 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.3 |  | 0
CONCRETO 27.6 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.3 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 15 |  | 0
#REF! | #REF! | 5 |  | 0
#REF! | #REF! | 10 |  | 0
#REF! | #REF! | 34 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0162 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0162 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0081 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.125 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 2.45 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0081 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.65 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
OTROS:
ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | Un | 0.057 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
5.01 Sumin. e Instal. estructura metálica (incl. pintura) |  |  |  | UNIDAD: Kg
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.01 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 0.4 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.026 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.02 |  | 0
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | Un | 0.0002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.06 |  | 0
EQUIPO PARA PINTURA | Día | 0.004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA SOLDADURA | Día | 0.01 |  | 0
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.002 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
5.02 Sumin. e Instal. templete en Ø= 3/8" (incl. pintura) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.03 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 0.4 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0146 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0006 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0011 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0011 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.0112 |  | 0
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | Un | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.0336 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0002 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.0006 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA SOLDADURA | Día | 0.0112 |  | 0
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.0022 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
6.01 Caballete en teja colonial |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.988 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.988 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0009 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0009 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0009 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.089 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
6.02 Canal en lámina galvanizada Cal. 22 S= 50 cm |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
6.03 Teja colonial de 1.60 m |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.659 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.002 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.71 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.098 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
7.01 Dovela con grouting 17.2 MPa para muros |  |  |  | UNIDAD: m3
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
GROUTING 17.2 MPa | m3 | 1.03 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0158 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 1.52 |  | 0
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | Un | 0.0079 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0079 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.79 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
7.02 Muro en ladrillo estructural e= 12 cm |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 30 |  | 0
LADRILLO ESTRUCTURAL 10x12x30 cm ala vista perforado vertical | #REF! | 28.4 |  | 0
MORTERO 1:4 | m3 | 0.0216 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0019 |  | 0
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.44 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0019 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0019 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.0467 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.186 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
8.01 Abrazadera colgante metálica tipo pera Ø= 4" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.04 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.006 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.009 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.009 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.0444 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
AYUDANTE PRÁCTICO (Incl. prestaciones) | Día | 0.0444 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
8.02 Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.05 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.17 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.17 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.015 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.015 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0003 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.029 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
9.01 Detector de humo fotoeléctrico |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.2 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0026 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.26 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
9.02 Extintor contra incendio ABC de 10 Lb |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 5 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Un | 0.0021 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA PLOMERÍA | Día | 0.2086 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
9.03 Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.69 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.34 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.76 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 23 |  | 0
#REF! | #REF! | 2.8 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.46 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1812 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.33 |  | 0
#REF! | #REF! | 1.05 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.025 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.24 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.24 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0022 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0022 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0022 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0022 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.2159 |  | 0
CUADRILLA PINTURA | Día | 0.039 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.01 Tablero monofásico de 8 circuitos |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 12 |  | 0
#REF! | #REF! | 6 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0107 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 1.068 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.02 Salida tomacorriente doble polo regulado tubo emt 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 12 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0018 | #REF! | #REF!
|  |  | Subtotal = | #REF!
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 | #REF! | #REF!
|  |  | Subtotal = | #REF!
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.178 | #REF! | #REF!
|  |  | Subtotal = | #REF!
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | #REF!
10.03 Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 12 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0018 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.178 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.04 Salida voz y datos tubo pvc 1/2" con cable UTP Cat 5E |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.33 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.005 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 9.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0024 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.24 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.05 Caja de paso metálica 15x15 cm |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 10 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.06 Salida interruptor doble en tubo emt 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 13.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0018 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.178 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.07 Salida interruptor fotosensible en tubo emt 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 22.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0018 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.178 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.08 Tubo conduit pvc Ø= 1" |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.33 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.003 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.003 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0002 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.022 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.09 Tubo conduit emt galvanizado Ø= 1/2" |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.33 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.5 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.008 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.10 Salida eléctrica alumbrado tubo emt 1/2" |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 12 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.2 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0018 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.178 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.11 Ojo de buey dirigible blanco ó níquel |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
ACCESORIOS % | % | 10 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0007 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.071 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.12 Lámpara de emergencia led 2.4W 120/240V |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 0.33 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.008 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.13 Panel led sobreponer 24W |  |  |  | UNIDAD: Un
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0009 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0009 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.0887 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.14 Cable de cobre HF FR LS #12 AWG |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0001 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
10.15 Acometida para datos en 1/2" UTP CAT 5E-4P |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA | Un | 0.0004 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.01 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA ELECTRICISTA | Día | 0.036 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
11.01 Piso enchape trafico alto |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
enchape trafico alto de 50x50 | m2 | 2 |  | 0
#REF! | #REF! | 3 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.5 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
#REF! | #REF! | 0 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0003 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0003 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.08 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
11.02 Guardaescoba en mortero (incl. pintura en esmalte) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
FORMALETA | m2 | 0.004 |  | 0
MORTERO 1:3 | m3 | 0.011 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.26 |  | 0
#REF! | #REF! | 7 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.022 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0007 |  | 0
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | Un | 0.0007 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.02 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.067 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
12.01 Ventana celosía metalica h= 0.60 m (vidrio 4 mm) |  |  |  | UNIDAD: m
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0
12.02 Puerta en ametalica batiente 2 alas con vidrio |  |  |  | UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | PRECIO UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.25 |  | 0
#REF! | #REF! | 1 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
#REF! | #REF! | 0.0005 |  | 0
HERRAMIENTA MENOR % | %MO | 2 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
TRANSPORTES:
#REF! | #REF! | 0.1 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
MANO de OBRA:
CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.05 |  | 0
|  |  | Subtotal = | 0
|  |  | VR COSTO DIRECTO = | 0

## ANALISIS AIU (hidden)
| PROPIETARIO: IES CINOC | GRANJA SAN JOSE-IES CINOC PENSILVANIA-CALDAS BLOQUE 1 AULA MULTIPROPOSITO
ANÁLISIS DE A.U.
OBJETO |  | UND | VLR UNITARIO | Factor Prestacional o de Uso | Hombre Mes o Cantidad | Cantidad | Meses | Valor Total | %
| COSTO BASE | [5 empty] | 2 | 0
A | ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 39740000 | #DIV/0!
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [6 empty] | 35640000 | #DIV/0!
| Residente de obra, ingeniero civil o arquitecto | Mes | 4000000 | 1.62 | 1 | 1 | 2 | 12960000 | #DIV/0!
| Profesional siso | Mes | 3000000 | 1.62 | 1 | 1 | 2 | 9720000 | #DIV/0!
| Maestro | Mes | 4000000 | 1.62 | 1 | 1 | 2 | 12960000 | #DIV/0!
2 | ESTAMPILLAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Contribucion contrato obra publica | % | 5% | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Estampillas Pro - Universidad. | % | 2% | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | EQUIPO Y GASTOS DE OBRA NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 1500000 | #DIV/0!
| Equipo de computo y comunicaciones | Mes | 200000 |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Consumo de acueducto | Mes | 200000 |  | 3 |  |  | 600000 | #DIV/0!
| Consumo de energia | Mes | 300000 |  | 3 |  |  | 900000 | #DIV/0!
4 | POLIZAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Cumplimiento | % | 0.07% | 1.2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Estabilidad de Obra | % | 0.3% | 1.2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Prestaciones Sociales | % | 0.18% | 1.2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Responsabilidad Civil | % | 0.15% | 1.2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | GASTOS DE PAPELERIA | [6 empty] | 1600000 | #DIV/0!
| Papelería | Mes | 500000 | 1 | 1 |  | 2 | 1000000 | #DIV/0!
| Copias | Mes | 300000 | 1 | 1 |  | 2 | 600000 | #DIV/0!
6 | GASTOS GENERALES | [6 empty] | 1000000 | #DIV/0!
| Ensayos de laboratorio | Un | 1000000 |  | 1 |  |  | 1000000 | #DIV/0!
U | UTILIDAD | [6 empty] | 0 | 5%
T O T A L A.U . | [7 empty] | 39740000 | #DIV/0!
0
187109274
187109274

## ANALISIS INTERVENTORIA (hidden)
PROPIETARIO: IES CINOC | GRANJA SAN JOSE-IES CINOC PENSILVANIA-CALDAS BLOQUE 1 AULA MULTIPROPOSITO
CARGO / OFICIO | UND | VLR UNITARIO | Hombre Mes o Cantidad | Cantidad | Meses | Valor Total
COSTO BASE |  |  |  |  | 3
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL | [5 empty] | 28500000 | #REF!
Director de interventoría, ingeniero civil o arquitecto | Mes | 5000000 | 0.5 | 1 | 3 | 7500000
Residente de obra, ingeniero civil o arquitecto | Mes | 4000000 | 1 | 1 | 3 | 12000000
Profesional siso | Mes | 3000000 | 1 | 1 | 3 | 9000000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  |  |  | 28500000
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  |  |  | 0
CONCEPTO |  |  |  |  | MESES | VALOR TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 1000000
Ensayos de laboratorio | MES | 1000000 | 1 |  |  | 1000000
COSTO TOTAL = | [5 empty] | 1000000 | #REF!
0
187109274
187109274

## Analisis AIU% SAMC AULA MULT
ANALISIS DEL AIU
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  | Valor | 0 | 132071259
Plazo estimado de ejecución. |  |  | Meses | 1 | 1191943.1125
Contratista Persona Natural (SI o NO) |  |  |  | SI/NO
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD. | DEDICACION | VLOR UNITARIO (mes) | FACTOR PRESTACIONAL O FACTOR AIU (PARA INDIRECTOS) | VALOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | #DIV/0!
1.1 | MANO DE OBRA CALIFICADA | [6 empty] | 14565574.251 | #DIV/0!
| Contratista (solo aplica para personas naturales) | Un | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Ingeniero Director + postrgrado Especialista | Un | 1 | 80% | 4398644 | 0% | 3518915.2 |  | #DIV/0!
| Ingeniero Residente | Un | 1 | 100% | 3421506 | 0% | 3421506 |  | #DIV/0!
| Maestro de Obra | Un | 1 | 0% | 2439364 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Residente de Salud Ocupacional SG SST | Un | 1 | 96.68% | 3421506 | 0% | 3308039.7886 |  | #DIV/0!
| Tecnologo en obras civiles - maestro de obra | Un | 1 | 100% | 2549135 | 0% | 2549135 |  | #DIV/0!
| Almacenista | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Celador con prestaciones | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Secretaria con prestaciones | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Contador | Un | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0!
| Equipo de Oficina (Escritorio, pc, impresora, sillas, papeleria) | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Seguridad industrial personal | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Sistema de gestion ambiental | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Sistema de gestion de calidad | Mes | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| Costos estimados de salud, riesgo y pension en funcion de valor total de cada mano de obra profesional | Mes | 1 | 13.81% | 12797595.9886 |  | 1767978.2624 |  | #DIV/0!
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | #DIV/0!
2.1 | LEGALIZACION. | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Impuesto de Timbre | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Publicación diario oficial | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Licencia de Construccion | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Seriedad de la Propuesta. | % | 0.1% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Anticipo | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Cumplimiento | % | 0.1% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Estabilidad | % | 0.5% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Calidad | % | 0.02% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Prestaciones Sociales | % | 0.1% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Responsabilidad Civil | % | 0.15% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Todo riesgo | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Impuesto departamental de obra civil - construccion | % | 5% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Retencion en la fuente | % | 2.5% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Estampilla Pro - Adulto mayor | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Estampillas Pro - Universidad. | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| RETEIVA 15% / IVA% | % | 0.015% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| RETEICA 1% | % | 1% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
| Industria y Comercio 5 x 1.000 sobre valor total | % | 0% |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0!
1
2.3 | INDIRECTOS | [6 empty] | 250000 | #DIV/0!
| costos indirectos papelerias, tarnsposte entre otros oficina | % | 100% |  | 250000 | 1 | 250000 | 250000 | #DIV/0!
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 14815574.251 | #DIV/0!
| IMPREVISTO | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD: | [7 empty] | 5%
| IVA SOBRE UTILIDAD: | [6 empty] | 19% | 0.95%
| A.I.U. | [7 empty] | #DIV/0!
| ALCALDIA DE MANIZALES. |  | Base - Tope | Porcentaje | Vlor x Millón o fracción.
| Estampilla Pro-Hospital. |  |  | 2%
| Estampilla Pro-Universidad. |  |  | 1%
| Timbre |  | 53000000 | 0.75%
| Retención en la Fuente. |  |  | 1%
| Publicación Diario Oficial. |  |  |  | 5530
| Contribución Especial (Impovias). |  |  | 5%
| Industria y comercio (4 X 1.000 Ing. Brutos). |  |  | 0.4%

## FACTOR MULTIPLICADOR INTER (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR
GRANJA SAN JOSE-IES CINOC PENSILVANIA-CALDAS BLOQUE 1 AULA MULTIPROPOSITO
| CONCEPTO | PORCENTAJE
1 | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1 | Salarios | 100%
1.2 | Prima anual (Legal) | 9%
1.3 | Cesantias | 8.33%
1.4 | Intereses de Cesantia | 1%
1.5 | Vacaciones | 4.17%
1.6 | Salud | 8.5%
1.7 | Pensión | 12%
1.8 | Caja de Compensacion Familiar | 4%
1.9 | ARL | 8.96%
1.10 | SENA | 2%
1.11 | ICBF | 3%
1.12 | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) | 2%
1.13 | Dotacion | 4%
| sub-total | 167%
2 | GASTOS DIRECTOS
2.1 | Arriendo Oficina | 0%
2.2 | Servicios publicos | 3%
| sub-total | 3%
3 | GASTOS GENERALES
3.1 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica | 5%
3.2 | Equipos y Mantenimiento Oficina (Aseo) | 5%
3.3 | Gastos de Vehiculo | 4.5%
3.4 | Utilies de Oficina | 4%
3.5 | Personal Administrativo no Facturado | 4%
3.6 | Personal Profesional no facturado | 5.5%
| sub-total | 28%
4 | GASTOS DE LEGALIZACION | 7%
4.1 | Contribucion contrato obra publica | 5%
4.2 | Estampillas Pro - Universidad. | 2%
5 | Honorarios (Utilidad del consultorio y costos no previstos ) Sub-total | 11%
TOTAL |  | 216%
FACTOR MULTIPLICADOR |  | 2.16%
0
187109274
187109274

## PGIO
PROPIETARIO: IES CINOC | GRANJA SAN JOSE-IES CINOC PENSILVANIA-CALDAS BLOQUE 1 AULA MULTIPROPOSITO
COMPONENTE AMBIENTAL
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL | SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA AMBIENTAL INCLUYE POSTE METALICO | UNIDAD | 2 | 1110993 | 2221986
PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS | PUNTO ECOLOGICO. NO RECICLABLE, PAPEL CARTÓN, PLÁSTICO 100 LT. | UNIDAD | 1 | 534128 | 534128
ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES | CONTENEDORES PARA ACOPIO RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES | UNIDAD | 1 | 435680 | 435680
LAVADO DE HERRAMIENTAS | CANECA DE 55 GALONES PARA LAVADO DE HERRAMIENTAS | UNIDAD | 1 | 136293.36 | 136293.36
KIT DE ASEO | KIT DE ASEO SOCIAL Y COMUNITARIO (ESCOBA, TRAPERO, RECOGEDOR, CEPILLO, BALDE 25 L) | UNIDAD | 3 | 106400 | 319200
BRIDAGA DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | JORNALES DE AYUDANTE | DÍA | 5 | 110197 | 550985
SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  |  | 4198272.36
COMPONENTE DE CAPACITACIONES
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
REUNIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA (REFRIGERIOS Y MATERIAL DE CAPACITACIÓN) | REUNIÓN C/15 DÍAS. 30 MÍN | UNIDAD | 6 | 450000 | 2700000
SUBTOTAL COMPONENTE CAPACITACIONES |  |  |  |  | 2700000
COMPONENTE S&SO
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
KIT DE EMERGENCIAS | INCLUYE EXTINTOR 10 LBS CON SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO, CAMILLA, CONOS REFLECTIVOS Y BOTIQUIN CON LOS ELEMENTOSDE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS | UNIDAD | 1 | 1397722.7264 | 1397722.7264
KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS | KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO INCLUYE ARNES, BARBUQUEO, ESLINGA EN Y, LÍNEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE FIJO. | UNIDAD | 1 | 1920000 | 1920000
KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA | CARETA PARA SOLDAR - GUANTES - OVEROL ESPECIAL | UNIDAD | 1 | 501760 | 501760
SEÑALIZACIÓN S&SO | SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA. INTERNA | UNIDAD | 1 | 704632 | 704632
EXAMEN DE INGRESO Y EGRESO | EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO | UNIDAD | 8 | 143360 | 1146880
SUBTOTAL COMPONENTE S&SO |  |  |  |  | 5670994.7264
TOTAL COMPONENTE PGIO |  |  |  |  | 12569267
SEÑALIZACIÓN S&SO |  |  |  |  | 704632
0 | Herramienta | UND | 0.05 | 367585 | 18379.25
SEÑAL VERTICAL DE 60 CM Y POSTE METÁLICO PARA SOPORTE | Insumos | UND | 1 | 502460 | 502460
0 | Cuadrilla | HR | 1 | 183793 | 183793
KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | 1110993
0 | Herramienta | UND | 0.2 | 367585 | 73517
SEÑAL VERTICAL DE 60 CM Y POSTE METÁLICO PARA SOPORTE | Insumos | UND | 1 | 502460 | 502460
0 | Cuadrilla | HR | 2 | 267508 | 535016
0
187109274
187109274