## Estudio de mercado
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA BLOQUE C
|  |  | PRECOTIZACION DEMCA |  |  |  |  | PRECOTIZACION CONSTRUACABADOS ORIÓN S.A.S.
ITEM | CODIGOS UNSP | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANT | UND | PRECIO UNITARIO | % IVA | PRECIO TOTAL CON IVA | PRECIO UNITARIO | IVA | PRECIO TOTAL MAS IVA | VALOR TOTAL PROMEDIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO | DISPERSION
1 | 73152108 | Suministro e instalación de líquido refrigerante para radiador CTA-LQ-S002, serie No. RALH1411159-019. | 1 | UND | 108173.7 | 20553.003 | 128726.703 | 107091.963 | 20347.473 | 127439.436 | 128083.0695 | 0.7107%
2 | 73152108 | Suministro y cambio de aceite lubricante SAE 15W40 API CK-4, con tecnología sintética para motores diésel. | 1 | UND | 237776.3419 | 45177.505 | 282953.8469 | 235398.5785 | 44725.7299 | 280124.3084 | 281539.0777 | 0.7107%
3 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de aceite referencia P553000. | 1 | UND | 604980.4219 | 114946.2802 | 719926.7021 | 598930.6177 | 113796.8174 | 712727.4351 | 716327.0686 | 0.7107%
4 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de combustible referencia BF1280. | 1 | UND | 421378.3819 | 80061.8926 | 501440.2745 | 417164.5981 | 79261.2736 | 496425.8718 | 498933.0731 | 0.7107%
5 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de combustible referencia BF788. | 1 | UND | 345777.5419 | 65697.733 | 411475.2749 | 342319.7665 | 65040.7556 | 407360.5221 | 409417.8985 | 0.7107%
6 | 73152108 | Suministro e instalación de batería 12 V – 1250 A, libre de mantenimiento. | 1 | UND | 1036985.2219 | 197027.1922 | 1234012.4141 | 1026615.3697 | 195056.9202 | 1221672.29 | 1227842.352 | 0.7107%
7 | 73152108 | Suministro e instalación de lámpara solar de 100 W. | 1 | UND | 996982.4775 | 189426.6707 | 1186409.1482 | 987012.6527 | 187532.404 | 1174545.0567 | 1180477.1024 | 0.7107%
8 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de riesgo eléctrico de 30 x 20 cm. | 1 | UND | 59331.3592 | 11272.9583 | 70604.3175 | 58738.0456 | 11160.2287 | 69898.2743 | 70251.2959 | 0.7107%
9 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de nivel de tensión 13,2 kV de 30 x 20 cm. | 1 | UND | 59331.3592 | 11272.9583 | 70604.3175 | 58738.0456 | 11160.2287 | 69898.2743 | 70251.2959 | 0.7107%
10 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de nivel de tensión 220 V – 110 V de 30 x 20 cm. | 1 | UND | 59331.3592 | 11272.9583 | 70604.3175 | 58738.0456 | 11160.2287 | 69898.2743 | 70251.2959 | 0.7107%
11 | 73152108 | Suministro y aplicación de pintura para demarcación de áreas de riesgo de generador y subestación, incluyendo límite de trabajo según RETIE. | 1 | GL | 1099762.7194 | 208954.9167 | 1308717.6361 | 1088765.0923 | 206865.3675 | 1295630.4598 | 1302174.048 | 0.7107%
12 | 72102900 | Mantenimiento del sistema de puesta a tierra existente en cuarto de generador y subestación del Bloque C. | 1 | UND | 570272.4363 | 108351.7629 | 678624.1992 | 564569.7119 | 107268.2453 | 671837.9572 | 675231.0782 | 0.7107%
13 | 73152108 | Suministro e instalación de luminaria hermética de 50 W. | 1 | UND | 798353.8705 | 151687.2354 | 950041.1059 | 790370.3318 | 150170.363 | 940540.6948 | 945290.9004 | 0.7107%
14 | 73152108 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia. | 1 | UND | 425711.0301 | 80885.0957 | 506596.1258 | 421453.9198 | 80076.2448 | 501530.1645 | 504063.1452 | 0.7107%
15 | 73152108 | Suministro e instalación de caja para resguardo de cables aflorados. | 1 | UND | 1101696.8409 | 209322.3998 | 1311019.2407 | 1090679.8725 | 207229.1758 | 1297909.0483 | 1304464.1445 | 0.7107%
16 | 73152108 | Retiro de tablero fuera de servicio ubicado en la subestación del Bloque C. | 1 | UND | 299269.5252 | 56861.2098 | 356130.735 | 296276.8299 | 56292.5977 | 352569.4276 | 354350.0813 | 0.7107%
17 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de distribución eléctrica 220 V – 110 V. | 1 | UND | 554240.5582 | 105305.7061 | 659546.2642 | 548698.1526 | 104252.649 | 652950.8016 | 656248.5329 | 0.7107%
18 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de transferencia automática. | 1 | UND | 554240.5582 | 105305.7061 | 659546.2642 | 548698.1526 | 104252.649 | 652950.8016 | 656248.5329 | 0.7107%
19 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de medidores. | 1 | UND | 554240.5582 | 105305.7061 | 659546.2642 | 548698.1526 | 104252.649 | 652950.8016 | 656248.5329 | 0.7107%
20 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de banco de condensadores. | 1 | UND | 554240.5582 | 105305.7061 | 659546.2642 | 548698.1526 | 104252.649 | 652950.8016 | 656248.5329 | 0.7107%
21 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de iluminación. | 1 | UND | 373973.0552 | 71054.8805 | 445027.9357 | 370233.3247 | 70344.3317 | 440577.6563 | 442802.796 | 0.7107%
22 | 72102900 | Mantenimiento de transformador seco de 225 kVA. | 1 | UND | 796693.352 | 151371.7369 | 948065.0889 | 788726.4185 | 149858.0195 | 938584.4381 | 943324.7635 | 0.7107%
23 | 72102900 | Mantenimiento de seccionador. | 1 | UND | 688192.6465 | 130756.6028 | 818949.2493 | 681310.72 | 129449.0368 | 810759.7568 | 814854.5031 | 0.7107%
24 | 73152108 | Suministro e instalación de cable 3 x 12 AWG. | 1 | MT | 18865.1096 | 3584.3708 | 22449.4804 | 18676.4585 | 3548.5271 | 22224.9856 | 22337.233 | 0.7107%
25 | 73152108 | Suministro de consumibles requeridos para la ejecución de las actividades contempladas en el alcance. | 1 | GL | 1080012 | 205202.28 | 1285214.28 | 1069211.88 | 203150.2572 | 1272362.1372 | 1278788.2086 | 0.7107%
[5 empty] | TOTAL |  | 15945777.4501 | TOTAL |  | 15786319.6756 | 15866048.5628