## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL | PROMEDIO
1 | 73152108 | Suministro e instalación de líquido refrigerante para radiador CTA-LQ-S002, serie No. RALH1411159-019. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
2 | 73152108 | Suministro y cambio de aceite lubricante SAE 15W40 API CK-4, con tecnología sintética para motores diésel. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
3 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de aceite referencia P553000. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
4 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de combustible referencia BF1280. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
5 | 73152108 | Suministro e instalación de filtro de combustible referencia BF788. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
6 | 73152108 | Suministro e instalación de batería 12 V – 1250 A, libre de mantenimiento. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
7 | 73152108 | Suministro e instalación de lámpara solar de 100 W. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
8 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de riesgo eléctrico de 30 x 20 cm. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
9 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de nivel de tensión 13,2 kV de 30 x 20 cm. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
10 | 73152108 | Suministro e instalación de avisos de nivel de tensión 220 V – 110 V de 30 x 20 cm. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
11 | 73152108 | Suministro y aplicación de pintura para demarcación de áreas de riesgo de generador y subestación, incluyendo límite de trabajo según RETIE. | GL | 1 |  |  |  |  | #REF!
12 | 72102900 | Mantenimiento del sistema de puesta a tierra existente en cuarto de generador y subestación del Bloque C. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
13 | 73152108 | Suministro e instalación de luminaria hermética de 50 W. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
14 | 73152108 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
15 | 73152108 | Suministro e instalación de caja para resguardo de cables aflorados. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
16 | 73152108 | Retiro de tablero fuera de servicio ubicado en la subestación del Bloque C. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
17 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de distribución eléctrica 220 V – 110 V. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
18 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de transferencia automática. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
19 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de medidores. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
20 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de banco de condensadores. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
21 | 72102900 | Mantenimiento de tablero de iluminación. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
22 | 72102900 | Mantenimiento de transformador seco de 225 kVA. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
23 | 72102900 | Mantenimiento de seccionador. | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | #REF!
24 | 73152108 | Suministro e instalación de cable 3 x 12 AWG. | MT | 1 |  |  |  |  | #REF!
25 | 73152108 | Suministro de consumibles requeridos para la ejecución de las actividades contempladas en el alcance. | GL | 1 |  |  |  |  | #REF!