## OFERTA ECONOMICA
ANEXO 03 OFERTA ECONOMICA
EQUIPO | MARCA | TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | No. de Mantenimientos a realizar. | VALOR UNITARIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VALOR UNITARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SUMINISTRO
Mantenimiento preventivo a UNIDAD CONDENSADORA 114.600 Btu/h. REFRIGERANTE VARIABLE - R-410ª. Modelo AM120MXVAFC/AZ con expansión directa. 220/3PH/60Hz. Piso 3 (una vez se realice la reparación) | SAMSUNG | Unidad Refrigerante variable | Unidad | 1 | 1
Servicio de escáner para condensadora tipo VRF: diagnóstico electrónico y operativo mediante herramienta de escaneo especializada, con el fin de identificar códigos de error, verificar parámetros de funcionamiento, revisar el estado de comunicación entre las unidades y realizar la parametrización del sistema, permitiendo determinar posibles fallas y condiciones anormales de operación. Frecuencia: Un evento por cada mantenimiento. |  |  |  | 1
Servicio de revisión y mantenimiento de tarjetas electrónicas (Reballing): consiste en la desinstalación de ocho (8) tarjetas electrónicas de la unidad condensadora, revisión técnica, limpieza especializada y ajuste de puntos de soldadura. Incluye cambio de pasta térmica para mejorar la transferencia de calor y controlar la temperatura de los componentes electrónicos sensibles, reinstalación de las tarjetas y puesta en línea para verificar su correcto funcionamiento. Frecuencia: Un evento por cada mantenimiento. |  |  |  | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD CONDENSADORA 136.500 Btu/h. REFRIGERANTE VARIABLE-R-410ª. Modelo AM140MXVAFC/AZ con expansión directa. 220/3PH/60Hz.. (Piso 3) | SAMSUNG | Unidad Refrigerante variable | Unidad | 1 | 1
Servicio de escáner para condensadora tipo VRF: diagnóstico electrónico y operativo mediante herramienta de escaneo especializada, con el fin de identificar códigos de error, verificar parámetros de funcionamiento, revisar el estado de comunicación entre las unidades y realizar la parametrización del sistema, permitiendo determinar posibles fallas y condiciones anormales de operación. Frecuencia: Un evento por cada mantenimiento. |  |  |  | 1
Servicio de revisión y mantenimiento de tarjetas electrónicas (Reballing): consiste en la desinstalación de ocho (8) tarjetas electrónicas de la unidad condensadora, revisión técnica, limpieza especializada y ajuste de puntos de soldadura. Incluye cambio de pasta térmica para mejorar la transferencia de calor y controlar la temperatura de los componentes electrónicos sensibles, reinstalación de las tarjetas y puesta en línea para verificar su correcto funcionamiento. Frecuencia: Un evento por cada mantenimiento. |  |  |  | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (FANCOIL), Modelo AM076FNHDCH/AA con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 76.800. (piso 3) | SAMSUNG | Evaporadoora Fancoil | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (FANCOIL) , Modelo AM076FNHDCH/AA con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 76.800. (piso 3) | SAMSUNG | Evaporadoora Fancoil | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (FANCOIL). Modelo AM036FNHDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 36.000. piso 3 * | SAMSUNG | Evaporadoora Fancoil | Unidad | 1 | 1
Servicio de reubicación de la rejilla actualmente instaladas en el área de recepción, las cuales serán trasladadas aproximadamente tres (3) metros hasta la oficina de investigación. |  |  |  | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM007NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 7.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM009NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 9.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE) : Modelo AM009NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 9.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM007NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h): 7.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM012NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):12.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM007NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):7.000. (piso 3) (una vez se realice la reparación) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Suministro de motorblower para UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM007NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):7.000. |  |  |  | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM012NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):12.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM020NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):20.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM007NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):7.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD EVAPORADORA (CASSETTE). Modelo AM018NNNDCH/AA. con expansión directa. 220/2PH/60Hz. Capacidad (Btu/h):18.000. (piso 3) | SAMSUNG | CASSETTE | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a EQUIPOS DE VENTILACIÓN - UVS-01. Modelo CDAH2-7/7 - Caudal (CFM): 710 a 220/ 3PH/ 60Hz. - 0.75 Hp (piso 3) | SOLER & PALAU | Caja de ventilación mecánica con centrifugo de doble oído, turbina de alabes curvos adelantados. | Unidad | 1 | 1
Mantenimiento preventivo a UNIDAD DE EXTRACION UVE-01. ModeloCLT-12. Caudal (CFM): 608 a 220/ 3PH/ 60Hz. - 0.75 Hp (piso 3) | SOLER & PALAU | Caja de ventilación mecánica con centrifugo de doble oído, turbina de alabes curvos adelantados | Unidad | 1 | 1
Cambio del aislamiento térmico deteriorado en las líneas de refrigeración del sistema por metro lineal |  | Aislamiento termico | MTS | 35
RECARGA DE REFRIGERANTE R410 POR KILO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF (DEBERA REALIZARSE CON SCANER) |  | Refrigerante R410 | KILO | 11
PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TOUCH CONTROL CENTRAL |  | PROGRAMACION | unidad | 1
Suministro e instalación de una cortina de aire de 1,5 metros de largo |  | CORTINA DE AIRE | unidad | 1
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0