## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA
| 1 | 1 | Subestación eléctrica sede Regional Nororiente, sede Bucaramanga, Calle 45 No. 1-51 | - | Servicio de mantenimiento en sitio subestación de un transformador de 300 KVA 13200/220/127 V (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique) | 1 | Global |  | 0
| 2 | 2 | Unidad Básica de Barrancabermeja en poste, calle 52 No. 8ª-30 frente al Cristo Petrolero. | - | Servicio de mantenimiento en poste de un transformador de 45 KVA 13200/220120 V (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique). | 1 | Global |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
| TOTAL TRANSFORMADORES BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA | [7 empty] | 0
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA BUCARAMANGA
| 1 | 1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA | - | El lavado y limpieza general del equipo, limpieza de arnés, revisión cables/ terminales/ densidad/ nivel del sistema de carga de baterías, limpieza del tablero de transferencia, conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, tanque/mangueras/suciedad del radiador (lavado), sistema de enfriamiento, inspección del motor de arranque/alternador/reles del sistema de arranque, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: Marca: Cummins Onan L10 Modelo: 250DFAC Capacidad: 313 KVA Combustible: ACPM Motor: No. 34793570 Modelo: LTA-10G1 • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje, presiones y HZ el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible y refrigerante) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | 1 | Global |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
REPUESTOS E INSUMOS.
| 2 | 2 |  |  | Aceite Valvoline Premium Blue Classic 15W 40XCI-4 | Galon | 10 |  | 0
| 3 | 3 |  |  | Filtro de Combustible (Qty Pack 12) | Unidad | 1 |  | 0
| 4 | 4 |  |  | Filtro de Agua (Qty Pack 12) | Unidad | 1 |  | 0
| 5 | 5 |  |  | Filtro de Aceite (Qty Pack 12) | Unidad | 1 |  | 0
| 6 | 6 |  |  | Revisión del filtro del aire, limpieza. | Unidad | 1 |  | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| Subtotal | [7 empty] | 0
| TOTAL PLANTA ELECTRICA BUCARAMANGA | [7 empty] | 0
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PLANTA ELECTRICA SEDE ARAUCA
| 1 | 1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA | - | El lavado y limpieza general del equipo, limpieza de arnés, revisión cables/ terminales/ densidad/ limpieza del tablero de transferencia, conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, tanque de combustible y refrigerante/ mangueras/suciedad del radiador (lavado), sistema de enfriamiento, inspección del motor de arranque/alternador/relés del sistema de arranque, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: GENERADOR ELECTRICO DIESEL Marca: HYUNDAI Modelo: HY-GCH75-I No.: PG1603002615 Capacidad: 68 KVA Combustible: ACPM Tensión: 208/120 Fases: 3 Dimensiones (LxAnXAl): 2.6x1.1x1.21 M • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje, presiones y HZ el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible y refrigerante) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | 1 | Global |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
REPUESTOS E INSUMOS.
| 2 | 2 |  |  | Revisión y limpieza del filtro de aire | Global | 1 |  | 0
| 3 | 3 |  |  | Aceite EDO SILVER PLUS SAE 15W40 | Galon | 5 |  | 0
| 4 | 4 |  |  | Filtro de combustible – Ver imagen | Unidad | 1 |  | 0
| 5 | 5 |  |  | Filtro de agua – Ver imagen | Unidad | 1 |  | 0
| 6 | 6 |  |  | Filtro de aceite – Ver imagen. Nota: Los filtros a suministrar, se requieren de la marca indicada en los registros fotográficos o de idénticas características, recomendados por el proveedor del equipo. | Unidad | 1 |  | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| Subtotal | [7 empty] | 0
| TOTAL PLANTA ELECTRICA SEDE ARAUCA | [7 empty] | 0
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
PLANTA ELECTRICA SEDE TAME Y SARAVENA
| 1 | 1 | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA | Tame Calle 14 A No. 35 10 Lote 9 Manzana F, Urbanización los Mangos Barrio la Libertad, Teléfono 607-6854966 ext. 46500 Saravena Calle 14 A No. 35 -10 Lote 9 Manzana F, Urbanización los Mangos Barrio la Libertad, Teléfono 607-6854966 ext. 46500 | El lavado y limpieza general del equipo, revisión cables/ terminales/ densidad/ conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, motor de arranque/, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: GENERADOR ELECTRICO DIESEL Marca: HYUNDAI Modelo: DHY6000LE-3 Capacidad: 6.6 KVA Combustible: ACPM Voltaje:120/208 Fases:2 Dimensiones (LxAnXAl): 0.83x0.51x0.62 M. • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | 2 | Global |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar, costos directos e indirectos
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
REPUESTOS E INSUMOS.
| 2 | 2 |  |  | Filtro de Aire | Unidad | 2 |  | 0
| 3 | 3 |  |  | Filtro de Aceite | Unidad | 2 |  | 0
| 4 | 4 |  |  | Filtro de Combustible | Unidad | 2 |  | 0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
0
0
0
| Subtotal | [7 empty] | 0
Subtotal
| Subtotal | [7 empty] | 0
| TOTAL PLANTA ELECTRICA SEDE TAME Y SARAVENA | [7 empty] | 0
TRANSFORMADOR DE ARAUCA
| 1 | 1 |  |  | Servicio de mantenimiento en poste de un transformador de 30 KVA 220 A 24V AC de 100VA. Refrigerado en aceite 13200/220/127 V., (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique). | 1 | Global |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
| TOTAL TRANSFORMADOR ARAUCA | [7 empty] | 0
| VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA | [7 empty] | 0
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :