## LOTE 1
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS Y LOS TRANSFORMADORES 2026
LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA
ITEM | DESCRIPCION DE LOS BIENES | Ubicaciòn | Presentación | Cant. | Valor unitario | Valor total
1 | Servicio de mantenimiento en sitio subestación de un transformador de 300 KVA 13200/220/127 V (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique) | Subestación eléctrica sede Regional Nororiente, sede Bucaramanga, Calle 45 No. 1-51 | Global | 1 | 12500000 | 12500000
2 | Servicio de mantenimiento en poste de un transformador de 45 KVA 13200/220120 V (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique). | Unidad Básica de Barrancabermeja en poste, calle 52 No. 8ª-30 frente al Cristo Petrolero. | Global | 1 | 9500000 | 9500000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 22000000
| ADMINISTRACIÓN |  | 10% |  |  | 2200000
| IMPREVISTOS |  | 3% |  |  | 660000
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 1100000
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 209000
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 4169000
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 26169000
NOTA 1: MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA CONTRACTUAL.
NOTA 2: NO MODIFICAR EL PORCENTAJE DE IVA SOBRE LA UTILIDAD, EL CUAL DEBE PERMANECER EN EL 19%
EL CUADRO ESTA FORMULADO PARA QUE REALICE DE MANERA AUTOMATICA LAS OPERACIONES MATEMATICAS.

## LOTE2
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS Y LOS TRANSFORMADORES 2026
LOTE No. 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA BUCARAMANGA
PLANTA ELECTRICA SEDE BUCARAMANGA |  | Ubicaciòn | Presentación | Cant. | Valor unitario | Valor total
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON INSTALACION DE REPUESTOS E INSUMOS, EL CUAL DEBE INCLUIR:
1 | El lavado y limpieza general del equipo, limpieza de arnés, revisión cables/ terminales/ densidad/ nivel del sistema de carga de baterías, limpieza del tablero de transferencia, conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, tanque/mangueras/suciedad del radiador (lavado), sistema de enfriamiento, inspección del motor de arranque/alternador/reles del sistema de arranque, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: Marca: Cummins Onan L10 Modelo: 250DFAC Capacidad: 313 KVA Combustible: ACPM Motor: No. 34793570 Modelo: LTA-10G1 • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje, presiones y HZ el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible y refrigerante) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | Calle 45 # 1-51, Barrio Campo Hermoso- Bucaramanga, Santander | Global | 1 | 5500000 | 5500000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 5500000
| ADMINISTRACIÓN |  | 10% |  |  | 550000
| IMPREVISTOS |  | 3% |  |  | 165000
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 275000
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 52250
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1042250
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 6542250
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REPUESTOS E INSUMOS |  |  | Presentación | Cant. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar
2 | Aceite Valvoline Premium Blue Classic 15W 40XCI-4 |  | Galon | 10 | 205000 | 2050000
3 | Filtro de Combustible (Qty Pack 12) |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000
4 | Filtro de Agua (Qty Pack 12) |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000
5 | Filtro de Aceite (Qty Pack 12) |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000
6 | Revisión del filtro del aire, limpieza. |  | Unidad | 1 | 200000 | 200000
| SUBTOTAL REPUESTOS E INSUMOS INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 4050000
VALOR TOTAL - LOTE 2 | [5 empty] | 10592250
NOTA 1: MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA CONTRACTUAL.
NOTA 2: NO MODIFICAR EL PORCENTAJE DE IVA SOBRE LA UTILIDAD, EL CUAL DEBE PERMANECER EN EL 19%
NOTA 3: EL VALOR UNITARIO DE LOS REPUESTOS E INSUMOS, SE DEBE REGISTRAR CON EL IVA INCLUIDO
EL CUADRO ESTA FORMULADO PARA QUE REALICE DE MANERA AUTOMATICA LAS OPERACIONES MATEMATICAS.

## LOTE3
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS Y LOS TRANSFORMADORES 2026
LOTE No. 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS ARAUCA - TAME - SARAVENA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRANSFORMADOR DE ARAUCA
PLANTA ELECTRICA SEDE ARAUCA |  | Ubicaciòn | Presentación | Cant. | Valor unitario | Valor total
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA
1 | El lavado y limpieza general del equipo, limpieza de arnés, revisión cables/ terminales/ densidad/ limpieza del tablero de transferencia, conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, tanque de combustible y refrigerante/ mangueras/suciedad del radiador (lavado), sistema de enfriamiento, inspección del motor de arranque/alternador/relés del sistema de arranque, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: GENERADOR ELECTRICO DIESEL Marca: HYUNDAI Modelo: HY-GCH75-I No.: PG1603002615 Capacidad: 68 KVA Combustible: ACPM Tensión: 208/120 Fases: 3 Dimensiones (LxAnXAl): 2.6x1.1x1.21 M • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje, presiones y HZ el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible y refrigerante) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | Seccional Arauca, carrera 20 No. 5-50 Barrio Fundadores. | Global | 1 | 4500000 | 4500000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 4500000
| ADMINISTRACIÓN |  | 10% |  |  | 450000
| IMPREVISTOS |  | 3% |  |  | 135000
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 225000
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 42750
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 852750
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 5352750
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REPUESTOS E INSUMOS |  |  | Presentación | Cant. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar
2 | Revisión y limpieza del filtro de aire |  | Global | 1 | 150000 | 150000
3 | Aceite EDO SILVER PLUS SAE 15W40 |  | Galon | 5 | 195000 | 975000
4 | Filtro de combustible – Ver imagen |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000
5 | Filtro de agua – Ver imagen |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000
6 | Filtro de aceite – Ver imagen. Nota: Los filtros a suministrar, se requieren de la marca indicada en los registros fotográficos o de idénticas características, recomendados por el proveedor del equipo. |  | Unidad | 1 | 490000 | 490000
| SUBTOTAL REPUESTOS E INSUMOS INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 2415000
PLANTA ELECTRICA SEDE TAME Y SARAVENA |  | Ubicaciòn | Presentación | Cant. | Valor unitario | Valor total
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON INSTALACION DE REPUESTOS E INSUMOS, EL CUAL DEBE INCLUIR:
1 | El lavado y limpieza general del equipo, revisión cables/ terminales/ densidad/ conexiones eléctricas, conectores, revisión de correas, motor de arranque/, cambio de aceite, así como también cambio de los filtros de combustible, agua y aceite. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA: GENERADOR ELECTRICO DIESEL Marca: HYUNDAI Modelo: DHY6000LE-3 Capacidad: 6.6 KVA Combustible: ACPM Voltaje:120/208 Fases:2 Dimensiones (LxAnXAl): 0.83x0.51x0.62 M. • Realizar una prueba sin carga tomando lecturas de voltaje el cual será plasmado en un informe anexado junto con la factura, igualmente verificar y asegurarse que no quede ningún tipo de fuga (aceite, combustible) en las partes intervenidas. • El mantenimiento debe garantizar el correcto funcionamiento de la planta. • Debe realizarse por una empresa especializada en la instalación y reparación de Plantas Eléctricas y mantenimiento en general de estos equipos. • El mantenimiento a realizarse es de carácter preventivo incluyendo los servicios e insumos relacionados al inicio de las especificaciones. | Tame Calle 14 A No. 35 10 Lote 9 Manzana F, Urbanización los Mangos Barrio la Libertad, Teléfono 607-6854966 ext. 46500 Saravena Calle 14 A No. 35 -10 Lote 9 Manzana F, Urbanización los Mangos Barrio la Libertad, Teléfono 607-6854966 ext. 46500 | Global | 2 | 3300000 | 6600000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 6600000
| ADMINISTRACIÓN |  | 10% |  |  | 660000
| IMPREVISTOS |  | 3% |  |  | 198000
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 330000
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 62700
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1250700
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 7850700
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REPUESTOS E INSUMOS |  |  | Presentación | Cant. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a los que haya lugar
2 | Filtro de Aire |  | Unidad | 2 | 450000 | 900000
3 | Filtro de Aceite |  | Unidad | 2 | 300000 | 600000
4 | Filtro de Combustible |  | Unidad | 2 | 300000 | 600000
| SUBTOTAL REPUESTOS E INSUMOS INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 2100000
TRANSFORMADOR DE ARAUCA |  | Ubicaciòn | Presentación | Cant. | Valor unitario | Valor total
1 | Servicio de mantenimiento en poste de un transformador de 30 KVA 220 A 24V AC de 100VA. Refrigerado en aceite 13200/220/127 V., (incluye mantenimiento celda de protección y seccionador donde aplique). | Seccional Arauca, en Arauca en poste, carrera 20 No. 5-50 Barrio Fundadores | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 8000000
| ADMINISTRACIÓN |  | 10% |  |  | 800000
| IMPREVISTOS |  | 3% |  |  | 240000
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 400000
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  | 76000
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1516000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 9516000
VALOR TOTAL - LOTE 3 | [5 empty] | 27234450
NOTA 1: MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA CONTRACTUAL.
NOTA 2: NO MODIFICAR EL PORCENTAJE DE IVA SOBRE LA UTILIDAD, EL CUAL DEBE PERMANECER EN EL 19%
NOTA 3: EL VALOR UNITARIO DE LOS REPUESTOS E INSUMOS, SE DEBE REGISTRAR CON EL IVA INCLUIDO
EL CUADRO ESTA FORMULADO PARA QUE REALICE DE MANERA AUTOMATICA LAS OPERACIONES MATEMATICAS.