## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM ICCU | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1 | 4187607 | 4187607
1.2 | 1.7 |  |  | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 200 | 93239 | 18647800
1.3 | 1.41 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1084 | 8647 | 9373348
1.4 | 1.43 |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 5608906 | 5608906
1.5 | APU 1 |  |  | RED HIDRO-SANITARIA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 | 1741500 | 1741500
1.6 | 1.46 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 84 | 23171 | 1946364
2 |  |  |  | CIMIENTOS
2.1 | 2.7 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 35.64 | 1335465 | 47595973
2.2 | 2.8 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 23.88 | 1215466 | 29025328
2.3 | 3.6 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 4 | 637807 | 2551228
3 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 4.3 |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 25.32 | 1644955 | 41650261
3.2 | 4,10, |  |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) | M2 | 360 | 368868 | 132792480
3.3 | APU 2 |  |  | RAMPAS AEREAS H=0,12 | M2 | 114 | 274401 | 31281714
3.4 | 4.13 |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.7 | 1789411 | 4831410
3.5 | 4.22 |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 36908.2706 | 11115 | 410235428
3.6 | 4.23 |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2682 | 14595 | 39143790
3.7 | 4.26 |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 71.28 | 1632170 | 116341078
3.8 | 4.27 |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 17.82 | 1729000 | 30810780
3.9 | 4.29 |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 2.985 | 646393 | 1929483
4 |  |  |  | MAMPOSTERÍA
4.1 | 5.8 |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 38.5 | 206418 | 7947093
4.2 | 5.43 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 1017.77 | 149525 | 152182059
4.3 | 5.44 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) | ML | 203.554 | 90254 | 18371563
4.4 | 5.5 |  |  | LAVADA DE FACHADA | M2 | 1699.44 | 16520 | 28074749
4.5 | 5.52 |  |  | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 610.662 | 12176 | 7435421
4.6 | 5.54 |  |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 348 | 26586 | 9251928
5 |  |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
5.1 | 6.15 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 336.1 | 44373 | 14913765
6 |  |  |  | CUBIERTAS
6.3 | 7.28 |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 802 | 289497 | 232176594
7.4 | 7.34 |  |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 46.5 | 47288 | 2198892
7 |  |  |  | CARPINTERÍA
7.1 | 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 17 | 66168 | 1124856
7.2 | 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 2 | 63374 | 126748
7.3 | 9.24 |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 1 | 148142 | 148142
7.4 | 9.33 |  |  | VIDRIO LAMINADO 3+3 | M2 | 252.04 | 219937 | 55432921
7.5 | 10.4 |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 19 | 306120 | 5816280
7.6 | 10.7 |  |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 44 | 443929 | 19532876
7.7 | 10.19 |  |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 252.04 | 538661 | 135764118
7.8 | 10.28 |  |  | ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 12030 | 31258 | 376033740
7.9 | 10.3 |  |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ml | 178 | 337255 | 60031390
7.1 | 10.15 |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 7.92 | 1475766 | 11688067
8 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
8.1 | 11.2 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 1 | 578773 | 578773
8.2 | 11.8 |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 | 504331 | 504331
8.3 | 11.16 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 18 | 148598 | 2674764
8.4 | 11.19 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 154152 | 616608
8.5 | 11.2 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 15 | 185066 | 2775990
8.6 | 11.21 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 3 | 195968 | 587904
8.7 | 11.26 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 50 | 30253 | 1512650
8.8 | 11.27 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 90 | 18626 | 1676340
8.9 | 11.29 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 50 | 66472 | 3323600
8.1 | 11.3 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 25 | 22930 | 573250
8.11 | 11.31 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 20 | 53393 | 1067860
8.12 | 11.32 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 75 | 72817 | 5461275
8.13 | 11.33 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 65 | 98268 | 6387420
8.14 | 11.34 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 25 | 174871 | 4371775
8.15 | 11.36 |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 5 | 121487 | 607435
8.16 | 11,40, |  |  | REGISTRO 2" | UN | 1 | 539843 | 539843
8.17 | 11.41 |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 18 | 38086 | 685548
8.18 | 11.45 |  |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 2 | 1253915 | 2507830
8.19 | 11.46 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 175 | 78606 | 13756050
8.2 | 11.49 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 63 | 137567 | 8666721
8.21 | 11.52 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 210 | 311821 | 65482410
8.22 | 11.53 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 50 | 134871 | 6743550
8.23 | 11.55 |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 50 | 81525 | 4076250
8.24 | 11.58 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 273 | 12356 | 3373188
8.25 | 11.59 |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 6 | 1937067 | 11622402
8.26 | 11.61 |  |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 | 4904010 | 4904010
8.27 | 11.64 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 4" | UN | 2 | 1598194 | 3196388
9 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | 12.3 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 86 | 166097 | 14284342
9.2 | 12.26 |  |  | POSTE METÁLICO 6M | UN | 2 | 2913625 | 5827250
9.3 | 12.38 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 258 | 51154 | 13197732
9.4 | 12.41 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 150 | 161720 | 24258000
9.5 | 12.49 |  |  | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 366 | 22343 | 8177538
9.6 | 12.59 |  |  | TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS | ML | 150 | 44813 | 6721950
9.7 | 12.7 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2 | 1005906 | 2011812
9.8 | 12.73 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 1486244 | 1486244
9.9 | 12.75 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UN | 6 | 37606 | 225636
9.1 | 12.82 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V | UN | 1 | 1635125 | 1635125
9.11 | 12.85 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 5 | 138650 | 693250
9.12 | 12.86 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 16 | 142433 | 2278928
9.13 | 12.92 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 | 236674 | 1420044
9.14 | 12.93 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 30 | 167396 | 5021880
9.15 | APU 3 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V REGULADA, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 10 | 200875 | 2008750
9.16 | 12.97 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 2 | 1188202 | 2376404
9.17 | 12.98 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 1 | 1665750 | 1665750
9.18 | 12.107 |  |  | UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz | UN | 1 | 9501163 | 9501163
9.19 | 12.109 |  |  | LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm | UN | 50 | 244412 | 12220600
9.2 | 12.11 |  |  | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm | UN | 10 | 166806 | 1668060
9.21 | 12.116 |  |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm | UN | 8 | 80333 | 642664
9.22 | APU 4 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1W | UN | 8 | 117444 | 939552
9.23 | APU 5 |  |  | REFLECTOR JETA 200w | UN | 4 | 117444 | 469776
9.24 | 12.119 |  |  | LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm | UN | 6 | 155035 | 930210
9.25 | APU 6 |  |  | CAMARA TIPO MINI DOMO | U N | 8 | 595980 | 4767840
9.26 | APU 7 |  |  | CAMARA TIPO BALA | UN | 2 | 851400 | 1702800
10 |  |  |  | PISOS BASES
10.1 | APU 8 |  |  | PLACA CONTRAPISO 0.10 DE 3000 PSI | M2 | 610 | 128355 | 78296550
11 |  |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
11.1 | 14.1 |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 168.16 | 114090 | 19185374
11.2 | 14.6 |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 970 | 155050 | 150398500
11.3 | 14.1 |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 355 | 64696 | 22967080
11.4 | 14.39 |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 970 | 34563 | 33526110
11.5 | 14.42 |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 64.5 | 123319 | 7954076
11.6 | 15.1 |  |  | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 54 | 116892 | 6312168
12 |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
12.1 | 16.2 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 570.9 | 28246 | 16125641
12.2 | 16.4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 178.56 | 81750 | 14597280
12.3 | 16.6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) | M3 | 17.789 | 210684 | 3747855
12.4 | 16.7 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 36.6 | 45176 | 1653442
12.5 | 16.8 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 183 | 215870 | 39504210
13 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
13.1 | 17.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 550978 | 1652934
13.2 | APU 9 |  |  | REJILLA SIFON | UN | 4 | 26000 | 104000
13.3 | 14.37 |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I | UN | 2 | 41828 | 83656
13.4 | 17.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 228287 | 456574
13.5 | 17.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 732721 | 1465442
13.6 | 17.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 11 | 463889 | 5102779
14 |  |  |  | PINTURAS
14.1 | 18.1 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1017.77 | 22271 | 22666756
14.2 | 18.2 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 285.2 | 7003 | 1997256
14.3 | 18.3 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 88 | 25770 | 2267760
14.4 | 18.8 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 285.2 | 6418 | 1830414
14.5 | 18.9 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 88 | 31815 | 2799720
14.6 | 18.23 |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 167.94 | 23168 | 3890834
15 |  |  |  | INSTALACIONES RED ELECTRICA
15.1 | 21.14 |  |  | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ML | 120 | 25053 | 3006360
15.2 | 21.16 |  |  | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 | ML | 160 | 239981 | 38396960
15.3 | 21.22 |  |  | RACK 7' X 24" | UN | 1 | 758283 | 758283
15.4 | 21.23 |  |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A | UN | 1 | 928488 | 928488
15.5 | 21.25 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 40 | 240216 | 9608640
15.6 | 21.26 |  |  | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 40 | 26182 | 1047280
15.7 | 21.28 |  |  | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 200 | 9422 | 1884400
15.8 | 21.36 |  |  | SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS | UN | 2 | 1246091 | 2492182
16 |  |  |  | ASEO Y EXTERIORES
16.1 | APU 10 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 1084 | 5805 | 6292620
15.2 | 5,4, |  |  | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 88 | 118035 | 10387080
15.3 | 6.7 |  |  | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 44 | 31013 | 1364572
15.8 | 5.15 |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 26.4 | 199866 | 5276462
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2872382883
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  | UND | 6000000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP |  |  | UND | 4500000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 10500000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2882882883
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 2.5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 29%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM ICCU | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 |  |  | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1 |  | 0
1.2 | 1.7 |  |  | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M | ML | 200 |  | 0
1.3 | 1.41 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 1084 |  | 0
1.4 | 1.43 |  |  | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 |  | 0
1.5 | APU 1 |  |  | RED HIDRO-SANITARIA PROVISIONAL L=50M | UN | 1 |  | 0
1.6 | 1.46 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 84 |  | 0
2 |  |  |  | CIMIENTOS
2.1 | 2.7 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 35.64 |  | 0
2.2 | 2.8 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 23.88 |  | 0
2.3 | 3.6 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN | 4 |  | 0
3 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 4.3 |  |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 25.32 |  | 0
3.2 | 4,10, |  |  | ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO) | M2 | 360 |  | 0
3.3 | APU 2 |  |  | RAMPAS AEREAS H=0,12 | M2 | 114 |  | 0
3.4 | 4.13 |  |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.7 |  | 0
3.5 | 4.22 |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 36908.2706 |  | 0
3.6 | 4.23 |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2682 |  | 0
3.7 | 4.26 |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 71.28 |  | 0
3.8 | 4.27 |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 17.82 |  | 0
3.9 | 4.29 |  |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 2.985 |  | 0
4 |  |  |  | MAMPOSTERÍA
4.1 | 5.8 |  |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 38.5 |  | 0
4.2 | 5.43 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 1017.77 |  | 0
4.3 | 5.44 |  |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) | ML | 203.554 |  | 0
4.4 | 5.5 |  |  | LAVADA DE FACHADA | M2 | 1699.44 |  | 0
4.5 | 5.52 |  |  | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 610.662 |  | 0
4.6 | 5.54 |  |  | ANCLAJE 1/2" L=50CM | UN | 348 |  | 0
5 |  |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
5.1 | 6.15 |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 336.1 |  | 0
6 |  |  |  | CUBIERTAS
6.3 | 7.28 |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 802 |  | 0
7.4 | 7.34 |  |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 46.5 |  | 0
7 |  |  |  | CARPINTERÍA
7.1 | 9.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UN | 17 |  | 0
7.2 | 9.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO | UN | 2 |  | 0
7.3 | 9.24 |  |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 1 |  | 0
7.4 | 9.33 |  |  | VIDRIO LAMINADO 3+3 | M2 | 252.04 |  | 0
7.5 | 10.4 |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 19 |  | 0
7.6 | 10.7 |  |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 44 |  | 0
7.7 | 10.19 |  |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 252.04 |  | 0
7.8 | 10.28 |  |  | ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 12030 |  | 0
7.9 | 10.3 |  |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ml | 178 |  | 0
7.1 | 10.15 |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 7.92 |  | 0
8 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
8.1 | 11.2 |  |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UN | 1 |  | 0
8.2 | 11.8 |  |  | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 1 |  | 0
8.3 | 11.16 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 18 |  | 0
8.4 | 11.19 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 |  | 0
8.5 | 11.2 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 15 |  | 0
8.6 | 11.21 |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 3 |  | 0
8.7 | 11.26 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 50 |  | 0
8.8 | 11.27 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 90 |  | 0
8.9 | 11.29 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 50 |  | 0
8.1 | 11.3 |  |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 25 |  | 0
8.11 | 11.31 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 20 |  | 0
8.12 | 11.32 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 75 |  | 0
8.13 | 11.33 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 65 |  | 0
8.14 | 11.34 |  |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 25 |  | 0
8.15 | 11.36 |  |  | REGISTRO 1/2" | UN | 5 |  | 0
8.16 | 11,40, |  |  | REGISTRO 2" | UN | 1 |  | 0
8.17 | 11.41 |  |  | REVENTILACIÓN 2" | ML | 18 |  | 0
8.18 | 11.45 |  |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 2 |  | 0
8.19 | 11.46 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 175 |  | 0
8.2 | 11.49 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 63 |  | 0
8.21 | 11.52 |  |  | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML | 210 |  | 0
8.22 | 11.53 |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN | 50 |  | 0
8.23 | 11.55 |  |  | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN | 50 |  | 0
8.24 | 11.58 |  |  | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML | 273 |  | 0
8.25 | 11.59 |  |  | GABINETE TIPO III | UN | 6 |  | 0
8.26 | 11.61 |  |  | SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
8.27 | 11.64 |  |  | VÁLVULA MARIPOSA 4" | UN | 2 |  | 0
9 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | 12.3 |  |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UN | 86 |  | 0
9.2 | 12.26 |  |  | POSTE METÁLICO 6M | UN | 2 |  | 0
9.3 | 12.38 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 258 |  | 0
9.4 | 12.41 |  |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2 | ML | 150 |  | 0
9.5 | 12.49 |  |  | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 366 |  | 0
9.6 | 12.59 |  |  | TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS | ML | 150 |  | 0
9.7 | 12.7 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2 |  | 0
9.8 | 12.73 |  |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 |  | 0
9.9 | 12.75 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UN | 6 |  | 0
9.1 | 12.82 |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V | UN | 1 |  | 0
9.11 | 12.85 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 5 |  | 0
9.12 | 12.86 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 16 |  | 0
9.13 | 12.92 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 |  | 0
9.14 | 12.93 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 30 |  | 0
9.15 | APU 3 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V REGULADA, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 10 |  | 0
9.16 | 12.97 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 2 |  | 0
9.17 | 12.98 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 1 |  | 0
9.18 | 12.107 |  |  | UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz | UN | 1 |  | 0
9.19 | 12.109 |  |  | LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm | UN | 50 |  | 0
9.2 | 12.11 |  |  | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm | UN | 10 |  | 0
9.21 | 12.116 |  |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm | UN | 8 |  | 0
9.22 | APU 4 |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1W | UN | 8 |  | 0
9.23 | APU 5 |  |  | REFLECTOR JETA 200w | UN | 4 |  | 0
9.24 | 12.119 |  |  | LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm | UN | 6 |  | 0
9.25 | APU 6 |  |  | CAMARA TIPO MINI DOMO | U N | 8 |  | 0
9.26 | APU 7 |  |  | CAMARA TIPO BALA | UN | 2 |  | 0
10 |  |  |  | PISOS BASES
10.1 | APU 8 |  |  | PLACA CONTRAPISO 0.10 DE 3000 PSI | M2 | 610 |  | 0
11 |  |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
11.1 | 14.1 |  |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 168.16 |  | 0
11.2 | 14.6 |  |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 970 |  | 0
11.3 | 14.1 |  |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 355 |  | 0
11.4 | 14.39 |  |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 970 |  | 0
11.5 | 14.42 |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML | 64.5 |  | 0
11.6 | 15.1 |  |  | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 54 |  | 0
12 |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
12.1 | 16.2 |  |  | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 570.9 |  | 0
12.2 | 16.4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 178.56 |  | 0
12.3 | 16.6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS) | M3 | 17.789 |  | 0
12.4 | 16.7 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 36.6 |  | 0
12.5 | 16.8 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 183 |  | 0
13 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
13.1 | 17.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 |  | 0
13.2 | APU 9 |  |  | REJILLA SIFON | UN | 4 |  | 0
13.3 | 14.37 |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I | UN | 2 |  | 0
13.4 | 17.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 |  | 0
13.5 | 17.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 |  | 0
13.6 | 17.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 11 |  | 0
14 |  |  |  | PINTURAS
14.1 | 18.1 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1017.77 |  | 0
14.2 | 18.2 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 285.2 |  | 0
14.3 | 18.3 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 88 |  | 0
14.4 | 18.8 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 285.2 |  | 0
14.5 | 18.9 |  |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 88 |  | 0
14.6 | 18.23 |  |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 167.94 |  | 0
15 |  |  |  | INSTALACIONES RED ELECTRICA
15.1 | 21.14 |  |  | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ML | 120 |  | 0
15.2 | 21.16 |  |  | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 | ML | 160 |  | 0
15.3 | 21.22 |  |  | RACK 7' X 24" | UN | 1 |  | 0
15.4 | 21.23 |  |  | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A | UN | 1 |  | 0
15.5 | 21.25 |  |  | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 40 |  | 0
15.6 | 21.26 |  |  | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 40 |  | 0
15.7 | 21.28 |  |  | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 200 |  | 0
15.8 | 21.36 |  |  | SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS | UN | 2 |  | 0
16 |  |  |  | ASEO Y EXTERIORES
16.1 | APU 10 |  |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 1084 |  | 0
15.2 | 5,4, |  |  | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 88 |  | 0
15.3 | 6.7 |  |  | EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 44 |  | 0
15.8 | 5.15 |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 26.4 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  | UND
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP |  |  | UND
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :