## ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS UPS
Todos los valores en pesos colombianos (COP), incluido IVA (19%), salvo donde se indique lo contrario.
Ítem | Tipo | Descripción (Anexo Técnico / Formato Cotización) | Cant. Ref. | PEI - Proyectos Especiales Ingeniería SAS |  |  | POWERSUN S.A.S. |  |  | MANTYCO - Mantenimiento y Comercialización Ingeniería Integrada SAS |  |  | GROUP INVERCOM SAS |  |  | Análisis comparativo
|  |  |  | Cant. cotiz. | Valor Unitario | Valor Total (c/IVA) | Cant. cotiz. | Valor Unitario | Valor Total (c/IVA) | Cant. cotiz. | Valor Unitario | Valor Total (c/IVA) | Cant. cotiz. | Valor Unitario | Valor Total (c/IVA) | Mínimo (c/IVA) | Máximo (c/IVA) | Variación (Máx/Mín) | Valor de Referencia*
1 | Mantenimiento Preventivo | Servicio programado para prestar el mantenimiento preventivo según lo requerido en el anexo técnico. | 2 | 2 | 650000 | 1547000 | 2 | 584000 | 1389920 | 2 | 8405000 | 20003900 | 2 | 7145000 | 17005100 | 1389920 | 20003900 | 14.3921 | 1468460
2 | Mantenimiento Correctivo | Servicio a demanda para prestar el mantenimiento correctivo según lo requerido en el anexo técnico. | 1 | 1 | 650000 | 773500 | 1 | 935000 | 1112650 | 1 | 5650000 | 6723500 | 1 | 4800000 | 5712000 | 773500 | 6723500 | 8.6923 | 943075
3 | Repuesto | Banco de baterías completo de 40 baterías (juego para UPS U320, según configuración de la unidad) | 1 | 40 | 95000 | 4522000 | 1 | 7200000 | 8568000 | 1 | 27200000 | 32368000 | 1 | 24450000 | 29095500 | 4522000 | 32368000 | 7.1579 | 6545000
4 | Repuesto | Batería individual de reemplazo (VRLA, según especificación del banco) | 1 | 1 | 95000 | 113050 | 1 | 181000 | 215390 | 1 | 680000 | 809200 | 1 | 611250 | 727387.5 | 113050 | 809200 | 7.1579 | 164220
5 | Repuesto | Tarjeta de control / lógica principal | 1 | 1 | 2500000 | 2975000 | 1 | 2400000 | 2856000 | 1 | 31620000 | 37627800 | 1 | 28450000 | 33855500 | 2856000 | 37627800 | 13.175 | 2915500
6 | Repuesto | Tarjeta de disparo (driver) de IGBT | 1 | 1 | 1900000 | 2261000 | 1 | 1200000 | 1428000 | 1 | 18020000 | 21443800 | 1 | 15315000 | 18224850 | 1428000 | 21443800 | 15.0167 | 1844500
7 | Repuesto | Tarjeta de comunicación / SNMP | 1 | 1 | 850000 | 1011500 | 1 | 960000 | 1142400 | 1 | 4800000 | 5712000 | 1 | 4080000 | 4855200 | 1011500 | 5712000 | 5.6471 | 1076950
8 | Repuesto | Módulo / puente rectificador IGBT | 1 | 1 | 2300000 | 2737000 | 1 | 2400000 | 2856000 | 1 | 20840000 | 24799600 | 1 | 18750000 | 22312500 | 2737000 | 24799600 | 9.0609 | 2796500
9 | Repuesto | Módulo inversor IGBT | 1 | 1 | 890000 | 1059100 | 1 | 2640000 | 3141600 | 1 | 42450000 | 50515500 | 1 | 38200000 | 45458000 | 1059100 | 50515500 | 47.6966 | 2100350
10 | Repuesto | Capacitor electrolítico de bus DC | 1 | 1 | 920000 | 1094800 | 1 | 360000 | 428400 | 1 | 8340000 | 9924600 | 1 | 7500000 | 8925000 | 428400 | 9924600 | 23.1667 | 761600
11 | Repuesto | Capacitor de filtro AC | 1 | 1 | 650000 | 773500 | 1 | 288000 | 342720 | 1 | 7950000 | 9460500 | 1 | 7500000 | 8925000 | 342720 | 9460500 | 27.6042 | 558110
12 | Repuesto | Ventilador de refrigeración | 1 | 1 | 450000 | 535500 | 1 | 288000 | 342720 | 1 | 6150000 | 7318500 | 1 | 5500000 | 6545000 | 342720 | 7318500 | 21.3542 | 439110
13 | Repuesto | Switch estático / bypass de estado sólido | 1 | 1 | 3500000 | 4165000 | 1 | 1680000 | 1999200 | 1 | 43840000 | 52169600 | 1 | 39450000 | 46945500 | 1999200 | 52169600 | 26.0952 | 3082100
14 | Repuesto | Fusible de potencia | 1 | 1 | 350000 | 416500 | 1 | 96000 | 114240 | 1 | 2780000 | 3308200 | 1 | 2500000 | 2975000 | 114240 | 3308200 | 28.9583 | 265370
15 | Repuesto | Contactor de potencia | 1 | 1 | 1800000 | 2142000 | 1 | 480000 | 571200 | 1 | 7730000 | 9198700 | 1 | 6950000 | 8270500 | 571200 | 9198700 | 16.1042 | 1356600
16 | Repuesto | Display / panel frontal | 1 | 1 | 2500000 | 2975000 | 1 | 960000 | 1142400 | 1 | 10555000 | 12560450 | 1 | 9500000 | 11305000 | 1142400 | 12560450 | 10.9948 | 2058700
17 | Repuesto | Sensor de temperatura / relé auxiliar | 1 | 1 | 350000 | 416500 | 1 | 168000 | 199920 | 1 | 3890000 | 4629100 | 1 | 3500000 | 4165000 | 199920 | 4629100 | 23.1548 | 308210
18 | Repuesto | Breaker de entrada / salida | 1 | 1 | 750000 | 892500 | 1 | 528000 | 628320 | 1 | 3200000 | 3808000 | 1 | 2850000 | 3391500 | 628320 | 3808000 | 6.0606 | 760410
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ítems 1-2) — Valor de referencia, incluido IVA | [18 empty] | 2411535
SUBTOTAL BOLSA DE REPUESTOS - CATÁLOGO COMPLETO 16 ítems x 1 unidad (ítems 3-18) — Valor de referencia, incluido IVA | [18 empty] | 27033230
TOTAL CATÁLOGO COMPLETO (informativo, sin aplicar el tope de bolsa de repuestos) — ver hoja "Presupuesto Oficial" | [18 empty] | 29444765

## Presupuesto Oficial
PRESUPUESTO OFICIAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS UPS PEI
Proceso SIP-030-2026 - IDPYBA. Todos los valores incluyen IVA (19%).
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Valor de referencia (promedio PEI / POWERSUN, ítems 1-2) | 2411535
Tope o límite definido por el interesado | No se definió tope para este componente
PRESUPUESTO OFICIAL - MANTENIMIENTO (preventivo + correctivo) | 2411535
2. BOLSA DE REPUESTOS
Valor de referencia del catálogo completo (16 ítems x 1 unidad, promedio PEI/POWERSUN) | 27033230
Techo / cupo máximo autorizado por el interesado para la bolsa de repuestos | 15000000
PRESUPUESTO OFICIAL - BOLSA DE REPUESTOS (menor entre referencia y techo) | 15000000
Nota: Para la bolsa de repuestos,se calculó el valor de referencia del catálogo completo de 16 ítems de repuestos con un valor total de$27.033.230 incluido IVA. Sin embargo, con el propósito de optimizar el presupuesto y que la probabilidad de usar todos los respuestos del catálogo es muy baja, se optó por fijar un presupuesto techo/cupo máximo de $15.000.000 incluido IVA. Por lo anterior, el presupuesto oficial de la bolsa de respuestos se fija en el techo ($15.000.000) y los precios unitarios de referencia (promedio PEI/POWERSUN) se dejan como base para evaluar las propuestas y las órdenes de suministro de repuestos durante la ejecución del contrato, hasta agotar dicho cupo.
3. PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PROCESO
Mantenimiento preventivo y correctivo | 2411535
Bolsa de repuestos (limitada al techo autorizado) | 15000000
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PROCESO (incluido IVA) | 17411535