## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANÍAS, META
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | MODULO No 01
1.01 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01.1 | 14010103 | 14010103 |  | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS | m2 | 1223.66
1.01.2 | 11020104 | 11020104 |  | DESCAPOTE MECÁNICO H= 0.20 M | m3 | 183.55
1.01.3 | 11020601 | 11020601 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO | m3 | 601.32
1.01.4 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 23503.58
Subtotal 1.01
1.02 |  |  |  | CIMENTACIÓN
1.02.01 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 136.06
1.02.02 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 7.77
1.02.03 | 14020101 | 14020101 |  | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 29.35
1.02.04 | 14020201 | 14020201 |  | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 33.14
1.02.05 | 14030404 | 14030404 |  | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 33.37
1.02.06 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 14152.9
1.02.07 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 49.05
1.02.08 | 14030201 | 14030201 |  | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 21.54
1.02.09 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 2487.38
1.02.10 | 14020301 | 14020301 |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 57.64
1.02.11 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 15514.43
Subtotal 1.02
1.03 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA MODULO No 1
1.03.1 | 17010302 | 17010302 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 12888.634
1.03.2 | 17010301 | 17010301 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 476.993
1.03.3 | 14100209 | 14100209 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 375.48
1.03.4 | 14100301 | 14100301 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 65.88
Subtotal 1.03
1.04 |  |  |  | MUROS
1.04.1 | 14050206 | 14050206 |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4) | m2 | 618.36
1.04.2 | 14060102 | 14060102 |  | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 644.24
1.04.3 | 14060103 | 14060103 |  | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 618.36
Subtotal 1.04
1.05 |  |  |  | RED INTERNA HIDRAULICA BAÑOS MODULO No 1
1.05.01 | 14130119 | 14130119 |  | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 6.63
1.05.02 | 14130120 | 14130120 |  | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 16.2
1.05.03 | 14130121 | 14130121 |  | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 17.45
1.05.04 | 14130122 | 14130122 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 7.06
1.05.05 | NE 001 |  | NE 001 | ACCESORIO PVCP ½" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 4
1.05.06 | 14130127 | 14130127 |  | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 28
1.05.07 | 14130128 | 14130128 |  | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 39
1.05.08 | 14130129 | 14130129 |  | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 17
1.05.09 | 14130427 | 14130427 |  | VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
1.05.10 | NE 002 |  | NE 002 | VALVULA DE CORTE 1 ¼" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 2
1.05.11 | 14130201 | 14130201 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 15
1.05.12 | 14130202 | 14130202 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 12
Subtotal 1.05
1.06 |  |  |  | RED INTERNA SANITARIA BAÑOS MODULO No 1
1.06.01 | 14140102 | 14140102 |  | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 11.91
1.06.02 | 14140103 | 14140103 |  | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 9.76
1.06.03 | NE 003 |  | NE 003 | TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 21.53
1.06.04 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 6
1.06.05 | 14140107 | 14140107 |  | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 12
1.06.06 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 21
1.06.07 | 14140206 | 14140206 |  | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
1.06.08 | NE 004 |  | NE 004 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 8
1.06.09 | 14140208 | 14140208 |  | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | u | 6
1.06.10 | 14140213 | 14140213 |  | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
1.06.11 | 14140210 | 14140210 |  | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" | u | 3
Subtotal 1.06
1.07 |  |  |  | REDES DE VENTILACION BATERIA SANITARIA MODULO 1
1.07.1 | 14140202 | 14140202 |  | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 20.15
1.07.2 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 31
1.07.3 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 3
Subtotal 1.07
1.08 |  |  |  | REDES ELECTRICAS MODULO 1
1.08.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO MODULO
1.08.1.1 | 15010101 | 15010101 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA | km | 1
Subtotal 1.08.1
1.08.2 |  |  |  | CANALIZACIONES Y CAJAS
1.08.2.1 | 11060105 | 11060105 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 22.24
1.08.2.2 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 20.65
1.08.2.3 | 15011506 | 15011506 |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | u | 4
1.08.2.4 | NE 005 |  | NE 005 | DUCTO PVC 2" PARA COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 69.42
1.08.2.5 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 2847.83
Subtotal 1.08.2
1.08.3 |  |  |  | ACOMETIDAS Y PARCIALES ELECTRICAS MODULO 1
1.08.3.1 | NE 006 |  | NE 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC | m | 17.5
Subtotal 1.08.3
1.08.4 |  |  |  | TABLERO MODULO 1
1.08.4.1 | NE 007 |  | NE 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO (1) DE 3X125A, UNO (1) DE 1X30A, DIECISIETE (17) DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS | u | 1
Subtotal 1.08.4
1.08.5 |  |  |  | SALIDAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS MODULO 1
1.08.5.01 | NE 008 |  | NE 008 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 29
1.08.5.02 | NE 009 |  | NE 009 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 3
1.08.5.03 | NE 010 |  | NE 010 | SALIDA PARA LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 8
1.08.5.04 | NE 011 |  | NE 011 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. NO INCLUYE LUMINARIA | u | 202
1.08.5.05 | NE 012 |  | NE 012 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 10
1.08.5.06 | NE 013 |  | NE 013 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 5
1.08.5.07 | NE 014 |  | NE 014 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 19
1.08.5.08 | NE 015 |  | NE 015 | SALIDA PARA PUNTO DE DATOS EN DUCTO PVC DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | U | 5
1.08.5.09 | NE 016 |  | NE 016 | PATCH CORD DE 2 MTR AZUL SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 24
1.08.5.10 | NE 017 |  | NE 017 | FACE PLATE SENCILLO (INCLUYE CAJA Y SOPORTES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
1.08.5.11 | NE 018 |  | NE 018 | CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT 6A SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
1.08.5.12 | NE 019 |  | NE 019 | RACK DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
1.08.5.13 | NE 020 |  | NE 020 | SWITCH 24 PTOS 10/100/1000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
1.08.5.14 | NE 021 |  | NE 021 | PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PTOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
1.08.5.15 | 11060105 | 11060105 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 8.34
1.08.5.16 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 6.95
1.08.5.17 | 15011506 | 15011506 |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | u | 3
1.08.5.18 | NE 022 |  | NE 022 | PARCIAL CABLE UTP CAT 6A LIBRE DE HALOGENOS DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 108.04
1.08.5.19 | NE 023 |  | NE 023 | DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 125.74
1.08.5.20 | NE 024 |  | NE 024 | PARCIAL EN CABLE No12 LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | m | 866.34
1.08.5.21 | 15010813 | 15010813 |  | PANEL LED 60X60 W | u | 100
1.08.5.22 | NE 025 |  | NE 025 | LUMINARIA HERMETICA 50W SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | u | 73
1.08.5.23 | NE 026 |  | NE 026 | PANEL LED REDONDO 30 W SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | u | 2
1.08.5.24 | NE 027 |  | NE 027 | PANEL LED REDONDO 24 W SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | u | 26
1.08.5.25 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 383.36
Subtotal 1.08.5
Subtotal 1.08
1.09 |  |  |  | ACABADOS
1.09.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
1.09.1.1 | 14080202 | 14080202 |  | TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30.INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m | m2 | 443.05
1.09.1.2 | 14080310 | 14080310 |  | GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD) | m | 399.97
1.09.1.3 | 14070108 | 14070108 |  | ESTUCO PLASTICO | m2 | 618.36
1.09.1.4 | 14070102 | 14070102 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | m2 | 644.24
1.09.1.5 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 618.36
1.09.1.6 | 14090201 | 14090201 |  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | m2 | 443.05
Subtotal 1.09.1
1.09.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
1.09.2.1 | 14080301 | 14080301 |  | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA | m2 | 57.91
1.09.2.2 | NE 028 |  | NE 028 | PISO CERAMICA CANTERA DUROPISO FORMATO 0.51X0.51 | m2 | 57.91
1.09.2.3 | 14070108 | 14070108 |  | ESTUCO PLASTICO | m2 | 104.52
1.09.2.4 | 14070102 | 14070102 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | m2 | 105.76
1.09.2.5 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 104.52
1.09.2.6 | 14090201 | 14090201 |  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | m2 | 57.91
Subtotal 1.09.2
Subtotal 1.09
1.10 |  |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
1.10.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
1.10.1.1 | NE 029 |  | NE 029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO TABLERO CORRIDO, CON VIDRIO 4 MM 2.10M X 1.00 M | u | 8
1.10.1.2 | 14120201 | 14120201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | m2 | 45
1.10.1.3 | 14120205 | 14120205 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3" | m2 | 19.8
Subtotal 1.10.1
1.10.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
1.10.2.1 | NE 030 |  | NE 030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2.10M X 0.85 M | u | 1
1.10.2.2 | NE 031 |  | NE 031 | SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUMINIO PERSIANA.BISAGRA | u | 3
1.10.2.3 | 14120201 | 14120201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | m2 | 7.2
Subtotal 1.10.2
Subtotal 1.10
1.11 |  |  |  | APARATOS Y EQUIPOSAPARATOS Y EQUIPOS
1.11.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
1.11.1.1 | NE 032 |  | NE 032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MADERA RH, PARA MOBILIARIO | m2 | 107
1.11.1.2 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 1.14
Subtotal 1.11.1
1.11.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
1.11.2.01 | 14150102 | 14150102 |  | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA | u | 8
1.11.2.02 | 14150108 | 14150108 |  | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 8
1.11.2.03 | 14150306 | 14150306 |  | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL | u | 4
1.11.2.04 | 14110321 | 14110321 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS | u | 1
1.11.2.05 | 14150107 | 14150107 |  | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | u | 1
1.11.2.06 | NE 033 |  | NE 033 | LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 1
1.11.2.07 | 14150110 | 14150110 |  | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | u | 3
1.11.2.08 | 14110201 | 14110201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 | m2 | 8
1.11.2.09 | NE 034 |  | NE 034 | MESON 20.7MPA (3000PSI) GRANITO PULIDO E=0.07M, A=0.65 D=1/2" | m | 1.76
1.11.2.10 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.1
1.11.2.11 | 14150303 | 14150303 |  | LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
Subtotal 1.11.2
Subtotal 1.11
1.12 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO
1.12.01 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 81.93
1.12.02 | 11060208 | 11060208 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 306.12
1.12.03 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 1517.73
1.12.04 | NE 035 |  | NE 035 | PISO EN CONCRETO PULIDO | m2 | 647.35
1.12.05 | NE 036 |  | NE 036 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ESTAMPADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 10.68
1.12.06 | 11060811 | 11060811 |  | PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 4000 PSI SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 8.01
1.12.07 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.98
1.12.08 | 13010117 | 13010117 |  | JUEGO PASAMANOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" Y 3" ALTO 2.5M LARGO 3.00M PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 12
1.12.09 | NE 037 |  | NE 037 | MATERA EN BLOQUE | u | 5
1.12.10 | NE 038 |  | NE 038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL | m2 | 30
1.12.11 | NE 039 |  | NE 039 | SIEMBRA DE GUAYACAN AMARILLO | u | 26
1.12.12 | NE 040 |  | NE 040 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,20 X 0,20 | m | 16.8
1.12.13 | NE 041 |  | NE 041 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,25 X 0,25 | m | 12.88
1.12.14 | NE 042 |  | NE 042 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,30 X 0,30 | m | 166.24
1.12.15 | NE 043 |  | NE 043 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 3" | m | 3.3
1.12.16 | NE 044 |  | NE 044 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 4" | m | 18.9
1.12.17 | NE 045 |  | NE 045 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 6" | m | 7.6
1.12.18 | NE 046 |  | NE 046 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,20 X 0,20. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 25.36
1.12.19 | NE 047 |  | NE 047 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30 X 0,30. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 84.1
1.12.20 | NE 048 |  | NE 048 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,40 X 0,40. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 58.2
1.12.21 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 10491.14
1.12.22 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 - km | 24394.7
Subtotal 1.12
Subtotal 1
2 |  |  |  | MODULO No 02
2.01 |  |  |  | PRELIMINARES
2.01.1 | 14010103 | 14010103 |  | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS | m2 | 1223.66
2.01.2 | 11020104 | 11020104 |  | DESCAPOTE MECÁNICO H= 0.20 M | m3 | 183.55
2.01.3 | 11020601 | 11020601 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO | m3 | 868.33
2.01.4 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 23503.58
Subtotal 2.01
2.02 |  |  |  | CIMENTACIÓN
2.02.01 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 122.81
2.02.02 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 7.05
2.02.03 | 14020101 | 14020101 |  | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 20.95
2.02.04 | 14020201 | 14020201 |  | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 30.8
2.02.05 | 14030404 | 14030404 |  | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 31.54
2.02.06 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 13270.99
2.02.07 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 60.51
2.02.08 | 14030201 | 14030201 |  | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 21.54
2.02.09 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 2487.38
2.02.10 | 14020301 | 14020301 |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 57.64
2.02.11 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 13371.98
Subtotal 2.02
2.03 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA MODULO No 2
2.03.1 | 17010302 | 17010302 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 12167.122
2.03.2 | 17010301 | 17010301 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 418.121
2.03.3 | 14100209 | 14100209 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 375.48
2.03.4 | 14100301 | 14100301 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 21.96
Subtotal 2.03
2.04 |  |  |  | MUROS
2.04.1 | 14050206 | 14050206 |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4) | m2 | 618.36
2.04.2 | 14060102 | 14060102 |  | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 644.24
2.04.3 | 14060103 | 14060103 |  | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 618.36
Subtotal 2.04
2.05 |  |  |  | RED INTERNA HIDRAULICA BAÑOS MODULO No 2
2.05.01 | 14130119 | 14130119 |  | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 2.49
2.05.02 | 14130120 | 14130120 |  | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 15.61
2.05.03 | 14130121 | 14130121 |  | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 17.07
2.05.04 | 14130122 | 14130122 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 6.8
2.05.05 | NE 001 |  | NE 001 | ACCESORIO PVCP ½" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 4
2.05.06 | 14130127 | 14130127 |  | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 24
2.05.07 | 14130128 | 14130128 |  | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 39
2.05.08 | 14130129 | 14130129 |  | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 17
2.05.09 | 14130427 | 14130427 |  | VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
2.05.10 | NE 002 |  | NE 002 | VALVULA DE CORTE 1 ¼" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 2
2.05.11 | 14130201 | 14130201 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 13
2.05.12 | 14130202 | 14130202 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 12
Subtotal 2.05
2.06 |  |  |  | RED INTERNA SANITARIA BAÑOS MODULO No 2
2.06.01 | 14140102 | 14140102 |  | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 9.21
2.06.02 | 14140103 | 14140103 |  | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 8.89
2.06.03 | NE 003 |  | NE 003 | TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 22.85
2.06.04 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
2.06.05 | 14140107 | 14140107 |  | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 13
2.06.06 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 21
2.06.07 | 14140206 | 14140206 |  | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
2.06.08 | NE 004 |  | NE 004 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 8
2.06.09 | 14140208 | 14140208 |  | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | u | 3
2.06.10 | 14140213 | 14140213 |  | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
2.06.11 | 14140210 | 14140210 |  | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" | u | 3
Subtotal 2.06
2.07 |  |  |  | REDES DE VENTILACION BATERIA SANITARIA MODULO 2
2.07.1 | 14140202 | 14140202 |  | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 25.47
2.07.2 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 38
2.07.3 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
Subtotal 2.07
2.08 |  |  |  | REDES ELECTRICAS MODULO 2
2.08.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO MODULO
2.08.1.1 | 15010101 | 15010101 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA | km | 1
Subtotal 2.08.1
2.08.2 |  |  |  | CANALIZACIONES Y CAJAS
2.08.2.1 | 11060105 | 11060105 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 22.22
2.08.2.2 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 20.62
2.08.2.3 | 15011506 | 15011506 |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | u | 4
2.08.2.4 | NE 005 |  | NE 005 | DUCTO PVC 2" PARA COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 88.26
Subtotal 2.08.2
2.08.3 |  |  |  | ACOMETIDAS Y PARCIALES ELECTRICAS MODULO 2
2.08.3.1 | NE 006 |  | NE 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC | m | 216
Subtotal 2.08.3
2.08.4 |  |  |  | TABLERO MODULO 2
2.08.4.1 | NE 049 |  | NE 049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X125A, UNO (1) DE 3X100A, DIECISIETE (17) DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS | u | 1
Subtotal 2.08.4
Subtotal 2.08
2.09 |  |  |  | ACABADOS
2.09.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
2.09.1.1 | 14080202 | 14080202 |  | TABLON LISO BEIGE GRESS 0.30X0.30.INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m | m2 | 443.05
2.09.1.2 | 14080310 | 14080310 |  | GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD) | m | 399.97
2.09.1.3 | 14070108 | 14070108 |  | ESTUCO PLASTICO | m2 | 513.84
2.09.1.4 | 14070102 | 14070102 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | m2 | 538.48
2.09.1.5 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 513.84
2.09.1.6 | 14090201 | 14090201 |  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | m2 | 443.05
Subtotal 2.09.1
2.09.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
2.09.2.1 | 14080301 | 14080301 |  | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA | m2 | 57.91
2.09.2.2 | NE 028 |  | NE 028 | PISO CERAMICA CANTERA DUROPISO FORMATO 0.51X0.51 | m2 | 57.91
2.09.2.3 | 14070108 | 14070108 |  | ESTUCO PLASTICO | m2 | 104.52
2.09.2.4 | 14070102 | 14070102 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | m2 | 105.76
2.09.2.5 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 104.52
2.09.2.6 | 14090201 | 14090201 |  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | m2 | 57.91
Subtotal 2.09.2
Subtotal 2.09
2.10 |  |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
2.10.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
2.10.1.1 | NE 029 |  | NE 029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO TABLERO CORRIDO, CON VIDRIO 4 MM 2.10M X 1.00 M | u | 8
2.10.1.2 | 14120201 | 14120201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | m2 | 45
2.10.1.3 | 14120205 | 14120205 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3" | m2 | 19.8
Subtotal 2.10.1
2.10.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
2.10.2.1 | NE 030 |  | NE 030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2.10M X 0.85 M | u | 1
2.10.2.2 | NE 031 |  | NE 031 | SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUMINIO PERSIANA.BISAGRA | u | 3
2.10.2.3 | 14120201 | 14120201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | m2 | 7.2
Subtotal 2.10.2
Subtotal 2.10
2.11 |  |  |  | APARATOS Y EQUIPOS
2.11.1 |  |  |  | AULAS DE CLASES
2.11.1.1 | NE 032 |  | NE 032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN MADERA RH, PARA MOBILIARIO | m2 | 107
2.11.1.2 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.76
Subtotal 2.11.1
2.11.2 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
2.11.2.01 | 14150102 | 14150102 |  | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA | u | 8
2.11.2.02 | 14150108 | 14150108 |  | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 8
2.11.2.03 | 14150306 | 14150306 |  | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL | u | 4
2.11.2.04 | 14110321 | 14110321 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS | u | 1
2.11.2.05 | 14150107 | 14150107 |  | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | u | 1
2.11.2.06 | NE 033 |  | NE 033 | LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 1
2.11.2.07 | 14150110 | 14150110 |  | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | u | 3
2.11.2.08 | 14110201 | 14110201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 | m2 | 8
2.11.2.09 | NE 034 |  | NE 034 | MESON 20.7MPA (3000PSI) GRANITO PULIDO E=0.07M, A=0.65 D=1/2" | m | 1.76
2.11.2.10 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.098
2.11.2.11 | 14150303 | 14150303 |  | LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
Subtotal 2.11.2
Subtotal 2.11
2.12 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO
2.12.01 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 81.93
2.12.02 | 11060208 | 11060208 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 306.12
2.12.03 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 1517.73
2.12.04 | NE 035 |  | NE 035 | PISO EN CONCRETO PULIDO | m2 | 647.35
2.12.05 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 5
2.12.06 | NE 038 |  | NE 038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL | m2 | 30
2.12.07 | NE 039 |  | NE 039 | SIEMBRA DE GUAYACAN AMARILLO | u | 12
2.12.08 | NE 040 |  | NE 040 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,20 X 0,20 | m | 16.8
2.12.09 | NE 041 |  | NE 041 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,25 X 0,25 | m | 12.88
2.12.10 | NE 042 |  | NE 042 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SECCION = 0,30 X 0,30 | m | 166.24
2.12.11 | NE 043 |  | NE 043 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 3" | m | 9.9
2.12.12 | NE 044 |  | NE 044 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 4" | m | 15.6
2.12.13 | NE 045 |  | NE 045 | BAJANTE TIPO CADENA SALIDA 6" | m | 7.6
2.12.14 | NE 046 |  | NE 046 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,20 X 0,20. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 25
2.12.15 | NE 047 |  | NE 047 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,30 X 0,30. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 84.1
2.12.16 | NE 048 |  | NE 048 | CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,40 X 0,40. INCLUYE REJILLA EN ALUMINIO. | m | 58.2
2.12.17 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 10491.14
2.12.18 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 - km | 24394.7
Subtotal 2.12
Subtotal 2
3 |  |  |  | BATERIAS SANITARIAS
3.01 |  |  |  | PRELIMINARES
3.01.1 | 14010103 | 14010103 |  | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS | m2 | 171.3
Subtotal 3.01
3.02 |  |  |  | DESMONTES Y DEMOLICIONES
3.02.01 | 14010227 | 14010227 |  | DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m2 | 93.67
3.02.02 | 14010224 | 14010224 |  | DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m2 | 128.39
3.02.03 | 14010223 | 14010223 |  | DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m3 | 38.52
3.02.04 | 14010220 | 14010220 |  | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | m2 | 226.32
3.02.05 | 14010215 | 14010215 |  | DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | m2 | 72.42
3.02.06 | 14010212 | 14010212 |  | DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | u | 2
3.02.07 | 14010210 | 14010210 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | m2 | 226.32
3.02.08 | 14010203 | 14010203 |  | DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | u | 18
3.02.09 | 14010202 | 14010202 |  | DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | u | 8
3.02.10 | 11020203 | 11020203 |  | DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m3 | 11.23
Subtotal 3.02
3.03 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
3.03.1 | 11020104 | 11020104 |  | DESCAPOTE MECÁNICO H= 0.20 M | m3 | 23.98
3.03.2 | 11020601 | 11020601 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO | m3 | 55.3
3.03.3 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 3070.64
Subtotal 3.03
3.04 |  |  |  | CIMENTACIÓN
3.04.01 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 19.5
3.04.02 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 1.11
3.04.03 | 14020101 | 14020101 |  | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 2.25
3.04.04 | 14020201 | 14020201 |  | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 4.77
3.04.05 | 14030404 | 14030404 |  | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 3.56
3.04.06 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 2721.79
3.04.07 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 10.76
3.04.08 | 14030201 | 14030201 |  | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 4.77
3.04.09 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 337.27
3.04.10 | 14020301 | 14020301 |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 8.68
3.04.11 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 2078.42
Subtotal 3.04
3.05 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA BATERIA SANITARIA
3.05.1 | 17010302 | 17010302 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 1205.05
3.05.2 | 17010301 | 17010301 |  | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA) | kg | 64.372
3.05.3 | 14100209 | 14100209 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 171.96
Subtotal 3.05
3.06 |  |  |  | MUROS
3.06.1 | 14050206 | 14050206 |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4) | m2 | 144.2
3.06.2 | 14060102 | 14060102 |  | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 115.8
3.06.3 | 14060103 | 14060103 |  | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 144.2
Subtotal 3.06
3.07 |  |  |  | RED INTERNA HIDRAULICA BATERIA SANITARIA NUEVA
3.07.01 | 14130119 | 14130119 |  | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 0.62
3.07.02 | 14130120 | 14130120 |  | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 11.92
3.07.03 | 14130121 | 14130121 |  | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 20.14
3.07.04 | 14130122 | 14130122 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 10.52
3.07.05 | 14130123 | 14130123 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 4
3.07.06 | NE 001 |  | NE 001 | ACCESORIO PVCP ½" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 4
3.07.07 | 14130127 | 14130127 |  | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 8
3.07.08 | 14130128 | 14130128 |  | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 59
3.07.09 | 14130129 | 14130129 |  | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 17
3.07.10 | NE 050 |  | NE 050 | ACCESORIO PVCP 1 ½" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
3.07.11 | 14130427 | 14130427 |  | VALVULA DE CORTE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
3.07.12 | NE 002 |  | NE 002 | VALVULA DE CORTE 1 ¼" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
3.07.13 | NE 051 |  | NE 051 | VALVULA DE CORTE 1 ½" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
3.07.14 | 14130201 | 14130201 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
3.07.15 | 14130202 | 14130202 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 24
Subtotal 3.07
3.08 |  |  |  | RED INTERNA SANITARIA BATERIA SANITARIA NUEVA
3.08.01 | 14140102 | 14140102 |  | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 7.27
3.08.02 | 14140103 | 14140103 |  | TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 9.08
3.08.03 | NE 003 |  | NE 003 | TUBERIA PVCS 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 29.85
3.08.04 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
3.08.05 | 14140107 | 14140107 |  | ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 13
3.08.06 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 27
3.08.07 | 14140206 | 14140206 |  | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 9
3.08.08 | NE 004 |  | NE 004 | SALIDA SANITARIA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 10
3.08.09 | 14140208 | 14140208 |  | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | u | 3
3.08.10 | 14140213 | 14140213 |  | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 15
3.08.11 | 14140210 | 14140210 |  | SALIDA SANITARIA ORINAL 2" | u | 4
Subtotal 3.08
3.09 |  |  |  | REDES DE VENTILACION BATERIA SANITARIA NUEVA
3.09.1 | 14140202 | 14140202 |  | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 25.47
3.09.2 | 14140106 | 14140106 |  | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 38
3.09.3 | 14140108 | 14140108 |  | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
Subtotal 3.09
3.10 |  |  |  | REDES ELECTRICAS MODULO BAÑOS
3.10.1 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO MODULO BAÑOS
3.10.1.1 | 15010101 | 15010101 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA | km | 1
Subtotal 3.10.1
3.10.2 |  |  |  | CANALIZACIONES Y CAJAS MODULO BAÑOS
3.10.2.1 | 11060105 | 11060105 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 36.4
3.10.2.2 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 33.8
3.10.2.3 | 15011506 | 15011506 |  | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | u | 5
Subtotal 3.10.2
3.10.3 |  |  |  | ACOMETIDAS Y PARCIALES ELECTRICAS MODULO BAÑOS
3.10.3.1 | NE 052 |  | NE 052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 1No.4(F)+1No.4(N)+1No.8(T) EN DOS DUCTO DE 2" PVC | m | 143
Subtotal 3.10.3
3.10.4 |  |  |  | TABLERO MODULO BAÑOS
3.10.4.1 | NE 053 |  | NE 053 | TABLERO ELECTRICO PARA 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
Subtotal 3.10.4
3.10.5 |  |  |  | SALIDAS ELECTRICAS MODULO BAÑOS
3.10.5.1 | 15011209 | 15011209 |  | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 3
3.10.5.2 | NE 010 |  | NE 010 | SALIDA PARA LUMINARIA EMERGENCIA EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 3
3.10.5.3 | NE 011 |  | NE 011 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. NO INCLUYE LUMINARIA | u | 28
3.10.5.4 | NE 012 |  | NE 012 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 3
3.10.5.5 | NE 014 |  | NE 014 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. | u | 2
3.10.5.6 | NE 025 |  | NE 025 | LUMINARIA HERMETICA 50W SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | u | 8
3.10.5.7 | NE 027 |  | NE 027 | PANEL LED REDONDO 24 W SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | u | 18
3.10.5.8 | 15010814 | 15010814 |  | PANEL LED REDONDO 18 W | u | 2
Subtotal 3.10.5
Subtotal 3.10
3.11 |  |  |  | ACABADOS BATERIAS SANITARIAS
3.11.1 | 14080301 | 14080301 |  | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA | m2 | 75.2
3.11.2 | NE 028 |  | NE 028 | PISO CERAMICA CANTERA DUROPISO FORMATO 0.51X0.51 | m2 | 75.2
3.11.3 | 14070108 | 14070108 |  | ESTUCO PLASTICO | m2 | 144.2
3.11.4 | 14070102 | 14070102 |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | m2 | 144.2
3.11.5 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 115.8
3.11.6 | 14090201 | 14090201 |  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | m2 | 75.2
Subtotal 3.11
3.12 |  |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
3.12.1 | NE 031 |  | NE 031 | SUMINISTRO E INSTACION PUERTA ALUMINIO PERSIANA.BISAGRA | u | 1
3.12.2 | 14120201 | 14120201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | m2 | 7.2
Subtotal 3.12
3.13 |  |  |  | APARATOS Y EQUIPOS
3.13.01 | 14150102 | 14150102 |  | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA | u | 8
3.13.02 | 14150108 | 14150108 |  | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 8
3.13.03 | 14150306 | 14150306 |  | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL | u | 9
3.13.04 | 14110321 | 14110321 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS | u | 1
3.13.05 | 14150107 | 14150107 |  | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | u | 1
3.13.06 | NE 033 |  | NE 033 | LAVAMANOS PARA PMR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS | u | 1
3.13.07 | 14150110 | 14150110 |  | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | u | 4
3.13.08 | 14110201 | 14110201 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 | m2 | 19
3.13.09 | NE 034 |  | NE 034 | MESON 20.7MPA (3000PSI) GRANITO PULIDO E=0.07M, A=0.65 D=1/2" | m | 1.76
3.13.10 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.098
Subtotal 3.13
3.14 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO
3.14.1 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 32.56
3.14.2 | 11060208 | 11060208 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 24.42
3.14.3 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 337.27
3.14.4 | NE 035 |  | NE 035 | PISO EN CONCRETO PULIDO | m2 | 81.4
Subtotal 3.14
Subtotal 3
4 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS HIDRAULICAS
4.01 |  |  |  | EXCAVACIONES
4.01.1 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 96.18
4.01.2 | 11020401 | 11020401 |  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | m3 | 108.07
4.01.3 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 24083.74
Subtotal 4.01
4.02 |  |  |  | RELLENOS
4.02.1 | 11060202 | 11060202 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA | m3 | 21.02
4.02.2 | 11060212 | 11060212 |  | RELLENO CON ARENA | m3 | 43.39
4.02.3 | 11060203 | 11060203 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO | m3 | 57.74
4.02.4 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 - km | 8059.05
Subtotal 4.02
4.03 |  |  |  | RED DE SUMINISTRO
4.03.1 |  |  |  | ACOMETIDA DOMICILIARIA
4.03.1.01 | NE 054 |  | NE 054 | CONEXIÓN A RED EXISTENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | u | 1
4.03.1.02 | 14130123 | 14130123 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 29.3
4.03.1.03 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 0.14
4.03.1.04 | 14020301 | 14020301 |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.25
4.03.1.05 | 11060820 | 11060820 |  | BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 1.47
4.03.1.06 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 602
4.03.1.07 | NE 055 |  | NE 055 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE | u | 1
4.03.1.08 | NE 056 |  | NE 056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA CAM. DOBLE ACC MULTIP 1 1/2" BRIDA | u | 1
4.03.1.09 | NE 057 |  | NE 057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO PVCP 1 1/2" | U | 8
4.03.1.10 | NE 058 |  | NE 058 | REGISTRO DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 2
4.03.1.11 | NE 059 |  | NE 059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN Y | u | 1
4.03.1.12 | NE 060 |  | NE 060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR | u | 1
4.03.1.13 | NE 061 |  | NE 061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TIP D-3 Y TIPO D-2 | u | 4
4.03.1.14 | NE 062 |  | NE 062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PVCP 1 1/2" | u | 4
4.03.1.15 | NE 063 |  | NE 063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE TUBERIA PVC 1 1/2" | u | 1
4.03.1.16 | NE 064 |  | NE 064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON 135º PVCS 4" | u | 1
4.03.1.17 | NE 065 |  | NE 065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" | m | 0.33
Subtotal 4.03.1
4.03.2 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
4.03.2.01 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 1.04
4.03.2.02 | 14020301 | 14020301 |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 5.22
4.03.2.03 | 11060820 | 11060820 |  | BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 8.82
4.03.2.04 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 6653.5
4.03.2.05 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 4.97
4.03.2.06 | NE 066 |  | NE 066 | ESCALERA TIPO GATO. PARALES EN ANGULO DE 2 ½" X ¼". PASO C/U 0,30 PLATINA DE 2" X ¼". | m | 1.8
4.03.2.07 | NE 067 |  | NE 067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POZO DE SEGURIDAD PARA TRAFICO PESADO | u | 1
4.03.2.08 | NE 068 |  | NE 068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO DE VENTILACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 3". INCLUYE NIPLES Y CODOS DE 3" EN AG. | u | 2
4.03.2.09 | NE 069 |  | NE 069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA EN BRONCE COMPLETA. INCLUYE BOLA DE COBRE DE 1 ½", ADAPATADOR MACHO DE 1 ½" PVC, VALVULA DE CORTE DE 1 ½" . | u | 1
4.03.2.10 | 14130421 | 14130421 |  | VALVULA DE PIE 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
4.03.2.11 | NE 070 |  | NE 070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRIFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 2" POTENCIA 1 H.P | u | 2
Subtotal 4.03.2
4.03.3 |  |  |  | CUARTO DE BOMBAS
4.03.3.1 | 14130124 | 14130124 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 5.7
4.03.3.2 | 14130131 | 14130131 |  | ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 7
4.03.3.3 | NE 071 |  | NE 071 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA POR MEDIO DE MODULOS SOLARES | u | 1
Subtotal 4.03.3
4.03.4 |  |  |  | LINEA DE IMPULSION Y TANQUE ELEVADO
4.03.4.01 | 14130123 | 14130123 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 53.69
4.03.4.02 | 14130130 | 14130130 |  | ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 16
4.03.4.03 | 14130408 | 14130408 |  | VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
4.03.4.04 | 14160308 | 14160308 |  | ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 4
4.03.4.05 | NE 069 |  | NE 069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA EN BRONCE COMPLETA. INCLUYE BOLA DE COBRE DE 1 ½", ADAPATADOR MACHO DE 1 ½" PVC, VALVULA DE CORTE DE 1 ½" . | u | 2
4.03.4.06 | NE 072 |  | NE 072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE PVC DE 10000 LT. CON TAPA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SALIDA DE 2". | u | 2
4.03.4.07 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 1.05
4.03.4.08 | 11060202 | 11060202 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA | m3 | 0.68
4.03.4.09 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 0.05
4.03.4.10 | 14020101 | 14020101 |  | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.25
4.03.4.11 | 14030404 | 14030404 |  | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 1.06
4.03.4.12 | 14030301 | 14030301 |  | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.51
4.03.4.13 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 311.53
Subtotal 4.03.4
4.03.5 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION.
4.03.5.1 | 14130124 | 14130124 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 18.23
4.03.5.2 | 14130125 | 14130125 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 141.48
4.03.5.3 | NE 073 |  | NE 073 | TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 33.18
4.03.5.4 | 14130126 | 14130126 |  | TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 20.47
4.03.5.5 | 14130131 | 14130131 |  | ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 13
4.03.5.6 | 14130101 | 14130101 |  | ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 12
4.03.5.7 | 14130102 | 14130102 |  | ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
4.03.5.8 | 14130103 | 14130103 |  | ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 5
4.03.5.9 | 14130501 | 14130501 |  | VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
Subtotal 4.03.5
Subtotal 4.03
Subtotal 4
5 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS SANITARIAS
5.01 |  |  |  | PRELIMINARES
5.01.1 | 11010201 | 11010201 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | m | 175.79
Subtotal 5.01
5.02 |  |  |  | EXCAVACIONES
5.02.1 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 7.02
5.02.2 | 11020401 | 11020401 |  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | m3 | 66.89
5.02.3 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 7378.92
Subtotal 5.02
5.03 |  |  |  | RELLENOS
5.03.1 | 11060202 | 11060202 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA | m3 | 21.17
5.03.2 | 11060212 | 11060212 |  | RELLENO CON ARENA | m3 | 31.66
5.03.3 | 11060203 | 11060203 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO | m3 | 14.08
5.03.4 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 - km | 3645.03
Subtotal 5.03
5.04 |  |  |  | TUBERIA SANITARIA RED EXTERIOR
5.04.1 | 16020138 | 16020138 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 175.79
5.04.2 | 14140409 | 14140409 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | u | 8
Subtotal 5.04
Subtotal 5
6 |  |  |  | RED DE AGUAS LLUVIAS
6.01 |  |  |  | PRELIMINARES
6.01.1 | 11010201 | 11010201 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | m | 272.47
Subtotal 6.01
6.02 |  |  |  | EXCAVACIONES
6.02.1 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 17.5
6.02.2 | 11020401 | 11020401 |  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE | m3 | 375.1
6.02.3 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3 - km | 28899.91
Subtotal 6.02
6.03 |  |  |  | RELLENOS
6.03.1 | 11060202 | 11060202 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA | m3 | 216.98
6.03.2 | 11060212 | 11060212 |  | RELLENO CON ARENA | m3 | 123.23
6.03.3 | 11060203 | 11060203 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO | m3 | 34.99
6.03.4 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3 - km | 12608.55
Subtotal 6.03
6.04 |  |  |  | TUBERIA SANITARIA RED EXTERIOR
6.04.1 | 16020138 | 16020138 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 5.2
6.04.2 | 16020140 | 16020140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 32.1
6.04.3 | 16020141 | 16020141 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 55
6.04.4 | 16020142 | 16020142 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 32.8
6.04.5 | 16020143 | 16020143 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 71.72
6.04.6 | 16020145 | 16020145 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | m | 80.85
Subtotal 6.04
6.05 |  |  |  | CAJAS Y POZOS SANITARIOS RED EXTERIOR
6.05.1 | 14140409 | 14140409 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | u | 4
6.05.2 | 16020131 | 16020131 |  | LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS | u | 3
6.05.3 | 16020132 | 16020132 |  | LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS | u | 2
6.05.4 | 16020127 | 16020127 |  | CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA | m | 5.58
6.05.5 | 16020128 | 16020128 |  | CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA | m | 5.9
6.05.6 | 16020121 | 16020121 |  | LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO | u | 3
6.05.7 | 16020122 | 16020122 |  | LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.15 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO | u | 2
Subtotal 6.05
Subtotal 6
7 |  |  |  | RED CONTRA INCENDIO
7.01 |  |  |  | LINEA SUBTERRANEA
7.01.01 | NE 074 |  | NE 074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AWWA C- 900 PVC DE 4" DR 18. NO INCLUYE NI EXCAVACION NI RELLENO. | m | 93.9
7.01.02 | NE 075 |  | NE 075 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1100 C 900 4" | u | 16
7.01.03 | NE 076 |  | NE 076 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 1200 C 900 ( PARA ACCESORIOS) 4" | u | 16
7.01.04 | NE 077 |  | NE 077 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA PVC C - 900 4" | u | 2
7.01.05 | NE 078 |  | NE 078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR CAMPANA X BRIDA C - 900 4" | u | 3
7.01.06 | NE 079 |  | NE 079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR HD SERIE 4000 C 900. 4" | u | 3
7.01.07 | NE 080 |  | NE 080 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO X 90° PVC C - 900. 4" | u | 4
7.01.08 | NE 081 |  | NE 081 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN PVC C - 900. 4" | u | 1
7.01.09 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 56.34
7.01.10 | 11060212 | 11060212 |  | RELLENO CON ARENA | m3 | 22.54
7.01.11 | 11060203 | 11060203 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO | m3 | 28.17
7.01.12 | 11060202 | 11060202 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA | m3 | 5.63
7.01.13 | NE 082 |  | NE 082 | ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA Y ACCESORIOS C -900. | u | 21
Subtotal 7.01
7.02 |  |  |  | RED INTERNA
7.02.1 | NE 083 |  | NE 083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 2 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO | m | 3.2
7.02.2 | NE 084 |  | NE 084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AC ROJA RANURADA ASTM A795 SCH 10 4". INCLUYE COUPLING RANURADO | m | 5
7.02.3 | NE 085 |  | NE 085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL Y PURGA PARA TOMA FIJA | u | 2
7.02.4 | 14160412 | 14160412 |  | VALVULA ANGULAR 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 2
7.02.5 | NE 086 |  | NE 086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADA UL/FM DE 2 1/2". INCLUYE COUPLING RANURADO. | u | 4
7.02.6 | NE 087 |  | NE 087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RANURADA UL/FM DE 4". INCLUYE COUPLING RANURADO. | u | 2
7.02.7 | NE 088 |  | NE 088 | VALVULA CHEQUE CORTINA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
7.02.8 | NE 089 |  | NE 089 | SIAMESA DE 4×2 1/2×2 1/2 CUERPO EN BRONCE Y ACCESORIOS EN BRONCE (PLACA, NIPLES, TAPAS Y CADENA EN BRONCE) SUMINISTRO E INSTALACION | u | 1
7.02.9 | NE 090 |  | NE 090 | GABINETE PARA VALVULA DE 2.1/2" SUMINISTRO E INSTALACION | u | 1
Subtotal 7.02
7.03 |  |  |  | SEGURIDAD HUMANA
7.03.1 | NE 091 |  | NE 091 | PANEL DE CONTROL REF: NFS-320, MARCA: NOTIFIER | u | 1
7.03.2 | NE 092 |  | NE 092 | CAJA TIPO RAWELT 2400 5 SALIDAS Ø 3/4" REF: RC-0391, MARCA: RAWELT | u | 10
7.03.3 | NE 093 |  | NE 093 | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF: TC-0416, MARCA: RAWELT | u | 10
7.03.4 | NE 094 |  | NE 094 | SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA | u | 22
7.03.5 | NE 095 |  | NE 095 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6W-G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | u | 10
7.03.6 | NE 096 |  | NE 096 | SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL TECHO | u | 10
7.03.7 | NE 097 |  | NE 097 | DETECTOR O SENSOR DE TEMPERATURA FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO UL/FM. SUMINISTRO E INSTALACION. | u | 26
7.03.8 | NE 098 |  | NE 098 | ESTACIÓN O PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DE DOBLE ACCIÓN, INCLUYE STOPPER O CUBIERTA TRANSPARENTE PARA ESTACIÓN CON ESPACIADOR Y SIRENA DE 95 DB. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 4
Subtotal 7.03
Subtotal 7
8 |  |  |  | REDES ELÉCTRICAS
8.01 |  |  |  | RED DE MEDIA TENSIÓN
8.01.1 | 15011011 | 15011011 |  | MANIOBRA EN LINEA VIVA | h | 8
8.01.2 | 15010208 | 15010208 |  | POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN | u | 1
8.01.3 | 15010425 | 15010425 |  | ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | u | 1
8.01.4 | 15010417 | 15010417 |  | ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | u | 1
8.01.5 | 15010606 | 15010606 |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | u | 1
Subtotal 8.01
8.02 |  |  |  | RED DE BAJA TENSIÓN
8.02.1 | NE 099 |  | NE 099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 3" PARA RED DE BAJA TENSIÓN. | u | 1
8.02.2 | NE 006 |  | NE 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC | m | 104
8.02.3 | NE 100 |  | NE 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLODADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3x200/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN MAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3x200A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES | u | 1
8.02.4 | 11060105 | 11060105 |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 11.2
8.02.5 | 11060201 | 11060201 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 10.64
8.02.6 | 15011504 | 15011504 |  | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | u | 3
Subtotal 8.02
Subtotal 8
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU
9 |  |  |  | BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA
9.1 |  |  |  | SUBCAPITULO: INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES
9.1.1 |  | APU N 9.1 |  | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP (ALUMBRADO INTERIOR) | m2 | 1776 | 5476.45 | 9726175
9.1.2 |  | APU N 9.2 |  | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE (TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL) | m2 | 1776 | 7667.03 | 13616645
9.2 |  |  |  | SUBCAPITULO: BIENES O SERVICIOS ADICIONALES
9.2.1 |  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | u | 1 | 76938408 | 76938408
9.2.2 |  |  |  | PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL | u | 1 | 63921662 | 63921662
9.2.3 |  |  |  | PLAN DE MANEJO TRANSITO | u | 1 | 63986197 | 63986197
SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA | [7 empty] | 228189087
VALOR TOTAL
SON:
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de San Carlos de Guaroa tienen incluido el Factor de Incremento 1.10% de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 | 11020103 | 11020103 |  | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | m2 | 974.52
1.2 | 11020202 | 11020202 |  | DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m3 | 42.64
1.3 | 11020203 | 11020203 |  | DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m3 | 44.97
1.4 | 14010228 | 14010228 |  | DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL | m2 | 279.68
1.5 | NP1 |  | NP1 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON POSTES DE TUBERÍA GALVANIZADA Y ALAMBRE PUA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO | m2 | 877.58
1.6 | 11060101 | 11060101 |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | m3 | 191.78
1.7 | 11010402 | 11010402 |  | CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y MALLA ELECTROSOLDADA H=2.35 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI | m | 596
1.8 | 11010102 | 11010102 |  | CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC | u | 1
1.9 | 11090207 | 11090207 |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | m3-km | 62634
1.10 | 14010103 | 14010103 |  | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓNTOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS | m2 | 1461.78
Subtotal
2 |  |  |  | RELLENOS
2.1 | 11060203 | 11060203 |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO | m3 | 85.27
2.2 | 11090201 | 11090201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3-km | 3282.9
Subtotal
3 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.1 | 11063302 | 11063302 |  | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | m3 | 9.58
3.2 | 14030404 | 14030404 |  | PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 18.96
3.3 | 11060801 | 11060801 |  | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | m3 | 34.11
3.4 | 14020201 | 14020201 |  | VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 43.85
3.5 | 14030101 | 14030101 |  | COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 19.26
3.6 | 14030201 | 14030201 |  | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 11.69
3.7 | 14030401 | 14030401 |  | ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | m3 | 11.35
Subtotal
4 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO
4.1 | 17010201 | 17010201 |  | ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE | kg | 12667.04
4.2 | 17010202 | 17010202 |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | kg | 422.38
Subtotal
5
5.1 | 14050202 | 14050202 |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | m2 | 1444.8
5.2 | 14060102 | 14060102 |  | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | m2 | 2889.6
Subtotal
6 |  |  |  | PINTURA
6.1 | 14070101 | 14070101 |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | m2 | 3429.6
Subtotal
7 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA
7.1 | 14110114 | 14110114 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA | u | 2
7.2 | 14110314 | 14110314 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE | m | 172
7.3 | NP2 |  | NP2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE PUA CAL. 12.5 X 34 KG, 330 ML | m | 2813.04
Subtotal
8 |  |  |  | MANTENIMIENTO MURO EXISTENTE
8.1 | 11010501 | 11010501 |  | LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL) | m2 | 648
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU
9 |  |  |  | BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA
9.1 |  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | gbl | 1 | 22998494 | 22998494
9.2 |  |  |  | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL | gbl | 1 | 45315987 | 45315987
9.3 |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO | gbl | 1 | 36141656 | 36141656
SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA | [7 empty] | 104456137
VALOR TOTAL
SON:
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de San Carlos de Guaroa tienen incluido el Factor de Incremento 1.10% de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta
VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANÍAS, META
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :