## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
ADELANTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES A FAVOR DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, OTORGADOS POR EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, 3 y 4 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 10105 | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS | M2 | 4.52 | 64026 | 289398
2 | 10201 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM. | M3 | 1167.6 | 37592 | 43892419
3 | 40775 | SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA | M | 10 | 4367 | 43670
4 | 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 12925.06 | 9369 | 121094887
5 | 100305 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1209.23 | 22210 | 26856998
6 | 100311 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 156.82 | 49791 | 7808225
7 | 100312 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M2 | 8.38 | 74146 | 621343
8 | 100314 | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 62.82 | 13565 | 852153
9 | 100319 | DEMOLICION REPELLO | M2 | 559.81 | 15878 | 8888663
10 | 100321 | DEMOLICION REPELLO CIELO | M2 | 96.75 | 17101 | 1654522
11 | 100322 | PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE | M2 | 9902.45 | 20229 | 200316661
12 | 100326 | REGATAS SOBRE MUROS | M | 353.72 | 8971 | 3173222
13 | 100401 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 554.05 | 12448 | 6896814
14 | 100407 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 7125.1 | 15055 | 107268381
15 | 100501 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 92 | 72504 | 6670368
16 | 100509 | DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO | M2 | 2 | 15728 | 31456
17 | 100515 | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 67 | 48824 | 3271208
18 | 100516 | DESMONTE POZUELO ACERO INOX. | UND | 131 | 39557 | 5181967
19 | 100540 | DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE | UND | 223 | 49965 | 11142195
20 | 100543 | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 2 | 14032 | 28064
21 | 100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 254.28 | 48824 | 12414967
22 | 100623 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M | M3 | 559 | 14344 | 8018296
23 | 100628 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 151 | 44359 | 6698209
24 | 110103 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 1 | 539802 | 539802
25 | 110105 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 91 | 690422 | 62828402
26 | 110301 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 1023 | 39458 | 40365534
27 | 110302 | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 42 | 46856 | 1967952
28 | 110303 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 358.5 | 65319 | 23416862
29 | 110902 | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR | M | 1409.56 | 25954 | 36583720
30 | 120210 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 468.53 | 52976 | 24820845
31 | 140223 | MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C] | M2 | 200.54 | 133413 | 26754643
32 | 140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 85.9 | 207903 | 17858868
33 | 150101 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE | M | 2131.56 | 18844 | 40167117
34 | 150312 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 | UND | 10 | 14723 | 147230
35 | 150320 | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 10 | 19226 | 192260
36 | 150323 | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 20 | 25178 | 503560
37 | 150328 | TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" | UND | 10 | 93227 | 932270
38 | 150334 | YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2 | UND | 10 | 54657 | 546570
39 | 150343 | SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" | UND | 290 | 42652 | 12369080
40 | 150415 | REUBICACION PUNTO SANITARIO | PUNTO | 2 | 290016 | 580032
41 | 150503 | PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" | PUNTO | 459 | 88105 | 40440195
42 | 150505 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]" | PUNTO | 156 | 131305 | 20483580
43 | 150506 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 104 | 155137 | 16134248
44 | 150510 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] | PUNTO | 24 | 164984 | 3959616
45 | 160505 | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 926.5 | 11183 | 10361050
46 | 160618 | VALVULA CIERRE METALICO 1/2" | UND | 297 | 63783 | 18943551
47 | 160706 | INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" | M | 769 | 6256 | 4810864
48 | 160716 | REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO | PUNTO | 2 | 108824 | 217648
49 | 160801 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 185 | 102073 | 18883505
50 | 170722 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 262 | 242551 | 63548362
51 | 170723 | SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA | UND | 278.4 | 343257 | 95562749
52 | 172417 | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 32 | 9593 | 306976
53 | 180410 | CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO | M2 | 253.82 | 122008 | 30968071
54 | 190106 | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 1771.87 | 51224 | 90762269
55 | 190109 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 9.5 | 49889 | 473946
56 | 190110 | REPELLO MURO 1:4 | M2 | 580.84 | 47427 | 27547499
57 | 190116 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 | M2 | 1108.07 | 72192 | 79993789
58 | 190207 | REPELLO CIELO 1:2 | M2 | 61.32 | 61142 | 3749227
59 | 190504 | CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C | M | 684.08 | 48902 | 33452880
60 | 190505 | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 2 | 140620 | 281240
61 | 190514 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 | 2 | 162950 | 325900
62 | 190515 | ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON | M | 900.16 | 89801 | 80835268
63 | 190533 | ENCHAPE CERAMICA 25x35 | M2 | 2499 | 130175 | 325307325
64 | 190902 | FILOS | M | 10 | 13182 | 131820
65 | 200107 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 297.44 | 72152 | 21460891
66 | 200113 | BASE CONCRETO MUEBLE | M | 221.72 | 70780 | 15693342
67 | 200127 | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 553.05 | 141713 | 78374375
68 | 200136 | ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | 10175.3 | 11497 | 116985424
69 | 200213 | MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] | M | 117.7 | 115032 | 13539266
70 | 200223 | CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3 | M2 | 6683.18 | 137465 | 918703339
71 | 200225 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 | M2 | 2933 | 129494 | 379805902
72 | 200905 | PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO | M | 1141.98 | 12947 | 14785215
73 | 210162 | NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 55- 75CM-ECONOMICA | UND | 13 | 355881 | 4626453
74 | 210163 | NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 80-110CM-ECONOMICA | UND | 79 | 405839 | 32061281
75 | 210901 | MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM | UND | 1 | 367638 | 367638
76 | 220102 | VENTANA LAMINA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. | M2 | 1 | 481712 | 481712
77 | 220403 | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 93 | 211997 | 19715721
78 | 220904 | INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA | UND | 45 | 44698 | 2011410
79 | 240201 | DIVISION ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 | M2 | 37.59 | 428996 | 16125960
80 | 240419 | MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM | M2 | 54 | 204866 | 11062764
81 | 240436 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20 | M2 | 49.5 | 76137 | 3768782
82 | 250104 | INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A) | JUEGO | 84 | 219051 | 18400284
83 | 250202 | PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 38.53 | 10156 | 391311
84 | 250303 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 33 | 384131 | 12676323
85 | 250451 | COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] | JUEGO | 91 | 733709 | 66767519
86 | 250504 | GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) | UND | 94 | 134407 | 12634258
87 | 250524 | GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC | UND | 150 | 172804 | 25920600
88 | 250611 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 268 | 38986 | 10448248
89 | 250624 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS | JUEGO | 150 | 155343 | 23301450
90 | 250708 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO | UND | 133 | 346172 | 46040876
91 | 250709 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 16 | 287870 | 4605920
92 | 270113 | CERRADURA ENTRADA APTO.BELL WOOD | UND | 2 | 189300 | 378600
93 | 290104 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 81.87 | 29418 | 2408452
94 | 290105 | ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] | M2 | 2.04 | 29866 | 60927
95 | 290106 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 387.92 | 33599 | 13033724
96 | 290110 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 2921.12 | 25832 | 75458372
97 | 290111 | RELLENO LISTO INTERIOR MURO | M2 | 147 | 29251 | 4299897
98 | 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 2955.28 | 6705 | 19815152
99 | 290304 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 3591.44 | 24230 | 87020591
100 | 290307 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 304.96 | 30294 | 9238458
101 | 310105 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 13375.69 | 1724 | 23059690
102 | 310112 | LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION | UND | 20 | 19946 | 398920
103 | 36 | RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RDC, lNCLUYE CARGUE, TRANSPORTE HASTA 30 KM Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 21 | 83788 | 1759548
104 | 37 | RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RDC, lNCLUYE CARGUE, TRANSPORTE DE 30 A 40 KM Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 21 | 98913 | 2077173
105 | APU 01 | ACARREO EN LADERA ESCALINATA HOMBRE - HOMBRO LONG 0 MTS A 30 MTS | M3 | 24 | 94887 | 2277288
106 | APU 03 | ACARREO MATERIALES 2DO NIVEL INCLUYE ANDAMIO Y POLEA | M3-NIVEL | 146.9 | 38933 | 5719258
107 | APU 03A | ACARREO MATERIALES 2DO NIVEL | M3 | 760.26 | 23393 | 17784762
108 | APU 04 | ACARREO MATERIALES 3ER NIVEL INCLUYE ANDAMIO Y POLEA | M3-NIVEL | 39 | 81105 | 3163095
109 | APU 04A | ACARREO MATERIALES 3ER NIVEL | M3 | 74 | 36190 | 2678060
110 | APU 05 | ACARREO MATERIALES HACIA ZONA ZONA LADERA | M3K | 7.42 | 122439 | 908497
111 | APU 07 | ACCESORIOS SANITARIOS DE 4" | UND | 106 | 49194 | 5214564
112 | APU 16 | BALA PANEL LED 18W | UND | 30 | 67410 | 2022300
113 | APU 20 | C.F.PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO | M2 | 2.58 | 107250 | 276705
114 | APU 28 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <=26 | M3K | 40497.4 | 4022 | 162880543
115 | APU 29 | CENEFA DE PISO EN GRANITO PARA TRANSICIONES EN BOCA-PUERTA | ML | 2 | 56989 | 113978
116 | APU 30 | CERRADURA PUERTA EN MADERA (TIPO POMO) | UND | 2 | 123619 | 247238
117 | APU 34 | CORTE DE PISO CON PULIDORA | ML | 1949.68 | 10120 | 19730762
118 | APU 36 | CORTE DE PUERTA METALICA | UND | 2 | 117875 | 235750
119 | APU 42 | DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA INCLUYE RESANE | ML | 582.31 | 4859 | 2829444
120 | APU 47 | DESMONT LAVADERO PREFABRICADO | UND | 1 | 50194 | 50194
121 | APU 49 | DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 | M2 | 5.04 | 429933 | 2166862
122 | APU 56 | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA 0,07 A 0,10 M L=30,01 A 32,50 | ML | 11660.2345 | 31755 | 370270747
123 | APU 60 | LLAVE DE JARDIN PESADA-GRIVAL O SIMILAR | UND | 2 | 113599 | 227198
124 | APU 63 | MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCION (REPELLO-EMBOQUILLADO-PISO-TAPA-CAÑUELA) | UND | 87 | 307281 | 26733447
125 | APU 64 | MESON EN CONCRETO 60 CM H = 8 CM (INCLUYE ENTREPAÑO) | ML | 103.69 | 266458 | 27629030
126 | APU 65 | MESON EN CONCRETO A=60 CM H=8.1- 8.5CM (INCLUYE ENTREPAÑO) | ML | 2 | 295246 | 590492
127 | APU 72 | PINTURA ESMALTE PARA MARCO METALICO DE PUERTAS | UND | 2 | 81293 | 162586
128 | APU 74 | PUNTO SANITARIO PVC 3 SIFÓN | UND | 110 | 105384 | 11592240
129 | APU 76 | REALCE PUNTO SANT 2" | UND | 127 | 40682 | 5166614
130 | APU 76A | REALCE PUNTO 2" | UND | 2 | 30408 | 60816
131 | APU 77 | REALCE PUNTO 3" | UND | 142 | 31922 | 4532924
132 | APU 78 | REALCE PUNTO 4" | UND | 11 | 34732 | 382052
133 | APU 82 | RELLENO MATERIAL DE SITIO | M3 | 254.28 | 39554 | 10057791
134 | APU 86 | SALIDA LAMP SWICHE MÁS+PLAFÓN +BOMBILLA LED | UND | 219 | 217214 | 47569866
135 | APU 96 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO 80 cm a 90 cm CON PATAS INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1 | 600112 | 600112
136 | APU 97 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO 1M CON PATAS INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1 | 600112 | 600112
137 | APU 98 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA | UND | 1 | 530502 | 530502
138 | APU 102 | TAPA REGISTRO 20X20 EN PVC | UND | 88 | 43689 | 3844632
139 | APU 104 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (HASTA 25 MT) | ML | 20 | 8518 | 170360
140 | APU 105 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 25 MT HASTA 50 MT) | ML | 220 | 9105 | 2003100
141 | APU 106 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 50 MT HASTA 75 MT) | ML | 252 | 9500 | 2394000
142 | APU 107 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 75 MT HASTA 100 MT) | ML | 3880 | 9928 | 38520640
143 | APU 109 | TUB.PVC 6" SANI. | ML | 758 | 98865 | 74939670
144 | APU 117 | DIAGNOSTICO INICIAL DE VIVIENDA | UND | 304 | 272000 | 82688000
Subtotal | [5 empty] | 4890502410
SUBTOTAL OBRAS | [5 empty] | 4890502410
|  | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) |  |  |  | 4890502410
|  | PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL (8%) (B) |  |  |  | 391240193
|  | SUBTOTAL OBRAS INCLUYE PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN (C=A+B) |  |  |  | 5281742603
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 5281742603
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 31%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: El porcentaje y valor asignado al ítem 'PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL (8%) (B)' corresponden a una estimación fija y paramétrica determinada por la entidad para la indexación presupuestal del proyecto. Por lo tanto, el proponente NO podrá modificar, alterar, suprimir, ni condicionar el porcentaje del 8% ni el valor de la celda correspondiente en su propuesta económica. Cualquier alteración a este rubro técnico-financiero por parte del oferente será considerada como una inconsistencia insubsanable y constituirá CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 36%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
ADELANTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES A FAVOR DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, OTORGADOS POR EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, 3 y 4 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 10105 | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS | M2 | 4.52
2 | 10201 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM. | M3 | 1167.6
3 | 40775 | SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA | M | 10
4 | 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 12925.06
5 | 100305 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1209.23
6 | 100311 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 156.82
7 | 100312 | DEMOLICION MESON CONCRETO | M2 | 8.38
8 | 100314 | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 62.82
9 | 100319 | DEMOLICION REPELLO | M2 | 559.81
10 | 100321 | DEMOLICION REPELLO CIELO | M2 | 96.75
11 | 100322 | PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE | M2 | 9902.45
12 | 100326 | REGATAS SOBRE MUROS | M | 353.72
13 | 100401 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 554.05
14 | 100407 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 7125.1
15 | 100501 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 92
16 | 100509 | DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO | M2 | 2
17 | 100515 | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 67
18 | 100516 | DESMONTE POZUELO ACERO INOX. | UND | 131
19 | 100540 | DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE | UND | 223
20 | 100543 | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 2
21 | 100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 254.28
22 | 100623 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M | M3 | 559
23 | 100628 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 151
24 | 110103 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 1
25 | 110105 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 91
26 | 110301 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 1023
27 | 110302 | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 42
28 | 110303 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 358.5
29 | 110902 | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR | M | 1409.56
30 | 120210 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 468.53
31 | 140223 | MURO LADRILLO SOGA SUCIO [2C] | M2 | 200.54
32 | 140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 85.9
33 | 150101 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE | M | 2131.56
34 | 150312 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 | UND | 10
35 | 150320 | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 10
36 | 150323 | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 20
37 | 150328 | TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" | UND | 10
38 | 150334 | YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2 | UND | 10
39 | 150343 | SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" | UND | 290
40 | 150415 | REUBICACION PUNTO SANITARIO | PUNTO | 2
41 | 150503 | PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" | PUNTO | 459
42 | 150505 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]" | PUNTO | 156
43 | 150506 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 104
44 | 150510 | PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] | PUNTO | 24
45 | 160505 | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 926.5
46 | 160618 | VALVULA CIERRE METALICO 1/2" | UND | 297
47 | 160706 | INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" | M | 769
48 | 160716 | REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO | PUNTO | 2
49 | 160801 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 185
50 | 170722 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 262
51 | 170723 | SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA | UND | 278.4
52 | 172417 | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 32
53 | 180410 | CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO | M2 | 253.82
54 | 190106 | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 1771.87
55 | 190109 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 9.5
56 | 190110 | REPELLO MURO 1:4 | M2 | 580.84
57 | 190116 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 | M2 | 1108.07
58 | 190207 | REPELLO CIELO 1:2 | M2 | 61.32
59 | 190504 | CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C | M | 684.08
60 | 190505 | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 2
61 | 190514 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 | 2
62 | 190515 | ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON | M | 900.16
63 | 190533 | ENCHAPE CERAMICA 25x35 | M2 | 2499
64 | 190902 | FILOS | M | 10
65 | 200107 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 297.44
66 | 200113 | BASE CONCRETO MUEBLE | M | 221.72
67 | 200127 | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 553.05
68 | 200136 | ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | 10175.3
69 | 200213 | MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] | M | 117.7
70 | 200223 | CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3 | M2 | 6683.18
71 | 200225 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 | M2 | 2933
72 | 200905 | PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO | M | 1141.98
73 | 210162 | NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 55- 75CM-ECONOMICA | UND | 13
74 | 210163 | NAVE MADERA TRIPLEX 4MM 80-110CM-ECONOMICA | UND | 79
75 | 210901 | MARCO MADERA AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM | UND | 1
76 | 220102 | VENTANA LAMINA VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. | M2 | 1
77 | 220403 | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 93
78 | 220904 | INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA | UND | 45
79 | 240201 | DIVISION ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 | M2 | 37.59
80 | 240419 | MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM | M2 | 54
81 | 240436 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20 | M2 | 49.5
82 | 250104 | INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A) | JUEGO | 84
83 | 250202 | PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 38.53
84 | 250303 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 33
85 | 250451 | COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] | JUEGO | 91
86 | 250504 | GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) | UND | 94
87 | 250524 | GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC | UND | 150
88 | 250611 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 268
89 | 250624 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS | JUEGO | 150
90 | 250708 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO | UND | 133
91 | 250709 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 16
92 | 270113 | CERRADURA ENTRADA APTO.BELL WOOD | UND | 2
93 | 290104 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 81.87
94 | 290105 | ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] | M2 | 2.04
95 | 290106 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 387.92
96 | 290110 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 2921.12
97 | 290111 | RELLENO LISTO INTERIOR MURO | M2 | 147
98 | 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 2955.28
99 | 290304 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 3591.44
100 | 290307 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 304.96
101 | 310105 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 13375.69
102 | 310112 | LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION | UND | 20
103 | 36 | RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RDC, lNCLUYE CARGUE, TRANSPORTE HASTA 30 KM Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 21
104 | 37 | RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RDC, lNCLUYE CARGUE, TRANSPORTE DE 30 A 40 KM Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 21
105 | APU 01 | ACARREO EN LADERA ESCALINATA HOMBRE - HOMBRO LONG 0 MTS A 30 MTS | M3 | 24
106 | APU 03 | ACARREO MATERIALES 2DO NIVEL INCLUYE ANDAMIO Y POLEA | M3-NIVEL | 146.9
107 | APU 03A | ACARREO MATERIALES 2DO NIVEL | M3 | 760.26
108 | APU 04 | ACARREO MATERIALES 3ER NIVEL INCLUYE ANDAMIO Y POLEA | M3-NIVEL | 39
109 | APU 04A | ACARREO MATERIALES 3ER NIVEL | M3 | 74
110 | APU 05 | ACARREO MATERIALES HACIA ZONA ZONA LADERA | M3K | 7.42
111 | APU 07 | ACCESORIOS SANITARIOS DE 4" | UND | 106
112 | APU 16 | BALA PANEL LED 18W | UND | 30
113 | APU 20 | C.F.PANEL YESO 1/2" S.JUNTA+VINILO | M2 | 2.58
114 | APU 28 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <=26 | M3K | 40497.4
115 | APU 29 | CENEFA DE PISO EN GRANITO PARA TRANSICIONES EN BOCA-PUERTA | ML | 2
116 | APU 30 | CERRADURA PUERTA EN MADERA (TIPO POMO) | UND | 2
117 | APU 34 | CORTE DE PISO CON PULIDORA | ML | 1949.68
118 | APU 36 | CORTE DE PUERTA METALICA | UND | 2
119 | APU 42 | DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA INCLUYE RESANE | ML | 582.31
120 | APU 47 | DESMONT LAVADERO PREFABRICADO | UND | 1
121 | APU 49 | DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 | M2 | 5.04
122 | APU 56 | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA 0,07 A 0,10 M L=30,01 A 32,50 | ML | 11660.2345
123 | APU 60 | LLAVE DE JARDIN PESADA-GRIVAL O SIMILAR | UND | 2
124 | APU 63 | MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCION (REPELLO-EMBOQUILLADO-PISO-TAPA-CAÑUELA) | UND | 87
125 | APU 64 | MESON EN CONCRETO 60 CM H = 8 CM (INCLUYE ENTREPAÑO) | ML | 103.69
126 | APU 65 | MESON EN CONCRETO A=60 CM H=8.1- 8.5CM (INCLUYE ENTREPAÑO) | ML | 2
127 | APU 72 | PINTURA ESMALTE PARA MARCO METALICO DE PUERTAS | UND | 2
128 | APU 74 | PUNTO SANITARIO PVC 3 SIFÓN | UND | 110
129 | APU 76 | REALCE PUNTO SANT 2" | UND | 127
130 | APU 76A | REALCE PUNTO 2" | UND | 2
131 | APU 77 | REALCE PUNTO 3" | UND | 142
132 | APU 78 | REALCE PUNTO 4" | UND | 11
133 | APU 82 | RELLENO MATERIAL DE SITIO | M3 | 254.28
134 | APU 86 | SALIDA LAMP SWICHE MÁS+PLAFÓN +BOMBILLA LED | UND | 219
135 | APU 96 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO 80 cm a 90 cm CON PATAS INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1
136 | APU 97 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO 1M CON PATAS INCLUYE TRANSPORTE | UND | 1
137 | APU 98 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA | UND | 1
138 | APU 102 | TAPA REGISTRO 20X20 EN PVC | UND | 88
139 | APU 104 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (HASTA 25 MT) | ML | 20
140 | APU 105 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 25 MT HASTA 50 MT) | ML | 220
141 | APU 106 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 50 MT HASTA 75 MT) | ML | 252
142 | APU 107 | TRASLADO DE MATERIALES PETREOS Y VARIOS ENTRE EL PUNTO DE CARGUE Y LA VIVIENDA (DESDE 75 MT HASTA 100 MT) | ML | 3880
143 | APU 109 | TUB.PVC 6" SANI. | ML | 758
144 | APU 117 | DIAGNOSTICO INICIAL DE VIVIENDA | UND | 304
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)
|  | PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL (8%) (B) |  |  |  | 391240193
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN (C=A+B)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 4: El porcentaje y valor asignado al ítem 'PROVISIÓN PARA INDEXACIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL (8%) (B)' corresponden a una estimación fija y paramétrica determinada por la entidad para la indexación presupuestal del proyecto. Por lo tanto, el proponente NO podrá modificar, alterar, suprimir, ni condicionar el porcentaje del 8% ni el valor de la celda correspondiente en su propuesta económica. Cualquier alteración a este rubro técnico-financiero por parte del oferente será considerada como una inconsistencia insubsanable y constituirá CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. |  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :