## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA CUARTOS FRIOS | UND | 50 | 639334 | 31966700
| 2 | 2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS APARA EL AREA DE DESPACHO EN PANEL DE 50 MM | M2 | 200 | 380571 | 76114200
| 3 | 3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS | M2 | 356 | 38164 | 13586384
| 4 | 4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de punto de vapor para desinfección, incluye mezclador en acero inoxidable, válvulas, accesorios, conexiones a red de vapor y agua, aislamiento, soportes, pruebas y puesta en funcionamiento, completamente operativo. | UND | 4 | 11777594 | 47110376
| 5 | 7 |  |  | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sierra circular para porcinos en acero inoxidable, incluye motor, sistema de corte, protecciones sanitarias, conexiones eléctricas, anclajes, accesorios, pruebas y ajustes, completamente operativa. | UND | 1 | 49119848 | 49119848
| 6 | 8 |  |  | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de linea de faenado de bovinos incluye el suministro de 120 troles de proceso para bovinos en sistema de rielería aérea, incluye ruedas, rodamientos, estructura en acero, anclajes, accesorios, pruebas y ajustes, completamente operativo. | PAQUETE | 1 | 93044416 | 93044416
| 7 | 9 |  |  | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento y mantenimiento de linea de faenado de porcinos, incluye suministro de 120 troles de proceso para porcinos en sistema de rielería aérea, incluye ruedas, rodamientos, estructura en acero, anclajes, accesorios, pruebas y ajustes, completamente operativo. | PAQUETE | 1 | 98349793 | 98349793
| 8 | 10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de perchero para vísceras rojas bovinas en acero inoxidable, de 4.00 m de largo, base 0.50 m y altura 1.80 m, con tres niveles de soporte y ganchos en varilla de 5/16” cada 300 mm, incluye anclajes, accesorios y acabado sanitario, completamente instalado. | UND | 2 | 11531463 | 23062926
| 9 | 11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de perchero para vísceras blancas bovinas en cuarto frío, en tubería de acero inoxidable de 2”, longitud 7.00 m, base 0.50 m, altura 1.80 m, con tres niveles de soporte y ganchos en varilla inoxidable de 5/16” cada 300 mm, incluye anclajes, accesorios, acabado sanitario, completamente instalado. | UND | 1 | 18805071 | 18805071
| 10 | 12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de perchero para patas bovinas en acero inoxidable AISI 304, dimensiones aproximadas 3.00 m de largo x 0.50 m de fondo x 1.50–1.80 m de altura, en tubería de 1 1/2”, con tres niveles de soporte, incluye anclajes, accesorios, acabado sanitario y puesta en servicio, completamente instalado. | UND | 1 | 11317288 | 11317288
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 462477002
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 462477002
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :