FORMATO No. 08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Bogotá,

Señores

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC

Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SGC-SASI-018-2026

# OBJETO PARA CONTRATAR:

Realizar la adquisición de reactivos químicos para el Servicio Geológico Colombiano.

- CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación:

| CLASIFICACIÓN | SEGMENTOS | FAMILIAS | CLASES |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 12000000 | 12160000 | 12161500 |
| NOMBRE | Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas | Aditivos | Indicadores y reactivos |
| CÓDIGO | 12000000 | 12350000 | 12352100 |
| NOMBRE | Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas | Compuestos y mezclas | Derivados orgánicos y compuestos sustituidos |
| CÓDIGO | 12000000 | 12350000 | 12352300 |
| NOMBRE | Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas | Compuestos y mezclas | Compuestos inorgánicos |
| CÓDIGO | 41000000 | 41110000 | 41116100 |
| NOMBRE | Equipos de laboratorio, de medición, observación y prueba | Instrumentos de medición, observación y prueba | Kits de prueba manuales y controles de calidad y calibradores y estándares |

# SUMINISTRO DE REACTIVOS Y SOLUCIONES

## Grupos de Trabajo

| GG | Geometalurgia y Geoambiente |
| --- | --- |
| GIA | Geoquímica inorgánica y Ambiental |
| GO | Geoquímica Orgánica |
| DRM | Dirección de Recursos Minerales |
| DAN | Dirección de Asuntos Nucleares |

## Lote No 1 REACTIVOS SÓLIDOS

| No. | NOMBRE REACTIVO | GRUPO DE TRABAJO | CONCENTRACION (%, N, M, etc) | ESPECIFICACIONES (Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, granular, polvo, etc) | PRESENTACION POR UNIDAD DE COMPRA | UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE | UNIDADES A ADQUIRIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2-Ácido ciclohexilendiaminotetracético (Titriplex IV conocido como CDTA) | GIA (Manizales) | 98,00% | Grado reactivo | 500 | g | 1 |  |
| 2 | 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, b-PBD (Centelleador) Pureza ≥ 99% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99% | Grado ultrapuro | 100 | g | 1 |  |
| 3 | 3-mercapto-1-propansulfonato de sodio | GIA (Bogota) | 90.0% | Grado técnico | 25 | g | 1 |  |
| 4 | Acetato de amonio NH4(C2H3O2) | GIA (Bogota) | ≥ 98.0 % | Grado Analitico polvo | 500 | g | 1 |  |
| 5 | Acetato de plomo (ll) trihidrato | GG (Cali) | 99.5 - 102.0 % | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 6 | Acetato de sodio | GG (Cali) | 99.5 - 101.0 % | Grado Analitico | 250 | g | 1 |  |
| 7 | Acetato de zinc | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 25 | g | 1 |  |
| 8 | Ácido amino sulfúrico | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 500 | g | 1 |  |
| 9 | Ácido borico | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 500 | g | 1 |  |
| 10 | Ácido citrico | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 2,5 | kg | 1 |  |
| 11 | Ácido citrico monohidratado | GG (Cali) | 99.5 - 100.5 % | Grado reactivo | 1 | kg | 1 |  |
| 12 | Ácido citrico monohidratado | GIA (Manizales) | ≥ 99,5% | Grado Analitico | 500 | g | 3 |  |
| 13 | Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) | DAN (Bogota) | 99.995% trace metals basis | Grado analitico | 100 | g | 2 |  |
| 14 | Ácido oxalico | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 1 | kg | 1 |  |
| 15 | Almidon | GO (Bogota) | Starch Almidon Soluble | Grado analitico | 500 | g | 2 |  |
| 16 | Amil Xantato de potasio | GG (Cali) | 98,00% | Grado reactivo | 100 | g | 1 |  |
| 17 | Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato | GG (Cali) | 99.0 - 101.5 % | Grado Analitico | 500 | g | 1 |  |
| 18 | Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 25 | g | 1 |  |
| 19 | Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato | GIA (Bogota) | ≥ 99,0 % | Grado analítico. Con contenido de sales de Fe3+ ≤ 0,02% | 250 | g | 1 |  |
| 20 | Azometina H GR | GIA (Bogota) | ≥ 100 % | Grado reactivo | 10 | g | 1 |  |
| 21 | Azul de metileno | GG (Cali) | ≥ 100 % | Grado reactivo | 10 | g | 1 |  |
| 22 | Azul de metileno | GO (Bogota) | 95,00% | Grado analitico | 100 | g | 1 |  |
| 23 | Bicarbonato de Sodio | GIA (Bogota) | ≥ 99.7 % | Grado analitico | 500 | g | 1 |  |
| 24 | Bromuro de amonio | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 2,5 | kg | 1 |  |
| 25 | bromuro de potasio | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 100 | g | 10 |  |
| 26 | Bromuro de sodio | GIA (Manizales) | 99,00% | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 27 | carbón activado | GO (Bogota) | N.A | Grado analitico | 1 | kg | 2 |  |
| 28 | Carbonato de Bario | GIA (Bogota) | 99.0% | grado analítico polvo | 250 | g | 1 |  |
| 29 | Carbonato de calcio | GIA (Bogota) | 99.0% | grado analítico polvo | 100 | g | 1 |  |
| 30 | Carbonato de sodio anhidro | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 1 | kg | 3 |  |
| 31 | Carbonato de sodio anhidro | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 250 | g | 1 |  |
| 32 | Carbonato de sodio anhidro | GIA (Bogota) | 99,00% | Grado reactivo | 500 | g | 1 |  |
| 33 | Carbonato de sodio anhidro | GIA (Manizales) | 99,80% | Trazable a NIST | 80 | g | 2 |  |
| 34 | Carbonato de sodio anhidro | GIA (Manizales) | ≥ 99.999 % | Grado reactivo | 1 | kg | 1 |  |
| 35 | Clorito de Sodio (NaClO2) | DAN (Bogota) | ≥ 80%, | Grado ultrapuro | 1 | kg | 5 |  |
| 36 | Cloruro de bario | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 500 | g | 1 |  |
| 37 | Cloruro de cesio | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 100 | g | 1 |  |
| 38 | Cloruro de cesio | GIA (Bogota) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 100 | g | 3 |  |
| 39 | Cloruro de estaño (ll) dihidrato | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 100 | g | 1 |  |
| 40 | Cloruro de magnesio | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 100 | g | 1 |  |
| 41 | Cloruro de potasio | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 1 | kg | 3 |  |
| 42 | Cloruro de potasio | GIA (Bogota) | ≥ 99,5 % | Grado analítico | 1 | kg | 1 |  |
| 43 | Cloruro de sodio | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 1 | kg | 2 |  |
| 44 | Dicromato de potasio | GG (Cali) | ≥ 99.9 % | Grado Analitico | 1 | kg | 1 |  |
| 45 | Dicromato de potasio | GIA (Bogota) | ≥ 99.9 % | Grado Analitico | 500 | g | 2 |  |
| 46 | Dimetil fenilendiamina oxalato | GG (Cali) | ≥ 99 % | Grado Analitico | 5 | g | 1 |  |
| 47 | Fenolftaleina | DRM (Bogota) | 99,00% | Grado reactivo | 100 | g | 1 |  |
| 48 | Fenolftaleina | GIA (Bogota) | ≥ 97% | Grado Analitico | 25 | g | 1 |  |
| 49 | Fluoruro de sodio | GIA (Manizales) | 99,00% | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 50 | Fluoruro de sodio | DRM (Bogota) | 99,00% | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 51 | Ftalato ácido de potasio | GG (Cali) | ≥ 99.9 % | Grado Analitico | 250 | g | 2 |  |
| 52 | Glicina | GG (Cali) | >99,5% | Grado reactivo | 1 | kg | 4 |  |
| 53 | Hidrazina | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 100 | g | 1 |  |
| 54 | Hidrógeno fosfato de diamonio | GG (Cali) | ≥ 99 % | Grado Analitico | 500 | g | 1 |  |
| 55 | Hidróxido de Potasio | GO (Bogota) | 99,00% | Grado analitico | 1 | kg | 4 |  |
| 56 | Hidróxido de Potasio | GO (Bogota) | 97,00% | Grado comercial | 500 | g | 4 |  |
| 57 | Hidroxido de tetrabutilamonio | GIA (Bogota) | 99,00% | Grado ultrapuro | 10 | g | 1 |  |
| 58 | Hidruro de titanio (TiH2), Pureza ≥ 99% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99% | Grado ultrapuro | 100 | g | 5 |  |
| 59 | Hierro (Fe), Pureza ≥ 99% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99% | Grado ultrapuro | 1 | kg | 1 |  |
| 60 | L(+) Ácido ascorbico | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 250 | g | 2 |  |
| 61 | L(+) Ácido ascorbico | DAN (Bogota) | 99.0 - 100.5 % | Grado Analitico | 500 | g | 2 |  |
| 62 | L(+) Ácido ascorbico | DAN (Bogota) | 99.0 - 100.5 % | Grado reactivo | 500 | g | 1 |  |
| 63 | Lamina de Oro (Au197) | DAN (Bogota) | 99.99% | Grado ultrapuro | 6 | g | 1 |  |
| 64 | Litio metálico (Li, barras) Pureza ≥ 99.9%, | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99.9%, | Grado ultrapuro | 250 | g | 8 |  |
| 65 | Metaborato de litio | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 100 | g | 2 |  |
| 66 | Molibdato de amonio | GG (Cali) | ≥ 99.0 % | Grado Analitico | 100 | g | 1 |  |
| 67 | Nitrato de neodimio (III) | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 25 | g | 2 |  |
| 68 | Nitrato de Potasio | GG (Cali) | ≥ 99.0 % | Grado Analitico | 500 | g | 2 |  |
| 69 | Nitrato de sodio | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 500 | g | 1 |  |
| 70 | Nitrato de sodio | DAN (Bogota) | 99,00% | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 71 | Nitrito de sodio | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 500 | g | 1 |  |
| 72 | Oxalato de calcio | GIA (Bogota) | ≥ 99,9% | Grado analítico polvo blanco, pureza basada en análisis de metales traza Densidad 2.2 g/mL a 25 -°C | 25 | g | 1 |  |
| 73 | Óxido de Cobre (II) (CuO), Pureza ≥ 99% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99% | Grado ultrapuro | 100 | g | 5 |  |
| 74 | Oxido de lantano (lll) | GG (Cali) | ≥ 99.5 % | Grado Analitico | 25 | g | 1 |  |
| 75 | Pirofosfato de potasio | GO (Bogota) | 99,00% | Grado analitico | 1 | kg | 2 |  |
| 76 | Pirofosfato de sodio | GG (Cali) | 98,00% | Grado reactivo | 250 | g | 4 |  |
| 77 | Plata (Ag, alambre), Pureza ≥ 99.9% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99.9% | Grado ultrapuro | 20 | g | 3 |  |
| 78 | Rojo de metilo | GIA (Bogota) | N/A | Grado reactivo | 25 | g | 2 |  |
| 79 | Sacarosa | GG (Cali) | ≥ 98.0 % | Grado Analitico | 1 | kg | 1 |  |
| 80 | Silica gel azul con indicador de humedad | GO (Bogota) | 97,00% | Grado comercial | 1 | kg | 5 |  |
| 81 | Sulfato de aluminio tipo A | GIA (Bogota) | – Al2O3 mínimo: 17.0% – Hierro como Fe2O3: máx. 0.75% – Materia insoluble. máx. 0.50% | Grado comercial sólido granular color blanco | 25 | kg | 1 |  |
| 82 | Sulfato de cobre | GG (Cali) | 99,00% | Grado Analitico | 250 | g | 1 |  |
| 83 | Sulfato de mercurio II | GG (Cali) | ≥ 98.0 % | Grado Analitico | 50 | g | 1 |  |
| 84 | Sulfato de plata | GG (Cali) | ≥ 98.5 % | Grado Analitico | 10 | g | 1 |  |
| 85 | Sulfato de Potasio | GO (Bogota) | 99,00% | Grado analitico | 1 | kg | 2 |  |
| 86 | Sulfato de sodio | GG (Cali) | ≥ 99.0 % | Grado Analitico | 500 | g | 1 |  |
| 87 | Sulfato de sodio | GG (Cali) | 99,00% | Grado reactivo | 250 | g | 1 |  |
| 88 | Tartrato de antimonio y potasio | GG (Cali) | 98,00% | Grado Analitico | 500 | g | 1 |  |
| 89 | Tiocianato de amonio | DAN (Bogota) | ≥99% | Grado analitico | 100 | g | 1 |  |
| 90 | Tiosulfato de sodio pentahidratado | GO (Bogota) | ALPHA CHEMIKA SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (PARA BIOLOGÍA MOLECULAR) (CRISTALES) (PENTAHIDRATO) | Grado analitico | 1 | kg | 1 |  |
| 91 | Tiras indicadoras de pH rango 1 - 14 | GIA (Bogota) | 4164000,00% | MQ100 | 1x100 | frasco | 2 |  |
| 92 | Tiras indicadoras de pH rango 4 -7 | GIA (Bogota) | 4620700,00% | MQ100 | 1x100 | frasco | 2 |  |
| 93 | verde de bromocresol | GG (Cali) | ≥ 99.0 % | Grado Analitico | 5 | g | 1 |  |
| 94 | verde de bromocresol | GG (Cali) | N/A | Grado reactivo | 5 | g | 2 |  |
| 95 | Yodato de potasio | GO (Bogota) | Potasio Yodato 99% Para Analisis Acs Iso Reag. Ph Eur. 100 G Isolab | Grado analitico | 100 | g | 3 |  |
| 96 | Yoduro de potasio | DAN (Bogota) | ≥99.5% | Grado analitico | 100 | g | 1 |  |
| 97 | Yoduro de potasio | DAN (Bogota) | ≥ 99.5 % | Grado reactivo | 1 | kg | 1 |  |
| 98 | Yoduro de potasio | DAN (Bogota) | Potasio Yoduro P.A. so,Reag. Ph Eur | Grado analitico | 250 | g | 4 |  |
| 99 | Zinc (Zn, polvo), Pureza ≥ 99,995% | DAN (Bogota) | Pureza ≥ 99,995% | Grado ultrapuro | 50 | g | 4 |  |
| 100 | Zinc (Zn, polvo), Pureza ≥ 99,995% | GG (Cali) | Pureza ≥ 99,995% | Grado ultrapuro | 50 | g | 2 |  |

## Lote No 2 REACTIVOS LÍQUIDOS

| CODIGO/ID | NOMBRE REACTIVO | GRUPO DE TRABAJO | N° CAS/N° PRODUCTO | CONCENTRACION | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA | PRESENTACION COMPRA | UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%, N, M, etc) | (Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc) |  |  |  |
| 1 | Ácido acético | GG (Cali) | 64-19-7 | ≥99.5% | Grado reactivo | 2 | 2,5 | L |
| 2 | Ácido fluorhidrico | GIA |  | 48% | Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 3 | 2,5 | L |
| 3 | Ácido nítrico | GG (Cali) | 7697-37-2 | 65% | Grado reactivo | 5 | 2,5 | L |
| 4 | Ácido nítrico | GG (Cali) | 7697-37-2 | ≥67% | Grado ultrapuro Trace metal analysis | 4 | 2,5 | L |
| 5 | Ácido nítrico | GIA | 7697-37-2 | 69% | Grado p.a. ACS,Reag. Ph Eur | 4 | 2,5 | L |
| 6 | Ácido nítrico | GIA | 7697-37-2 | 65% | Grado Reag. Ph Eur,ISO | 4 | 2,5 | L |
| 7 | Ácido nítrico | DRM (Bogota) | 7697-37-2 | 100% | Grado Ultrapuro Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb) | 3 | 2,5 | L |
| 8 | Ácido nítrico | DRM (Bogota) | 7697-37-2 | 69% | Grado Analítico | 15 | 2,5 | L |
| 9 | Ácido nítrico | DRM (Bogota) | 7697-37-2 | 69% | Grado Ultrapuro Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb) | 5 | 2,5 | L |
| 10 | Ácido nítrico | DAN (Bogota) | 7697-37-2 | 65% | Grado p.a. Reag. Ph Eur | 1 | 3 | L |
| 11 | Ácido Perclórico | GIA | 7601-90-3 | 70% | Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 1 | 2,5 | L |
| 12 | Ácido Perclórico | DAN (Bogota) |  |  | Grado analítico | 4 | 1 | L |
| 13 | Clorobenceno | GIA | 108-90-7 | 99.0 % | grado reactivo líquido incoloro | 1 | 2,5 | L |
| 14 | Cloruro de Titanio (III) | DAN (Bogota) | 9/07/7705 | solución de tricloruro de titanio (TiCl₃) al 10–15%, disuelta en ácido clorhídrico (HCl) al 12%. | Grado analítico | 2 | 1 | L |
| 15 | Ferroína | GG (Cali) | 14634-91-4 | 99% | Grado Analitico | 1 | 100 | mL |
| 16 | hexadecano grado reactivo de pureza mínima del 99.0 % | GIA | 544-76-3 | 99.0 % | Grado reactivo | 1 | 1 | L |
| 17 | Indicador mixto verde bromocresol rojo de metilo. Indicador mixto 4,5 | DRM (Bogota) |  | No especifica | Grado analítico | 1 | 250 | mL |
| 18 | Isoctano. Líquido transparente e incoloro de grado analítico de pureza ≥ 99.5 % | GIA | 540-84-1 | ≥ 99.5 % | Grado analítico | 1 | 1 | L |
| 19 | Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente | GIA | MEZCLAS 121617-08-1 68411-30-3 68920-66-1 55965-84-9 | pH 6 - 8, 2 - 5 % | Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis | 2 | 5 | L |
| 20 | Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente | GG (Cali) |  |  | Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis | 1 | 25 | L |
| 21 | Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente | GIA (Manizales) |  |  | Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis | 2 | 5 | L |
| 22 | Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente | DAN (Bogota) |  | ≥99.8% | Grado analítico | 1 | 5 | L |
| 23 | Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente | DAN (Bogota) |  |  | Grado analítico | 1 | 5 | L |
| 24 | Nitrato de plata en ampolleta concentrada para preparación de soluciones volumétricas 0,1 N para 1000 mL, grado reactivo | GG (Cali) | 7761-88-8 | 0,1 N | Grado reactivo MQ100 para 1000 ml | 2 | 2 | AMP |
| 25 | Óxido de deuterio (Agua Deuterada, D2O) | DAN (Bogota) | 7789-20-0 | 99.9 atom % D | Reactivo ultrapuro | 1 | 100 | mL |
| 26 | Peróxido de hidrogeno | DAN (Bogota) |  | 30% | Grado analítico | 2 | 500 | mL |

## Lote No 3 SOLUCIONES PARA ABSORCIÓN

Soluciones para absorción atómica (AA) e ICP-OES/ICP-MS

| CODIGO/ID | NOMBRE REACTIVO | GRUPO DE TRABAJO | CONCENTRACION | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA | PRESENTACION COMPRA | UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%, N, M, etc) | (Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc) |  |  |  |
| 1 | Solución estándar de arsénico. | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 2 | Solución estándar de bario. | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 3 | Solución estándar de cadmio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 4 | Solución estándar de cobalto. | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 5 | Solución estándar de cromo | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 6 | Solución estándar de hierro | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 7 | Solución estándar de mercurio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante que garantice la estabilidad del mercurio. | 1 | 100 | mL |
| 8 | Solución estándar de oro | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido clorhídrico (HCl) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 9 | Solución estándar de plata | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 10 | Solución estándar de plomo | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 11 | Solución estándar de selenio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 12 | Solución estándar de zinc | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 13 | Solución estándar de silicio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en medio alcalino (NaOH) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 14 | Solución estándar de estroncio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 15 | Solución estándar de litio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 16 | Solución estándar de Aluminio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 17 | Solución estándar de calcio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 18 | Solución estándar de potasio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 19 | Solución estándar de magnesio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 20 | Solución estándar de manganeso | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 21 | Solución estándar de sodio | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 22 | Solución estándar de cobre | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |
| 23 | Solución estándar de níquel | GG (Cali) | 1000 ppm | Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante. | 1 | 100 | mL |

## Lote No 4 SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

Soluciones para electroquímica, calibración y sensores multiparamétricos (pH,Conductividad, alcalinidad)

| CODIGO/ID | NOMBRE REACTIVO | GRUPO DE TRABAJO | CONCENTRACION | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA | PRESENTACION COMPRA | UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%, N, M, etc) | (Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc) |  |  |  |
| 1 | solución de cloruro de titanio (III) 15% 110789 | AN (Bogota) | 15% | Grado analítico | 1 | 1 | L |
| 2 | Solución de TISAB II para Fluoruros Grado reactivo pH de 5,0 a 5,5 | GIA (Manizales) |  |  | 4 | 500 | mL |
| 3 | Solución galvánica de electrolitos de oxígeno disuelto - HI 7042S | AN (Bogota) | N/A | Grado analítico | 2 | 30 | mL |
| 4 | Solución Tampón de pH2 Grado reactivo a 25°C. | GIA (Manizales) | No Aplica | Estándar analítico | 2 | 500 | mL |
| 5 | Standard para pH 7.0 reactivo para análisis a 25°C. | AN (Bogota) | pH 7 | Grado analítico | 1 | 0,5 | L |
| 6 | Standard para pH 10.0 reactivo para análisis a 25°C. | AN (Bogota) | pH 10 | Grado analítico | 1 | 0,5 | L |
| 7 | Standard para pH 4.0 reactivo para análisis a 25°C. | AN (Bogota) | pH 4 | Grado analítico | 1 | 0,5 | L |
| 8 | Patrón para absorción atómica de Sodio 1000 ppm Trazable a NIST a. | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 9 | Patrón para absorción atómica de Potasio 1000 ppm Trazable a NIST. | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 10 | Patrón para absorción atómica Magnesio 1000 ppm Trazable a NIST. | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 11 | Patrón para absorción atómica Calcio 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 12 | Patrón para absorción atómica Hierro 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 13 | Patrón para absorción atómica Manganeso 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 14 | Patrón para absorción atómica Zinc 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 15 | Patrón para absorción atómica Litio 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 16 | Patrón para absorción atómica Aluminio 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 17 | Patrón para absorción atómica Silicio 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 18 | Patrón para absorción atómica Estroncio 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 19 | Solución patrón de Fluoruro 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 20 | Solución patrón de Cloruro 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 21 | Solución patrón de Bromuro 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 22 | Solución patrón de Nitrato 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 23 | Solución patrón de Sulfato 1000 ppm Trazable a NIST | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 24 | Estándar de Conductividad 84 µS/cm | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 25 | Estándar de Conductividad 1413 µS/cm | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 26 | Estándar de Conductividad 12880 µS/cm | GIA (Manizales) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 27 | SOLUCION ESTANDAR DE SODIO 1000 mg/l Na trazable a SRM de NIST NaNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, absorción atómica (AA). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 28 | SOLUCION ESTANDAR DE POTASIO 1000 mg/l K trazable a SRM de NIST KNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 29 | SOLUCION ESTANDAR DE CALCIO 1000 mg/l Ca trazable a SRM de NIST Ca(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 30 | SOLUCION ESTANDAR DE MAGNESIO 1000 mg/l Mg trazable a SRM de NIST Mg(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 31 | SOLUCION ESTANDAR DE HIERRO 1000 mg/l Fe trazable a SRM de NIST Fe(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 32 | SOLUCION ESTANDAR DE MANGANESO 1000 mg/l Mn trazable a SRM de NIST Mn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 33 | SOLUCION ESTANDAR DE CINC 1000 mg/l Zn trazable a SRM de NIST Zn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l 1000, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 34 | SOLUCION ESTANDAR DE LITIO 1000 mg/l Li trazable a SRM de NIST LiNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 35 | SOLUCION ESTANDAR DE ESTRONCIO 1000 mg/l Sr trazable a SRM de NIST Sr(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 100 | mL |
| 36 | SOLUCION ESTANDAR DE SILICIO 1000 mg/l Si trazable a SRM de NIST acida, (NH₄)₂SiF₆ en H₂O, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 37 | SOLUCION PATRÓN ANIONES fluoruro, fosfato, bromuro 1000 mg/l: F⁻, PO₄³⁻, Br⁻ en H₂O | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 38 | SOLUCION PATRÓN ANIONES cloruro nitrato sulfato 1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ en H₂O | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 39 | Estandard de conductividad 1413 µS/cm trazable NIST | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 40 | Estandard de conductividad 84 µS/cm trazable NIST | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 500 | mL |
| 41 | SOLUCIÓN BUFFER pH 10 trazable a NIST, Grado analítico a 25°C. | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 42 | SOLUCIÓN BUFFER pH 7 trazable a NIST, Grado analíticoa 25°C. | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 43 | SOLUCIÓN BUFFER pH 4 trazable a NIST, Grado analítico a 25°C. | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 2 | 500 | mL |
| 44 | ICP SOLUCION PATRON MULTIELEMENTOS (30 elementos en HNO3 10%) 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn y 100 mg/L: Ca, Fe, K, Na | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 100 | mL |
| 45 | ICP SOLUCION PATRON MULTIELEMENTOS (9 elementos en ácido nítrico diluido) 100 mg/l: NH4, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr) | GIA (Bogota) | No Aplica | Grado analítico | 1 | 100 | mL |

## Lote No 5 ENSAYO AL FUEGO

| CODIGO/ID | NOMBRE REACTIVO | GRUPO DE TRABAJO | N° CAS/N° PRODUCTO | CONCENTRACIÓN | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA | PRESENTACIÓN POR UNIDAD DE COMPRA | UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%, N, M, etc) |  |  |  |  |
| 1 | tetraborato de sodio decahidratado (Borax) | GG | 1303-96-4 | ≥ 80% | Grado comercial | 6 | 25 | kg |
| 2 | Carbonato de sodio | GG | 497-19-8 | ≥ 80% | Grado comercial | 20 | 25 | kg |
| 3 | Cloruro de sodio | GG | 7647-14-5 | ≥ 99.5 % | Grado comercial | 20 | 1 | kg |
| 4 | Óxido de plomo (Litargirio) | GG | 1317-36-8 | 99,50% | Grado análitico | 20 | 25 | kg |
| 5 | Sílice polvo (cuarzo) | GG | N/A | 90-99 | Grado comercial | 4 | 25 | kg |

El proponente deberá garantizar, para cada ítem, la entrega de la cantidad total en volumen o masa requerida por el Servicio Geológico Colombiano. Se aceptarán presentaciones comerciales diferentes a las indicadas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, siempre que cumplan integralmente las condiciones técnicas, de calidad, concentración, pureza, trazabilidad y demás características exigidas para el respectivo producto.

Cuando se ofrezca una presentación comercial alternativa, el proponente deberá ajustar el número de unidades necesarias para garantizar, como mínimo, la cantidad total requerida para cada ítem, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad ni implique superar el valor unitario techo o el presupuesto oficial establecido para el respectivo lote.

La presentación alternativa deberá encontrarse disponible comercialmente, conservarse en su empaque original de fábrica y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad, almacenamiento, transporte y uso. No se aceptará el fraccionamiento, reenvase o trasvase de los productos por parte del proponente o contratista.

En caso de que la equivalencia entre la presentación comercial ofrecida y la cantidad requerida genere un excedente, este deberá ser entregado a la Entidad sin costo adicional. En ningún caso se aceptará una cantidad total inferior a la establecida en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

# CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES:

- Certificado De Distribución Autorizada: El proponente deberá adjuntar el certificado de distribución y/o comercialización autorizada, para la venta y comercialización de los reactivos mencionados en el anexo No 1 Especificaciones técnicas y prestación de servicios postventa, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso.

Esta debe estar vigente al momento de presentar la oferta y hasta el tiempo de vigencia del contrato.

NOTA: Se aceptará la certificación de canal autorizado en Colombia, siempre que la misma esté acompañada del certificado de distribución y/o comercialización autorizada emitido por la casa matriz correspondiente de los elementos a ofertar; y que la certificación emitida por la casa matriz brinde facultades al canal autorizado en Colombia para emitir dicha certificación al (a los) distribuidor(es) interesado(s).

Excepción: No será obligatorio aportar certificado de distribución o comercialización autorizada respecto de los reactivos sólidos, líquidos o soluciones para los cuales el Anexo de Especificaciones Técnicas admita productos de grado inferior al reactivo o analítico. Esta excepción no aplica al ácido fosfórico, al amil xantato de potasio —PAX— ni a los demás productos que en el Anexo de Especificaciones Técnicas se identifiquen expresamente como sujetos a certificado de distribución o comercialización autorizada. Para el óxido de plomo —litargirio— se aceptará grado analítico o comercial, de acuerdo con la especificación técnica establecida para el ítem correspondiente.

- Fichas técnicas de los reactivos químicos: El proponente deberá adjuntar la ficha técnica o catálogo del fabricante, correspondiente a cada unode los reactivos ofertados (indicando la MARCA que pretende ofertar) y en donde se pueda verificar que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

- ACREDITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS

El proponente deberá acreditar que se encuentra autorizado para realizar las actividades de comercialización o distribución de las sustancias y productos químicos objeto del lote ofertado, únicamente cuando, de acuerdo con la naturaleza, concentración, cantidad y demás condiciones previstas en la normativa vigente, estos se encuentren sometidos a control y fiscalización.

Para los productos sometidos a control, el proponente deberá aportar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes —CCITE— vigente, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el cual se encuentren autorizadas las actividades y sustancias que correspondan a los productos objeto de su oferta, de conformidad con la normativa aplicable.

Para los productos que no se encuentren sometidos a dicho régimen de control no se exigirá CCITE ni permiso gubernamental especial de comercialización. En estos casos, el proponente deberá aportar las Fichas Técnicas y/o Fichas de Datos de Seguridad del producto y los Certificados de Análisis —CoA— de referencia o ejemplo emitidos por el fabricante, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Cuando en las especificaciones técnicas se exija acreditar la condición de distribuidor o comercializador autorizado por el fabricante para determinados productos, el proponente deberá aportar el certificado, carta o documento equivalente expedido por el fabricante, de conformidad con las excepciones expresamente establecidas en los documentos del proceso.

Durante la ejecución contractual, el contratista deberá entregar el Certificado de Análisis —CoA— definitivo correspondiente al lote efectivamente suministrado, el cual deberá coincidir con el número de lote del producto entregado.

- Cumplimiento de requisitos para el transporte y manejo de reactivos químicos:

El proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicables al transporte y manejo de las sustancias y productos químicos incluidos en el lote o lotes para los cuales presente oferta, de acuerdo con su naturaleza y con la normativa vigente que resulte aplicable.

Para los productos sometidos a control y fiscalización por parte de las autoridades competentes, el proponente deberá aportar los documentos, permisos o autorizaciones vigentes que resulten exigibles para su transporte. Cuando resulte aplicable la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido, deberá acreditarse que el transporte se realizará amparado por dicho documento, ya sea directamente por el proponente o a través de un tercero transportador habilitado.

Cuando el transporte se realice a través de un tercero, el proponente deberá aportar carta de compromiso o documento equivalente mediante el cual identifique al transportador que utilizará para la ejecución contractual y manifieste que garantizará el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al transporte de los productos objeto del contrato.

Para aquellos productos que no se encuentren sometidos a control o fiscalización especial para su transporte, no se exigirá la presentación de la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido. En estos casos, el proponente deberá aportar las respectivas Fichas de Datos de Seguridad —FDS/SDS— de los productos ofertados, cuando resulten aplicables, que permitan identificar su naturaleza, clasificación y condiciones de manejo y transporte.

La exigencia de los documentos señalados se realizará únicamente respecto de los productos para los cuales sean legalmente aplicables.

Nota especial para los lotes 3 y 4: La exigencia del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y de la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido se determinará para cada producto, de acuerdo con su composición, concentración, cantidad y demás condiciones previstas en la normativa vigente. En consecuencia, estos documentos únicamente serán exigibles cuando el reactivo o solución ofrecida se encuentre sometido a control y se superen los umbrales regulatorios aplicables. La verificación se realizará con fundamento en la ficha técnica, la hoja de datos de seguridad —SDS—, el Certificado de Análisis —CoA— y los demás documentos técnicos del producto.

- Certificado de Análisis (CoA)

El proponente deberá aportar con su oferta un Certificado de Análisis (CoA) de referencia, correspondiente a un lote de producción anterior o de ejemplo, emitido por el fabricante para cada uno de los reactivos ofertados respecto de los cuales se exija este documento. El certificado deberá permitir verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables, tales como identificación del producto, concentración, pureza, composición, trazabilidad, incertidumbre, cuando corresponda según la naturaleza del producto y el documento emitido por el fabricante y demás características requeridas por la Entidad, según corresponda.

La presentación del CoA de referencia o de ejemplo durante la etapa de selección no exime al contratista de entregar el certificado definitivo del producto efectivamente suministrado.

Durante la ejecución contractual, junto con la entrega física de cada reactivo, el contratista deberá aportar obligatoriamente el Certificado de Análisis definitivo emitido por el fabricante, el cual deberá: (i) corresponder al producto y presentación efectivamente entregados; (ii) coincidir exactamente con el número de lote impreso en el empaque original; (iii) permitir verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad; y (iv) encontrarse completo, legible y disponible en español o inglés.

La falta de entrega del CoA definitivo, la falta de coincidencia entre el número de lote certificado y el indicado en el empaque, o el incumplimiento de las especificaciones técnicas impedirá el recibo a satisfacción del producto correspondiente. En estos casos, el contratista deberá reemplazar el producto o

aportar el documento correcto, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato

# CONDICIONES DE CADUCIDAD

Los reactivos deben tener fecha de vencimiento con la máxima vigencia comercial disponible en el mercado y en ningún caso inferior a 2 años, desde el momento que se recibe a satisfacción por parte del supervisor del contrato y para las soluciones estándar deben tener fecha de vencimiento con la máxima vigencia comercial disponible en el mercado y en ningún caso inferior a 2 años, desde el momento que se recibe a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

# LUGAR DE ENTREGA

Los reactivos deben ser entregados en la respectiva sede del Servicio Geológico Colombiano donde se requieran (Bogotá, Cali, Medellín y Manizales). En el momento de la entrega debe verificarse, con el supervisor del contrato, cuáles ítems y en qué cantidades se debe entregar en cada sede.

| Sede | Dirección | Ciudad |
| --- | --- | --- |
| SGC sede principal | Diagonal 53 No. 34 - 53 | Bogotá D.C. |
| SGC sede CAN | Ak. 50 #26-20 | Bogotá D.C. |
| SGC sede Manizales | Avenida 12 de octubre No. 15 – 47 | Manizales (Caldas) |
| SGC sede Cali | Carrera 97A No. 15 A- 79 / Contiguo entrada 6 Univalle Meléndez | Cali (Valle del Cauca) |
| SGC sede Medellín | Calle 75 No 79 A – 51 | Medellín |

# PLAZO DE ENTREGA:

El término de ejecución estimado será de cuatro (4) meses más sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la aprobación de las garantías por parte del Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal.

# NOTAS GENERALES:

NOTA 1: La presentación comercial de los productos se regirá por las condiciones de equivalencia establecidas en el apartado sobre presentaciones comerciales del presente Anexo.

NOTA 2: Con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que conoce y acepta las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el presente Anexo. Esta aceptación no sustituye la obligación de aportar con la oferta los certificados, fichas técnicas, permisos, autorizaciones, certificados de análisis y demás documentos expresamente exigidos como requisitos técnicos habilitantes.

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE

| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| No. Tarjeta Profesional | De |
| Profesión |  |
| CC No. |  |