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ANEXO No. 7
OFERTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá ser presentada, en los términos y condiciones establecidos en el cuestionario de SECOPII en el cual se deberá diligenciar el presupuesto total asignado y en consecuencia diligenciar el presente formato en el cual se determinará el porcentaje de descuento ofertado y que se aplicará a todos los ítems relacionados en el presente formato sin formula de reajuste.
EVALUACION ECONOMICA
De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se hará exclusivamente en relación con el proponente que presente el MAYOR PORCENTAJE (%) DE DESCUENTO APLICADO A TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA
En caso de que el oferente con el mayor porcentaje de descuento no cumpla con los requisitos establecidos en la invitación, se procederá a verificar la oferta del proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación de una de las ofertas, se declarará desierto el proceso.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Para efectos de presentación de la propuesta económica el oferente debe allegar con la misma el siguiente cuadro diligenciado, así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANT
	UND
	VALOR UNITARIO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN INCLUIDO IVA
	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO (APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS)

	ASCENSOR No 1 - COMPLEJO POLICIAL ESPOL EDIFICIO BICENTENARIO I (AV. BOYACÁ 142 A 57) MARCA SCHINDLER ANDINO, 7 PARADAS, 600 KG, 8 PERSONAS
	 
	 
	 
	%

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 355.223,43
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 474.384,05
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 149.213,13
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 230.869,80
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 36.399,41
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 109.751,41
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 87.802,00
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 873.541,57
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 227.400,72
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 162.027,09
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 225.954,32
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 37.768,17
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 523.675,29
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 375.663,17
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 137.961,59
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 117.831,34
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 154.730,86
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 159.029,45
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 154.702,46
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 255.909,13
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 255.909,13
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 263.936,19
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 93.579,45
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 122.991,53
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 274.379,23
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 46.242,61
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 59.073,08
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 25.459,36
	

	29
	Guia de contrapeso
	1
	UN
	$ 587.913,76
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 310.420,20
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 169.426,76
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 318.730,70
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 258.138,15
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.269.939,91
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.699.641,09
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 206.233,98
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 121.148,98
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 106.698,40
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 93.536,12
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 97.106,12
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 3.077.020,69
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 231.738,18
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 260.794,05
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 420.011,75
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 237.220,06
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 106.632,62
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 1.077.465,87
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 449.622,99
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 113.060,34
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 105.424,90
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 223.506,21
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 206.736,94
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 577.641,45
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.146.736,13
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.685.321,37
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 161.816,51
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 327.843,37
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.426.401,10
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 4.897.771,50
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 3.043.136,47
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 301.315,79
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 117.981,19
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 509.257,93
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 175.479,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 263.054,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 934.158,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 461.914,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.190.031,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.739.916,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 1.083.689,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.362.765,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 527.190,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.543.566,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 2.098.473,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.401.865,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 592.814,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 564.626,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 128.254,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 584.339,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 344.239,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 217.317,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 10.417.163,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 201.331,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 436.062,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 663.261,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.363.303,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 658.886,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 245.580,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.177.153,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 278.789,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 501.611,60
	
		

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.017.930,15
	

	ASCENSOR No 2 - COMPLEJO POLICIAL ESPOL EDIFICIO BICENTENARIO II (AV. BOYACÁ 142 A 57) MARCA SCHINDLER ANDINO, 7 PARADAS, 600 KG, 8 PERSONAS
	 
	 
	 
	

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 354.316,62
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 473.233,90
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 147.709,40
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 228.902,24
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 36.202,98
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 109.331,28
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 87.271,62
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 866.465,90
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 225.234,58
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 161.112,90
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 225.023,20
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 37.664,66
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 518.805,10
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 373.495,53
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 137.407,70
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 117.277,46
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 154.176,98
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 158.475,57
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 153.771,34
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 255.068,82
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 255.068,82
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 263.006,07
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 93.025,57
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 122.371,78
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 273.427,65
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 45.840,35
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 58.474,79
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 25.389,60
	

	29
	Guia de contrapeso
	1
	UN
	$ 587.006,59
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 309.951,66
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 168.674,77
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 317.360,46
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 257.718,00
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.260.873,18
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.690.133,04
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 205.680,10
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 120.595,10
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 106.010,79
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 92.982,23
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 96.552,23
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 3.061.320,81
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 230.367,94
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 260.373,89
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 419.681,41
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 236.865,27
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 106.300,78
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 1.076.095,63
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 448.761,22
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 112.641,68
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 104.718,32
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 222.644,45
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 205.875,18
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 573.354,08
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.143.596,95
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.684.391,24
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 161.196,75
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 327.405,56
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.418.018,98
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 4.882.285,19
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 3.033.386,12
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 297.834,96
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 117.661,99
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 509.257,93
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 175.479,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 263.054,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 934.158,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 461.914,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.190.031,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.739.916,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 1.083.689,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.362.765,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 527.190,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.543.566,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 2.098.473,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.401.865,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 592.814,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 564.626,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 128.254,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 584.339,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 344.239,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 217.317,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 10.417.163,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 201.331,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 436.062,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 663.261,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.363.303,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 658.886,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 245.580,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.177.153,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 278.789,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 500.049,62
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.018.827,52
	

	
ASCENSOR No 3 EDIFICIO MALAGA (DIAGONAL 45 No. 16-54) MARCA ANDINO - 400 KG, 5 PERSONAS
	 
	 
	 
	

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 315.417,82
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 420.909,38
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 142.766,62
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 214.932,66
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 34.032,28
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 99.068,93
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 80.696,73
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 827.000,00
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 217.427,59
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 148.401,96
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 204.000,30
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 33.609,95
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 492.459,27
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 341.890,14
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 124.312,87
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 103.655,44
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 138.702,14
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 143.000,73
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 142.863,45
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 229.189,16
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 229.189,16
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 237.222,11
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 86.475,73
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 112.322,12
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 247.666,55
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 40.608,62
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 56.732,27
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 22.488,93
	

	29
	Guía de contrapeso
	1
	UN
	$ 516.573,18
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 274.750,88
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 153.411,01
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 287.285,44
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 226.630,67
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.047.408,75
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.414.663,83
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 184.255,26
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 110.475,26
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 99.008,44
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 86.432,39
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 89.407,39
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 2.828.148,97
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 212.192,92
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 229.286,57
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 366.483,38
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 208.683,29
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 95.944,35
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 943.680,61
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 396.129,43
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 102.377,76
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 97.736,18
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 201.547,66
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 187.158,38
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 538.057,25
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.030.916,73
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.328.382,29
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 145.792,10
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 288.007,05
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.052.100,09
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 4.407.910,79
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 2.731.400,08
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 285.478,77
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 104.317,10
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 453.126,79
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 159.414,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 241.039,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 858.593,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 439.899,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.029.381,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.400.766,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 976.589,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.228.890,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 487.325,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.231.191,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 1.919.973,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.294.765,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 552.949,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 506.911,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 117.544,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 517.104,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 304.374,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 195.302,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 9.747.788,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 185.266,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 414.047,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 605.546,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.202.653,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 601.171,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 214.045,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.070.053,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 247.254,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 442.334,62
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.018.827,52
	

	ASCENSOR No 4 EDIFICIO CALLE 106 (Calle 106 A No. 18 B 41), MARCA MITSUBISHI - 450 KG - 6 PASAJEROS
	 
	 
	 
	

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 355.282,82
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 474.459,38
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 149.311,62
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 230.997,66
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 36.412,28
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 109.778,93
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 87.836,73
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 874.005,00
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 227.542,59
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 162.086,96
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 226.015,30
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 37.774,95
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 523.994,27
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 375.805,14
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 137.997,87
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 117.340,44
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 154.767,14
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 159.065,73
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 154.763,45
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 255.964,16
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 255.964,16
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 263.997,11
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 93.615,73
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 123.032,12
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 274.441,55
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 45.963,62
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 59.112,27
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 25.463,93
	

	29
	Guía de contrapeso
	1
	UN
	$ 587.973,18
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 310.450,88
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 169.476,01
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 318.820,44
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 258.165,67
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.270.533,75
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.700.263,83
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 206.270,26
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 121.185,26
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 106.743,44
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 93.572,39
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 97.142,39
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 3.078.048,97
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 231.827,92
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 260.821,57
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 420.033,38
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 237.243,29
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 106.654,35
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 1.077.555,61
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 449.679,43
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 113.087,76
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 105.471,18
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 223.562,66
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 206.793,38
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 577.922,25
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.146.941,73
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.685.382,29
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 161.857,10
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 327.872,05
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.426.950,09
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 4.898.785,79
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 3.043.775,08
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 301.543,77
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 118.002,10
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 510.841,79
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 175.479,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 263.054,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 934.158,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 461.914,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.190.031,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.739.916,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 1.083.689,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.362.765,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 527.190,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.543.566,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 2.098.473,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.401.865,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 592.814,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 564.626,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 128.254,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 584.339,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 344.239,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 217.317,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 10.417.163,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 201.331,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 436.062,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 663.261,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.363.303,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 658.886,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 245.580,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.177.153,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 278.789,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 500.049,62
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.018.827,52
	

	ASCENSOR No 5 EDIFICIO CALLE 103, MARCA MITSUBISHI - 450 KG - 6 PASAJEROS
	 
	 
	 
	

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 355.282,82
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 474.459,38
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 149.311,62
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 230.997,66
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 36.412,28
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 109.778,93
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 87.836,73
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 874.005,00
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 227.542,59
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 162.086,96
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 226.015,30
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 37.774,95
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 523.994,27
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 375.805,14
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 137.997,87
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 117.340,44
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 154.767,14
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 159.065,73
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 154.763,45
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 255.964,16
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 255.964,16
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 263.997,11
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 93.615,73
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 123.032,12
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 274.441,55
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 45.963,62
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 59.112,27
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 25.463,93
	

	29
	Guía de contrapeso
	1
	UN
	$ 587.973,18
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 310.450,88
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 169.476,01
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 318.820,44
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 258.165,67
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.270.533,75
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.700.263,83
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 206.270,26
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 121.185,26
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 106.743,44
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 93.572,39
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 97.142,39
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 3.078.048,97
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 231.827,92
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 260.821,57
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 420.033,38
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 237.243,29
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 106.654,35
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 1.077.555,61
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 449.679,43
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 113.087,76
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 105.471,18
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 223.562,66
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 206.793,38
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 577.922,25
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.146.941,73
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.685.382,29
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 161.857,10
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 327.872,05
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.426.950,09
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 4.898.785,79
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 3.043.775,08
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 301.543,77
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 118.002,10
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 510.841,79
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 175.479,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 263.054,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 934.158,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 461.914,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.190.031,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.739.916,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 1.083.689,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.362.765,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 527.190,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.543.566,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 2.098.473,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.401.865,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 592.814,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 564.626,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 128.254,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 584.339,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 344.239,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 217.317,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 10.417.163,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 201.331,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 436.062,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 663.261,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.363.303,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 658.886,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 245.580,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.177.153,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 278.789,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 500.049,62
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.018.827,52
	

	ASCENSOR No 6 EDIFICIO LA CASTELLANA, MARCA OTIS - 630 KG - 8 PASAJEROS
	 
	 
	 
	

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	1
	UN
	$ 368.372,82
	

	2
	Bandas para freno
	1
	UN
	$ 492.309,38
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	1
	UN
	$ 151.096,62
	

	4
	Bobinas del panel de control
	1
	UN
	$ 236.352,66
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	1
	UN
	$ 37.007,28
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	1
	UN
	$ 113.348,93
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	1
	UN
	$ 90.216,73
	

	8
	Botonera de Cabina
	1
	UN
	$ 890.070,00
	

	9
	Botonera de Piso
	1
	UN
	$ 230.517,59
	

	10
	Breaker principal 220V
	1
	UN
	$ 166.251,96
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	1
	UN
	$ 233.750,30
	

	12
	Cable viajero
	1
	ML
	$ 38.964,95
	

	13
	Citófono de Cabina
	1
	UN
	$ 534.109,27
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	1
	UN
	$ 387.110,14
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	1
	UN
	$ 142.162,87
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	1
	UN
	$ 121.505,44
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	1
	UN
	$ 160.122,14
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	1
	UN
	$ 164.420,73
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	1
	UN
	$ 158.928,45
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	1
	UN
	$ 264.889,16
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	1
	UN
	$ 264.889,16
	

	22
	Contactores de fuerza
	1
	UN
	$ 272.922,11
	

	23
	Contactos de relevadores
	1
	UN
	$ 95.995,73
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	1
	UN
	$ 126.602,12
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	1
	UN
	$ 283.366,55
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	1
	ML
	$ 47.153,62
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	1
	ML
	$ 59.707,27
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	1
	ML
	$ 26.058,93
	

	29
	Guía de contrapeso
	1
	UN
	$ 611.773,18
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	1
	UN
	$ 322.350,88
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	1
	UN
	$ 174.831,01
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	1
	UN
	$ 328.935,44
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	1
	UN
	$ 268.280,67
	

	34
	Limitador de Velocidad
	1
	UN
	$ 2.344.908,75
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	1
	UN
	$ 2.795.463,83
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	1
	UN
	$ 214.005,26
	

	37
	Micro conductores integrados
	1
	UN
	$ 124.755,26
	

	38
	Micro relevos de controles 
	1
	UN
	$ 109.123,44
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	1
	UN
	$ 95.952,39
	

	40
	Micros para final de recorrido
	1
	UN
	$ 99.522,39
	

	41
	Operador de Puerta
	1
	UN
	$ 3.161.348,97
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	1
	UN
	$ 238.372,92
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	1
	UN
	$ 270.936,57
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	1
	UN
	$ 437.883,38
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	1
	UN
	$ 246.763,29
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	1
	UN
	$ 110.224,35
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	1
	UN
	$ 1.122.180,61
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	1
	UN
	$ 467.529,43
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	1
	UN
	$ 116.657,76
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	1
	UN
	$ 107.851,18
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	1
	UN
	$ 231.297,66
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	1
	UN
	$ 213.338,38
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	1
	UN
	$ 591.012,25
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	1
	UN
	$ 1.185.616,73
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	1
	UN
	$ 2.804.382,29
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	1
	UN
	$ 167.212,10
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	1
	UN
	$ 340.962,05
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	1
	UN
	$ 3.551.900,09
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	1
	UN
	$ 5.062.410,79
	

	60
	Polea de tracción
	1
	UN
	$ 3.147.900,08
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	1
	UN
	$ 306.898,77
	

	62
	Atacables de seguridad
	1
	UN
	$ 122.167,10
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	1
	UN
	$ 530.476,79
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	1
	UN
	$ 180.834,32
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	1
	UN
	$ 270.789,86
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	1
	UN
	$ 959.148,45
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	1
	UN
	$ 469.649,57
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador 6mm x mts lineal
	1
	ML
	$ 1.243.581,58
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	1
	UN
	$ 3.852.966,17
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	1
	UN
	$ 1.119.389,57
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	1
	UN
	$ 1.407.390,20
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	1
	UN
	$ 540.280,86
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	1
	UN
	$ 3.647.691,17
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	1
	UN
	$ 2.157.973,05
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	1
	UN
	$ 1.437.565,10
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	1
	UN
	$ 605.904,57
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	1
	UN
	$ 584.261,80
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	1
	UN
	$ 131.824,93
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	1
	UN
	$ 606.354,06
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	1
	UN
	$ 357.329,93
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	1
	UN
	$ 225.052,12
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	1
	UN
	$ 10.640.288,97
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	1
	UN
	$ 206.686,08
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	1
	UN
	$ 443.797,80
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	1
	UN
	$ 682.896,21
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	1
	ML
	$ 2.416.853,87
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	1
	UN
	$ 678.521,30
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	1
	ML
	$ 255.695,36
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	1
	UN
	$ 1.212.853,63
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	1
	UN
	$ 288.904,93
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	1
	UN
	$ 519.684,62
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	1
	UN
	$ 2.018.827,52
	



MAYOR PORCENTAJE (%) DE DESCUENTO APLICADO A TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA: _________ %

Nota 1: El oferente en su oferta deberá indicar en el espacio anterior, el porcentaje de descuento, que será aplicado a los precios unitarios con IVA incluido, a cada uno de los ítems de los diferentes ascensores objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de no presentar un porcentaje de descuento, se entenderá que la oferta económica obedece a los precios unitarios del presupuesto oficial sin descuento.

Nota 2: La adjudicación se realizará por el valor total del presupuesto oficial asignado, a la oferta que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, establecidos en la invitación del proceso, por lo cual, los oferentes deberán incluir este valor en la plataforma del SECOP II, de no hacerlo, la Entidad modificará el valor presentado por el oferente y se adjudicará por el valor oficial estimado al oferente ganador. 



    El proponente:
_________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐ ): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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