## Hoja1
FORMATO 2
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA
SEÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA N° _______ DE 2020
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANT. | VALOR UNITARIO | % DE IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DE IVA
SIN IVA
DUAL CAMERA FULL KIT MX & MX-BLUE | 1
Especificaciones:
· HARD-SIDED CARRYNG CASE
· WIRE HARNESSES
· DUAL CAMERA QUICI MOUNT MICASENSE
· CALIBRATED REFLECTANCE PANEL
· SENSOR DE LUZ DESCENDENTE MICASENSE DLS 2
· CAMARA MULTIESPECTRAL -MICASENSE REDEDGE-MX
· CAMERA REDEDGE-MX BLUE
EL KIT COMPLETO INCLUYE:
· Sensores RedEdge-MX y RedEdge-MX Blue
· Placa de montaje con conector rápido
· DLS 2 y CRP
· Estuche rígido
· Cables
· Tornillos de montaje
· Protector de lentes para ambos sensores
· • Kits de cámara dual compatibles con Matrice 100/600 series. (Se requiere un adaptador de cardán DJI Zenmuse 30)
VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Nota: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. Los precios ofrecidos serán fijos no reajustables y deberán ser en cifras enteras sin decimales, en moneda colombiana. Para la verificación de la menor oferta inicial de precio, se tomará la relación entre los precios unitarios y los totales por medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia, se tomará como base el precio unitario y con base en este se corregirá y calculará el valor total de la oferta. NOTA: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM, so pena de incurrir en rechazo de la propuesta. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES O INCOMPLETAS. (Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta).
__________________________ |  |  | ___________________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
CC. o NIT |  |  | PERSONA NATURAL

## Hoja2
FORMATO 2
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA
SEÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA N° _______ DE 2021
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Campus Robledo preventivo
1.1 | Mantenimiento de 2 Motobombas tipo PEDROLLO de 10 Hp | GL | 9
(Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Zona de Piscina.
1.2 | Mantenimiento de 2 de Motobombas tipo PEDROLLO de 6. Hp | GL | 9
(Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá,
corrección de posibles fugas) Zona Bloque D.
1.3 | Mantenimiento de 2 de Motobombas Barnex de 6.6 Hp (Incluye: | GL | 9
Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección
de posibles fugas) Zona Bloque H.
1.4 | Mantenimiento de una Motobomba sumergible IHM de 1 Hp | UND | 9
(Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Bloque D
1.5 | Una Motobomba Ad Smit plástica de ¾ Hp (Incluye: Limpieza de | UND | 9
tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas). Nota: Zona de Piscina.
2 | Campus Fraternidad preventivo
2.1 | Mantenimiento de 2 Motobombas IHM de 11 Hp (Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas). | UND | 9
2.2 | Mantenimiento de 2 Motobombas tipo pedrollo de 10 Hp en cuarto maquinas piscina para buceo (Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas). | UND | 9
2.3 | Mantenimiento de 2 Motobombas tipo PEDROLLO de 10 Hp en cuarto máquinas piscina adultos (Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación. En caso de que requiera pintura se asumirá corrección de posibles fugas). | UND | 9
2.4 | Mantenimiento de 2 Motobombas tipo PEDROLLO de 2 Hp en cuarto máquinas piscina niños (Incluye: Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación. En caso de que requiera pintura se asumirá corrección de posibles fugas). | UND | 9
2.5 | Valor disponible para cambio o reemplazo de piezas que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. Nota: este valor no puede ser modificado por los oferentes. | GL | 1
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBAS
BLOQUE D CAMPUS ROBLEDO
3.1 | Recarga de equipo hidroflo con aire en cuarto de máquinas (Bloque D). | UND | 1
3.2 | Mantenimiento de talero de control eléctrico, consta de cambio de guarda motor , redistribución de cableado y muletillas de control. | UND | 1
3.3 | Suministro transporte e instalación de materiales de 2" PVC presion para elaboración de bipass de control tales como: codos de 2" presión, adaptadores macho de2", tee de 2", tubería de 2", soldadura PVC , válvula solenoide de 2" a 110V, filtro en Yee de 2", flotadores de nivel, Realización de caja inox calibre 3 mm de medidas de 0,80x0,60X0,40 con tapa registrable, y vacio de losa de concreto de 21 Mpa de, 0,20x0,80x0,70 m y todo lo necesario para su correcta instalación. | GL | 1
3.4 | Mantenimiento correctivo de motobomba marca PEDROLLO de 5HP, consta de: cambio de sello mecánico, rodamientos, cable de conexión y transporte ida y vuelta. | UND | 2
3.5 | Mantenimiento de las universales del sistema de bombeo, consta reparación de fugas de agua, pintura a base de aceite, cambio de traba roscas, teflón, accesorios y todo lo necesario para el correcto funcionamiento (Zona Bloque D) | GL | 1
4 | BLOQUE H CAMPUS ROBLEDO CORRECTIVO
4.1 | Suministro transporte e instalación guarda motor trifásico, rele térmico, cambio de cableado, cambio de pulsadores normal mente abierto. | GL | 1
4.2 | Reparación de succión de bombas de 2" con sus respectivos cambio de accesorios tales como adaptador macho, uniones, soldaduras, limpiador PVC, granada en bronce de 2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 2
4.3 | Mantenimiento correctivo de motobomba marca IHM de 5HP,consta de: cambio de sello mecánico, rodamientos, cable de conexión y transporte ida y vuelta. | UND | 2
4.4 | Recarga de equipo hidroflo con aire en cuarto de máquinas (Bloque H). | UND | 1
5 | CUARTO MÁQUINAS PISCINA CAMPUS ROBLEDO CORRECTIVO
5.1 | Mantenimiento de soportes estructurales de la fijación de la tubería, consta de desmonte limpieza general, pulida, pintura epoxipoliamida, y su respectiva reinstalada (cambio de chazo expansivo donde lo requiere) | UND | 6
5.2 | Suministro transporte e instalación de válvulas mariposa de 4" con sus respectivos tornillos inox 5/8x2" con su respectiva arandela y tuerca. | UND | 3
5.3 | Suministro transporte e instalación de arena de silice NOTA: este valor incluye el retiro de la arena existente y botada en un lugar debidamente certificado. | UND | 65
5.4 | Suministro de felpa plástica para malla de trampas de cabello. | UND | 1
5.5 | Mantenimiento de talero de control eléctrico, consta de cambio de guarda motor , redistribución de cableado y muletillas de control. | GL | 1
5.6 | Suministro de mirilla en acrílico translucido 0,20cm para descarga de filtro en 3", incluye abrazaderas inox, sikaflex A conexión, uniones de 3" presión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1
5.7 | Mantenimiento correctivo de motobomba marca PEDROLLO de 10HP, consta de: cambio de sello mecánico, rodamientos, cable de conexión y transporte ida y vuelta. | UND | 2
5.8 | Suministro de Moto bomba de 2 HP con trampa incorporada a 110V incluye accesorios PVC de 2", tales como: codos 2" , tee de 2", tubería de 2"presion, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1
6 | CUARTO MÁQUINAS CAMPUS FRATERNIDAD POTABILIZACIÓN CORRECTIVO
6.1 | Suministro transporte e instalación de presostato con sus respectivos accesorios, válvulas, manómetro glicerina de 0 a 200 cableado y todo lo necesario. | UND | 1
6.2 | Mantenimiento correctivo de motobomba marca IHM de 11HP, consta de: cambio de sello mecánico, rodamientos, cable de conexión y transporte ida y vuelta. | UND | 2
6.3 | Mantenimiento de talero de control eléctrico, consta de cambio de guarda motor , redistribución de cableado y muletillas de control. | UND | 1
6.4 | Recarga de equipo hidroflo con aire en cuarto de máquinas (Bloque P). | UND | 2
7 | CUARTOS MÁQUINAS PISCINA CAMPUS FRATERNIDAD BUCEO CORRECTIVO |  |  | -
7.1 | Suministro, transporte e instalación de felpa plástica para malla de | UND | 2
trampas de cabello.
7.2 | Mantenimiento correctivo de motobomba marca PEDROLLO de 10HP, consta de: cambio de sello mecánico, rodamientos, cable de conexión y transporte ida y vuelta. | UND | 2
7.3 | Mantenimiento de talero de control eléctrico, consta de cambio de guarda motor , redistribución de cableado y muletillas de control. | GL | 1
7.4 | Suministro transporte e instalación de válvulas mariposa de 4" con sus respectivos tornillos inox 5/8x2" con su respectiva arandela y tuerca. | UND | 3
7.5 | Suministro transporte de tapa inox en alfajor 4mm de 1x1 m con sus respectivo contra marco en inox, tornillos bisagras causula y todo lo necesario. | GL | 1
7.6 | Suministro transporte e instalación de arena de silice NOTA: este valor incluye el retiro de la arena existente y botada en un lugar debidamente certificado. | UND | 65
8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUARTOS MAQUINAS PISCINA CAMPUS FRATERNIDAD ADULTOS Y NIÑOS
8.1 | Suministro, transporte e instalación de felpa plástica para malla de | UND | 2
trampas de cabello.
8.2 | Suministro, transporte e instalación de trampa en acero inoxidable de 6" con sus respectivas derivaciones a 3", brida inoxidable para fijación de tubería, brida para instalación de tapa y canastilla interna en acero inoxidable. Nota: este valor incluye adecuaciones hidráulicas en llegada y salida de la trampa de 4" en PVC presión. | UND | 1
8.3 | Suministro transporte e instalación de arena de silice NOTA: este valor incluye el retiro de la arena existente y botada en un lugar debidamente certificado. | UND | 75
8.4 | Suministro transporte e instalación de guarda de ingreso en tubería de 2" con su respectivas platinas de fijación con tornillos 3/8 expansivos, pintura 3en1 pintuco y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 1
8.5 | Suministro transporte e instalación de extractor de 12",a 110V con su respectivo instalaciones eléctricas, incluye maya inox de 90x60 cm fijada en la pantalla, perforación con saca nucleos de 12" espesor de 30cm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | GL | 1
8.6 | Suministro de cheques de 2" para descarga de bombas sumergibles con sus respectivos adaptadores macho, universales de 2", tubería y todo lo necesario. |  | 2
8.7 | Suministro transporte instalación de lámparas hermética para cuarto técnico con sus respectiva tubería EMT de 3/4, curvas, Llegadas a caja y suicheo. | UND | 2
8.8 | Suministro transporte e instalación de válvulas mariposa de 4" con sus respectivos tornillos inox 5/8x2" con su respectiva arandela y tuerca. | UND | 4
8.9 | Mantenimiento de granada de 8" en tanque de equilibrio consta de: | GL | 1
desmonte cambio de tornillería nox , empaque, limpieza general y todo lo necesario para su correcto funcionamiento (succión negativa de la bomba) .
COSTO DIRECTO
AU ( ) %
VALOR TOTAL INCLUIDO AU
Nota: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. Los precios ofrecidos serán fijos no reajustables y deberán ser en cifras enteras sin decimales, en moneda colombiana. Para la verificación de la menor oferta inicial de precio, se tomará la relación entre los precios unitarios y los totales por medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia, se tomará como base el precio unitario y con base en este se corregirá y calculará el valor total de la oferta. NOTA: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM, so pena de incurrir en rechazo de la propuesta. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES O INCOMPLETAS. (Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta).
__________________________ |  |  | ___________________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
CC. o NIT |  |  | PERSONA NATURAL