## ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos. | 1 | VISITA | SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | Desarme, limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador | 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos. | 1
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD
4 | EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | ACTIVIDAD | A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
5 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | ACTIVIDAD
11 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | ACTIVIDAD
12 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
13 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD
14 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD
15 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | ACTIVIDAD
16 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
17 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | ACTIVIDAD
18 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | ACTIVIDAD
19 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | ACTIVIDAD
20 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | ACTIVIDAD
21 | EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | ACTIVIDAD
22 |  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | ACTIVIDAD
23 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | ACTIVIDAD
24 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | ACTIVIDAD
25 |  | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | ACTIVIDAD
26 |  | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | ACTIVIDAD
27 |  | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | ACTIVIDAD
28 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | ACTIVIDAD
29 |  | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | ACTIVIDAD
30 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | ACTIVIDAD
31 |  | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | ACTIVIDAD
32 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | ACTIVIDAD
33 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | ACTIVIDAD
34 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | ACTIVIDAD
35 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | ACTIVIDAD
36 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | ACTIVIDAD
37 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | ACTIVIDAD
38 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | ACTIVIDAD
39 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD
40 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD
41 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | ACTIVIDAD
42 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD
43 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | ACTIVIDAD
44 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | ACTIVIDAD
45 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | ACTIVIDAD
46 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | ACTIVIDAD
47 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | ACTIVIDAD
48 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | ACTIVIDAD
49 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | ACTIVIDAD
50 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | ACTIVIDAD
51 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD
52 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD
53 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD
54 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | ACTIVIDAD
55 |  | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | ACTIVIDAD
56 | EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
57 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
58 |  | CABLE PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
59 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | ACTIVIDAD
60 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | ACTIVIDAD
61 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD
62 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD
63 |  | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD
64 |  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | ACTIVIDAD
65 |  | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | ACTIVIDAD
66 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | ACTIVIDAD
67 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | ACTIVIDAD
68 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | ACTIVIDAD
69 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD
70 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | ACTIVIDAD

## HISTORICOS
GRPO 2 - 5.2 PRECIOS HISTORICOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS COMO ELECTROENCEFALOGRAFO Y ELECTROMIOGRAFO DE LA MARCA CADWELL
ÍTEM | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO 2023 |  |  | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2023 (9.28%) + IPC 2024 (5,20%) + IPC 2025 (5,10%) | VALOR CONTRATO 2024 | VALOR CONTRATO 2025 | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1 | HOCEN - A&B EQUIPOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | 2805575.4747 | 3065932.8788 | 3225361.3884 | 3389854.8193 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3389854.8193
2 | HOCEN - A&B EQUIPOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | 2805575.4747 | 3065932.8788 | 3225361.3884 | 3389854.8193 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3389854.8193
3 | HOCEN - A&B EQUIPOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
4 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 38212304.5962 | 41758406.4627 | 43929843.5988 | 46170265.6223 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 46170265.6223
5 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 6826070.7488 | 7459530.1142 | 7847425.6802 | 8247644.3899 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 8247644.3899
6 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | 303380.9222 | 331534.6717 | 348774.4747 | 366561.9729 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 366561.9729
7 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | 758452.3054 | 828836.6794 | 871936.1867 | 916404.9322 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 916404.9322
8 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | 3943951.9882 | 4309950.7327 | 4534068.1708 | 4765305.6475 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4765305.6475
9 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 38212304.5962 | 41758406.4627 | 43929843.5988 | 46170265.6223 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 46170265.6223
10 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 6826070.7488 | 7459530.1142 | 7847425.6802 | 8247644.3899 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 8247644.3899
11 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | 2167006.5869 | 2368104.7982 | 2491246.2477 | 2618299.8063 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2618299.8063
12 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | 937447.0495 | 1024442.1357 | 1077713.1267 | 1132676.4962 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1132676.4962
13 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 703084.9836 | 768331.2701 | 808284.4961 | 849507.0054 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 849507.0054
14 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1015567.3335 | 1109811.982 | 1167522.2051 | 1227065.8375 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1227065.8375
15 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 728114.2132 | 795683.2122 | 837058.7392 | 879748.7349 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 879748.7349
16 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 3593547.6301 | 3927028.8501 | 4131234.3503 | 4341927.3022 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4341927.3022
17 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
18 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
19 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
20 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
21 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | 3821701.2524 | 4176355.1286 | 4393525.5953 | 4617595.4007 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4617595.4007
22 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | 4269670.6813 | 4665896.1205 | 4908522.7188 | 5158857.3775 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 5158857.3775
23 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | 27322311.033 | 29857821.4969 | 31410428.2147 | 33012360.0536 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 33012360.0536
24 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | 8379092.136 | 9156671.8863 | 9632818.8243 | 10124092.5844 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 10124092.5844
25 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | 24342707.3262 | 26601710.5661 | 27984999.5156 | 29412234.4908 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 29412234.4908
26 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | 5308862.6356 | 5801525.0882 | 6103204.3928 | 6414467.8168 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 6414467.8168
27 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | 5839384.6964 | 6381279.5962 | 6713106.1352 | 7055474.5481 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 7055474.5481
28 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | 682273.2223 | 745588.1774 | 784358.7626 | 824361.0595 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 824361.0595
29 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | 4246604.5048 | 4640689.4028 | 4882005.2517 | 5130987.5196 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 5130987.5196
30 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | 1155736.8463 | 1262989.2257 | 1328664.6654 | 1396426.5634 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1396426.5634
31 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | 4732208.2217 | 5171357.1447 | 5440267.7162 | 5717721.3697 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 5717721.3697
32 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | 406674.9028 | 444414.3338 | 467523.8791 | 491367.597 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 491367.597
33 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | 2714312.3261 | 2966200.51 | 3120442.9365 | 3279585.5263 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3279585.5263
34 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | 1358101.2693 | 1484133.0671 | 1561307.9866 | 1640934.6939 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1640934.6939
35 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | 20200241.7526 | 22074824.1872 | 23222715.045 | 24407073.5123 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 24407073.5123
36 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | 6143898.2892 | 6714052.0504 | 7063182.7571 | 7423405.0777 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 7423405.0777
37 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | 13459837.5696 | 14708910.496 | 15473773.8418 | 16262936.3077 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 16262936.3077
38 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | 37167463.8567 | 40616604.5026 | 42728667.9367 | 44907830.0015 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 44907830.0015
39 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1832668.4278 | 2002740.0579 | 2106882.5409 | 2214333.5505 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2214333.5505
40 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 9674586.9461 | 10572388.6147 | 11122152.8227 | 11689382.6167 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 11689382.6167
41 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | 551142.0086 | 602287.987 | 633606.9623 | 665920.9174 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 665920.9174
42 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1007910.5768 | 1101444.6784 | 1158719.8017 | 1217814.5115 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1217814.5115
43 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | 511413.5545 | 558872.7324 | 587934.1145 | 617918.7543 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 617918.7543
44 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | 2200007.0015 | 2404167.6512 | 2529184.3691 | 2658172.7719 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2658172.7719
45 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 300581.4167 | 328475.3722 | 345556.0916 | 363179.4522 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 363179.4522
46 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 2667900.7509 | 2915481.9406 | 3067087.0015 | 3223508.4386 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3223508.4386
47 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | 1284304.0724 | 1403487.4904 | 1476468.8399 | 1551768.7507 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1551768.7507
48 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | 21903790.5801 | 23936462.3459 | 25181158.3879 | 26465397.4656 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 26465397.4656
49 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | 6444519.7682 | 7042571.2027 | 7408784.9053 | 7786632.9355 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 7786632.9355
50 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | 40571793.5704 | 44336856.0138 | 46642372.5265 | 49021133.5253 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 49021133.5253
51 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1623305.2413 | 1773947.9676 | 1866193.262 | 1961369.1183 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1961369.1183
52 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 10324217.8866 | 11282305.3065 | 11868985.1824 | 12474303.4267 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 12474303.4267
53 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | 459935.9185 | 502617.9717 | 528754.1062 | 555720.5657 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 555720.5657
54 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | 800829.7278 | 875146.7265 | 920654.3563 | 967607.7285 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 967607.7285
55 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
56 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO
57 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | 16000000 | 17484800 | 18394009.6 | 19332104.0896 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 19332104.0896
58 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1428000 | 1560518.4 | 1641665.3568 | 1725390.29 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1725390.29
59 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | 87000 | 95073.6 | 100017.4272 | 105118.316 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 105118.316
60 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 470000 | 513616 | 540324.032 | 567880.5576 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 567880.5576
61 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1844500 | 2015669.6 | 2120484.4192 | 2228629.1246 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2228629.1246
62 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 380000 | 415264 | 436857.728 | 459137.4721 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 459137.4721
63 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 282000 | 308169.6 | 324194.4192 | 340728.3346 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 340728.3346
64 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 365000 | 398872 | 419613.344 | 441013.6245 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 441013.6245
65 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | 4400000 | 4808320 | 5058352.64 | 5316328.6246 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 5316328.6246
66 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | 1300203.9521 | 1420862.8789 | 1494747.7486 | 1570979.8838 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1570979.8838
67 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | 303380.9222 | 331534.6717 | 348774.4747 | 366561.9729 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 366561.9729
68 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | 3943951.9882 | 4309950.7327 | 4534068.1708 | 4765305.6475 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4765305.6475
69 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | 2275356.9163 | 2486510.0381 | 2615808.5601 | 2749214.7966 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2749214.7966
70 | HOCEN - A&B EQUIPOS | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A USB B PARA CONSOLA | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO

## PRECIOS DE MERCADO
5,4 PRECIOS DE MERCADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL- GRUPO 2
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNICA COTIZACIÓN | UNICO VALOR COTIZADO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | 952000 | 952000 | 1.904.000,00 | Valor por 2 visitas de mantenimiento al año
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | 952000 | 952000 | 1.904.000,00 | Valor por dos visitas de mantenimiento al año.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | 952000 | 952000 | 1.904.000,00 | Valor por dos visitas de mantenimiento al año.
4 | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1064920 | 1064920
5 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 11067000 | 11067000
6 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | 330946 | 330946
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | 1570800 | 1570800
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | 3335570 | 3335570
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 19807633 | 19807633
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 11067000 | 11067000
11 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | 5393544 | 5393544
12 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1111609 | 1111609
13 | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 2879688 | 2879688
14 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 5245679 | 5245679
15 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 330946 | 330946
16 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 5863000 | 5863000 |  | Tarjeta para amplificador Sierra Summit
17 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 357000 | 357000
18 | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | 2156152 | 2156152
19 | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | 131500 | 131500
20 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | 4137618 | 4137618 |  | Tarjeta para equipo Sierra Summit
21 | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | 357314 | 357314
22 | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | 4550454 | 4550454
23 | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | 33477237 | 33477237
24 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | 14895994 | 14895994
25 | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | 28251009 | 28251009
26 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | 6279454 | 6279454
27 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | 6411194 | 6411194
28 | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | 907613 | 907613
29 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | 5110840 | 5110840
30 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | 1387979 | 1387979
31 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | 5110840 | 5110840
32 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | 364916 | 364916 |  | Ref. 362039-000 con un largo de 4m
33 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | 14256000 | 14256000 |  | Proceso se debe realizar por exportación temporal
34 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | 1606255 | 1606255
35 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | 23891408 | 23891408
36 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | 7266626 | 7266626
37 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | 18804950 | 18804950
38 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | 42915759 | 42915759
39 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1821811 | 1821811
40 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 11442413 | 11442413
41 | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | 357314 | 357314 |  | Ref. 362037-000 Por un largo de 4m
42 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1192116 | 1192116
43 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | 357000 | 357000
44 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | 2602012 | 2602012
45 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 740315 | 740315
46 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 3155243 | 3155243
47 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | 1517171 | 1517171
48 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | 29906244 | 29906244
49 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | 7692199 | 7692199
50 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | 49079061 | 49079061
51 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1919226 | 1919226
52 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 12210799 | 12210799
53 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | 653219 | 653219
54 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | 917613 | 917613
55 | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | 19386884 | 19386884
56 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 23504176 | 23504176
57 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | 20330531 | 20330531
58 | CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1814899 | 1814899
59 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | 110547 | 110547
60 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 357000 | 357000
61 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 439036 | 439036
62 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 425989 | 425989
63 | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 99960 | 99960 |  | Se realiza el cambio del variador y del eje
64 | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 330946 | 330946
65 | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | 4749285 | 4749285
66 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | 1634523 | 1634523 |  | Valido para equipo Sierra Summit
67 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | 4711875 | 4711875 |  | Solo para el equipo Sierra Summit
68 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | 743404 | 743404 |  | Válido para equipo Sierra Summit
69 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | 2279096 | 2279096 |  | Equipo Sierra Summit
70 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | 68421 | 68421 |  | Proceso para sierra summit

## ANALISIS DE PRECIOS
5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - GRUPO 2
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL
ITEM | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO SECOP | PRECIOS DE CATÁLOGO | PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS IVA INCLUIDO | PRECIOS DE MERCADO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO
1 | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | VISITA | N/A | N/A | 3389854.8193 | 952000 | 952000 | 952000
2 | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | VISITA | N/A | N/A | 3389854.8193 | 952000 | 952000 | 952000
3 | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | VISITA | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 952000 | 952000 | 952000
4 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 46170265.6223 | 1064920 | 1064920 | 1064920
5 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 8247644.3899 | 11067000 | 8247644.3899 | 8247644.3899
6 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 366561.9729 | 330946 | 330946 | 330946
7 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 916404.9322 | 1570800 | 916404.9322 | 916404.9322
8 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 4765305.6475 | 3335570 | 3335570 | 3335570
9 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 46170265.6223 | 19807633 | 19807633 | 19807633
10 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 8247644.3899 | 11067000 | 8247644.3899 | 8247644.3899
11 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 2618299.8063 | 5393544 | 2618299.8063 | 2618299.8063
12 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1132676.4962 | 1111609 | 1111609 | 1111609
13 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 849507.0054 | 2879688 | 849507.0054 | 849507.0054
14 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1227065.8375 | 5245679 | 1227065.8375 | 1227065.8375
15 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 879748.7349 | 330946 | 330946 | 330946
16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 4341927.3022 | 5863000 | 4341927.3022 | 4341927.3022
17 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 357000 | 357000 | 357000
18 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 2156152 | 2156152 | 2156152
19 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 131500 | 131500 | 131500
20 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 4137618 | 4137618 | 4137618
21 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 4617595.4007 | 357314 | 357314 | 357314
22 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 5158857.3775 | 4550454 | 4550454 | 4550454
23 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 33012360.0536 | 33477237 | 33012360.0536 | 33012360.0536
24 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 10124092.5844 | 14895994 | 10124092.5844 | 10124092.5844
25 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 29412234.4908 | 28251009 | 28251009 | 28251009
26 | HOCEN | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 6414467.8168 | 6279454 | 6279454 | 6279454
27 | HOCEN | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 7055474.5481 | 6411194 | 6411194 | 6411194
28 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 824361.0595 | 907613 | 824361.0595 | 824361.0595
29 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 5130987.5196 | 5110840 | 5110840 | 5110840
30 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1396426.5634 | 1387979 | 1387979 | 1387979
31 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 5717721.3697 | 5110840 | 5110840 | 5110840
32 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 491367.597 | 364916 | 364916 | 364916
33 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 3279585.5263 | 14256000 | 3279585.5263 | 3279585.5263
34 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1640934.6939 | 1606255 | 1606255 | 1606255
35 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 24407073.5123 | 23891408 | 23891408 | 23891408
36 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 7423405.0777 | 7266626 | 7266626 | 7266626
37 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 16262936.3077 | 18804950 | 16262936.3077 | 16262936.3077
38 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 44907830.0015 | 42915759 | 42915759 | 42915759
39 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 2214333.5505 | 1821811 | 1821811 | 1821811
40 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 11689382.6167 | 11442413 | 11442413 | 11442413
41 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 665920.9174 | 357314 | 357314 | 357314
42 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1217814.5115 | 1192116 | 1192116 | 1192116
43 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 617918.7543 | 357000 | 357000 | 357000
44 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 2658172.7719 | 2602012 | 2602012 | 2602012
45 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 363179.4522 | 740315 | 363179.4522 | 363179.4522
46 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 3223508.4386 | 3155243 | 3155243 | 3155243
47 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1551768.7507 | 1517171 | 1517171 | 1517171
48 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 26465397.4656 | 29906244 | 26465397.4656 | 26465397.4656
49 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 7786632.9355 | 7692199 | 7692199 | 7692199
50 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 49021133.5253 | 49079061 | 49021133.5253 | 49021133.5253
51 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1961369.1183 | 1919226 | 1919226 | 1919226
52 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 12474303.4267 | 12210799 | 12210799 | 12210799
53 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 555720.5657 | 653219 | 555720.5657 | 555720.5657
54 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 967607.7285 | 917613 | 917613 | 917613
55 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 19386884 | 19386884 | 19386884
56 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 23504176 | 23504176 | 23504176
57 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 19332104.0896 | 20330531 | 19332104.0896 | 19332104.0896
58 | HOCEN | CABLE PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1725390.29 | 1814899 | 1725390.29 | 1725390.29
59 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 105118.316 | 110547 | 105118.316 | 105118.316
60 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 567880.5576 | 357000 | 357000 | 357000
61 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 2228629.1246 | 439036 | 439036 | 439036
62 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 459137.4721 | 425989 | 425989 | 425989
63 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 340728.3346 | 99960 | 99960 | 99960
64 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 441013.6245 | 330946 | 330946 | 330946
65 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 5316328.6246 | 4749285 | 4749285 | 4749285
66 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1570979.8838 | 1634523 | 1570979.8838 | 1570979.8838
67 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 366561.9729 | 4711875 | 366561.9729 | 366561.9729
68 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 4765305.6475 | 743404 | 743404 | 743404
69 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 2749214.7966 | 2279096 | 2279096 | 2279096
70 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | NO SE CONTRATO | 68421 | 68421 | 68421

## FICHA TECNICA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
equipo médico, accesorios y suministros
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
Equipo médico, accesorios y mantenimiento
DESCRIPCIÓN GENERAL
EQUIPO | ITEM | DESCRIPCION | CLASIFICACIÓN UNSPSC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | 1 | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos. | 41103900 42201600 42201700 81101700 85161500
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | 2 | Desarme, limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | 3 | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos.
EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | 4 | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA
| 5 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA
| 6 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR)
| 7 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES
| 8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA
| 9 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA
| 10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA
| 11 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA
| 12 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR
| 13 | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO
| 14 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO
| 15 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR)
| 16 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR
| 17 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO
| 18 | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS
| 19 | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA
| 20 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE
EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | 21 | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY
| 22 | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA
| 23 | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER
| 24 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0
| 25 | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC
| 26 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO
| 27 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO
| 28 | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA
| 29 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40
| 30 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN
| 31 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40
| 32 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000
| 33 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3
| 34 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3
| 35 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3
| 36 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3
| 37 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3
| 38 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3
| 39 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3
| 40 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3
| 41 | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000
| 42 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3
| 43 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3
| 44 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3
| 45 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3
| 46 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3
| 47 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3
| 48 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3
| 49 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3
| 50 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3
| 51 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3
| 52 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3
| 53 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3
| 54 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3
| 55 | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W
EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | 56 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR
| 57 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR
| 58 | CABLE PARA AMPLIFICADOR
| 59 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA
| 60 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO
| 61 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO
| 62 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO
| 63 | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO
| 64 | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR)
| 65 | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO
| 66 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE
| 67 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA
| 68 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER
| 69 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR
| 70 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA

## VALOR ESTIMADO
5,6 VALOR ESTIMADO - GRUPO 2
ITEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR VIGENCIA 2026
1 |  |  | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | 1 | 952000 | 952000
2 |  |  | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | 1 | 952000 | 952000
3 |  |  | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | 1 | 952000 | 952000
4 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | 1064920 | 1064920
5 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | 8247644.3899 | 8247644.3899
6 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | 1 | 330946 | 330946
7 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | 1 | 916404.9322 | 916404.9322
8 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | 1 | 3335570 | 3335570
9 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | 19807633 | 19807633
10 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | 8247644.3899 | 8247644.3899
11 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | 1 | 2618299.8063 | 2618299.8063
12 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | 1111609 | 1111609
13 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | 849507.0054 | 849507.0054
14 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | 1227065.8375 | 1227065.8375
15 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | 330946 | 330946
16 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | 4341927.3022 | 4341927.3022
17 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | 357000 | 357000
18 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | 1 | 2156152 | 2156152
19 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | 1 | 131500 | 131500
20 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | 1 | 4137618 | 4137618
21 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | 1 | 357314 | 357314
22 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | 1 | 4550454 | 4550454
23 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | 1 | 33012360.0536 | 33012360.0536
24 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | 1 | 10124092.5844 | 10124092.5844
25 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | 1 | 28251009 | 28251009
26 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | 1 | 6279454 | 6279454
27 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | 1 | 6411194 | 6411194
28 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | 1 | 824361.0595 | 824361.0595
29 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | 1 | 5110840 | 5110840
30 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | 1 | 1387979 | 1387979
31 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | 1 | 5110840 | 5110840
32 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | 1 | 364916 | 364916
33 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | 1 | 3279585.5263 | 3279585.5263
34 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | 1 | 1606255 | 1606255
35 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | 1 | 23891408 | 23891408
36 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | 1 | 7266626 | 7266626
37 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | 1 | 16262936.3077 | 16262936.3077
38 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | 1 | 42915759 | 42915759
39 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | 1821811 | 1821811
40 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | 11442413 | 11442413
41 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | 1 | 357314 | 357314
42 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | 1192116 | 1192116
43 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | 1 | 357000 | 357000
44 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | 1 | 2602012 | 2602012
45 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | 363179.4522 | 363179.4522
46 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | 3155243 | 3155243
47 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | 1 | 1517171 | 1517171
48 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | 1 | 26465397.4656 | 26465397.4656
49 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | 1 | 7692199 | 7692199
50 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | 1 | 49021133.5253 | 49021133.5253
51 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | 1919226 | 1919226
52 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | 12210799 | 12210799
53 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | 555720.5657 | 555720.5657
54 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | 1 | 917613 | 917613
55 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | 1 | 19386884 | 19386884
56 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | 23504176 | 23504176
57 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | 19332104.0896 | 19332104.0896
58 |  |  | HOCEN | CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | 1725390.29 | 1725390.29
59 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | 1 | 105118.316 | 105118.316
60 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | 357000 | 357000
61 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | 439036 | 439036
62 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | 425989 | 425989
63 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | 99960 | 99960
64 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | 330946 | 330946
65 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | 1 | 4749285 | 4749285
66 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | 1 | 1570979.8838 | 1570979.8838
67 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | 1 | 366561.9729 | 366561.9729
68 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | 1 | 743404 | 743404
69 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | 2279096 | 2279096
70 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | 1 | 68421 | 68421

## FORMULARIO ESPECIFICACIONES TE
ESPECIFICACION TECNICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA | SI OFRECE | NO OFRECE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos. | 1 | VISITA | SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | Desarme, limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de funcionamiento de estimulador eléctrico Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador | 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | Desarme, Limpieza interna y externa Diagnóstico y verificación del estado físico y funcionamiento de cada una de las partes y el hardware Verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes Organización de la información en la basa de datos y el disco duro del pc Comprobación de impedancias de electrodos Comprobación de registro en los diferentes protocolos Revisión de la conexión de los pines a la tarjeta del amplificador Documentación y elaboración de reportes de servicio técnico detallados de todos los mantenimientos. | 1
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD |  | SI OFRECE | NO OFRECE
4 | EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
5 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | 1 | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | 1 | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD
11 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD
12 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
13 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD
14 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD
15 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | ACTIVIDAD
16 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
17 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | ACTIVIDAD
18 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | 1 | ACTIVIDAD
19 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD
20 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | 1 | ACTIVIDAD
21 | EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | 1 | ACTIVIDAD
22 |  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | 1 | ACTIVIDAD
23 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | 1 | ACTIVIDAD
24 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | 1 | ACTIVIDAD
25 |  | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | 1 | ACTIVIDAD
26 |  | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | 1 | ACTIVIDAD
27 |  | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | 1 | ACTIVIDAD
28 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | 1 | ACTIVIDAD
29 |  | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | 1 | ACTIVIDAD
30 |  | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | 1 | ACTIVIDAD
31 |  | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | 1 | ACTIVIDAD
32 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | 1 | ACTIVIDAD
33 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
34 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
35 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
36 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
37 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
38 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
39 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
40 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
41 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | 1 | ACTIVIDAD
42 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
43 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
44 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD
45 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
46 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
47 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
48 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
49 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
50 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
51 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
52 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
53 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
54 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD
55 |  | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | 1 | ACTIVIDAD
56 | EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN) | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
57 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
58 |  | CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
59 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD
60 |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | ACTIVIDAD
61 |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD
62 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD
63 |  | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD
64 |  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | ACTIVIDAD
65 |  | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | 1 | ACTIVIDAD
66 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | 1 | ACTIVIDAD
67 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD
68 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | 1 | ACTIVIDAD
69 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD
70 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD

## FORMULARIOS % IVA
PORCENTAJE DE IVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA CADWELL
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | % IVA | EXENTO IVA | EXCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA II WEDGE | 1 | VISITA | _______ %
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLISOMNOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO Y VIDEO TELEMETRIA, MODELO EASY III SLEEP Q- VIDEO | 1 | VISITA | _______ %
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO ELECTROMIOGRAFO POTENCIALES EVOCADOS MODELO SIERRA | 1 | VISITA | _______ %
4 | CAMBIO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
5 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
6 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO CADWELL (PAR) | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE TRANSIENTES | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PERILLAS PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR CADWELL SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
11 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EQUIPO SIERRA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
12 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
13 | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
14 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
15 | CAMBIO E INSTALACIÓN PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
16 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
17 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
18 | CAMBIO E INSTALACIÓN GAFAS DE LEDS | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
19 | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR USB PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
20 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA BASE | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
21 | CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE DE PARED PARA AMPLIFICADOR CADWELL EASY | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
22 | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTE DE PARED PARA ARC ESSENTIA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
23 | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO AMBULATORIO AMPLIFIER | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
24 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO AMBULATORIO VERSION 2.0 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
25 | CAMBIO E INSTALACION EASY AMB EEG FLASH ARC | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
26 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA AMPLIFICADOR LARGO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
27 | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE PARA FLASH LARGO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
28 | CAMBIO E INSTALACION DE MULTIPUERTO PARA CONEXIÓN AMBULATORA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
29 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG ARC ESSENTIA X 40 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
30 | CAMBIO E INSTALACION DE MODULO ARC PARA IMPRESIÓN | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
31 | CAMBIO E INSTALACION DE PAQUETE DE CABLES PARA CONEXION EEG Y LTM EASY 3 X 40 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
32 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE AMPLIFICADOR EASY 3 Ref. 362039-000 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
33 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
34 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
35 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
36 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA IMPUT EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
37 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CANALES DC EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
38 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
39 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
40 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
41 | CAMBIO E INSTALACION CABLE FOTOESTIMULADOR EASY 3 Ref. 362037-000 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
42 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
43 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
44 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER EASY 3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
45 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
46 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE AMPLIFICADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
47 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PANEL DE IMPEDANCIAS ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
48 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB CONTROLLER ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
49 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INPUT ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
50 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ANALOGA ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
51 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
52 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA INTERNA DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
53 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB DE ESTIMULADOR ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
54 | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLA PARA FOTOESTIMULADOR UND ARC E3 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
55 | CAMBIO E INSTALACION CAMARA, PAN-TILT-ZOOM, FULL HD (PANASONIC) + POE SUPPLY, DUAL PORT, 60W | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
56 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ANÁLOGA PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
57 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
58 | CABLE PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
59 | CAMBIO E INSTALACION CABLE USB A A USB B PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
60 | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
61 | CAMBIO E INSTALACION CARCASA PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
62 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POLARIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
63 | CAMBIO E INSTALACION VARIADOR Y EJE DE INTENSIDAD PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
64 | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS PARA ESTIMULADOR ELÉCTRICO (PAR) | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
65 | CAMBIO E INSTALACION AUDÍFONOS DE BAJO PESO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
66 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE PARA PATRÓN REVERSIBLE | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
67 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DATA PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
68 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PCB ASSY ENCODER | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
69 | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA REMOTE INPUT PARA AMPLIFICADOR | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
70 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE USB A a USB B PARA CONSOLA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %