## ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA
1 | EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | El sistema goby es no sumergible. Debe ser limpiado con un paño limpio humedecido con una solución de limpieza tal como jabón y agua o de acuerdo con las instrucciones de limpieza hospitalaria. El vaso debe ser enjuagado y juagado después de cada uso Los electrodos EMG, tubos, catéteres descartables, franja y funda opcionales para la pierna y cartuchos son solo para uso por un paciente, no vuelva a usar los objetos descartables Verificar la calibración del transductor del GOBY cada 6 meses o cuando se sospeche que estos no estén calibrados Verificación de funcionamiento del transductor de flujometría componentes eléctricos y electrónicos Verificación de funcionamiento del transductor de presión (membrana, botones de prueba). Verificación de funcionamiento de la unidad de paciente ROAM. Verificación de funcionamiento de la bomba peristáltica Verificación de funcionamiento de la estación GOBY HUB Verificación de funcionamiento del set de cables de EMG X 3 Verificación de funcionamiento del cable de interface de presiones Verificación de funcionamiento del vaso graduado Verificación de funcionamiento de la extensión de EMG Verificación de funcionamiento de la silla orinal Verificación de funcionamiento de la manguera para sensor de presión Verificación de funcionamiento de la manguera para bomba de infusión Verificación de funcionamiento del catéter abdominal Verificación de funcionamiento del catéter vesical Verificación de funcionamiento de los cartuchos para transductor de presión Verificación de funcionamiento del embudo corto | 1 | VISITA | SEGUNDO SEMESTREL DEL 2026
2 | EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | 1 | ACTIVIDAD | A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | 1 | ACTIVIDAD
4 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | 1 | ACTIVIDAD
5 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | 1 | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | 1 | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | 1 | ACTIVIDAD

## 5.2. PRECIOS HISTÓRICOS
GRUPO 5 - 5.2 PRECIOS HISTORICOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR CONTRATO 2022 | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2021 (5.62%) IPC 2022 (13.12%) IPC 2023 (9.28%)(IVA INCLUIDO) | VALOR CONTRATO 2023 | VALOR CONTRATO 2024 | VALOR CONTRATO 2025 | 9.28 | 5.2 | 5.1 | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2023 (9.28%), 2024 (5.2%), 2025 (5.1%) (IVA INCLUIDO)
1 | HOCEN - TMC | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1071714 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1171169.0592 | 1232069.8503 | 1294905.4126 | 1294905.4126
2 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2886300.97 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3154149.7 | 3036388.6204 | 3191244.4401 | 3191244.4401
3 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2886300.97 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3154149.7 | 3036388.6204 | 3191244.4401 | 3191244.4401
4 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2972620 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3248479.136 | 3127196.24 | 3286683.2482 | 3286683.2482
5 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 2972620 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 3248479.136 | 3127196.24 | 3286683.2482 | 3286683.2482
6 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 822267.39 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 898573.8038 | 865025.2943 | 909141.5843 | 909141.5843
7 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 15422400 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 16853598.72 | 16224364.8 | 17051807.4048 | 17051807.4048
8 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4073370 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 4451378.736 | 4285185.24 | 4503729.6872 | 4503729.6872
9 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1072890 | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | 1172454.192 | 1128680.28 | 1186242.9743 | 1186242.9743
10 | HOCEN - TMC | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | #VALUE! | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO | NO SE CONTRATO

## 5.4 PRECIOS DE MERCADO
5.4 PRECIOS DE MERCADO- GRUPO 5
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VALOR UNITARIO ESTIMADO. INCLUIDO IVA | UNICO VALOR COTIZADO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY, SERIE No GHUB-9-18094118 | 1359650 | 1359650
2 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | 3350806.66 | 3350806.66
3 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | 3350806.66 | 3350806.66
4 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | 3451017.41 | 3451017.41
5 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | 3451017.41 | 3451017.41
6 | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | 954598.66 | 954598.66
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | 6495820 | 6495820
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | 4728916.17 | 4728916.17
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | 1245555.12 | 1245555.12
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | 9177908.32 | 9177908.32

## 5.5 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO
5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE GRUPO 5
ITEM | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS SECOP | PRECIO HISTÓRICO | PRECIO DEL MERCADO | VALOR ESTIMADO | MAYOR VALOR | MENOR VALOR | DIFERENCIA | DIFERENCIA %
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | VISITA | N/A | 1294905.4126 | 1359650 | 1294905.4126 | 1359650 | 1294905.4126 | 64744.5874 | 4.762%
2 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | ACTIVIDAD | N/A | 3191244.4401 | 3350806.66 | 3191244.4401 | 3350806.66 | 3191244.4401 | 159562.2199 | 4.762%
3 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | ACTIVIDAD | N/A | 3191244.4401 | 3350806.66 | 3191244.4401 | 3350806.66 | 3191244.4401 | 159562.2199 | 4.762%
4 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | ACTIVIDAD | N/A | 3286683.2482 | 3451017.41 | 3286683.2482 | 3451017.41 | 3286683.2482 | 164334.1618 | 4.762%
5 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | ACTIVIDAD | N/A | 3286683.2482 | 3451017.41 | 3286683.2482 | 3451017.41 | 3286683.2482 | 164334.1618 | 4.762%
6 | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | ACTIVIDAD | N/A | 909141.5843 | 954598.66 | 909141.5843 | 954598.66 | 909141.5843 | 45457.0757 | 4.762%
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | ACTIVIDAD | N/A | 17051807.4048 | 6495820 | 6495820 | 17051807.4048 | 6495820 | 10555987.4048 | 61.91%
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | ACTIVIDAD | N/A | 4503729.6872 | 4728916.17 | 4503729.6872 | 4728916.17 | 4503729.6872 | 225186.4828 | 4.762%
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | ACTIVIDAD | N/A | 1186242.9743 | 1245555.12 | 1186242.9743 | 1245555.12 | 1186242.9743 | 59312.1457 | 4.762%
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | ACTIVIDAD | N/A | NO SE CONTRATO | 9177908.32 | 9177908.32

## cuadro 6 ficha tecnica
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
equipo médico, accesorios y suministros
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
Equipo médico, accesorios y mantenimiento
DESCRIPCIÓN GENERAL
EQUIPO | ITEM | DESCRIPCION | CLASIFICACIÓN UNSPSC
EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | 1 | El sistema goby es no sumergible. Debe ser limpiado con un paño limpio humedecido con una solución de limpieza tal como jabón y agua o de acuerdo con las instrucciones de limpieza hospitalaria. El vaso debe ser enjuagado y juagado después de cada uso Los electrodos EMG, tubos, catéteres descartables, franja y funda opcionales para la pierna y cartuchos son solo para uso por un paciente, no vuelva a usar los objetos descartables Verificar la calibración del transductor del GOBY cada 6 meses o cuando se sospeche que estos no estén calibrados Verificación de funcionamiento del transductor de flujometría componentes eléctricos y electrónicos Verificación de funcionamiento del transductor de presión (membrana, botones de prueba). Verificación de funcionamiento de la unidad de paciente ROAM. Verificación de funcionamiento de la bomba peristáltica Verificación de funcionamiento de la estación GOBY HUB Verificación de funcionamiento del set de cables de EMG X 3 Verificación de funcionamiento del cable de interface de presiones Verificación de funcionamiento del vaso graduado Verificación de funcionamiento de la extensión de EMG Verificación de funcionamiento de la silla orinal Verificación de funcionamiento de la manguera para sensor de presión Verificación de funcionamiento de la manguera para bomba de infusión Verificación de funcionamiento del catéter abdominal Verificación de funcionamiento del catéter vesical Verificación de funcionamiento de los cartuchos para transductor de presión Verificación de funcionamiento del embudo corto | 41103900 42201600 42201700 81101700 85161500
| 2 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600
| 3 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602
| 4 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036
| 5 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038
| 6 | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350
| 7 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV
| 8 | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV
| 9 | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV
| 10 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM

## 5.6 VALOR ESTIMADO
5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATCION - GRUPO 5
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR VIGENCIA 2026
1 |  | 16 | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | 1 | VISITA | 1294905.4126 | 15000000 | #REF!
2 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | 1 | ACTIVIDAD | 3191244.4401 |  |  | #REF!
3 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | 1 | ACTIVIDAD | 3191244.4401
4 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | 1 | ACTIVIDAD | 3286683.2482
5 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | 1 | ACTIVIDAD | 3286683.2482
6 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | 1 | ACTIVIDAD | 909141.5843
7 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD | 6495820
8 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD | 4503729.6872
9 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD | 1186242.9743
10 |  | 16 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | 1 | ACTIVIDAD | 1186242.9743

## FORMULARIO ESPECIFICACIONES TE
FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA | SI OFRECE | NO OFRECE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | El sistema goby es no sumergible. Debe ser limpiado con un paño limpio humedecido con una solución de limpieza tal como jabón y agua o de acuerdo con las instrucciones de limpieza hospitalaria. El vaso debe ser enjuagado y juagado después de cada uso Los electrodos EMG, tubos, catéteres descartables, franja y funda opcionales para la pierna y cartuchos son solo para uso por un paciente, no vuelva a usar los objetos descartables Verificar la calibración del transductor del GOBY cada 6 meses o cuando se sospeche que estos no estén calibrados Verificación de funcionamiento del transductor de flujometría componentes eléctricos y electrónicos Verificación de funcionamiento del transductor de presión (membrana, botones de prueba). Verificación de funcionamiento de la unidad de paciente ROAM. Verificación de funcionamiento de la bomba peristáltica Verificación de funcionamiento de la estación GOBY HUB Verificación de funcionamiento del set de cables de EMG X 3 Verificación de funcionamiento del cable de interface de presiones Verificación de funcionamiento del vaso graduado Verificación de funcionamiento de la extensión de EMG Verificación de funcionamiento de la silla orinal Verificación de funcionamiento de la manguera para sensor de presión Verificación de funcionamiento de la manguera para bomba de infusión Verificación de funcionamiento del catéter abdominal Verificación de funcionamiento del catéter vesical Verificación de funcionamiento de los cartuchos para transductor de presión Verificación de funcionamiento del embudo corto | 1 | VISITA | SEGUNDO SEMESTREL DEL 2026
2 | EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | 1 | ACTIVIDAD | A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | 1 | ACTIVIDAD
4 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | 1 | ACTIVIDAD
5 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | 1 | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | 1 | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | 1 | ACTIVIDAD

## FORMULARIO % de iva
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA LABORIE
ITEM | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE DE IVA | EXENTO DE IVA | INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE URODINAMIA MARCA LABORIE, MODELO GOBY | 1 | VISITA | _______ %
2 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN VESICAL (MX960) REFERENCIA TRA600 | 1 | ACTIVIDA | _______ %
3 | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ABDOMINAL (MX960) REFERENCIA TRA 602 | 1 | ACTIVIDA | _______ %
4 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P1 REFERENCIA CAB1036 | 1 | ACTIVIDA | _______ %
5 | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE INTERFACE PARA TRANSDUCTOR P2 REFERENCIA CAB1038 | 1 | ACTIVIDA | _______ %
6 | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TRES CABLES PARA ELECTROMIOGRAFÍA REFERENCIA ELE350 | 1 | ACTIVIDA | _______ %
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD UROCAP IV | 1 | ACTIVIDA | _______ %
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN GALGA EXTENSIOMÉTRICA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDA | _______ %
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA UROCAP IV | 1 | ACTIVIDA | _______ %
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD ROAM | 1 | ACTIVIDA | _______ %