## ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | • Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento • Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire. • Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. • Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque • Limpieza y engrase de juntas y rodamientos • Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas • Limpieza interna y externa. | 3 | VISITA | SEGUNDO SEMESTREL DEL 2026
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD
2 | DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | 1 | ACTIVIDAD | A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
3 |  | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | 1 | ACTIVIDAD
4 |  | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | 1 | ACTIVIDAD
5 |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | 1 | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | 1 | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | 1 | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | 1 | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 1 | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | ACTIVIDAD
11 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | 1 | ACTIVIDAD

## HISTORICOS
GRUPO 6 - 5.2 PRECIO HISTORICO
PRECIO HISTORICO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR CONTRATO 2023 | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2023 (9.28%) (IVA INCLUIDO) | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2024 (5.2%) (IVA INCLUIDO) | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2021 Y 2022 (18,74%)(IVA INCLUIDO) | VALOR CONTRATO 2024 |  | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON IPC 2024 (5,20%)+ IPC 2025 (5,10%) | VALOR CONTRATO 2025 | PRECIO HISTORICO VALOR UNITARIO PROYECTADO CON (5.2%) (IVA INCLUIDO)
1 | HOCEN-SCALPEL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | VISITA | 1782000 | 1947369.6 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 1907000 | 2006164 | 2108478.364 | NO SE CONTRATÓ | 2108478.364
2 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | ACTIVIDAD | 415800 | 439167.96 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 450000 | 473400 | 497543.4 | NO SE CONTRATÓ | 497543.4
3 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | ACTIVIDAD | 5445000 | 5751009 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 5827000 | 6130004 | 6442634.204 | NO SE CONTRATÓ | 6442634.204
4 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | ACTIVIDAD | 376200 | 397342.44 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 403000 | 423956 | 445577.756 | NO SE CONTRATÓ | 445577.756
5 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | ACTIVIDAD | 396000 | 418255.2 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 425000 | 447100 | 469902.1 | NO SE CONTRATÓ | 469902.1
6 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | ACTIVIDAD | 277200 | 292778.64 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 297000 | 312444 | 328378.644 | NO SE CONTRATÓ | 328378.644
7 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | ACTIVIDAD | 12672000 | 13384166.4 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 13560000 | 14265120 | 14992641.12 | NO SE CONTRATÓ | 14992641.12
8 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | ACTIVIDAD | 13365000 | 14116113 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 14300000 | 15043600 | 15810823.6 | NO SE CONTRATÓ | 15810823.6
9 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | ACTIVIDAD | 10395000 | 10979199 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 11125000 | 11703500 | 12300378.5 | NO SE CONTRATÓ | 12300378.5
10 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | ACTIVIDAD | 891000 | 941074.2 | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 955000 | 1004660 | 1055897.66 | NO SE CONTRATÓ | 1055897.66
11 | HOCEN-SCALPEL | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | ACTIVIDAD | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | NO SE CONTRATÓ | 5652500 | 5946430 | 6249697.93 | NO SE CONTRATÓ | 6249697.93

## COTIZACION
5,4 PRECIOS DE MERCADO GRUPO 6 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNICA COTIZACIÓN | UNICO VALOR COTIZADO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | 2220450 | 2220450
2 | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | 480000 | 480000
3 | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | 5980000 | 5980000
4 | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | 420000 | 420000
5 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | 450000 | 450000
6 | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | 309700 | 309700
7 | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | 13780000 | 13780000
8 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | 14500000 | 14500000
9 | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 11220000 | 11220000
10 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1040000 | 1040000
11 | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | 5830000 | 5830000

## ANALISIS DE PRECIOS
5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO - GRUPO 6
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO SECOP | PRECIOS DE CATÁLOGO | PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS IVA INCLUIDO | PRECIOS DE MERCADO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO
1 | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | VISITA | N/A | N/A | 2108478.364 | 2220450 | 2108478.364 | 2108478.364
2 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 497543.4 | 480000 | 480000 | 480000
3 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 6442634.204 | 5980000 | 5980000 | 5980000
4 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 445577.756 | 420000 | 420000 | 420000
5 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 469902.1 | 450000 | 450000 | 450000
6 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 328378.644 | 309700 | 309700 | 309700
7 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 14992641.12 | 13780000 | 13780000 | 13780000
8 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 15810823.6 | 14500000 | 14500000 | 14500000
9 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 12300378.5 | 11220000 | 11220000 | 11220000
10 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 1055897.66 | 1040000 | 1040000 | 1040000
11 | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | ACTIVIDAD | N/A | N/A | 6249697.93 | 5830000 | 5830000 | 5830000

## FICHA TECNICA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
equipo médico, accesorios y suministros
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD DE MEDIDA
Equipo médico, accesorios y mantenimiento
DESCRIPCIÓN GENERAL
EQUIPO | ITEM | DESCRIPCION | CLASIFICACIÓN UNSPSC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | 1 | • Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento • Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire. • Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. • Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque • Limpieza y engrase de juntas y rodamientos • Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas • Limpieza interna y externa. | 41103900 42201600 42201700 81101700 85161500
| 2 | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA
| 3 | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
| 4 | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS
| 5 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2
| 6 | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO
| 7 | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA
| 8 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA
| 9 | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY
| 10 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA
| 11 | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN

## VALOR ESTIMADO
5,6 VALOR ESTIMADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ESTIMADO
1 |  |  | HOCEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | 3 | VISITA | 2108478.364
2 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | 1 | ACTIVIDAD | 480000
3 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | 1 | ACTIVIDAD | 5980000
4 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | 1 | ACTIVIDAD | 420000
5 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | 1 | ACTIVIDAD | 450000
6 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | 1 | ACTIVIDAD | 309700
7 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | 1 | ACTIVIDAD | 13780000
8 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | 1 | ACTIVIDAD | 14500000
9 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY - GRUPO | 1 | ACTIVIDAD | 11220000
10 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | ACTIVIDAD | 1040000
11 |  |  | HOCEN | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | 1 | ACTIVIDAD | 5830000

## FORMULARIO ESPECIFICACIONES TE
ESPECIFICACION TECNICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA | MES / VISITA | SI OFRECE | NO OFRECE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | • Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento • Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire. • Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. • Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque • Limpieza y engrase de juntas y rodamientos • Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas • Limpieza interna y externa. | 3 | VISITA | SEGUNDO SEMESTREL DEL 2026
ITEM | EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD |  | SI OFRECE | NO OFRECE
2 | DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | 1 | ACTIVIDAD | A solicitud del Supervisor
3 |  | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | 1 | ACTIVIDAD
4 |  | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | 1 | ACTIVIDAD
5 |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | 1 | ACTIVIDAD
6 |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | 1 | ACTIVIDAD
7 |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | 1 | ACTIVIDAD
8 |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | 1 | ACTIVIDAD
9 |  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 1 | ACTIVIDAD
10 |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | ACTIVIDAD
11 |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | 1 | ACTIVIDAD

## FORMULARIO % IVA
PORCENTAJE DE IVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS DE LA MARCA BARKEY
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | % IVA | EXENTO IVA | EXCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER | 3 | VISITA | _______ %
2 | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE PURGA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
3 | CAMBIO E INSTALACION COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
4 | CAMBIO E INSTALACION PAPEL SECANTE CAJA X 50 HOJAS | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
5 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FUGA SET 2 | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
6 | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE VACIO | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
7 | CAMBIO E INSTALACION BOMBA PERISTALTICA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
8 | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRÓBNICA DE POTENCIA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
9 | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
10 | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | ACTIVIDAD | _______ %
11 | CAMBIO E INSTALACIÓN CUBIERTA CÁMARA DE CALEFACCIÓN | 1 | ACTIVIDAD | _______ %