## Hoja1
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
NECESIDAD
MANTENIMIENTOS | [7 empty] | VIGENCIA 2026 |  |  |  | VIGENCIA 2027 |  |  |  | VIGENCIA 2028 |  |  |  | TOTAL VIGENCIA 2026-2028
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTOS | CANTIDAD DE EQUIPOS | MATENIMIENTOS 2026 | MATENIMIENTOS 2027 | MATENIMIENTOS 2028 | TOTAL MANTENIMIENTOS 2026-2028 | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo electrobombas dosificadoras. Marca: EMEC Presión: 1000Kpa-145.04 PSI. Caudal 4.00L7h – 1.06gph (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 3 | 3 | 36 | 33 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 42.18 | 264.18 | 9510.48 | 228.66 | 43.45 | 272.11 | 8979.63 | 18490.11
2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y Lavado torre aireación (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y Lavado tanque de mezcla (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y Lavado tanque sedimentación (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y Lavado tanque cloración (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y lavado tanque de reserva (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y Lavado tanque de distribución (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | MENSUAL | 1 | 1 | 12 | 11 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Limpieza anillos pall ring 2” torre aireación (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | TRIMESTRAL | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cambio arena filtro (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo pozo profundo y electrobomba sumergible tipo lapicero. Marca: Pedrollo de 2 H.P. Cabeza dinámica de 100 ml, 220V. Incluye desmonte y monte electrobomba sumergible y tubería, mantenimiento electrobomba tipo lapicero y aplicación de productos químicos para lavado del pozo. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Análisis de agua tratada y cruda de acuerdo a la relación de lista (ficha técnica). Para seis (6) tanques o su red de distribución. (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA) Sede Aquimindia, Paloqueomao y Bunker. | MENSUAL | 6 | 6 | 72 | 66 | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 320 m2 en exterior e interior planta tratamiento agua potable: incluye pintura para exterior de alta resistencia, e interior pintura epóxica. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia. | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 280 m2 y reparación cerramiento en malla eslabonada H: 2.0m, incluye parales en tubería metálica de 3". Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia. | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Reemplazar e instalar tres (3) flotadores de mercurio eléctricos para planta de tratamiento. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia. | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Reemplazar e instalar panal tanque de sedimentación. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia. | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Reemplazar e instalar anillos pall ring 2” torre aireación (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) Sede Aquimindia. | SEMESTRAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | [10 empty] | 0 |  |  |  | 9510.48 |  |  |  | 8979.63 | 18490.11
PRODUCTOS QUÍMICOS | [7 empty] | VIGENCIA 2026 |  |  |  | VIGENCIA 2027 |  |  |  | VIGENCIA 2028 |  |  |  | TOTAL VIGENCIA 2026-2028
ÍTEM | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PTAP |  | UNIDAD DE MEDIDA | MATENIMIENTOS 2026 | MATENIMIENTOS 2027 | MATENIMIENTOS 2028 | CANTIDAD 2024-2026 | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
17 | Acualife coagulante de 1.3 densidad y 0% garrafa por 25 kilos. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) |  | GARRAFA | 8 | 96 | 88 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hipoclorito de sodio al 15 % garrafa por 25 kilos. (SEGÚN ESECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA) |  | GARRAFA | 10 | 120 | 110 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Soda caustica liquida garrafa por 25 kilos. (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA) |  | GARRAFA | 1 | 7 | 6 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR PRODUCTOS QUIMICOS | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS +PRODUCTOS QUÍMICOS | [10 empty] | 0 |  |  |  | 9510.48 |  |  |  | 8979.63 | 18490.11
LISTA DE REPUESTOS | [7 empty] | VIGENCIA 2026 |  |  |  | VIGENCIA 2027 |  |  |  | VIGENCIA 2028 |  |  |  | TOTAL VIGENCIA 2026-2028
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA REPUESTOS |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | Adaptador Presión 1/2" Hembra PVC (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Buje Roscado 1.1/4x1/2 Presión (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Caja De Distribución Breaker O Taco De Riel 8 Circuitos Ip65 (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Caneca de pintura para superficies exteriores de alta resistencia, e interior pintura epóxica amarillo. (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | CN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Conector Hembra 1/2 pulg DZR X PE 20mm (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Coraza americana 3/4 (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | MT | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Flotadores de mercurio (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Grapa EMT 3/4 Acero (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Interruptores 10A-110V + Toma 15A-110V Serie Neos (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lamina de policarbonato color azul medidas de 2.53 mtrs alto x 2.5 mtrs ancho color azul. (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Làmpara Led de exterior 54 watios hermetica 2x32w (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lámpara Led Hermética 2x18w T8 Largo: 126 cm *Potencia: 36W (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Manguera PU 8 MM OD" 189 PSI Transparente Marco ZEC (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | MT | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pintura acrílica en color blanca (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | CN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pintura epoxica azul para tuberia 1/2 in (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | GL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Registro tipo bola de 2" cierre ràpido (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Sikatop Seal 107 impermeabilizante De Tanque De Concreto x 20 kgrs. (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Soldadura Mig Gas 0,035 (0,9mm), Er70s-6 Caja X 5kg. (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Terminal Emt 1/2 acero (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Terminal Emt 3/4 acero (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Thinner industrial (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | GL | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tomas electricas Doble Polo A (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tuberia EMT 1/2 (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tuberia Tubo Conduit Emt 3/4 (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | MT | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tubo PVC P/LUZ pesado 1/2" x 3 MT (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Unión 1/2 Presión PVC (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Union Emt 3/4 acero (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Unión Universal de 4 pulg para Roscar (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Valvula pie 1 1/4 in con canastila (según especificaciones técnicas) |  |  |  |  | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL LISTA DE REPUESTOS | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS +PRODUCTOS QUÍMICOS + LISTA DE REPUESTOS | [10 empty] | 0 |  |  |  | 9510.48 |  |  |  | 8979.63 | 18490.11
NOTAS:
1) El valor del incremento se estima a partir del 4,4% para el año 2027 y del 3% para el año 2028, según lo informado en la Circular No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera.