## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: 63500C1262 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES FÍSICAS ÁREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES ANEXAS
|  | 1.1 |  | DEMOLICIONES VARIAS | M2 | 100 | 43068 | 4306800
|  | 1.2 |  | DESMONTE Y RETIRO ELEMENTOS | M2 | 140 | 30763 | 4306820
|  | 1.3 |  | ALISTADO DE PISOS E= 4 CM | M2 | 120 | 55373 | 6644760
|  | 1.4 |  | PISO EN CONCRETO HIDRAULICO E=10CM | M2 | 50 | 86135 | 4306750
|  | 1.5 |  | PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD | M2 | 60 | 98440 | 5906400
|  | 1.6 |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL | M2 | 200 | 171200 | 34240000
|  | 1.7 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA | M2 | 600 | 43870 | 26322000
|  | 1.8 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR | M2 | 800 | 55373 | 44298400
|  | 1.9 |  | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5 | M2 | 60 | 64200 | 3852000
|  | 1.1 |  | PAÑETE 1:5 | M2 | 50 | 44594 | 2229700
|  | 1.11 |  | RESANES GENERALES | M2 | 800 | 18458 | 14766400
|  | 1.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO TIPO DRYWALL | M2 | 40 | 116898 | 4675920
|  | 1.13 |  | PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD | M2 | 7 | 695500 | 4868500
|  | 1.14 |  | REPARACIONES EN AREA DE SUBESTACION DE ENERGIA | GLB | 1 | 5383000 | 5383000
|  | 1.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA | M2 | 30 | 695500 | 20865000
|  | 1.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN OFICINAS | M2 | 30 | 227643 | 6829290
|  | 1.17 |  | PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 250 | 43068 | 10767000
Subtotal | [7 empty] | 204568740
2 | MANTENIMIENTO AREA DE CONTROL TRANSITO AEREO
|  | 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN CABINA DE TORRE DE CONTROL | M2 | 20 | 227643 | 4552860
|  | 2.2 |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL | M2 | 40 | 171200 | 6848000
|  | 2.3 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA | M2 | 600 | 43870 | 26322000
|  | 2.4 |  | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5 | M2 | 60 | 64200 | 3852000
|  | 2.5 |  | PAÑETE 1:5 | M2 | 50 | 44594 | 2229700
|  | 2.6 |  | RESANES GENERALES | M2 | 150 | 18458 | 2768700
|  | 2.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 40 | 133750 | 5350000
|  | 2.8 |  | PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD | M2 | 4 | 695500 | 2782000
|  | 2.9 |  | PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS | M2 | 150 | 43068 | 6460200
|  | 2.1 |  | MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS | GLB | 1 | 5189500 | 5189500
|  | 2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA | M2 | 15 | 695500 | 10432500
Subtotal | [7 empty] | 76787460
3 | MANTENIMIENTO ELECTRICO MEDIA TENSION
|  | 3.1 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 10-15 KVA trifásico tipo Pad Mounted 4160/220/127 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo. | UND | 1 | 3728950 | 3728950
|  | 3.2 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 15 KVA trifásico tipo convencional 4160/220/127 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo. | UND | 1 | 3049500 | 3049500
|  | 3.3 |  | Sistema de puesta a tierra cable de cobre desnudo No.2/0, varillas de cobre solido de 5/8"x2.4 mt | GLB | 1 | 5802284 | 5802284
Subtotal | [7 empty] | 12580734
4 | LIMPIEZA PROFUNDA
|  | 4.1 |  | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 600 | 12059 | 7235400
|  | 4.2 |  | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 200 | 96300 | 19260000
|  | 4.3 |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 300 | 11690 | 3507000
|  | 4.4 |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 5 | 1045925 | 5229625
Subtotal | [7 empty] | 35232025
5 | MANO DE OBRA Y EQUIPOS
|  | 5.1 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS | HORA | 600 | 17227 | 10336200
|  | 5.2 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | HORA | 600 | 24610 | 14766000
|  | 5.3 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES | HORA | 600 | 55373 | 33223800
Subtotal | [7 empty] | 58326000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 387494959
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 390370898
390370898
NOTA 1: Los valores unitarios de los costos directos incluyen la Administracion (A) , los Imprevistos (I) y utilidad. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :