## Lote 1 BIO ESTUDIO DE MERCADO
PROPUESTA ECONOMICA CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN
LOTE 1 (BIOTECNOLOGIA)
ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL UNITARIO- INCLUIDO IVA | TOTAL
1 | Balanza analítica Marca: Shimadzu. Modelo: ATX 224. Mantenimiento preventivo. Evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración con patrones certificados según norma. Revisión del suministro de adaptador. Calibración con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 700000 | 833000 | 833000
2 | Agitador magnetico con calefaccion ( planchas calefactoras: Velp Scientifica Modelo: F20540162 Mantenimiento preventivo del equipo (verificación del funcionamiento óptimo), evaluación eléctrica (cambio de cables eléctricos), limpieza interna y externa del equipo. | 1 | 1 | 350000 | 416500 | 416500
3 | pH metro OHAUS - Modelo: Starter 3100. Mantenimiento correctivo: se requiere cambio del electrodo. Limpieza del equipo. Calificación del equipo con patrones calibrados y acreditados NISTONAC. | 1 | 1 | 400000 | 476000 | 476000
4 | Balanza halógena Marca: Radwag. Modelo: MA210.X2A. Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración con patrones certificados según norma. Revisión del suministro de adaptador. Calibración con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 700000 | 833000 | 833000
5 | Cabina de extracción ESCO modelo: EFA-4UDRVW-9, serial 2016112429 Mantenimiento preventivo: Verificación correcto funcionamiento del equipo (validación del funcionamiento óptimo), puesta a punto, limpieza del equipo. Calificación de pureza de aire y variables de norma - Con patrones calibrados y acreditados NIST- ONAC. Placa de inventario: 922012312 Balanza de precisión Marca: O’HAUS. Modelo: SCOUT PRO SP4001. Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración del equipo - Con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 1000000 | 1190000 | 1190000
6 | Balanza de precisión Marca: O’HAUS. Modelo: SCOUT PRO SP4001. Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración del equipo - Con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 700000 | 833000 | 833000
7 | Espectrofotómetro - Nanocolor UV/VIS - Marca: macherey-nagel MN - Modelo: Since 1911 Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración del equipo - Con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 500000 | 595000 | 595000
8 | DIGESTOR DE PROTEINA Determinador de nitrógeno Kjeldahl Marca: Velp. Modelo: EFA4UDRVW-9. Mantenimiento preventivo (verificación del funcionamiento óptimo), limpieza del equipo que incluye Destilador UDK 129, Bloque Digestor DKL8, Scrubber y Bomba JP. Placa de inventario: 92201014549 | 1 | 1 | 2700000 | 3213000 | 3213000
9 | Incubadora DIES, Modelo: K0115, Serie: 120302. Voltaje: 110V, Potencia: 1000W. Mantenimiento preventivo. Verificación de temperatura, funcionamiento del display para control de temperatura y cierre de puertas correctamente. Limpieza del equipo. | 1 | 1 | 400000 | 476000 | 476000
10 | Rota evaporador, Type: N-1110, Serie N. 61202415 Mantenimiento preventivo del equipo y verificación de parámetros del equipo. Revisión del serpentin, mangueras, baño maría y balón volumétrico que no presente fisuras, daños y funcionen correctamente. Limpieza del equipo. | 1 | 1 | 280000 | 333200 | 333200
11 | Mufla Marca: Terrigeno. Modelo:. Modelo: MM10. Mantenimiento Correctivo: cambio del control del equipo: verificación del funcionamiento óptimo, limpieza/pulido de lozas refractarias y calibración de temperatura con patrones calibrados y acreditados ONAC. | 1 | 1 | 2700000 | 3213000 | 3213000
12 | Sistema de purificación de agua. Marca: Millipore. Modelo: Direct Q3 con UV. Mantenimiento preventivo. Se debe realizar revisión general y limpieza del equipo Direct Q 3 UV y el montaje del sistema de pretratamiento, revisión de la conexión eléctrica e hidráulica, revisión general de parámetros y componentes. Realizar inspección de operatividad y accesorios del sistema eléctrico del equipo. Corroborar que el sistema hidráulico se encuentre sin fugas, racores, mangueras y conectores operando con normalidad, y en buenas condiciones (reemplazar cualquier racor, manguera o conector que se encuentre dañado). Corroborar que el grupo de bombeo se encuentre con presiones y flujos entre rangos. Software y hardware operando correctamente (respondiendo a comandos desde panel de control). Corroborar que la pantalla display esté en buenas condiciones. Se debe realizar verificación de calidad de agua y sensores a equipo Direct Q 3 UV con patrones calibrados. Se deben realizar mínimo 7 pruebas con un lapso de tiempo de 3 minutos entre estas para verificar el correcto funcionamiento del equipo | 1 | 1 | 4000000 | 4760000 | 4760000
13 | Cabina de seguridad biológica Marca: C4. Modelo: FLC85.Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, verificación de flujo laminar, revisión de filtros HEPA, evaluación eléctrica y certificación de funcionamiento. Utilizada para manipulación segura de muestras microbiológicas. | 1 | 1 | 1500000 | 1785000 | 1785000
14 | ESTERILIZADOR VERTICAL Marca: Sturdy. Modelo: SA-300vf. Mantenimiento correctivo, limpieza general de equipo y verificación de temperatura y presión con patrones acreditados NIST/ONAC. | 1 | 1 | 1000000 | 1190000 | 1190000
15 | Cámara climática o ambiental. MARCA:THERMO SCIENTIFIC SERIAL:300589995 MODELO:FORMA 3900 SERIES 3911 OBSERVACIONES:CAMARA CLIMATICA 15 Mantenimiento preventivo, verificación de sensores de temperatura y humedad, limpieza interna, revisión del sistema de refrigeración y control digital. Utilizada para estudios de estabilidad y vida útil de productos. | 1 | 1 | 600000 | 714000 | 714000
VALOR TOTAL CON IVA | [5 empty] | 20860700
Nombre o Razón Social del Proponente: C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT: 830.067.880-4 Nombre del Representante Legal: Mario Hernandez Benavides C.C. No. 79264084 de: Bogotá D.C Dirección: Carrera 15 # 52ª-06 Teléfonos 601 3227192 Cel. 3212154715 Correos Electrónicos 1- comercial@globalsci.com.co 2- info@globalsci.com.co Ciudad: Bogotá D.C FIRMA: ____________________________________ NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: Mario Hernandez Benavides