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Bogotá, D.C. XX de XX de 2025.


Señores
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Ciudad



Asunto: Cumplimiento Especificaciones Técnicas 



Yo, _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________, en mi calidad de __________________, del proponente ___________________________, identificado con Nit: ___________________________,

Me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de los servicios por la entidad así.

Objeto: 

ADQUISICIÓN DE UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), DE ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLES Y BATERÍAS DE RESPALDO PARA LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS EXISTENTES, Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICHOS EQUIPOS CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PARO CARDIORRESPIRATORIO EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. . 

Condiciones técnicas exigidas.

El contratista deberá entregar los siguientes elementos y/o servicios según corresponda los cuales deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

	PRODUCTO 
	CARACTERÍSTICAS 
	IMAGEN DE REFERENCIA REQUERIDA 
	UNIDAD 

	Mantenimiento preventivo de tres (3) Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) 
	Marca SCHILLER y modelo FRED PA-1, incluyendo inspección general, calibración, carga de batería/electrodos, verificación de software, limpieza, integridad física, y certificación de funcionamiento conforme a normas técnicas colombianas (ICONTEC y Ministerio de Salud). 
	[image: ]
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	Cambio de batería para los tres (3) DEA (marca SCHILLER y modelo FRED PA-1) 
	Baterías originales o equivalentes certificadas, incluyendo instalación, prueba y verificación de autotest.  
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	Adquisición de electrodos parche desechables para adulto, compatible con los DEA mencionados (marca SCHILLER y modelo FRED PA-1) 
	En cantidad mínima de 2 juegos de parches por cada equipo, para un total de 6 unidades, con garantía de vigencia, integridad física y capacidad de conducción. 
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	Adquisición de equipos 
	Compra de un (1) Desfibrilador Externo Automático (DEA), incluyendo sus accesorios iniciales (parche desechable para adulto) y la capacitación en el uso del equipo. 
	No aplica 
	1 

	Adquisición de gabinete para Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) 
	Compra de cuatro (4) gabinetes para almacenamiento de equipos DEA, que permita su visualización y protección.  
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Todos los elementos deben ser nuevos y entregarse debidamente embalados.  

El contratista deberá brindar una capacitación relacionada con el uso y funcionamiento del Desfibrilador Externo Automático (DEA). Dicha capacitación deberá enfocarse de manera puntual y exclusiva en el uso, cuidado, inspección y manejo seguro del Desfibrilador Externo Automático (DEA). El objetivo principal es que el personal aprenda la operación del equipo en una emergencia (encendido, instalación de electrodos en el paciente y ejecución segura de la descarga), así como sus cuidados rutinarios (verificación de batería, fechas de vencimiento de parches y reporte de fallas). 

Para asegurar la participación de los distintos interesados, la formación se podrá impartir en modalidad presencial (taller práctico en la institución con equipos de entrenamiento DEA TRAINER aportados por el proveedor) o en modalidad virtual (a través de plataforma interactiva con videos de simulación operativa y guías de cuidado del equipo). En ambas alternativas, el proveedor deberá entregar el contenido enfocado únicamente en la operación del dispositivo, los manuales de cuidado.

Obligaciones Específicas del Contratista:

1. Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, la oferta presentada y las condiciones establecidas por la ETITC. 
2. Suministrar los electrodos tipo parche desechables y la batería de respaldo cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas. Los elementos que no cumplan deberán ser reemplazados en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, sin costo adicional para la entidad. 
3. Realizar el mantenimiento preventivo de los desfibriladores externos automáticos (DEA) garantizando su correcto funcionamiento, incluyendo revisión, diagnóstico, pruebas operativas y certificación de funcionamiento. 
4. Asumir la custodia y responsabilidad de los equipos cuando, por razones técnicas, deban ser trasladados fuera de las instalaciones de la ETITC para su mantenimiento, incluyendo todos los gastos de transporte, ida y regreso, sin costo adicional para la entidad. 
5. Entregar los bienes en las instalaciones de la ETITC, específicamente en el área de almacén, previa coordinación y con el visto bueno del supervisor del contrato. 
6. Garantizar la instalación y prueba de funcionamiento de los DEA, dejando constancia de su operatividad al momento de la entrega o finalización del mantenimiento. 
7. Brindar capacitación en cuanto al uso y funcionamiento del DEA de conformidad con lo establecido en las condiciones técnicas exigidas. 
8. Atender oportunamente las solicitudes, requerimientos u observaciones del supervisor del contrato, dando respuesta en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. 
9. Presentar las garantías contractuales exigidas por la entidad, dentro del término establecido para ello. 
10. Brindar asistencia técnica en caso de fallas derivadas del mantenimiento realizado o de los elementos suministrados, durante el término de garantía. 
11. Las demás relacionadas con el objeto de contratación que le sean asignadas por la supervisión del contrato  


Atentamente,





XXXXXXXXXXXX
Representante Legal
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