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FORMULARIO No. 1
[bookmark: _GoBack]
OFERTA ECONÓMICA:

MATRIZ: AGUAS
	No.
	GRUPO DE ENSAYO
	PARÁMETRO LABORATORIO CVC
	MÉTODO
	UNIDADES
	CANTIDAD DE MUESTRA MÍNIMA PARA ANALIZAR
	VALOR
($)

	1
	Iones principales o minerales 
	Alcalinidad Total 
	SM 2320 B
	mg CaCO3/L
	1500 mL
	

	
	
	Cloruros (volumetría)
	SM 4500 Cl- -D
	mg Cl-/L
	
	

	
	
	Cloruros (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg Cl-/L
	
	

	
	
	Fluoruros (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg F-/L
	
	

	
	
	Sulfatos (Colorimetría)
	SM 4500  SO4-2 E
	mg SO4 -2/L
	
	

	
	
	Sulfatos (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg SO4 -2/L
	
	

	
	
	Bromuro (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg Br-/L
	
	

	2
	Conductividad agua continental
	Conductividad
	SM 2510 B
	µmhos/cm
	100 mL
	

	3
	pH agua continental
	pH
	SM 4500-H+ B
	S.U.
	100 mL
	

	4
	Nutrientes simples
	Nitratos (Colorimetría)
	Salicilato de sodio. Análisis de Aguas. J. Rodier Numeral 7.38.1.
	mg N-NO3/L
	2000 mL
	

	
	
	Nitratos (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg N-NO3/L
	
	

	
	
	Ortofosfatos (Colorimetría)
	SM 4500-P, B1, D
	mg P-PO4-3/L
	
	

	
	
	Ortofosfatos (Cromatografía iónica)
	SM 4110 B
	mg P-PO4-3/L
	
	

	
	
	Amonio (Cromatografía iónica)
	ASTM D 6919-17
	mg NH4/L
	
	

	5
	Microbiológico
	Coliformes fecales: fermentación en tubos múltiples
	SM 9221 E, MODIFICADO
	MPN/100mL
	200 mL (del mismo lote)
	

	
	
	Coliformes totales: fermentación en tubos múltiples
	SM 9221 B, MODIFICADO
	MPN/100mL
	
	

	
	
	Coliformes totales: sustrato enzimático
	SM 9223 B
	MPN/100mL
	
	

	
	
	Escherichia coli: Sustrato enzimático
	SM 9223 B
	MPN/100mL
	
	

	6
	Características agua marina
	Conductividad
	SM 2510 B
	µmhos/cm
	200 mL
	

	
	
	pH
	SM 4500-H+ B
	S.U.
	
	

	MATRIZ: SUELO

	

	1
	Humedad
	Contenido de humedad
	NTC 1495 Método A 
	%
	40 g
	

	2
	Caracterización
	Arcilla
	NTC 6299 A
	%
	100 g
	

	
	
	Arena
	NTC 6299 A
	%
	
	

	
	
	Limo
	NTC 6299 A
	%
	
	

	3
	pH/Conductividad
	pH
	NTC 5264
	Units
	100 g
	

	
	
	Conductividad
	NTC 5596 
	dS/m
	
	

	
	Características del suelo
	Carbono Orgánico Total
	NTC 5403 B
	%
	
	

	4
	Cationes Intercambiables
	Capacidad de intercambio catiónico
	NTC 5268
	meq/100g
	100 g
	

	
	
	Potasio
	NTC 5349
	meq/100g
	
	

	
	
	Sodio
	NTC 5349
	meq/100g
	
	

	
	
	Calcio
	NTC 5349
	meq/100g
	
	

	
	
	Magnesio
	NTC 5349
	meq/100g
	
	

	MATRIZ: AIRE

	No.
	GRUPO DE ENSAYO
	PARÁMETRO LABORATORIO CVC
	MÉTODO
	UNIDADES
	 MUESTRA MÍNIMA PARA ANALIZAR
	

	1
	Partículas en filtro
	Partículas en filtro
	USEP e-CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-3: Método 5
	mg/filtro
	filtro listo
	

	2
	Partículas en solución
	Partículas en solución
	USEP e-CFR Título 40, Parte 60, Apéndice A-3: Método 5
	mg/L
	500 mL
	

	
	SUB TOTAL
	

	
	Bolsa para repetición de parámetros 30% DEL SUB TOTAL (si se requiere)
	

	
	IVA 
	

	
	VALOR TOTAL (SUBTOTAL + 
INCLUIDO EL 30% DE LA BOLSA + IVA) 
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    FORMULARIO N o. 1     OFERTA ECONÓMICA :     MATRIZ: AGUAS  

No.  GRUPO DE  ENSAYO  PARÁMETRO  LABORATORIO  CVC  MÉTODO  UNIDADES  CANTIDAD DE  MUESTRA  MÍNIMA PARA  ANALIZAR  VALOR   ($)  

1  Iones principales  o minerales   Alcalinidad Total   SM 2320 B  mg  CaCO 3 /L  1500 mL   

Cloruros  (volumetría)  SM 4500 Cl -   - D  mg Cl - /L  

Cloruros  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg Cl - /L  

Fluoruros  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg F - /L  

Sulfatos  (Colorimetría)  SM 4500   SO 4 - 2   E  mg SO 4   - 2 /L  

Sulfatos  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg SO 4   - 2 /L  

Bromuro  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg Br - /L  

2  Conductividad  agua continental  Conductividad  SM 2510 B  µmhos/cm  100 mL   

3  pH agua  continental  pH  SM 4500 - H +   B  S.U.  100 mL   

4  Nutrientes  simples  Nitratos  (Colorimetría)  Salicilato de  sodio. Análisis  de Aguas. J.  Rodier  Numeral  7.38.1.  mg N - NO 3 /L  2000 mL   

Nitratos  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg N - NO 3 /L  

Ortofosfatos  (Colorimetría)  SM 4500 - P,  B1, D  mg P - PO 4 - 3 /L  

Ortofosfatos  (Cromatografía  iónica)  SM 4110 B  mg P - PO 4 - 3 /L  

Amonio  (Cromatografía  iónica)  ASTM D  6919 - 17  mg NH 4 /L  

5  Microbiológico  Coliformes  fecales:  fermentación en  tubos múltiples  SM 9221 E,  MODIFICADO  MPN/100mL  200 mL (del  mismo lote)   

Coliformes  totales:   fermentación en  tubos múltiples  SM 9221 B,  MODIFICADO  MPN/100mL  

Coliformes  totales: sustrato  enzimático  SM 9223 B  MPN/100mL  

