## PPTO FINAL
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
| PERSONERIA DE PEREIRA |  |  |  | 364152402.7797
1 | DESMONTE |  |  |  | 4767762.6892
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 264.5 | 3712.2551 | 981891.468
1.2 | Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye marco disposicion final donde indique la supervision del contrato | M2 | 15 | 19028.3022 | 285424.5333
1.3 | Desmonte de división metálica o de vidrio templado disposicion final donde indique la supervision del contrato | M2 | 124 | 10021.2118 | 1242630.262
1.4 | Aseo de obra de construcción | M2 | 232 | 9731.9674 | 2257816.4259
2 | PISOS |  |  |  | 49603785.6503
2.1 | Nivelación de superficie de piso existente con material compatible con el acabado final (mortero de nivelación o autonivelante), incluye preparación de la superficie | M2 | 137.5 | 16128 | 2217600
2.2 | Suministro transporte e instalacion de Piso vinílico antideslizante, tráfico alto e = 4 mm de aproximadamente 18 x 122 cm. | M2 | 264.5 | 155763.8218 | 41199530.8765
2.3 | construccion de Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m | M | 10 | 78269.5632 | 782695.6315
2.4 | suministro transporte e instalacion de Guarda escobas en listón de lámina de vinilo click ± h = 8 cm, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | ML | 219.3 | 24641.8566 | 5403959.1423
3 | ACABADOS |  |  |  | 219082906.4739
3.1 | suministro transporte e instalacion de LAMINA WPC de 2,90 metros de alto x 16 cm de ancho y 2,3 cm de profundidad, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | UN | 80 | 106600 | 8528000
3.2 | suministro transporte e instalacion de listones de madera incluye accesorios necesarios para la instalacion según especificaciones tecnicas . | UN | 4 | 101174.1369 | 404696.5477
3.3 | suministro transporte e instalacion de Persiana Enrollable Blackout 130X200Cm Blanco, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | UN | 21 | 244178.3197 | 5127744.7129
3.4 | Reinstalación paneleria existente en lámina, suministro demarco en lámina, incluye resane, anticorrosivo y pintura sobre estructura, puertas y marcos a dos caras en la totalidad del elemento a dos manos, Incluye accesorios necesarios para la instalacion. | UN | 60 | 438784.3551 | 26327061.3041
3.5 | aplicación de Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 capas según especificaciones tecnicas. | M2 | 212 | 40319.0375 | 8547635.9531
3.6 | suministro y aplicación de Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 capas | M2 | 264.5 | 57450.8383 | 15195746.7279
3.7 | suministro y aplicación de Pintura con esmalte estructura metálica 2 capas | M2 | 254 | 51299 | 13029946
3.8 | Puertas Batientes en vidrios 10mm Templado, dos alas, Tubo Bisagras en acero inoxidable de 2 pulgadas con 4 puntos de fijacion. Cerradura Yale 170 falleba de piso en hoja pasiva. 1 cierrepuertas de piso Yale en Hoja Activo. Ancho 1800 mm, alto 2135 mm (verificar vano en sitio antes de fabricar). | UN | 4 | 6280000 | 25120000
3.9 | Suministro e instalación de archivo rodante metalico, doble faz con estantería ajustable, base movil y sistema de rieles. Dimensión de 2,4m de ancho x 2,0m de alto x 1,2m de profundidad. | M2 | 44.7699 | 2608942 | 116802075.2282
4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 28141240.7795
4.1 | Salida toma corriente doble polo a tierra cable Cu #12 THHN AWG, tubería conduit PVC 3/4" longitud promedio 6 m | UN | 24 | 212400 | 5097600
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) | M | 86 | 24466 | 2104076
4.3 | Salida interruptor sencillo,con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" .Conductores libres de halógenos y baja emisión de humos longitud promedio 4.5 m | UN | 3 | 225589.373 | 676768.1189
4.4 | Salida interruptor doble, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 6 | 238580.9618 | 1431485.7707
4.5 | Salida interruptor doble Conmutable, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 2 | 254219 | 508438
4.6 | Salida interruptor triple, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 3 | 276000 | 828000
4.7 | Salida de iluminación, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4", incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 6.0 m | UN | 38 | 243963 | 9270594
4.8 | suministro transporte e instalacion de Lámpara panel led sobre poner 60 x 60 48 W, blanca Halux o similar. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 7 | 82543.0022 | 577801.0151
4.9 | suministro transporte e instalacion de Lámpara panel led sobre poner 60 x 30 24 W, blanca Halux o similar. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 10 | 64543.0022 | 645430.0216
4.10 | suministro transporte e instalacion de Panel LED de sobreponer, 120 X 30 CM, 48 W. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 9 | 248695 | 2238255
4.11 | suministro transporte e instalacion de Lámpara Lineal LED 17W de Descolgar Negra 120 x 5cm, Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 12 | 364177 | 4370124
4.12 | suministro transporte e instalacion de Lámpara Aplique De Pared Ojo De Lupa Alto Brillo, Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 4 | 98167.2133 | 392668.8531
5 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 44131354.02
5.1 | Suministro e Instalación de Switch 24 Puertos 10/100/1000 2 Pto SFP | UN | 2 | 3260821.51 | 6521643.02
5.2 | Suministro e instalación de acometida para red regulada en cable de cobre libre de halógenos 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T), desde el tablero de circuitos regulados | M | 105 | 24466 | 2568930
5.3 | Suministro e instalacion de bandeja tipo malla 60x300 EZ tramo de 3 m con accesorios | UN | 3 | 284390 | 853170
5.4 | Suministro e instalacion de Canaleta Metalica 20x5 Cm x2.40M Con Division Calibre 22- Atornillable Con Tapa | UN | 31 | 180496 | 5595376
5.5 | Suministro e instalacion de punto de datos cat 6a (incluye cable u/utp cat 6a, jack, face plate y patch cords y caja de salida) | UN | 32 | 561998 | 17983936
5.6 | Suministro e instalacion de red regulada (incluye tuberia, cable THHN calibre 12, toma y caja de salida y accesorios) | UN | 32 | 308826 | 9882432
5.7 | Tablero trifasico de 24 circuitos 220/127v - con puerta chapa y llave, con espacio para totalizador | UN | 1 | 725867 | 725867
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS DEL SISMO – PISO 3 (MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA Y RESANE DE PLACA) |  |  |  | 18425353.1667
6.1 | Muro en estructura liviana con placa de fibrocemento tipo Superboard e = 10 mm a dos caras, perfilería galvanizada (canal y paral 59 c/0,61 m), fijada a losa y piso. Sin tratamiento de juntas ni acabado | M2 | 45 | 167690.3333 | 7546065
6.2 | Resane: tratamiento de juntas con cinta y masilla, tapado de tornillos y lijado (ambas caras) | M2 | 72 | 6054.3333 | 435912
6.3 | Junta de separación perimetral de 10 a 15 mm entre muro liviano y estructura (placa y columnas): fondo de junta y sellante acrílico elastomérico pintable, por cara | M | 68.4 | 11139.3333 | 761930.4
6.4 | Resane de placa (cara inferior) con mortero 1:3 de arena fina lavada, modificado con adhesivo acrílico, aplicado sobre cabeza en capa delgada de 8 mm (máximo 10 mm por capa). Incluye escarificado y limpieza de la superficie, saturación y lechada de adherencia con adhesivo acrílico | M2 | 212 | 37787.6667 | 8010985.3333
6.5 | Resane de fisuras en cielo raso: apertura de la fisura en V, limpieza, relleno con yeso y estuco, cinta en fisuras mayores y lijado (sin pintura). Medido sobre el área con fisuras | M2 | 39.7 | 32693 | 1297912.1
6.6 | Retiro de sobrantes de obra: trasiego desde el piso 3, cargue, transporte en volqueta 10 km y disposición final en sitio autorizado | M3 | 2.5 | 149019.3333 | 372548.3333
| TOTAL COSTOS DIRECTOS (NO INCLUYE AIU)= |  |  |  | 364152402.7797
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) = |  |  |  | 109245720.8339
| ADMINISTRACIÓN (24%) = |  |  |  | 87396576.6671
| IMPREVISTOS (1%) = |  |  |  | 3641524.0278
| UTILIDAD (5%) = |  |  |  | 18207620.139
7 | SUMINISTROS |  |  |  | 10752063
7.1 | Silla Escritorio Ergonomica Negro Con Cabecero y reposa brazos | UN | 6 | 1109204 | 6655224
7.2 | Mesa de Juntas con dimensiones minimas de 2 x 1,1 mts, En Aglomerado RH, para 6 puestos, (Incluye todos sus accesorios para su correcta instalación) | UN | 1 | 2891465 | 2891465
7.3 | Grommet 4 funciones (grommet 4 funciones 1 hdmi, 1usb y 2 tomas) | UN | 1 | 1205374 | 1205374
| SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (12%) = |  |  |  | 12042310.56
| TOTAL COSTOS DIRECTOS ( incluye AIU 30% + Suministros) |  |  |  | 485440434.1736
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 3459447.8264
| IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  |  | 3459447.8264
| TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ( incluye AIU 30% + Suministros + IVA 19%) |  |  |  | 488899882
488899882
0
Elaboró:
ORIGINAL FIRMADO
______________________________________
ING. JOSÉ ÁNGEL ROMERO OLMEDO
Ingeniero civil, especialista en estructuras (CUC)
Matrícula profesional 071037-0555921-CES
Contratista CD-CPS-150-2026 – Personería Municipal de Pereira
OBJETO: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS DEL PISO 3 EDIFICIO PERSONERIA DE PEREIRA.

## ESTUDIO DE MERCADO
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL | GOBERNACION RISARALDA 2025 + ICOCED JUL 2026 (6,03%) EDIFICACIONES DESTINO OFICINAS - VALIDAR ANEXO 3.3) |  | WEB |  | EMPRESA #1 |  | EMPRESA #2 |  | PROMEDIO DE PRECIOS
| PERSONERIA DE PEREIRA |  |  |  | 364152402.7797
1 | DESMONTE |  |  |  | 4767762.6892
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 264.5 | 3712.2551 | 981891.468 | 1593.6309 | 421515.3731 |  |  | 3809.5763 | 1007632.9274 | 5733.558 | 1516526.1037 | 3712.2551 | 981891.468
1.2 | Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye marco disposicion final donde indique la supervision del contrato | M2 | 15 | 19028.3022 | 285424.5333 | 20001.4992 | 300022.488 |  |  | 20536.3145 | 308044.7176 | 16547.093 | 248206.3943 | 19028.3022 | 285424.5333
1.3 | Desmonte de división metálica o de vidrio templado disposicion final donde indique la supervision del contrato | M2 | 124 | 10021.2118 | 1242630.262 | 10812.9394 | 1340804.4856 |  |  | 11017.6931 | 1366193.9418 | 8233.0029 | 1020892.3584 | 10021.2118 | 1242630.262
1.4 | Aseo de obra de construcción | M2 | 232 | 9731.9674 | 2257816.4259 | 10120.5635 | 2347970.732 |  |  | 10730.4516 | 2489464.773 | 8344.887 | 1936013.7728 | 9731.9674 | 2257816.4259
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISOS |  |  | 0 | 49603785.6503 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Nivelación de superficie de piso existente con material compatible con el acabado final (mortero de nivelación o autonivelante), incluye preparación de la superficie | M2 | 137.5 | 16128 | 2217600 | 6544.1716 | 899823.595 |  |  | 16526.5396 | 2272399.1976 | 25313.2888 | 3480577.2074 | 16128 | 2217600
2.2 | Suministro transporte e instalacion de Piso vinílico antideslizante, tráfico alto e = 4 mm de aproximadamente 18 x 122 cm. | M2 | 264.5 | 155763.8218 | 41199530.8765 | 81820.1701 | 21641434.9915 |  |  | 158934.4781 | 42038169.4571 | 226536.8173 | 59918988.1811 | 155763.8218 | 41199530.8765
2.3 | construccion de Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m | M | 10 | 78269.5632 | 782695.6315 | 78601.0993 | 786010.993 | 117900 | 1179000 | 81079.4664 | 810794.6643 | 75459.6599 | 754596.5987 | 78269.5632 | 782695.6315
2.4 | suministro transporte e instalacion de Guarda escobas en listón de lámina de vinilo click ± h = 8 cm, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | ML | 219.3 | 24641.8566 | 5403959.1423 | 9736.7349 | 2135265.9636 | 6960 | 1526328 | 25958.1182 | 5692615.3158 | 23325.5949 | 5115302.9687 | 24641.8566 | 5403959.1423
3 | ACABADOS |  |  |  | 219082906.4739
3.1 | suministro transporte e instalacion de LAMINA WPC de 2,90 metros de alto x 16 cm de ancho y 2,3 cm de profundidad, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | UN | 80 | 106600 | 8528000 |  |  | 108900 | 8712000 | 110107.3224 | 8808585.7889 | 103092.6776 | 8247414.2111 | 106600 | 8528000
3.2 | suministro transporte e instalacion de listones de madera incluye accesorios necesarios para la instalacion según especificaciones tecnicas . | UN | 4 | 101174.1369 | 404696.5477 |  |  | 119900 | 479600 | 109362.5964 | 437450.3855 | 92985.6775 | 371942.7099 | 101174.1369 | 404696.5477
3.3 | suministro transporte e instalacion de Persiana Enrollable Blackout 130X200Cm Blanco, Incluye accesorios necesarios para la instalacion | UN | 21 | 244178.3197 | 5127744.7129 |  |  | 234900 | 4932900 | 256668.147 | 5390031.0876 | 231688.4923 | 4865458.3382 | 244178.3197 | 5127744.7129
3.4 | Reinstalación paneleria existente en lámina, suministro demarco en lámina, incluye resane, anticorrosivo y pintura sobre estructura, puertas y marcos a dos caras en la totalidad del elemento a dos manos, Incluye accesorios necesarios para la instalacion. | UN | 60 | 438784.3551 | 26327061.3041 |  |  |  |  | 448432.3978 | 26905943.8672 | 429136.3123 | 25748178.7409 | 438784.3551 | 26327061.3041
3.5 | aplicación de Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 capas según especificaciones tecnicas. | M2 | 212 | 40319.0375 | 8547635.9531 | 39906.5111 | 8460180.3532 |  |  | 42554.2921 | 9021509.9231 | 38496.3094 | 8161217.5831 | 40319.0375 | 8547635.9531
3.6 | suministro y aplicación de Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 capas | M2 | 264.5 | 57450.8383 | 15195746.7279 | 42321.8745 | 11194135.8053 |  |  | 60906.7977 | 16109847.9908 | 69123.8427 | 18283256.3876 | 57450.8383 | 15195746.7279
3.7 | suministro y aplicación de Pintura con esmalte estructura metálica 2 capas | M2 | 254 | 51299 | 13029946 | 39213.0749 | 9960121.0246 |  |  | 54924.0511 | 13950708.9759 | 59759.874 | 15179007.9995 | 51299 | 13029946
3.8 | Puertas Batientes en vidrios 10mm Templado, dos alas, Tubo Bisagras en acero inoxidable de 2 pulgadas con 4 puntos de fijacion. Cerradura Yale 170 falleba de piso en hoja pasiva. 1 cierrepuertas de piso Yale en Hoja Activo. Ancho 1800 mm, alto 2135 mm (verificar vano en sitio antes de fabricar). | UN | 4 | 6280000 | 25120000 |  |  |  |  | 6452291.6367 | 25809166.5469 | 6107708.3633 | 24430833.4531 | 6280000 | 25120000
3.9 | Suministro e instalación de archivo rodante metalico, doble faz con estantería ajustable, base movil y sistema de rieles. Dimensión de 2,4m de ancho x 2,0m de alto x 1,2m de profundidad. | M2 | 44.7699 | 2608942 | 116802075.2282 |  |  | 2600000 | 116401742.7728 | 2807957.7433 | 125711990.368 | 2409926.2567 | 107892160.0883 | 2608942 | 116802075.2282
4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 28141240.7795
4.1 | Salida toma corriente doble polo a tierra cable Cu #12 THHN AWG, tubería conduit PVC 3/4" longitud promedio 6 m | UN | 24 | 212400 | 5097600 | 148404.8895 | 3561717.348 |  |  | 226145.1139 | 5427482.7332 | 262649.9966 | 6303599.9188 | 212400 | 5097600
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) | M | 86 | 24466 | 2104076 | 16707.1471 | 1436814.6506 |  |  | 26117.6968 | 2246121.9222 | 30573.1561 | 2629291.4272 | 24466 | 2104076
4.3 | Salida interruptor sencillo,con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" .Conductores libres de halógenos y baja emisión de humos longitud promedio 4.5 m | UN | 3 | 225589.373 | 676768.1189 | 195322.1042 | 585966.3126 |  |  | 247546.0542 | 742638.1627 | 233899.9605 | 701699.8814 | 225589.373 | 676768.1189
4.4 | Salida interruptor doble, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 6 | 238580.9618 | 1431485.7707 | 295524.6954 | 1773148.1724 |  |  | 247307.1699 | 1483843.0195 | 172911.02 | 1037466.1203 | 238580.9618 | 1431485.7707
4.5 | Salida interruptor doble Conmutable, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 2 | 254219 | 508438 | 313520.107 | 627040.214 |  |  | 266724.5 | 533448.9999 | 182412.393 | 364824.7861 | 254219 | 508438
4.6 | Salida interruptor triple, con aparato, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4" incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 4.5 m | UN | 3 | 276000 | 828000 | 322585.672 | 967757.016 |  |  | 293127.5039 | 879382.5118 | 212286.8241 | 636860.4722 | 276000 | 828000
4.7 | Salida de iluminación, cable de cobre aislado libre de halogenos calibre N°12 THHN y tubería PVC ø3/4", incluye accesorios de fijación a estructura, longitud promedio 6.0 m | UN | 38 | 243963 | 9270594 | 274999.408 | 10449977.504 |  |  | 261902.325 | 9952288.3483 | 194987.267 | 7409516.1477 | 243963 | 9270594
4.8 | suministro transporte e instalacion de Lámpara panel led sobre poner 60 x 60 48 W, blanca Halux o similar. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 7 | 82543.0022 | 577801.0151 |  |  | 99900 | 699300 | 87367.8302 | 611574.8116 | 77718.1741 | 544027.2186 | 82543.0022 | 577801.0151
4.9 | suministro transporte e instalacion de Lámpara panel led sobre poner 60 x 30 24 W, blanca Halux o similar. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 10 | 64543.0022 | 645430.0216 |  |  | 44900 | 449000 | 70901.2535 | 709012.5348 | 58184.7508 | 581847.5085 | 64543.0022 | 645430.0216
4.10 | suministro transporte e instalacion de Panel LED de sobreponer, 120 X 30 CM, 48 W. Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 9 | 248695 | 2238255 |  |  | 109900 | 989100 | 264663.5182 | 2381971.664 | 232726.4818 | 2094538.336 | 248695 | 2238255
4.11 | suministro transporte e instalacion de Lámpara Lineal LED 17W de Descolgar Negra 120 x 5cm, Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 12 | 364177 | 4370124 |  |  | 474900 | 5698800 | 377072.6151 | 4524871.3808 | 351281.3849 | 4215376.6192 | 364177 | 4370124
4.12 | suministro transporte e instalacion de Lámpara Aplique De Pared Ojo De Lupa Alto Brillo, Incluye accesorios necesarios para la conexión e instalacion. | UN | 4 | 98167.2133 | 392668.8531 |  |  | 79900 | 319600 | 101062.5751 | 404250.3006 | 95271.8514 | 381087.4057 | 98167.2133 | 392668.8531
5 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 44131354.02
5.1 | Suministro e Instalación de Switch 24 Puertos 10/100/1000 2 Pto SFP | UN | 2 | 3260821.51 | 6521643.02 |  |  | 3613525 | 7227050 | 3249650 | 6499300 | 2919289.53 | 5838579.06 | 3260821.51 | 6521643.02
5.2 | Suministro e instalación de acometida para red regulada en cable de cobre libre de halógenos 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T), desde el tablero de circuitos regulados | M | 105 | 24466 | 2568930 |  |  |  |  | 26117.6968 | 2742358.1609 | 30573.1561 | 3210181.3936 | 28345.4264 | 2976269.7772
5.3 | Suministro e instalacion de bandeja tipo malla 60x300 EZ tramo de 3 m con accesorios | UN | 3 | 284390 | 853170 |  |  |  |  | 297540 | 892620 | 271240 | 813720 | 284390 | 853170
5.4 | Suministro e instalacion de Canaleta Metalica 20x5 Cm x2.40M Con Division Calibre 22- Atornillable Con Tapa | UN | 31 | 180496 | 5595376 |  |  |  |  | 177180 | 5492580 | 183812 | 5698172 | 180496 | 5595376
5.5 | Suministro e instalacion de punto de datos cat 6a (incluye cable u/utp cat 6a, jack, face plate y patch cords y caja de salida) | UN | 32 | 561998 | 17983936 |  |  |  |  | 580200 | 18566400 | 543796 | 17401472 | 561998 | 17983936
5.6 | Suministro e instalacion de red regulada (incluye tuberia, cable THHN calibre 12, toma y caja de salida y accesorios) | UN | 32 | 308826 | 9882432 |  |  |  |  | 315010 | 10080320 | 302642 | 9684544 | 308826 | 9882432
5.7 | Tablero trifasico de 24 circuitos 220/127v - con puerta chapa y llave, con espacio para totalizador | UN | 1 | 725867 | 725867 |  |  |  |  | 718430 | 718430 | 733304 | 733304 | 725867 | 725867
6 | REPARACIÓN DE DAÑOS DEL SISMO – PISO 3 (MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA Y RESANE DE PLACA) |  |  |  | 18425353.1667
6.1 | Muro en estructura liviana con placa de fibrocemento tipo Superboard e = 10 mm a dos caras, perfilería galvanizada (canal y paral 59 c/0,61 m), fijada a losa y piso. Sin tratamiento de juntas ni acabado | M2 | 45 | 167690.3333 | 7546065 | 144932 | 6521940 | 168750 | 7593750 | 165768 | 7459560 | 192371 | 8656695 | 167690.3333 | 7546065
6.2 | Resane: tratamiento de juntas con cinta y masilla, tapado de tornillos y lijado (ambas caras) | M2 | 72 | 6054.3333 | 435912 | 6133 | 441576 |  |  | 5980 | 430560 | 6050 | 435600 | 6054.3333 | 435912
6.3 | Junta de separación perimetral de 10 a 15 mm entre muro liviano y estructura (placa y columnas): fondo de junta y sellante acrílico elastomérico pintable, por cara | M | 68.4 | 11139.3333 | 761930.4 | 10848 | 742003.2 | 12148 | 830923.2 | 11230 | 768132 | 11340 | 775656 | 11139.3333 | 761930.4
6.4 | Resane de placa (cara inferior) con mortero 1:3 de arena fina lavada, modificado con adhesivo acrílico, aplicado sobre cabeza en capa delgada de 8 mm (máximo 10 mm por capa). Incluye escarificado y limpieza de la superficie, saturación y lechada de adherencia con adhesivo acrílico | M2 | 212 | 37787.6667 | 8010985.3333 | 37843 | 8022716 | 37247 | 7896364 | 36960 | 7835520 | 38560 | 8174720 | 37787.6667 | 8010985.3333
6.5 | Resane de fisuras en cielo raso: apertura de la fisura en V, limpieza, relleno con yeso y estuco, cinta en fisuras mayores y lijado (sin pintura). Medido sobre el área con fisuras | M2 | 39.7 | 32693 | 1297912.1 | 32323 | 1283223.1 |  |  | 31856 | 1264683.2 | 33900 | 1345830 | 32693 | 1297912.1
6.6 | Retiro de sobrantes de obra: trasiego desde el piso 3, cargue, transporte en volqueta 10 km y disposición final en sitio autorizado | M3 | 2.5 | 149019.3333 | 372548.3333 | 148808 | 372020 |  |  | 148600 | 371500 | 149650 | 374125 | 149019.3333 | 372548.3333
| TOTAL COSTOS DIRECTOS (NO INCLUYE AIU)= |  |  |  | 364152402.7797 |  | 78889707.0223 |  | 141387370.7728 |  | 381149399.6789 |  | 377213307.3923 |  | 364559742.5569
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) = |  |  |  | 109245720.8339 |  | 23666912.1067 |  | 42416211.2319 |  | 114344819.9037 |  | 113163992.2177 |  | 109367922.7671
| ADMINISTRACIÓN (24%) = |  |  |  | 87396576.6671 |  | 18933529.6854 |  | 33932968.9855 |  | 91475855.9229 |  | 90531193.7742 |  | 87494338.2137
| IMPREVISTOS (1%) = |  |  |  | 3641524.0278 |  | 788897.0702 |  | 1413873.7077 |  | 3811493.9968 |  | 3772133.0739 |  | 3645597.4256
| UTILIDAD (5%) = |  |  |  | 18207620.139 |  | 3944485.3511 |  | 7069368.5386 |  | 19057469.9839 |  | 18860665.3696 |  | 18227987.1278
7 | SUMINISTROS |  |  |  | 10752063 |  | 0 |  | 17153916 |  | 10967104.26 |  | 10537021.74 |  | 10752063
7.1 | Silla Escritorio Ergonomica Negro Con Cabecero y reposa brazos | UN | 6 | 1109204 | 6655224 |  |  | 1589900 | 9539400 | 1131388.08 | 6788328.48 | 1087019.92 | 6522119.52 | 1109204 | 6655224
7.2 | Mesa de Juntas con dimensiones minimas de 2 x 1,1 mts, En Aglomerado RH, para 6 puestos, (Incluye todos sus accesorios para su correcta instalación) | UN | 1 | 2891465 | 2891465 |  |  | 6059900 | 6059900 | 2949294.3 | 2949294.3 | 2833635.7 | 2833635.7 | 2891465 | 2891465
7.3 | Grommet 4 funciones (grommet 4 funciones 1 hdmi, 1usb y 2 tomas) | UN | 1 | 1205374 | 1205374 |  |  | 1554616 | 1554616 | 1229481.48 | 1229481.48 | 1181266.52 | 1181266.52 | 1205374 | 1205374
| SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (12%) = |  |  |  | 12042310.56 |  | 0 |  | 19212385.92 |  | 12283156.7712 |  | 11801464.3488 |  | 12042310.56
| TOTAL COSTOS DIRECTOS ( incluye AIU 30% + Suministros) |  |  |  | 485440434.1736 |  | 102556619.129 |  | 203015967.9247 |  | 507777376.3538 |  | 502178763.9588 |  | 485969975.884
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 3459447.8264 |  | 749452.2167 |  | 1343180.0223 |  | 3620919.2969 |  | 3583526.4202 |  | 3463317.5543
| IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  |  | 3459447.8264 |  | 749452.2167 |  | 1343180.0223 |  | 3620919.2969 |  | 3583526.4202 |  | 3463317.5543
| TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ( incluye AIU 30% + Suministros + IVA 19%) |  |  |  | 488899882 |  | 103306071.3457 |  | 204359147.947 |  | 511398295.6507 |  | 505762290.3791 |  | 489433293.4383
Elaboró:
ORIGINAL FIRMADO
ING. JOSÉ ÁNGEL ROMERO OLMEDO
Ingeniero civil, especialista en estructuras (CUC)
Matrícula profesional 071037-0555921-CES
Contratista CD-CPS-150-2026 – Personería Municipal de Pereira
OBJETO: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS DEL PISO 3 EDIFICIO PERSONERIA DE PEREIRA.
Note on K24: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/613649/paneles-wpc-para-pared-tavola-maple/613649/
Note on K25: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/186023/pino-cepillado-2x10-pulgadas-41x23cm-32m-timbermac/186023/
Note on K26: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/799419/cortina-enrollable-blackout-llovizna-blanco-130x220-cm/799411/
Note on K32: JHON GAMEZ: https://industriascruz.co/producto/archivo-rodante-manual?srsltid=AfmBOorMuPZeXXtgtlYaRHVvYdwGPFzQVtkPCITdEkCzOQyI054d0PVuyCQ
Note on K42: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search?Ntt=L%C3%A1mpara%20panel%20led%20sobre%20poner%2060%20x%2060%2048%20W
Note on K43: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/917517/panel-led-de-techo-60x30-cm-24w-luz-fria-halux/917517/
Note on K44: JHON GAMEZ: 109.900
Note on K45: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/774834/lineales-para-empotrar-sobreponer-o-suspender-sin-accesorios-led-integrado-4000k-38w-negra/774834/
Note on K49: JHON GAMEZ: https://www.fiberoptics4sale.com/products/fs-ies5100-24tf-24-port-gigabit-ethernet-l2-managed-industrial-switch-24-x-10-100-1000base-t-with-4-x-1gb-sfp-40-to-85-c-operating-temperature?variant=41959024263266&country=AE&currency=USD&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AU7gw4UuP2HxzPcFGVPbXr0RvrgTkUj6SMrNeNBFHkGcrTMmdevLv4xfEts
Note on K58: Fuente oficial: ICCU – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, Resolución 070 de 2025, cartilla de precios unitarios de referencia 2025. Ítem: MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (M2). Valor 2025: promedio de los 116 municipios de la cartilla = $159,153. Actualizado a 2026 × 1,0603 (ICOCED Centro Occidente jul-25 → jul-26) = $168,750. Equivalente directo. https://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/8455ae14-62a2-4597-842a-57d66960e5df/LISTA+DE+PRECIOS+ICCU+2025.pdf
Note on K60: Fuente oficial: ICCU – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, Resolución 070 de 2025, cartilla de precios unitarios de referencia 2025. Ítem: SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante) (ML). Valor 2025: promedio de los 116 municipios de la cartilla = $11,457. Actualizado a 2026 × 1,0603 (ICOCED Centro Occidente jul-25 → jul-26) = $12,148. Actividad análoga: misma operación (limpieza, fondo de junta y sellante) en otro elemento. https://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/8455ae14-62a2-4597-842a-57d66960e5df/LISTA+DE+PRECIOS+ICCU+2025.pdf
Note on K61: Fuente oficial: ICCU – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, Resolución 070 de 2025, cartilla de precios unitarios de referencia 2025. Ítem: PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (M2). Valor 2025: promedio de los 116 municipios de la cartilla = $35,129. Actualizado a 2026 × 1,0603 (ICOCED Centro Occidente jul-25 → jul-26) = $37,247. Actividad análoga: mortero bajo placa; el ítem del presupuesto es de 8 mm con adhesivo acrílico. https://www.iccu.gov.co/wcm/connect/ICCU/8455ae14-62a2-4597-842a-57d66960e5df/LISTA+DE+PRECIOS+ICCU+2025.pdf
Note on K74: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3037091/silla-ergonomica-oficina-giratoria116x52x49cm-negro/3037091/
Note on K75: JHON GAMEZ: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/788522/mesa-de-juntas-tt-220x75x120-cm/788522/
Note on K76: JHON GAMEZ: https://www.mublex.com/accesorios-para-oficina/caja-de-conectividad-o-grommet-electricos/grommet-intelligent-iv?srsltid=AfmBOooaVq39Y9Gi_hiZUJZQquOjTPLlg3i7oVAgFNVLClb1I5GZ8znPY4c