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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Envigado, 05 de febrero de 2021

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

CLASIFICACIÓN UNSPSC

Segmento

Familia

Clase

Producto

42191612
Equipo Médico, Accesorios y Suministros
Productos quirúrgicos
Equipo quirúrgico y accesorios y productos

relacionados
Equipo quirúrgico y accesorios y productos

relacionados
Suministro de Equipos Médicos y Biomédicos



	1.2 VALOR ESTIMADO
	$ 70.000.000,00 Setenta millones de pesos M/Cte.

	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.
	Resolución 001 del 01/01/2021, por el cual se desagrega el presupuesto para la vigencia fiscal 2021
Rubro 

Plan de Compras

Recurso

Programa 

Valor

Vigencia

02-02-01-004-08
Certificado N° 131 del 11/02/2021
16

O 

$ 70.000.000 

2021



	1.4 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES
	Podrán participar los oferentes que certifiquen capacidad operativa para el Suministro de Equipos Biomédicos y Médicos para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia en forma individual en Consorcio o Unión Temporal.

	1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere adelantar el proceso de contratación para el Suministro e Instalación del sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y sus actualizables para hospitalización y áreas asistenciales de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo anterior con el fin de satisfacer la necesidad que actualmente se presenta por la obsolescencia de dicho sistema, es de anotar que en las cantidades descritas en este proceso se ajustaron al presupuesto asignado por la Unidad, por tal motivo, quedan diferentes áreas y servicios para habilitar el servicio objeto del presente proceso.       
I) JUSTIFICACIÓN: La necesidad se presenta para la adquisición de este sistema con el fin de dar cobertura y atención integral en salud para los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO”, que contribuya a mantener la salud integral de sus usuarios, a través de los servicios médicos, como los servicios de hospitalización, medicina interna, uce psiquiatría y urgencias, brindando a nuestros usuarios un servicio oportuno y con calidad.
Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.
II)    Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO” por la necesidad de instalar y poner en funcionamiento un sistema de llamado  de enfermería actualizado, con tecnología vigente como lo es el llamado inalámbrico y de esta manera buscar la solución al sistema de llamado con el que cuenta la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, ya que por su deterioro y tecnología ya culmino su ciclo de vida útil, teniendo en cuenta lo anterior se requiere su reemplazo. 

III) LA CONVENIENCIA: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia debe garantizar la atención integral y la prestación en todos los servicios y procedimientos médicos / asistenciales para los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo cual significa que para garantizar un servicio oportuno y con calidad se requiere adelantar el proceso de contratación para el Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizables para hospitalización y áreas asistenciales de dicha Unidad. 
IV) LA OPORTUNIDAD: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere contratar el suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, con una empresa idónea para este tipo de adquisición, cumpliendo y resolviendo cualquier situación técnica que se presente para ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.
V) MEDIOS O FORMA DE SATISFACER ESTA NECESIDAD: 
ALTERNATIVAS DE SASTIFACER LA NECESIDAD:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Solo existe 1 alternativa de solución 

Alternativa 1: Adquirir el suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, este tipo de modalidad de contratación no está cobijado con ningún tratando internacional.  

Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.

Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO” por la necesidad de instalar y poner en funcionamiento un sistema de llamado  de enfermería actualizado, con tecnología vigente como lo es el llamado inalámbrico y de esta manera buscar la solución al sistema de llamado con el que cuenta la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, ya que por su deterioro y tecnología ya culmino su ciclo de vida útil, teniendo en cuenta lo anterior se requiere su reemplazo. 

Así mismo efectuando la adquisición del sistema de llamado de enfermería de uso hospitalario y asistencial para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se da cumplimiento a la normatividad de habilitación que se cita a continuación: 

· Resolución de Habilitación 0003100 del 25 Nov 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

· Resolución Número 2003 De 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones

· Resolución 1043 del 2006: Anexo No. técnico 1 numeral 3,2 realizar metrología (calibración) para los equipos biomédicos eléctricos y mecánicos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y los controles de calidad.

· Decreto 4725 del 2005: Artículo 38, dispositivos médicos, será responsable del correcto funcionamiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.

· Resolución 18-1304 de 2004: articulo 4, capitulo 5, mantenimiento y calibración de instrumentos y equipos, debe especificar los programas de mantenimiento y calibración tanto fijos como portátiles en la vigencia radiológica de la instalación, así como los equipos utilizados para la práctica.

· Resolución 18-1434 del 2002. El titular deberá cumplir con la frecuencia de calibración o verificación establecida y conservará los certificados de calibración, de forma que pueda demostrar a las autoridades reguladoras, que las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales.

· Instructivo No. 017 DISAN – AGESA – GRUSE del 14 de junio de 2013. Directrices para el plan de gestión de mantenimiento del equipo biomédico en los Establecimientos de Sanidad Policial del Subsistema de Salud de la Policía Nacional”




2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
MÍNIMA CUANTÍA
· El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. lo siguiente: “Estudios Previos. La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá: 

· La descripta sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
· La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 

· Las condiciones técnicas exigidas. 

· El valor estimado del contrato y su justificación

· El plazo de ejecución del contrato. 
· El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación
3 CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas y ficha técnica de productos y servicios (anexos No. 2 y  No. 7).

3.1.1 Experiencia Proponente en ofrecer el servicio 
Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2018 y/o 2019 y/o 2020) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual (suministro e instalación de sistema de llamado de enfermería) cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. 
3.1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL:
Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que realice la capacitación y entrenamiento para el personal asistencial de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia que se vincula al proyecto, el proponente deberá certificar que cuenta con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
· Dos (2) Ingenieros Biomédicos

· NOTA: Para la verificación del cumplimiento de esta condición el oferente deberá diligenciar el formato de idoneidad del recurso humano anexo Nº 9 y adjuntar la hoja de vida con sus respectivos soportes de formación y copia de certificación de Registro de INVIMA (Recurso Humano para personal de Dispositivo Médico).
3.1.3 CAPACIDAD OPERATIVA 
El oferente deberá contar capacidad operativa en área Metropolitana Valle de Aburra en forma individual en Consorcio o Unión Temporal (se entiende como capacidad operacional el conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de producción), propia que le  permita  coordinar la satisfacción  y entrega de buen servicio tales como: equipos simuladores para verificación de parámetros, herramientas de trabajo especializadas, vehículos adecuados para el traslado de equipos en el momento del mantenimiento correctivo y departamento técnico definido.  
Nota: este punto está sujeto a verificaciones previas durante la evaluación de las propuestas
3.1.5. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES
· Garantizar que todo el material que se entregue en las instalaciones Policiales en forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012, “Política de cero papeles” (aplica a los contratos en los que se deben presentar informes) 

· Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcas en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones Policiales
· Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarios, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el Titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudiera generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial, (presentar al supervisor del contrato el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios
3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Se verificarán lo requisitos habilitantes del oferente con el menor precio, siempre y cuando no sobrepase el presupuesto disponible o precio techo establecido por ítem para el presente proceso de contratación. Cabe resaltar que los posibles oferentes deberán ofertar la totalidad de los ítems de la oferta económica, el no hacerlo será causal de rechazo de la misma.

De acuerdo a lo establecido en parágrafos 1 y 2 del artículo 20 de la ley 80 de 1993. en la comparación de ofertas se tendrá en cuenta lo siguiente:

"En caso de participación de proponentes de los regímenes simplificado y común, se tomarán los precios sin iva, para efectuar la comparación de propuestas.

Lo anterior solo para efectos de la comparación de ofertas. el proponente responsable de IVA debe tener en cuenta que al valor de su propuesta económica se le adicionará cuando corresponda, el valor de dicho impuesto y se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas y ficha técnica de productos y servicios (anexos No. 2 y  No. 7).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El criterio de selección será el menor valor ofertado.

Para efectos de la Verificación Económica, se considerará hábil la propuesta que cumpla con los precios techo establecidos, el superar cualquiera de  estos precios o no ofertar alguno de los ítem inhabilita toda la propuesta.
PRECIO TECHO
Para efectos de la Verificación Económica, se considerará hábil la propuesta que cumpla con los precios techo establecidos, el superar cualquiera de  estos precios o no ofertar alguno de los ítem inhabilita toda la propuesta.
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL 
	 CANT.  
	 VR. TOTAL 

	
	
	 VR. 
PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 
	 TAR. IVA 
	 VR. IVA 
	 VR SIN IVA 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Antena receptor Beeper. Convierte la 
señal del display para enviar los mensajes al beeper
	 $                 1.874.250,00 
	19%
	 $                299.250,00 
	 $         1.575.000,00 
	2
	$                          3.748.500,00

	2
	Dispositivo móvil para recepción de 
alarmas llamado de enfermería
	 $                    963.900,00 
	19%
	 $                153.900,00 
	 $            810.000,00 
	4
	$                          3.855.600,00

	3
	Pulsador de Paciente
	 $                    156.188,00 
	19%
	 $                  24.937,58 
	 $            131.250,42 
	37
	$                          5.778.956,00

	4
	Unidad de Llamado de Cama
	 $                    249.900,00 
	19%
	 $                  39.900,00 
	 $            210.000,00 
	42
	$                        10.495.800,00

	5
	Luz de sobrepuerta de habitación
	 $                    312.375,00 
	19%
	 $                  49.875,00 
	 $            262.500,00 
	39
	$                        12.182.625,00

	6
	Unidad de Llamado de Baño
	 $                    249.900,00 
	19%
	 $                  39.900,00 
	 $            210.000,00 
	39
	$                          9.746.100,00

	7
	Unidad de Llamado de código azul
	 $                    249.900,00 
	19%
	 $                  39.900,00 
	 $            210.000,00 
	5
	$                          1.249.500,00

	8
	Panel de Enfermería
	 $                 1.701.700,00 
	19%
	 $                271.700,00 
	 $         1.430.000,00 
	2
	$                          3.403.400,00

	9
	Panel Cabecero en CORIAN DUPONT, 
dimensiones 60 cm Largo x 14 cm de Alto x 5 Cm de profundidad, swich de
encendido para luz interna lateral
	 $                    827.050,00 
	19%
	 $                132.050,00 
	 $            695.000,00 
	1
	$                             827.050,00

	10
	Receptor de llamado de enfermería
	 $                 1.874.250,00 
	19%
	 $                299.250,00 
	 $         1.575.000,00 
	2
	$                          3.748.500,00

	11
	Repetidor llamado de enfermería
	 $                    812.175,00 
	19%
	 $                129.675,00 
	 $            682.500,00 
	3
	$                          2.436.525,00

	12
	Software Web de llamado de enfermería
	 $                 2.522.800,00 
	19%
	 $                402.800,00 
	 $         2.120.000,00 
	1
	$                          2.522.800,00

	13
	Tv 40´´ sistema operativo 
Android
	 $                 1.874.250,00 
	19%
	 $                299.250,00 
	 $         1.575.000,00 
	2
	$                          3.748.500,00

	14
	Instalación
	 $                 5.224.576,00 
	19%
	 $                834.176,00 
	 $         4.390.400,00 
	1
	$                          5.224.576,00

	15
	Pulsadores de Emergencia "Código Verde"
	 $                    232.669,00 
	19%
	 $                  37.148,83 
	 $            195.520,17 
	4
	$                             930.676,00


El oferente debe presentar la propuesta económica en el formato establecido para tal fin.
La oferta se evaluará en forma global.  Deberán ofertar la totalidad de los ítems de cada grupo. No ofertar alguno de los ítems en el grupo, descalificará toda la oferta

3.2.1 Sostenimiento de los precios
Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato y adiciones 

3.2.2 Integridad de los precios
Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.
Todos los valores ofertados deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley. No se aceptarán incrementos del valor ofertado por algún concepto.

Este aspecto se verificará como cumple o no cumple.
En caso de participación de proponentes de los regímenes simplificado y común, se tomarán los precios sin iva, para efectuar la comparación de propuestas.

lo anterior solo para efectos de la comparación de ofertas. el proponente responsable de IVA debe tener en cuenta que al valor de su propuesta económica se le adicionará cuando corresponda, el valor de dicho impuesto y se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato".
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
	ÍTEM
	RUBRO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL

	
	PRESU-PUESTAL
	
	
	
	

	1
	02-02-01-004-08
	16
	UPRES ANTIOQUIA
	Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia. 
	 $ 70.000.000

	
	
	
	                      VALOR TOTAL ESTIMADO
	 $ 70.000.000


4. CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1 LUGAR DE ENTREGA 

La entrega de los elementos descritos en el presente proceso se deberá hacer en el almacén de intendencia, e instalado en las áreas de hospitalización, medicina interna, uce, urgencias y demás áreas asistenciales de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, Carrera 43 a No. 48c sur –45 Municipio de Envigado (Antioquia) Teléfonos 3396619-.3396612-3396613
4.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato, el oferente que cumpla con los requisitos establecidos en el presente proceso se comprometerá a realizar la entrega de los elementos que requiera el supervisor, en un plazo no superior de 10 días calendario a partir de la solicitud
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 contados a partir de la carta de inicio o hasta agotar presupuesto
4.4 FORMA DE PAGO. 

El contratante pagara el valor del presente contrato en la ciudad de Envigado, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la ventanilla única Central de Cuentas de la Unidad prestadora de Salud Antioquia, previa expedición del recibo a satisfacción por parte del Supervisor nombrado para el Contrato y una vez se cumplan los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC, autorizados y la situación de los recursos correspondientes, por parte de la Dirección de Sanidad.
5.5.  SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato será el Responsable de Mantenimiento y control de equipos biomédico de la Unidad prestadora de Salud Antioquia o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el (jefe de la unidad ordenadora del gasto) quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Se debe ofertar la totalidad de los ítems cumpliendo con las condiciones técnicas. No ofertar un ítem o no cumplir con algún requisito habilitante descalifica toda la oferta. 

La Unidad Prestadora de Salud Antioquia, adjudicará el presente proceso por el valor total del presupuesto aprobado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal. El remanente entre este último y el valor total ofertado, será liberado al momento de la aceptación de la oferta.

Unidad Prestadora de Salud Antioquia adjudicará el presente proceso por el valor total del presupuesto aprobado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal. 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
Ver Anexo N° 6, de conformidad con lo indicado en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (versión 1)”
8. ANEXOS

Son anexos del Son anexos del presente Estudio Previo los siguientes: 

	Anexo No. 1
	Estudio de Mercado. 

	Anexo No. 2
	Condiciones Técnicas 

	Anexo No. 3
	Obligaciones Generales del contratista

	Anexo No. 4
	Obligaciones del contratante 

	Anexo No. 5
	Matriz de Riesgos

	Anexo No. 6
	Ficha técnica de productos.

	Anexo No. 7
	Recurso Humano 

	Anexo No. 8
	Oferta Económica

	Anexo No. 9
	Resumen de los Certificados de Experiencia

	Anexo No. 10
	Formulario SGSST

	Anexo No. 11
	Compromiso de Buenas Normas Ambientales

	Anexo No. 12
	Certificado origen lícito de recursos

	Anexo No. 13
	Compromiso Anticorrupción

	Anexo No. 14
	Plan de compras
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Intendente MAURICIO RESTREPO ALVAREZ 
Responsable Área de mantenimiento equipos Biomédico UPRES
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ANEXO No. 1

	1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

	La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere adelantar el proceso de contratación para el Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizables para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo anterior con el fin de satisfacer la necesidad que actualmente se presenta por la obsolescencia de dicho sistema. 

JUSTIFICACIÓN: La necesidad se presenta para la adquisición de este sistema con el fin de dar cobertura y atención integral en salud para los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO”, que contribuya a mantener la salud integral de sus usuarios, a través de los servicios médicos, como los servicios de hospitalización, medicina interna, uce psiquiatría y urgencias, brindando a nuestros usuarios un servicio oportuno y con calidad.

Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.
I)    Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO” por la necesidad de instalar y poner en funcionamiento un sistema de llamado  de enfermería actualizado, con tecnología vigente como lo es el llamado inalámbrico y de esta manera buscar la solución al sistema de llamado con el que cuenta la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, ya que por su deterioro y tecnología ya culmino su ciclo de vida útil, teniendo en cuenta lo anterior se requiere su reemplazo. 

II) LA CONVENIENCIA: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia debe garantizar la atención integral y la prestación en todos los servicios y procedimientos médicos / asistenciales para los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo cual significa que para garantizar un servicio oportuno y con calidad se requiere adelantar el proceso de contratación para el Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizables para hospitalización y áreas asistenciales de dicha Unidad. 
III) LA OPORTUNIDAD: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere contratar el suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, con una empresa idónea para este tipo de adquisición, cumpliendo y resolviendo cualquier situación técnica que se presente para ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.
IV) MEDIOS O FORMA DE SATISFACER ESTA NECESIDAD: 

ALTERNATIVAS DE SASTIFACER LA NECESIDAD:

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Solo existe 1 alternativa de solución 

Alternativa 1: Adquirir el suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, este tipo de modalidad de contratación no está cobijado con ningún tratando internacional.  

Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.

Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario “ESPCO” por la necesidad de instalar y poner en funcionamiento un sistema de llamado  de enfermería actualizado, con tecnología vigente como lo es el llamado inalámbrico y de esta manera buscar la solución al sistema de llamado con el que cuenta la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, ya que por su deterioro y tecnología ya culmino su ciclo de vida útil, teniendo en cuenta lo anterior se requiere su reemplazo. 

Así mismo efectuando la adquisición del sistema de llamado de enfermería de uso hospitalario y asistencial para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se da cumplimiento a la normatividad de habilitación que se cita a continuación: 

· Resolución de Habilitación 0003100 del 25 Nov 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

· Resolución Número 2003 De 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones

· Resolución 1043 del 2006: Anexo No. técnico 1 numeral 3,2 realizar metrología (calibración) para los equipos biomédicos eléctricos y mecánicos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y los controles de calidad.

· Decreto 4725 del 2005: Artículo 38, dispositivos médicos, será responsable del correcto funcionamiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.

· Resolución 18-1304 de 2004: articulo 4, capitulo 5, mantenimiento y calibración de instrumentos y equipos, debe especificar los programas de mantenimiento y calibración tanto fijos como portátiles en la vigencia radiológica de la instalación, así como los equipos utilizados para la práctica.

· Resolución 18-1434 del 2002. El titular deberá cumplir con la frecuencia de calibración o verificación establecida y conservará los certificados de calibración, de forma que pueda demostrar a las autoridades reguladoras, que las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales.
· Instructivo No. 017 DISAN – AGESA – GRUSE del 14 de junio de 2013. Directrices para el plan de gestión de mantenimiento del equipo biomédico en los Establecimientos de Sanidad Policial del Subsistema de Salud de la Policía Nacional


	2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

	DESCRIPCION MERCADO

Titulo descripción del mercado se inician así:  de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 De 2015, De acuerdo con los análisis económicos y técnicos previos al presente estudio, los cuales involucran precios de mercado y de registro histórico.

a) ANALISIS DEL SECTOR: Para el análisis del sector de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, debe evaluarse:

1). La oferta: Existen varias empresas que ofertan el Suministro e Instalación del sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

2). La demanda: No se ha tenido la necesidad Anteriormente 

b) IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Para los fines que busca la Unidad prestadora de Salud Antioquia, se determinó que existen empresas con un fin común en calidad del producto y precio, pues cuentan con el personal capacitado para las funciones y objetivos dentro de los parámetros y requisitos que exige la Unidad prestadora de Salud Antioquia. 

c) PRECIOS DE MERCADO: Para tener una base económica y determinar el valor estimado del contrato, se solicitaron cotizaciones a dos de las empresas y se les suministró la información necesaria para la elaboración de la misma. Se deja claridad de que una vez aprobado el contrato los precios deberán mantenerse hasta la finalización del mismo. Las empresas que se les solicito cotización, mediante el formato de solicitud de cotización enviado por correo electrónico
d) ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: Se tiene claramente definido y comprendido por parte del oferente que los precios ofertados deben ser acordes a los costos más la ganancia estándar a recibir por la prestación del servicio.
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Dentro del presente estudio de conveniencia y oportunidad, se solicitó en calidad de estudio de mercado la cotización a las siguientes empresas:
EMPRESA

NIT

DIRECION

TELEFONO

IDEAS BIOMEDICAS S.A.S
NIT 900217076-7
Cra 43B 34 SUR 38

5583438

SOLUCIONES CON GRACIA S.A.S. 
NIT: 901214621-1

Cr 58A 29-90

(+57) (4) 557 7397

WICALLING SYSTEM
Cra 65 8b-91 of: 370
(574) 444 4573
e) COSTOS DE OPORTUNIDAD: Teniendo en cuenta los servicios que se requieren contratar con la realización del presente estudio de mercado, estos son de fácil consecución en el mercado ya que existe disponibilidad de los mismos en nuestro medio.
f) VALORACION DE BENEFICIOS: Con la contratación para la adquisición de este producto, se pretende tener el beneficio de disponibilidad y garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de llamado para los servicios de hospitalización, medicina interna, uce psiquiatría y urgencias de la Unidad prestadora de salud Antioquia. Mejorando la seguridad, efectividad, eficiencia y economía en el uso del mismo, resolviendo cualquier situación técnica que se presente para ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus procedimientos día a día en el servicio que se presta en la Unidad Prestadora de Salud Antioquia. 

g) CONDICIONES DEL CONTRATO: Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, esto de acuerdo a lo establecido en el presente estudio de conveniencia y oportunidad.
 h) COSTOS INDIRECTOS: Pólizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato.
De las cotizaciones solicitadas solo se recibió la emitida por las empresas que más adelante se relacionan, la cual se tendrá en cuenta para la determinación del valor estimado.
EMPRESA

NIT

DIRECION

TELEFONO

IDEAS BIOMEDICAS S.A.S
NIT 900217076-7
Cra 43B 34 SUR 38

5583438

SOLUCIONES CON GRACIA S.A.S. 
NIT: 901214621-1

Cr 58A 29-90

(+57) (4) 557 7397

WICALLING SYSTEM
Cra 65 8b-91 of: 370

(574) 444 4573

Así mismo se anexan la solicitud de cotizaciones que fue allegada por el posible oferente.
PROCEDENCIA Y DISPONIBLIDAD DE LOS BIENES 

Los servicios objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad son de origen colombiano.  

MONEDA A CONTRATAR 

Pesos colombianos. 


	3. ANALISIS DE PRECIOS


3.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	PRECIO SECOP

	
	
	ENTIDAD 
	NÚMERO DE CONTRATO 
	FECHA 
	PRECIO SECOP

	1
	Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia 
	 No se evidencio 
	No se evidencio
	No se evidencio
	No se evidencio
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En la búsqueda del SECOP I y II, no se evidenciaron contratos similares al objeto del presente proceso para el suministro en instalación del Sistema de Llamado de enfermería. 
3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS: 
No se encontraron resultados positivos en la búsqueda del SECOP, referente al objeto del presente proceso. 
Se realizó consulta en la página www.contratos.gov.co, vigencia 2018, 2019 y 2020, sin encontrar una publicación de algún contrato en alguna entidad estatal a nivel país, con objeto igual o similar al requerido en el estudio previo.
3.3     ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANALISIS DEL MERCADO

	
	
	 COTIZACIÓN 1  
IDEAS BIOMEDICAS S.AS 
	 COTIZACIÓN 2 SOLUCIONES CON GRACIA S.A.S  
	 COTIZACIÓN 3 ULTRASCHALL DE COLOMBIA 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	
	

	1
	Antena receptor Beeper. Convierte la 
señal del display para enviar los mensajes al beeper
	                   1.874.250,00 
	               2.064.069,28 
	                    4.760.000,00 
	 $                  1.874.250,00 

	2
	Dispositivo móvil para recepción de 
alarmas llamado de enfermería
	                       963.900,00 
	               1.107.547,28 
	                    4.046.000,00 
	 $                     963.900,00 

	3
	Pulsador de Paciente
	                       156.187,50 
	                  232.668,80 
	                    8.139.600,00 
	 $                     156.187,50 

	4
	Unidad de Llamado de Cama
	                       249.900,00 
	                  351.668,80 
	                  12.661.600,00 
	 $                     249.900,00 

	5
	Luz de sobrepuerta de habitación
	                       312.375,00 
	                  355.857,60 
	                  12.762.750,00 
	 $                     312.375,00 

	6
	Unidad de Llamado de Baño
	                       249.900,00 
	                  326.536,00 
	                  12.994.800,00 
	 $                     249.900,00 

	7
	Unidad de Llamado de código azul
	                       249.900,00 
	                  293.311,20 
	                    1.666.000,00 
	 $                     249.900,00 

	8
	Panel de Enfermería
	                   1.701.700,00 
	               3.332.000,00 
	                    4.403.000,00 
	 $                  1.701.700,00 

	9
	Panel Cabecero en CORIAN DUPONT, 
dimensiones 60 cm Largo x 14 cm de Alto x 5 Cm de profundidad, swich de
encendido para luz interna lateral
	                       827.050,00 
	                  896.784,00 
	                    1.011.500,00 
	 $                     827.050,00 

	10
	Receptor de llamado de enfermería
	                   1.874.250,00 
	               2.162.944,00 
	                    4.403.000,00 
	 $                  1.874.250,00 

	11
	Repetidor llamado de enfermería
	                       812.175,00 
	               2.162.944,00 
	                    3.034.500,00 
	 $                     812.175,00 

	12
	Software Web de llamado de enfermería
	                   2.522.800,00 
	               2.649.958,64 
	                    3.213.000,00 
	 $                  2.522.800,00 

	13
	TV 40´´ SISTEMA OPERATIVO 
ANDROIID
	                   1.874.250,00 
	               6.664.000,00 
	                    4.403.000,00 
	 $                  1.874.250,00 

	14
	Instalación
	                   6.099.940,00 
	               5.224.576,00 
	                  11.900.000,00 
	 $                  5.224.576,00 

	15
	Pulsadores de Emergencia "Código Verde"
	                       249.900,00 
	                  232.668,80 
	                    1.332.800,00 
	 $                     232.668,80 


El análisis de precio de mercado se realiza de la siguiente manera: muestra tres (3) cotizaciones se determina el valor del mercado de referencia el menor precio de las cotizaciones.
3.4  ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	 VR. SECOP. 
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 
	 VR. 
PRECIO TECHO                          (UNIT. CON IVA)  

	
	
	
	
	
	

	1
	Antena receptor Beeper. Convierte la 
señal del display para enviar los mensajes al beeper
	 
	 $                                 -   
	 $                1.874.250,00 
	 $                 1.874.250,00 

	2
	Dispositivo móvil para recepción de 
alarmas llamado de enfermería
	 
	 $                                 -   
	 $                   963.900,00 
	 $                    963.900,00 

	3
	Pulsador de Paciente
	 
	 $                                 -   
	 $                   156.187,50 
	 $                    156.188,00 

	4
	Unidad de Llamado de Cama
	 
	 $                                 -   
	 $                   249.900,00 
	 $                    249.900,00 

	5
	Luz de sobrepuerta de habitación
	 
	 $                                 -   
	 $                   312.375,00 
	 $                    312.375,00 

	6
	Unidad de Llamado de Baño
	 
	 $                                 -   
	 $                   249.900,00 
	 $                    249.900,00 

	7
	Unidad de Llamado de código azul
	 
	 $                                 -   
	 $                   249.900,00 
	 $                    249.900,00 

	8
	Panel de Enfermería
	 
	 $                                 -   
	 $                1.701.700,00 
	 $                 1.701.700,00 

	9
	Panel Cabecero en CORIAN DUPONT, 
dimensiones 60 cm Largo x 14 cm de Alto x 5 Cm de profundidad, swich de
encendido para luz interna lateral
	 
	 $                                 -   
	 $                   827.050,00 
	 $                    827.050,00 

	10
	Receptor de llamado de enfermería
	 
	 $                                 -   
	 $                1.874.250,00 
	 $                 1.874.250,00 

	11
	Repetidor llamado de enfermería
	 
	 $                                 -   
	 $                   812.175,00 
	 $                    812.175,00 

	12
	Software Web de llamado de enfermería
	 
	 $                                 -   
	 $                2.522.800,00 
	 $                 2.522.800,00 

	13
	TV 40´´ SISTEMA OPERATIVO 
ANDROIID
	 
	 $                                 -   
	 $                1.874.250,00 
	 $                 1.874.250,00 

	14
	Instalación
	 
	 $                                 -   
	 $                5.224.576,00 
	 $                 5.224.576,00 

	15
	Pulsadores de Emergencia "Código Verde"
	 
	 $                                 -   
	 $                   232.668,80 
	 $                    232.669,00 


De acuerdo al análisis estimado de la contratación, se determinó que el valor del precio techo es el menor valor de este análisis, ósea el valor del mercado de referencia  
3.5. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

	ÍTEM
	RUBRO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL

	
	PRESUPUESTAL
	
	
	
	

	1
	02-02-01-004-08
	16
	UPRES ANTIOQUIA 
	Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia 
	 $ 70.000.000,00

	
	
	
	                      VALOR TOTAL ESTIMADO
	 $ 70.000.000,00


ANEXO No 2

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	
	SI
	NO

	El oferente GARANTIZA que efectuara la entrega, y realizara prueba de funcionamiento de los equipos ofertados, en los sitios destinados por la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y está certificara por medio de un recibo a satisfacción (RAS) una vez sea aprobado el equipo.
	
	

	En el momento de la entrega del equipo ofertado deberá comprometerse a entregar los manuales técnicos y/o ficha técnica del equipo y sus componentes. 
	
	

	El oferente deberá comprometerse a ofrecer una GARANTÍA‚ no inferior a dos (2) AÑOS por defectos de fabricación 
	
	

	El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación o mala calidad del elemento ofertado, sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, teniendo presente el tiempo de la garantía. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
	
	

	El oferente GARANTIZA que durante el tiempo de garantía el TIEMPO DE RESPUESTA a los requerimientos de la Unidad Prestadora de salud Antioquia, será de MÁXIMO 24 HORAS HABILES. 
	
	

	El oferente deberá diligenciar el formato ficha técnica para cada elemento ofertado
	
	

	El oferente deberá garantizar que durante los mantenimientos preventivos - correctivos incluirá los repuestos y consumibles que sean necesarios durante el primer año, sin que eso genere algún costo para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.
	
	

	El oferente deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo ofertado durante su tiempo de garantía, como mínimo de dos visitas de mantenimiento preventivo y correctivo 
	
	

	El oferente se compromete a garantizar sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia el primer cambio de baterías de todos los equipos instalados.  
	
	

	El oferente deberá comprometerse a entregar el instructivo de manejo básico para los equipos ofertados 
	
	

	El oferente deberá comprometerse a realizar Capacitaciones ilimitadas de usuario para la operación y manejo de los bienes entregados durante la vigencia de la garantía 
	
	

	El oferente deberá anexar el Certificado de calidad y/o certificado de buenas prácticas de manufactura del país de origen del producto y certificado de la DIAN. 
	
	

	El oferente garantizará funcionalidades del sistema que permita el almacenamiento de los registros correspondientes al sistema de llamado con sus respectivos tipos de llamado, fechas, servicios y tiempos de respuesta.
	
	

	El oferente se compromete a brindar soporte y acompañamiento remoto para los casos y uso y funcionalidad del sistema de llamado.
	
	

	El oferente de deberá garantizar que el software y el licenciamiento del sistema de llamado será vitalicio, sin que esto genere ningún costo para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.  
	
	

	La Unidad de cama y el pulsador de paciente deberán ser independientes con el fin de garantizar que siempre este en servicio. 
	
	

	El oferente deberá incluir en su oferta el valor de la mano de obra de personal calificado para realizar las adecuaciones, montaje de equipos y otros que requiera para dejar operando el sistema
	
	

	El oferente deberá ofrecer una solución que emita un llamado visual, pero también auditivo, para los baños de discapacitados.
	
	


___________________________________________________
Intendente MAURICIO RESTREPO ALVAREZ 
Responsable de Mantenimiento y control de Equipos Biomédico UPRES  
ANEXO No. 3
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones que fue ofertado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Jefatura Unidad prestadora de salud Antioquia o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única  
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Jefatura Unidad prestadora de salud Antioquia y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. Dar las garantías correspondientes para los repuestos 

11. Los precios ofertados deben sostenerse durante el plazo del Contrato.

12. El Contratista deberá solicitar por escrito cualquier cambio a las condiciones establecidas en el contrato durante el tiempo de ejecución del mismo.

13. El contratista informara por escrito al supervisor del contrato, cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución 
14. En ningún caso el contratista podrá superar el 100% del valor del contrato 
15. las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual
16. El oferente deberá garantizar el respeto y aplicación al instructivo N°013 DISAN/AGESA – 70 del 04 de junio de 2013 “modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el subsistema de salud de la policía nacional, al igual que el acuerdo 070 del 02 de agosto del 2019 “por el cual se establece el modelo de atención integral en salud para el sistema de salud de las fuerzas militares y de la policía nacional.

17. El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las  normas universales de bioseguridad conservación del medio ambiente, recursos naturales participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que modifiquen, reglamente y/o sustituyan.
18. Los elementos de cambio que se generen del objeto contractual, deberán ser entregados a una empresa especializada en la disposición final de residuos eléctricos y electrónicos, con el fin de que esta entidad entregue los certificados de disposición final (Manifiesto o certificado).
19. El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 

1. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. 

2. Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo). 
Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”. 

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________
ANEXO No. 4
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICÍA mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo “ANEXO TÉCNICO”. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.
ANEXO No. 5 
MATRIZ DE RIESGOS
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS ESTUDIOS.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL DE LOS ESTUDIOS
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. 

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO FINANCIERO 
	DAÑOS A TERCEROS POR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
	AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO DIECISÉIS (16) DE DECRETO 4828 DE 241208.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS


	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


ANALISIS DE RIESGO DEL PROCESO

	GARANTÍA TÉCNICA 
	RIESGO OPERATIVO 
	DAÑOS DE LOS ELEMENTOS Y DESPERFECTOS CON LOS 
MISMOS 
	VALOR DESPERFECTOS Y/O COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS 
	CONTRATISTA 
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LAS VIGENCIA DEL CONTRATO UN (1) AÑO LOS BEINES Y CUATRO (4) AÑOS MÁS EN LOS EQUIPOS, ASÍ MISMO, DEBE OFRECER LA VISITA PREVENTIVA GRATUITA PARA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS, LA CUAL SE PRESTARÁ DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES DEL ACTA DE RECIBO 
	AMPARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DESDE EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y HASTA POR EL PERIODO 
ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


	RIESGO
	Valor a asegurar
	

	Cumplimiento
	20 %
	Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas

	Calidad de bien 
	50 %
	Vigencia del contrato y seis (06) meses mas

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
	5 %
	Vigencia del contrato y tres (03) años mas


ANEXO No. 6
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	Unidad de cama o botón de cabecero de cama (Inalámbrico)

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	Unidad de cama o botón de cabecero de cama (Inalámbrico)

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Unidad de cama o botón de cabecero de cama (Inalámbrico)
Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería
Descripción y características del Producto: La unidad de la cama se utiliza en la habitación del paciente. En caso de emergencia, un paciente utiliza el botón de llamada para hacer una emergencia. 

La Llamada aparece como una señal en la consola de la enfermera o puesto de control de enfermería. Hay botones de llamada y cancelación en la unidad que se iluminan cuando se presionan. La consola está montada en la cabecera del paciente. 

Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)
Características físicas:

· Alimentado por batería duración 1 año aprox. 

· El personal Clínico es el único que sabe cómo activar el código azul
· La unidad no tendrá botones independientes para código azul que por error pueden ser activados por el paciente o el acompañante
· Notificación visual en las unidades de cama para indicar al paciente que realizó el llamado

· Equipos de carcaza dura con protección contra salpicadura de líquidos, golpes, polvo y corrosión 
· Llamado de enfermería que requiera de la presencia del personal asistencial en las habitaciones para hacer cierre del mismo incentivando la seguridad del paciente




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	 Unidad de pera o pulsador de llamada de paciente

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	 Unidad de pera o pulsador de llamada de paciente

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Unidad de pera o pulsador de llamada de paciente  
Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Es la Unidad que permite que el paciente realice una llamada de emergencia de forma inmediata a la estación o estaciones de enfermería. 

La unidad de pera muestra con los leds la última llamada realizada o si esta fue presionada para una advertencia que el botón ya fue pulsado., estos dos botones son opcionales en programación si estuvieran las adecuaciones de luminarias en la habitación para su encendido a través de la pera 
Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)

Características físicas:

· Que sea Fácil de usar. 

· La unidad funciona con la unidad de cama o cabecero de habitación 
· Que el dispositivo no sea soldado internamente y que genere su reparación fácilmente. 
· La unidad deberá contar con luces led de colores que informan cuando se presiona el botón 

· La unidad cuenta con un botón de llamado y 2 botones para control de luz de cabecero y luz de habitación (Si se cuenta con lo requerido en la cada habitación)
· Notificación visual en las unidades de cama para indicar al paciente que realizó el llamado
· Equipos de carcaza dura con protección contra salpicadura de líquidos, golpes, polvo y corrosión
· Llamado de enfermería que requiera de la presencia del personal asistencial en las habitaciones para hacer cierre del mismo incentivando la seguridad del paciente
· Pulsador con conector comercial y que cuente con cable en espiral que permita alargarse RJ-45.



	DENOMINACIÓN DE BIEN



	 Unidad de llamado de baño (Inalámbrico)

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	 Unidad de llamado de baño (Inalámbrico)

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Unidad de llamado de baño (Inalámbrico)

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: La unidad de baño es usada en los baños de las habitaciones de los pacientes, también puede ser usada en los baños de personas con discapacidad. En el puesto de control de la estación de enfermería aparece una llamada de emergencia desde el baño de la habitación. 

Fácil instalación, Antena interior.
Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)

Características físicas:

· En caso de una emergencia, el paciente hala de la cuerda e inmediatamente hace una llamada de emergencia desde el baño.
· Unidad con cuerda de 1.50 mts aprox. de largo que llega hasta 10 cms del piso para hacer el llamado tirando de ella.
· Resistente al agua.
· Alimentado por batería duración 1 año aprox. 
· Equipos de carcaza dura con protección contra salpicadura de líquidos, golpes, polvo y corrosión 
· Llamado de enfermería que requiera de la presencia del personal asistencial en las habitaciones para hacer cierre del mismo incentivando la seguridad del paciente




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	 Luz de sobrepuerta de Habitación (Inalámbrica)

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	 Luz de sobrepuerta de Habitación (Inalámbrica)

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Luz de sobrepuerta de Habitación (Inalámbrica)

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Esta unidad está situada sobre la puerta de la habitación en el pasillo. Tiene forma de media esfera lo que hace que sea fácil de notar su señal, Así que si hay una emergencia en la habitación se puede notar fácilmente. Advierte con tres colores diferentes. Rojo, verde y Azul. 

El color depende de la llamada. Montado sobre las puertas. 

Muy bajo consumo debido al uso de LED Indica de donde es el llamado y tipo de llamado. 

Conexión a 110v, incluida en la oferta. 

Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)

Características físicas:

· En caso de una emergencia, el personal asistencial podrá notar su señal.
· La luz de sobre puerta deberá general una señal con diferentes colores para identificas el tipo de emergencia o llamado. 
· Luces de sobrepuerta que permitan la configuración de diferentes colores para la identificación del tipo de llamado
· Equipos de carcaza dura con protección contra salpicadura de líquidos, golpes, polvo y corrosión 




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	 Puesto de control estación de enfermería.

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	 Puesto de control estación de enfermería.

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Puesto de control estación de enfermería.

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: La unidad de display de pasillo inalámbrico permite mostrar visual y auditivamente de donde es el llamado y un botón de color en la parte izquierda del número de habitación indicara el tipo de llamado, ya sea un código azul, una llamada o una presencia. 
Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)
· Display o pantalla informativa para la estación de enfermería que notifique mediante colores el tipo de llamado del paciente
· Software /licenciamiento especializado para el registro, almacenamiento y gestión de las llamadas de enfermería sin cobros mensuales de licenciamiento (Perpetuo)
· Alarmas que indiquen que una unidad se encuentra con baterías bajas

· Notificación visual y sonora para llamado de paciente
· Display llamado de enfermera que permita visualizar al tiempo mínimo 5 llamados simultáneos y tenga visualización de hora y fecha




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	 Software.

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	Software.

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Software.

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Aplicativo Web que permite la visualización de cada uno de los llamados realizados de forma global o por departamento o por puesto de enfermería. Realiza la medición de los tiempos de respuesta, tiempos de atención, permite la generación de informes de gestión. Licencia vitalicia. 

Composición: 
· Funcionalidad del sistema que permita el almacenamiento de los registros correspondientes a cada llamado con sus respectivos tipos de llamado, fechas, servicios y tiempos de respuesta
· Notificación visual y sonora para llamado de paciente




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	BOTÓN DE LLAMADO DE CÓDIGO AZUL

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	BOTÓN DE LLAMADO DE CÓDIGO AZUL

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: BOTÓN DE LLAMADO DE CÓDIGO AZUL

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Este Botón permite generar llamado de códigos azules o códigos rojos para situaciones de reanimación o áreas de maternidad para avisar sobre alguna alarma. 
Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)

Composición:
· Este botón funciona con Batería
· Con un alcance en señal inalámbrica de 200 metros aproximadamente o más distancia si se colocan repetidores de señal.
· Botón inalámbrico con tamaño discreto con funciones de llamado y cancelación de pánico Alimentado por batería con una duración de 1 año aprox.
· Códigos azules en las habitaciones de los pacientes que se permitan activar mediante patrones y no por botones que notifiquen que es para realizar un código azul, esto con el fin de evitar llamados falsos por los mismos pacientes
· Equipos de carcaza dura con protección contra salpicadura de líquidos, golpes, polvo y corrosión. 
· Llamado de enfermería que requiera de la presencia del personal asistencial en las habitaciones para hacer cierre del mismo incentivando la seguridad del paciente




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	Receptor- OPCIONAL PARA EL SOFTWARE

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	Receptor- OPCIONAL PARA EL SOFTWARE

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Receptor- OPCIONAL PARA EL SOFTWARE

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Se encarga de recibir las señales de los dispositivos periféricos (todos los botones) y enviarlas al software.

Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)




	DENOMINACIÓN DE BIEN



	Beeper- Antena receptor Beeper

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	Beeper-

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Tipo de Dispositivo: Beeper- Antena receptor Beeper 

Usos y Aplicaciones: Sistema de llamado de enfermería

Descripción y características del Producto: Sistema que permite la recepción de llamados de código azul 

Convierte la señal del display para enviar los mensajes al beeper.

Composición: Elemento resistente a líquidos (Fluidos)
· Beepers que permitan notificar a personal específico de diferentes tipos de llamado que emiten alerta auditiva y de vibración 




ANEXO No. 7
OFRECIMIENTO RECURSO HUMANO

Para cada funcionario se deberá diligenciar un formato.

La Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de verificar la información plasmada en este formato, además se debe anexar fotocopia de documento de identidad, diplomas, acta de grado e inscripción ante la Seccional de Salud de Antioquia, tarjeta o registro profesional.

	FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	Ciudad y Fecha

	

	Nombres y apellidos

	

	Cédula de ciudadanía

	

	Fecha de nacimiento

	

	Profesión



	Universidad



	No. de registro profesional



	Título obtenido



	Especializaciones

	

	

	

	Cursos Realizados

	

	

	

	

	

	Tiempo de experiencia en la profesión:

	

	Tiempo de servicio en la institución oferente:

	___________________                         _________________________

Firma del Profesional                              Firma del Representante legal




ANEXO No.8

OFERTA ECONOMICA

Empresa oferente:

Dirección:

Teléfono:
	 ITEM
	ELEMENTO
	
	 CANT 
	 VR. TOTAL 

	
	
	 VR. (UNIT. CON IVA) 
	 TAR. IVA 
	 VR. IVA 
	 VR. UNIT. SIN IVA 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Antena receptor Beeper. Convierte la 
señal del display para enviar los mensajes al beeper
	
	
	
	
	2
	

	2
	Dispositivo móvil para recepción de 
alarmas llamado de enfermería
	
	
	
	
	4
	

	3
	Pulsador de Paciente
	
	
	
	
	37
	

	4
	Unidad de Llamado de Cama
	
	
	
	
	42
	

	5
	Luz de sobrepuerta de habitación
	
	
	
	
	39
	

	6
	Unidad de Llamado de Baño
	
	
	
	
	39
	

	7
	Unidad de Llamado de código azul
	
	
	
	
	5
	

	8
	Panel de Enfermería
	
	
	
	
	2
	

	9
	Panel Cabecero en CORIAN DUPONT, 
dimensiones 60 cm Largo x 14 cm de Alto x 5 Cm de profundidad, swich de
encendido para luz interna lateral
	
	
	
	
	1
	

	10
	Receptor de llamado de enfermería
	
	
	
	
	2
	

	11
	Repetidor llamado de enfermería
	
	
	
	
	3
	

	12
	Software Web de llamado de enfermería
	
	
	
	
	1
	

	13
	Tv 40´´ sistema operativo 
Android
	
	
	
	
	2
	

	14
	Instalación
	
	
	
	
	1
	

	15
	Pulsadores de Emergencia "Código Verde"
	
	
	
	
	4
	


Anexo No. 9

RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad, anexando las certificaciones correspondientes a cada contrato relacionado. En caso de requerirlo, imprima hojas adicionales.

La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones.

NOMBRE PROPONENTE ____________________________________________________________________

CÉDULA O NIT. __________________________________________________________________

	REFERENCIA
	CERTIFICADO 1
	CERTIFICADO 2
	CERTIFICADO 3

	No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios
	
	
	

	Nombre del contratante
	
	
	

	Nombre del contratista
	
	
	

	Objeto del contrato
	
	
	

	Valor del contrato
	
	
	

	Fecha inicial del contrato
	
	
	

	Fecha final del contrato
	
	
	

	Porcentaje de ejecución
	
	
	

	Cumplimiento del contrato
	
SI _____       NO _____
	SI _____    NO _____
	SI _____       NO _____

	Fecha de la certificación
	
	
	

	% de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación.
	
	
	


OBSERVACION: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                      EXPEDIDA EN 
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_____________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No.10

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2021.

Señores

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA INALÁMBRICO EXPANDIBLE Y ACTUALIZABLE PARA HOSPITALIZACIÓN Y ÁREAS ASISTENCIALES PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”.
Yo ________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. ___________________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma ___________________________________ identificada con el Nit. No. _____________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución 0312 del 13/02/2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, y el artículo 2° numeral 2.1., numeral 2.2., numeral 2.3., de la Resolución 01956 del 25/04/2018 “Por la cual se adoptan las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servidos y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo'.

De igual manera nuestra empresa cuenta con un responsable para el diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la Resolución 0312 del 13/02/2019, dependiendo del número de trabajadores.

La POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 61% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 del 13/02/2019.
	RESOLUCIÓN 0312 DEL 13/02/2019

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	PUNTAJE OBTENIDO MENOR AL 60%
	CRITICO

	PUNTAJE OBTENIDO ENTRE EL 61% Y EL 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	PUNTAJE OBTENIDO MAYOR O IGUAL AL 86%
	ACEPTABLE


Por lo anterior, se solicita al oferente anexar la evidencia técnica, correspondiente al porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a la fecha se encuentra la empresa, el cual debe estar suscrito por el responsable de dicho sistema y el representante legal.

Doy fe que a la fecha hemos aplicado el anexo técnico, establecido en la Resolución 0312 del 13/02/2019: “Evaluación Inicial de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, con un porcentaje de cumplimiento en nuestra organización del _____%

Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

Atentamente, 

Firma ________________________________

Nombre: ______________________________ 

C.C. N°: ________________ de ___________________

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.

ANEXO No.11

COMPROMISO DE BUENAS NORMAS AMBIENTALES

Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2021.

Señores

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA INALÁMBRICO EXPANDIBLE Y ACTUALIZABLE PARA HOSPITALIZACIÓN Y ÁREAS ASISTENCIALES PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”.
Yo ________________________ identificado con C.C. Nro. ________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma ___________________________________ identificada con el Nit No. _____________________, me comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual, las buenas prácticas ambientales en cumplimiento a los solicitado en la norma técnica colombiana ISO 14001 en referencia a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final.

Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (llantas para vehículos, baterías, luminaria de todo tipo, químicos, aceites…), con sujeción a la legislación ambiental son de mi responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.

De igual manera me comprometo a:

· La aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.

· Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi responsabilidad.

· Presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de dicha disposición.

· El personal bajo mi responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.

· Presentar al supervisor del contrato el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda.

Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
___________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Revisado: 

ANEXO 12

CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Envigado, Antioquia __   de                _ de 2021.

Señores 

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref.: Proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes No. _________________________________________, que tiene por objeto el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA INALÁMBRICO EXPANDIBLE Y ACTUALIZABLE PARA HOSPITALIZACIÓN Y ÁREAS ASISTENCIALES PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”.

Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas.
Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 13

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

El suscrito a saber: ____________________________, identificado con la C.C. No. ____________________ de _____________, quien obra en calidad de _____________________________, que en adelante se denominará EL OFERENTE CONTRATISTA, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro de los PLIEGOS DE CONDICIONES) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 

PRIMERO: Que el POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA adelanta un proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes   para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

 1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

3.EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de: MINIMA CUANTIA
· El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. lo siguiente: “Estudios Previos. La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá: 

· La descripta sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
· La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 

· Las condiciones técnicas exigidas. 

· El valor estimado del contrato y su justificación

· El plazo de ejecución del contrato. 
El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación
 

4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de: MINIMA CUANTIA

5. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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