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1.ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR


OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ.


Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece el deber de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice el sector económico relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgos, se presenta el estudio económico del sector realizado por el Municipio.


	1.1 ANALISIS DEL SECTOR.
Con el fin de analizar el sector económico relacionado con el objeto contractual, se toma como referencia la construcción y las instalaciones eléctricas, actividades que comprenden la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en estructuras de ingeniería civil, incluido el alumbrado de calles.
El objeto contractual consiste en el mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público del municipio de Miraflores, Boyacá. Por las actividades previstas —suministro e instalación de luminarias y brazos, reposición de componentes, conexionado y pruebas de funcionamiento— se ubica en el sector secundario, dentro de la actividad de construcción e instalaciones eléctricas.
La contratación pública de estas actividades atiende necesidades colectivas asociadas a la prestación del servicio de alumbrado público y al uso de los espacios de circulación. Su ejecución requiere planear la adquisición de materiales, coordinar personal técnico y equipos de acceso, cumplir las especificaciones eléctricas y controlar los riesgos propios de la intervención.
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) del DANE, la clase 4321 corresponde a “Instalaciones eléctricas”. Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en edificios y estructuras de ingeniería civil, e incluye el alumbrado de calles y las señales eléctricas. Por esta relación, la clasificación económica pertinente para el presente proceso es el sector secundario, en la actividad de construcción e instalaciones eléctricas.


Ilustración 1: Identificación del sector económico.
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1.2 Sector secundario: construcción e instalaciones eléctricas
El sector secundario agrupa actividades de transformación y construcción. Para este proceso, la relación se concreta en las instalaciones eléctricas y en las labores de mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.
El mercado relacionado comprende luminarias LED, fotoceldas, brazos, cableado, conectores y repuestos para equipos existentes, además de los servicios técnicos necesarios para revisar, instalar, conectar y verificar esos elementos. En consecuencia, la ejecución combina el suministro de bienes con labores especializadas de instalación y mantenimiento.
El presupuesto del proceso contempla veintisiete (27) luminarias LED, veintidós (22) brazos galvanizados y repuestos para puntos que operan con tecnología de sodio. Estos elementos requieren compatibilidad con las instalaciones existentes, disponibilidad para su suministro y verificación funcional una vez instalados.
1.2.1 Construcción
En el contexto de este proceso, la actividad de construcción corresponde a la intervención de infraestructura eléctrica de alumbrado público. Comprende el mantenimiento, la reposición y la instalación de luminarias y accesorios, así como el conexionado y las pruebas de funcionamiento de los puntos intervenidos.
La clasificación CIIU 4321 del DANE incluye las instalaciones eléctricas en estructuras de ingeniería civil y el alumbrado de calles. Esta referencia permite ubicar el objeto dentro de las actividades de construcción e instalaciones eléctricas, sin equipararlo con la edificación de inmuebles.
Como contexto económico, el DANE reportó que en el segundo trimestre de 2026 el valor agregado de la construcción creció 2,2 % frente al mismo trimestre de 2025. En el mismo periodo, las obras civiles aumentaron 17,1 %, mientras que las edificaciones disminuyeron 3,2 % y las actividades especializadas para la construcción disminuyeron 2,2 %. Estas cifras corresponden al sector de la construcción en general y sirven como contexto; no representan precios ni variaciones específicas del mercado de alumbrado público.
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUEPARTICIPAN EN ELSECTOR:

Según la necesidad concreta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, las agremiaciones y asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales que agrupan las aéreas en Ingeniería eléctrica e ingeniería civil, cuyas decisiones afectan el mercado objeto de estudio del presente proceso a saber:

[bookmark: _Hlk43538434]Tabla 1. Asociaciones que Participan en el Sector.

	ASOCIACIÓN
	ENLACE

	Sociedad Colombiana de Ingenieros
	www.sci.org.co

	Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas
	www.sac.org.co

	Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros
	www.protic.org

	Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos
	www.aciem.org

	Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas
	www.acis.org.co

	Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
	www.acodal.org.co

	Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
	www.acofi.edu.co

	Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
	www.asosismica.org.co

	Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC
	www.sotecc.org.co

	Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI
	www.infraestructura.org.co

	Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL
	www.acodal.org.co

	Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL
	www.camacol.co

	AsociaciónColombianadeacondicionamientodelaireydelarefrigeración,ACAIRE
	www.acaire.org

	Cámara de Fedemetal de la ANDI
	www.metalmecanica.com

	Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES
	www.acies.org.co

	Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS
	www.ais.org.co

	Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS
	www.acis.org.co

	Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV
	

	Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS
	www.acis.org.co

	Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA
	

	Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG
	www.scg.org.co

	Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte Industrial, CORASFALTOS
	www.corasfaltos.com

	Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS
	www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org

	Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT
	www.sct.org.co

	Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF
	www.acif.org.co

	Cámara de Fedemetal
	www.andi.com.co/cf

	Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT
	www.prousta.com

	Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE
	www.ccee.org.co



Entre otros se tiene los siguientes gremios y entidades del sector de la construcción:

Tabla 2. Gremios y Entidades del Sector de la Construcción

	GREMIOSYENTIDADESDELSECTORDELACONSTRUCCIÓN

	SIGLA
	PÁGINAWEB

	ACIEM Nacional, Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines- Nacional
	www.aciem.org

	ACAIRE, Asociación Colombiana del Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración
	www.acaire.com

	ACIC, Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores
	www.acic.org.co

	ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos
	www.acipet.com

	ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
	www.acofi.edu.co

	AEROCIVIL, Aeronáutica Civil
	www.aerocivil.gov.co

	AGRECON, Agregados y Concretos SA
	www.agrecon.com.co

	AIDISARGENTINA, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
	www.aidisar.org

	ALCALDIA DE BOGOTA
	www.alcaldiabogota.gov.co

	ALCALDIADEMEDELLÍN
	www.medellin.gov.co

	ALCALDÍADESANTIAGODECALI
	http://santiago.cali.net/

	ANDI, Asociación Nacional de Industriales
	www.andi.com.co

	ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil
	www.aneic.org

	ASADES, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente
	www.asades.org.ar

	ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
	www.asobancaria.com

	ASOCRETO, Asociación de Productores de Concreto
	www.asocreto.org.co

	AUTOLONJA, El Portal Automotriz e Inmobiliario de Colombia
	www.autolonja.com

	CAMACOLCUNDINAMARCA, Cámara Colombiana de la Construcción Cundinamarca
	www.camacol.org.co

	CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción
	www.camacolantioquia.org.co

	CAMARACONSTGYE, Cámara de la Construcción de Guayaquil
	www.camaraconstgye.com.ec

	CCB, Cámara de Comercio de Bogotá
	www.ccb.org.co

	CCC, Cámara Costarricense de la Construcción
	www.construccion.co.cr

	CCHC, Cámara Chilena de la Construcción
	www.cchc.cl

	CCQ, Cámara de la Construcción de Quito
	www.hoy.net/ccq

	CEMENTONARE, Cementos del Nare S.A.
	www.cementonare.com.co

	CEMEXCOLOMBIA
	www.cemex.com.co

	CICC, Corporación de Investigación de la Construcción
	www.chilnet.cl/cicc/

	CMCIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
	www.cmic.org/index.cfm

	COLOMBIT
	www.colombit.com.co/

	CONSTRUDATA, Informática para la Construcción
	www.construdata.com

	CURADURIANO.1Medellín
	www.curador1.gov.co

	CURADURIANo.2Bogotá
	www.curador.com.co

	CURADURIANo.4Bogotá
	www.curaduria4.com

	CURADURIANo.5Bogotá
	www.curaduria5.com.co

	DAACD, Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital
	www.accioncomunal.gov.co

	DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente
	www.dama.gov.co

	DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
	www.dane.gov.co

	DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	www.dian.gov.co

	DIRCAMACOL, Web Site de Camacol.
	www.dircamacol.com.co/

	DNP, Departamento Nacional de Planeación
	www.dnp.gov.co

	EAAB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
	www.eaab.com.co

	EAFIT, Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías-Universidad
	www.eafit.edu.co

	EAN, Escuela de Administración de Negocios
	www.ean.edu.co

	ECI, Escuela Colombiana de Ingeniería
	www.escuelaing.edu.co

	ECOPETROL, Empresa Colombiana de Petróleos
	www.ecopetrol.com.co

	EPM, Empresas Públicas de Medellín
	www.eeppm.com

	FAVIDI, Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital
	www.favidy.co.com

	FEDEVIVIENDA, Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular
	wwww.fedevivienda.org.co

	FERROVIAS, Empresa Colombiana de Vías Férreas
	www.ferrovias.gov.co

	FIIC, Federación Internacional de la Industria de la Construcción
	www.fiic.org.mx

	GCC, Grupo de Cementos de Chihuana
	www.gcc.com

	GOBIERNOENLINEA
	www.gobiernoenlinea.gov.co

	ICAV, Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda
	www.icav.com

	ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
	www.icontec.org.co

	ICPC, Instituto Colombiano de Productores de Cemento
	www.icpc.org.co

	IDCT, Instituto Distrital de Cultura y Turismo
	www.idct.gov.co

	IDRD, Instituto de Recreación y Deporte
	www.idrd.gov.co

	IDU, Instituto de Desarrollo Urbano
	www.idu.gov.co

	IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	www.igac.gov.co



· Económico.

Para el estudio del proyecto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ”, es necesario acudir a la generalidad enmarcada dentro del sector de la construcción, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a este sector.

El Municipio, cuenta con el respaldo de apropiación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, el cual forma parte de la distribución de los recursos asignados; el presente proceso se encuentra garantizado con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, cuyo rubro presupuestal asignado tiene relación directa con el objeto del contrato que se llegare a celebrar:

Para el ICA, es indispensable realizar las actividades de mantenimiento y adecuación de su infraestructura física, pues con ello se logra fortalecer la capacidad técnica para producir resultados técnicamente válidos y confiables, especialmente aquellos que ostentan la calidad de acreditados frente al Organismo Nacional de Acreditación ONAC o que se encuentran en dicho proceso de reconocimiento. Además, le permite demostrar que se encuentra en la capacidad de prestar servicios de alta calidad conforme a los lineamientos y estándares impartidos por la norma ISO 9001.

1.3	ASPECTO ECONÓMICO EN COLOMBIA

El análisis económico del proceso se ubica en las actividades de construcción e instalaciones eléctricas relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público. Para contextualizar la actividad se consideran indicadores nacionales de construcción y empleo, procesos públicos comparables y variaciones de costos de obras civiles. Estos datos describen el entorno general y no determinan por sí solos los precios unitarios del proceso de Miraflores.
1.3.1 Actividad económica y obras civiles
La construcción comprende obras civiles, edificaciones y actividades especializadas. El objeto de este proceso se relaciona con infraestructura eléctrica de uso público y con actividades de mantenimiento, reposición, instalación y conexión de luminarias y sus componentes.
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) ubica la actividad 4321, “Instalaciones eléctricas”, en la Sección F, correspondiente a construcción. Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en estructuras de ingeniería civil e incluye el alumbrado de calles y las señales eléctricas. Por esta razón, la actividad económica relacionada con el proceso corresponde a construcción e instalaciones eléctricas. 
La ejecución combina el suministro de bienes con labores técnicas. Entre los bienes se encuentran luminarias LED, brazos, fotoceldas, cable, conectores y repuestos para equipos existentes; las labores comprenden su instalación o reposición, el conexionado y las pruebas de funcionamiento. La participación de proveedores y contratistas depende de la disponibilidad de materiales compatibles, personal técnico, herramientas y equipos para acceder a los puntos de trabajo.
1.3.2 Indicadores macroeconómicos
Para contextualizar el proceso se consideran indicadores de actividad constructora y empleo en esa rama. La lectura de estas cifras se complementa con los antecedentes de contratación pública de alumbrado y con los costos específicos desarrollados en el numeral 1.4. Los indicadores nacionales cubren actividades más amplias que el mantenimiento del alumbrado público.
1.3.2.1 Producto Interno Bruto (PIB)
En el segundo trimestre de 2026, el PIB de Colombia creció 3,5 % frente al mismo trimestre de 2025. En ese periodo, el valor agregado de la construcción aumentó 2,2 % anual y la producción de obras civiles creció 17,1 %. Por su parte, las edificaciones disminuyeron 3,2 % y las actividades especializadas de construcción, 2,2 %.
El crecimiento de las obras civiles fue superior al resultado agregado de construcción y al del PIB total. Esta información sirve como contexto de la actividad económica en la que se ejecutan obras de infraestructura, pero no permite aislar el comportamiento del mercado de alumbrado público ni establecer el valor del presupuesto municipal. Las cifras corresponden al segundo trimestre de 2026 y conservan el carácter provisional reportado por el DANE. 
[image: ]Ilustración 1. Variación anual del PIB y del valor agregado de construcción, segundo trimestre de 2026.
Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC).
1.3.2.2 Empleo
En agosto de 2026, el DANE estimó 1,79 millones de personas ocupadas en la rama de construcción, frente a 1,71 millones en agosto de 2025. La diferencia fue de 80 mil personas, equivalente a un aumento aproximado de 4,7 %. La rama representó el 7,6 % de la población ocupada nacional en agosto de 2026.
Esta medición comprende el conjunto de actividades de construcción y no identifica cuántas personas trabajan específicamente en mantenimiento o instalación de alumbrado público. Sin embargo, permite contextualizar la disponibilidad general de mano de obra para actividades de construcción. La GEIH presenta las poblaciones en miles de personas. 
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Ilustración 2. Personas ocupadas en la rama de construcción, agosto de 2025 y agosto de 2026.
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), agosto de 2026. La tabla original presenta la población en miles; la gráfica expresa el total en millones.
1.4 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR
El análisis económico se concentra en las actividades de alumbrado público incluidas en el proceso, la demanda de contratación pública y la evolución de los costos de obras civiles relacionados con instalaciones eléctricas. Los indicadores nacionales y los antecedentes SECOP permiten describir el entorno; el presupuesto y los análisis de precios unitarios establecen los valores aplicables a las cantidades y especificaciones de Miraflores.
1.4.1 Mercado público de alumbrado público
El alumbrado público comprende actividades de suministro de energía al sistema, administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión. La regulación asigna a los municipios y distritos la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su continuidad, calidad y cobertura. En consecuencia, las entidades territoriales generan demanda de bienes y obras para mantener y mejorar la infraestructura existente. 
1.4.1.1 Procesos públicos comparables
La consulta de SECOP permite identificar procesos de entidades territoriales para suministro, reposición, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de sistemas de alumbrado público. Los siguientes casos corresponden a Boyacá y Santander y se ubican entre 2023 y 2025. Sus objetos y cantidades difieren, por lo que los valores globales sirven como contexto de contratación y no como precios unitarios para el proceso de Miraflores.
	Entidad y proceso
	Objeto comparable
	Valor reportado

	Samacá, Boyacá · 2023 · 23-11-13807463
	Suministro e instalación de luminarias LED con paneles solares, postes metálicos e insumos para alumbrado público en vías terciarias.
	$179.999.379

	Guapotá, Santander · 2024 · CO1.REQ.7167228
	Reposición, mantenimiento correctivo, ampliación y repotenciación del sistema de alumbrado público.
	$109.340.194 estimado; $109.340.191 adjudicado

	Miraflores, Boyacá · 2024 · CO1.REQ.6725613
	Expansión del alumbrado público en el acceso hacia el municipio de Zetaquirá.
	$308.918.055 estimado; $308.908.457 adjudicado

	Zapatoca, Santander · 2025 · CO1.REQ.9289293
	Mantenimiento, mejoramiento y ampliación de sistemas de alumbrado en parque principal y casco urbano.
	$397.876.919 estimado; $397.796.811 adjudicado


Fuentes: SECOP I, procesos de compra pública y SECOP II, procesos de contratación, consultados por entidad y número de proceso.
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Ilustración 3. Valores reportados en procesos comparables de alumbrado público en Boyacá y Santander, 2023–2025.
Fuente: SECOP I y SECOP II. Los montos globales se presentan en millones de pesos; los objetos, cantidades y plazos difieren entre procesos.
Los antecedentes muestran contratación pública para renovar luminarias, reponer componentes y mantener, ampliar o mejorar sistemas existentes. Los valores adjudicados de los procesos de Guapotá, Miraflores y Zapatoca se encuentran entre aproximadamente $109,3 millones y $397,8 millones. Samacá aporta una referencia de suministro e instalación de luminarias LED solares.
Estas cuantías no son directamente equivalentes al presupuesto de Miraflores, pues cambian las cantidades, las tecnologías, la ubicación y las actividades incluidas. Para establecer la suficiencia de los precios del proceso actual se deben contrastar las especificaciones, cantidades, instalación, transporte y demás componentes de cada APU.
1.4.2 Costos de construcción de obras civiles
1.4.2.1 Variación de los costos asociados
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) del DANE mide la variación de una canasta representativa de costos de obras civiles. En agosto de 2026, su variación anual total fue 6,03 %. En la tipología “construcción de líneas de media y baja tensión”, la variación anual fue 13,90 %. La subclase “cables locales y obras conexas” registró 11,67 %.
Para los grupos de costos del conjunto de obras civiles, la variación anual fue 14,44 % en mano de obra, 7,96 % en transporte y 4,48 % en materiales. Las tipologías y grupos corresponden a niveles de agregación distintos y no representan precios específicos de luminarias, fotoceldas, brazos, conectores o repuestos del sistema de alumbrado público. DANE, ICOCIV, agosto de 2026.
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Ilustración 4. Variación anual del ICOCIV y de componentes relacionados con instalaciones eléctricas, agosto de 2026.
Fuente: DANE, Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), agosto de 2026. La tipología de líneas de media y baja tensión y la subclase de cables se presentan como referencias sectoriales; los grupos de materiales, mano de obra y transporte corresponden al conjunto de obras civiles.
El comportamiento de estas categorías muestra variaciones diferentes entre los componentes de costo. Por ello, el índice sirve como referencia de contexto para analizar el mercado, mientras que la estimación del presupuesto debe conservar las cantidades y especificaciones concretas del proceso y los soportes de precios usados en sus APUs.
1.4.3 Factores económicos de las actividades presupuestadas
El presupuesto del proceso comprende el suministro y conexionado de diecisiete (17) luminarias LED y la instalación de diecisiete (17) brazos galvanizados. Para equipos existentes de sodio, incluye noventa y un (91) bombillos de 70 W, balastros de 70 W, arrancadores de 50 a 70 W y condensadores de 10 μF; además, diez (10) bombillos de 150 W, balastros de 150 W, arrancadores de 100 a 150 W y condensadores de 20 μF. También contempla setenta (70) bases para fotocelda, treinta (30) fotoceldas, cincuenta (50) conectores bimetálicos, cincuenta (50) conectores herméticos y doscientos (200) metros de cable de cobre No. 14 AWG.
En estas actividades inciden las características eléctricas y fotométricas de las luminarias, la compatibilidad entre repuestos y equipos existentes, las dimensiones y el acabado de los brazos, el cableado y los conectores, la mano de obra y el transporte hasta los puntos de instalación. También inciden las condiciones de acceso, la altura de montaje y los equipos requeridos para intervenir cada punto.
El capítulo de alumbrado público de los APUs presenta un costo directo de $46.143.490,69. Con administración del 22 %, imprevistos del 3 % y utilidad del 5 %, el AIU calculado es de $13.843.047,21 y el valor de referencia de costo directo más AIU es $59.986.537,89.
La revisión económica debe comparar ofertas por actividad, unidad, cantidad y especificación equivalente. En particular, la luminaria LED debe evaluarse con los accesorios incluidos en su descripción; los brazos deben compararse con dimensiones y acabado equivalentes; y los repuestos de sodio deben revisarse considerando su compatibilidad entre sí y con los equipos existentes.
El ICOCIV permite contextualizar la evolución de algunos costos de obras civiles y eléctricos. No sustituye la revisión del presupuesto por cantidades de obra ni los análisis de precios unitarios del proceso, que constituyen la base para verificar el costo de las actividades específicas de alumbrado público.

1.4.7	Tasa Representativa del mercado – TRM

Al revisar la evolución de la TRM durante el último año, comprendido entre el 25 de octubre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, se observa un comportamiento general descendente, con fluctuaciones. En ese periodo, el valor máximo fue de $3.885,29 el 30 de octubre de 2025 y el mínimo de $3.048,12 el 22 de agosto de 2026. En lo corrido de 2026, este último también corresponde al valor más bajo registrado. A la fecha de actualización de este estudio, 25 de octubre de 2026, la TRM vigente es de $3.158,43 por dólar, certificada para el periodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre de 2026.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, serie histórica de la TRM; Banco de la República, TRM vigente.

NOTA: Los indicadores anteriormente descritos, y sus variaciones presentadas de forma reciente, deben ser tenidos en cuenta por el proveedor desde el momento de la publicación de los documentos previos. Si las variaciones de los indicadores afectan la ecuación económica del futuro contrato, es deber del proveedor, como conocedor de la dinámica de su sector, así como de las especificaciones técnicas del presente proceso, informar a la Entidad para que esta realice la revisión del caso, así como los ajustes a que haya lugar, toda vez que la estructuración del proceso y la elaboración de los estudios previos se realizan con anterioridad al inicio de la presentación de las propuestas.

· Técnico

La Constitución Política, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar la participación de las personas en las decisiones que las afectan. Este mandato orienta la actuación municipal para atender las necesidades de la comunidad y mejorar la prestación de los servicios públicos. Constitución Política de Colombia, artículo 2.

El diagnóstico del sistema de alumbrado público de Miraflores identifica luminarias apagadas o encendidas de manera continua, fotoceldas averiadas, bombillas fundidas y componentes deteriorados. Las lluvias, la humedad y la vegetación de algunos sectores también afectan las condiciones de las redes y los equipos. Estas fallas reducen la continuidad y eficiencia del servicio y requieren mantenimiento y reposición de los elementos que no funcionan adecuadamente.

El objeto del proceso es el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. El alcance técnico incluye el suministro y conexionado de luminarias LED, la instalación de brazos galvanizados, la reposición de componentes de equipos existentes y las pruebas de funcionamiento de los puntos intervenidos.

De acuerdo con las cantidades previstas en los análisis de precios unitarios, se contempla el suministro y conexionado de diecisiete (17) luminarias LED con flujo luminoso de 6.975 a 9.300 lúmenes, temperatura de color de 4.000 K y potencia de 60 W, y la instalación de diecisiete (17) herrajes y brazos galvanizados en caliente de 2,5 m. Para equipos de sodio, se incluye el suministro e instalación de noventa y un (91) bombillos, balastros, arrancadores y condensadores para luminarias de 70 W, así como diez (10) bombillos, balastros, arrancadores y condensadores para luminarias de 150 W. También se contemplan setenta (70) bases con platina para fotocelda, treinta (30) fotoceldas de tres pines, cincuenta (50) conectores bimetálicos, cincuenta (50) conectores herméticos, doscientos (200) metros de cable de cobre No. 14 AWG, doce coma sesenta (12,60) metros cúbicos de excavación manual, setenta (70) metros de tubería PVC conduit de 1/2 pulgada y doscientos diez (210) metros de cable de cobre No. 12 AWG. La ejecución incluye la comprobación de las conexiones y del funcionamiento de los componentes instalados.

El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Municipal “Sí es Posible Miraflores 2024–2027”, en la línea estratégica de desarrollo minero y energético para un municipio sostenible. Se relaciona con la meta producto 1.2, “102011 – Redes de alumbrado público con mantenimiento”, y con la meta producto 1.3, “2102069 – Servicio de alumbrado público”, que incluye la gestión de recursos para renovar bombillas de sodio por tecnología LED.

Con base en el diagnóstico y en las actividades técnicas previstas, resulta conveniente y oportuno ejecutar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público para atender las fallas identificadas, recuperar el funcionamiento de los puntos intervenidos y mejorar la infraestructura existente. El proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2026. 

· Regulatorio.

Analizado el objeto del presente proceso de selección el cual corresponde al “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ", legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el presente proceso contractual es de carácter licito. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito no contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el comercio y se encuentran determinado en su género. 
 
Las empresas que prestan esta clase de servicios, están sometidas a las regulaciones legales y controles estatales, razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; por consiguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de selección, deben ajustarse a la normatividad Colombiana vigente destinadas al sector, que de manera general se pueden enunciar: Constitución Política Colombiana, Código de Comercio, Código Civil Colombiano, Estatuto Tributario y demás normas que regulen la actividad de mantenimiento y adecuaciones de instalaciones. También son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto general de contratación, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012. 
 
Finalmente, la responsabilidad administrativa del personal que realizará las actividades de mantenimiento y adecuaciones será atribuida exclusivamente al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien deberá responder por ARL, seguros, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789de 2002 y demás que las complementen. 
 
Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual están relacionadas con reparaciones o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. Por tal razón, la presente intervención física no requiere de licencia de construcción (artículo 8° de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.1.10).   

· Otros aspectos.

Análisis del sector desde el punto de vista ambiental.

La ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ” generará impactos ambientales puntuales, temporales y localizados, relacionados principalmente con el ruido y el polvo que puedan producir las actividades de mantenimiento, el retiro de elementos deteriorados y el manejo de los residuos que resulten de la intervención. Por las características del objeto, estos impactos se controlarán mediante prácticas adecuadas de ejecución, limpieza y manejo de los materiales y residuos.

Durante los trabajos, el contratista deberá mantener ordenadas y limpias las áreas intervenidas, evitar la dispersión de residuos y material particulado, y recolectar oportunamente los elementos retirados y los empaques de los materiales instalados. No se permitirá abandonar residuos en vías, zonas verdes, espacio público, cuerpos de agua ni en sitios distintos de los autorizados para su aprovechamiento o disposición.

Cuando se generen residuos de construcción y demolición (RCD), su manejo y disposición estarán a cargo del generador, de acuerdo con el artículo 2.3.2.2.2.3.44 del Decreto 1077 de 2015 y con la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021. Los residuos deberán mantenerse separados de los demás residuos y entregarse a un gestor o sitio autorizado, según corresponda. El contratista deberá conservar y entregar a la entidad los soportes de recolección, transporte, aprovechamiento o disposición final que se generen durante la ejecución. Decreto 1077 de 2015, Resolución 472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021.

Los equipos y componentes eléctricos o electrónicos que se retiren y se descarten —como luminarias, lámparas, fotoceldas, balastos, conductores y otros elementos— deberán separarse de los residuos ordinarios y manejarse conforme a las disposiciones sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Las lámparas que contengan mercurio deberán almacenarse y transportarse de forma que se reduzca el riesgo de rotura. El contratista deberá entregar estos elementos a los mecanismos de recolección y gestión posconsumo aplicables o a gestores habilitados y presentar los soportes correspondientes. Este manejo se sujetará a la Ley 1672 de 2013, al Decreto 1076 de 2015 y a la Resolución 851 de 2022. Ley 1672 de 2013, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 851 de 2022.

El manejo de los residuos y el desarrollo de las actividades deberán prevenir la contaminación del suelo y las molestias a la comunidad, en concordancia con el artículo 35 del Decreto Ley 2811 de 1974 y los principios ambientales de la Ley 99 de 1993. Decreto Ley 2811 de 1974 y Ley 99 de 1993.

Con estas medidas, la ejecución del proyecto permitirá realizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público con control de los impactos ambientales que puedan derivarse de las actividades y con gestión adecuada de los residuos generados. 

 
1.5 Análisis de la demanda

La demanda pública analizada corresponde al proceso “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. El alcance se concentra en la intervención del sistema existente mediante el suministro y la reposición de luminarias y componentes eléctricos requeridos para su mantenimiento y mejoramiento.
El Plan de Desarrollo “Sí es Posible Miraflores 2024–2027” incluye las metas producto 1.2, “Redes de alumbrado público con mantenimiento”, y 1.3, “Servicio de alumbrado público”. La intervención se relaciona con el mantenimiento de la red y con la atención de los puntos de luz del municipio.
El presupuesto definitivo del proceso contempla 17 luminarias LED para alumbrado público, con flujo luminoso de 6.975 a 9.300 lúmenes, temperatura de color de 4.000 K y potencia de 60 W, y 17 herrajes con brazos galvanizados en caliente de 2,5 m. Para luminarias de sodio incluye 91 bombillos tubulares de 70 W, 91 balastros de 70 W, 91 arrancadores de 50 a 70 W y 91 condensadores de 10 μF; además, 10 bombillos de 150 W, 10 balastros de 150 W, 10 arrancadores de 100 a 150 W y 10 condensadores de 20 μF. También contempla 70 bases con platina para fotocelda, 30 fotoceldas de tres pines, 50 conectores bimetálicos, 50 conectores herméticos y 200 metros de cable de cobre aislado No. 14 AWG. Las obras complementarias incluyen 12,60 m³ de excavación manual en material común, 70 metros de tubería PVC conduit de 1/2 pulgada y 210 metros de cable de cobre No. 12 AWG. Estas cantidades corresponden al presupuesto definitivo del proceso y describen la demanda prevista para la intervención.
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Fuente: elaboración propia con base en el APU del proceso. Las cantidades se presentan como alcance presupuestado y se consultan junto con las especificaciones técnicas.
Composición del presupuesto
El presupuesto estimado asciende a $59.986.537,89, incluidos los costos directos y el AIU. Los costos directos corresponden a $46.143.490,69. El AIU se compone de administración del 22 %, imprevistos del 3 % y utilidad del 5 %, calculados sobre los costos directos.
	Componente
	Valor
	Participación aproximada sobre el total

	Costos directos
	$46.143.490,69
	76,92 %

	Administración
	$10.151.567,95
	16,92 %

	Imprevistos
	$1.384.304,72
	2,31 %

	Utilidad
	$2.307.174,53
	3,85 %

	Total con AIU
	$59.986.537,89
	100,00 %
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Fuente: elaboración propia con los valores del APU del proceso. Los porcentajes muestran la participación de cada componente sobre el total con AIU.
Procesos comparables
La consulta de procesos publicados en Boyacá permite identificar antecedentes de contratación de mantenimiento, mejoramiento, expansión y suministro de componentes para alumbrado público entre 2023 y 2026. Las referencias económicas se encuentran dentro del rango de $51.000.000 a $500.000.000 y corresponden a objetos y formas de contratación distintos.
	Entidad y proceso
	Objeto y valor consultado
	Estado o dato económico
	Relación con el proceso

	Samacá, Boyacá · MS-SAMC-003-2023
	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público, con suministro de repuestos y mano de obra. Consulta SECOP I
	Valor inicial: $240.000.000. El expediente registra modificaciones posteriores; el valor citado corresponde al inicial.
	Antecedente departamental de mantenimiento con suministro de componentes y mano de obra.

	Miraflores, Boyacá · SAMC-009-2024
	Expansión del alumbrado público en el acceso hacia el municipio de Zetaquirá. Ficha de consulta del proceso CO1.REQ.6725613
	Presupuesto estimado: $308.918.055. Valor adjudicado: $308.908.457. Plazo: tres meses.
	Antecedente de contratación del mismo municipio; corresponde a expansión y su alcance difiere del mantenimiento objeto del presente proceso.

	Tuta, Boyacá · Orden de compra 149182
	Suministro de accesorios y materiales para el mantenimiento de redes de alumbrado público durante 2025. Orden de compra en Colombia Compra Eficiente
	Orden emitida el 18 de julio de 2025 por $104.601.012,63.
	Referencia de demanda de materiales de alumbrado; corresponde al suministro y no a la ejecución integral de mantenimiento.

	Cubará, Boyacá · SAMC-022-2026
	Mantenimiento del sistema de alumbrado público urbano y rural para recuperar y poner en funcionamiento la infraestructura existente. Expediente SECOP II
	Presupuesto oficial: $112.195.664. Valor adjudicado: $112.195.662. Plazo: 15 días.
	Referencia de mantenimiento de infraestructura existente, con cobertura urbana y rural.


Los valores consultados corresponden a presupuestos, valores iniciales, órdenes de compra o valores adjudicados, según el registro de cada proceso. La comparación aporta contexto sobre la demanda pública de bienes y obras de alumbrado en Boyacá; no equivale a una comparación directa de precios unitarios, porque varían las cantidades, las especificaciones, la cobertura, el plazo y la inclusión de suministro, instalación o mano de obra.
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Fuente: SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano; consulta al 28 de octubre de 2026.
Antecedentes de demanda de la entidad
El Municipio de Miraflores publicó en 2024 el proceso SAMC-009-2024 para la expansión del alumbrado público en el acceso hacia Zetaquirá. El proceso tuvo un presupuesto estimado de $308.918.055 y fue adjudicado por $308.908.457. Este antecedente evidencia una contratación municipal previa relacionada con la infraestructura de alumbrado público. Su objeto comprende expansión, por lo que se registra como antecedente institucional y no como equivalencia económica directa del mantenimiento actual.
En el presente proceso, la demanda se concreta en actividades y componentes identificados en el APU. La estimación económica se soporta en ese presupuesto y en las cantidades definidas para luminarias LED, brazos, lámparas y accesorios eléctricos. Los procesos comparables complementan el estudio al mostrar contrataciones públicas de naturaleza relacionada y distintas formas de atender necesidades de alumbrado.
Análisis de la oferta
La oferta pertinente comprende empresas de obras eléctricas y alumbrado público, distribuidores de luminarias y materiales eléctricos, y proveedores de componentes como balastos, arrancadores, condensadores, bases, fotoceldas, conectores y conductores. La ejecución integra el suministro y transporte de los elementos, la disponibilidad de personal técnico electricista y los equipos necesarios para las actividades previstas, así como la comprobación del funcionamiento de los puntos intervenidos.
Los antecedentes consultados muestran diferentes formas de provisión: contratos de mantenimiento que incluyen repuestos y mano de obra, contratos de expansión y órdenes de compra de materiales. La orden de compra de Tuta, por ejemplo, contiene materiales para redes de alumbrado; los procesos de Samacá y Cubará incorporan intervención del sistema existente, y el proceso de Miraflores de 2024 corresponde a expansión. Esta diversidad describe opciones de suministro y ejecución presentes en el mercado regional.
La cadena que debe articular el proceso parte de los materiales eléctricos y luminarias incluidos en el APU, continúa con su abastecimiento y traslado, y requiere personal y equipos para realizar las actividades y verificar el funcionamiento. Los elementos retirados durante la intervención se gestionan conforme a su naturaleza y a las obligaciones ambientales previstas para el proceso.
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Fuente: elaboración propia con base en el APU y el alcance del proceso. El esquema resume los recursos involucrados y no prescribe el método ni la secuencia constructiva.
La consulta de procesos para el análisis se orienta por las clases UNSPSC relacionadas con sistemas eléctricos y alumbrado, entre ellas 72151500, “Servicios de sistemas eléctricos”; 39111600, “Iluminación exterior y artefactos”; 39111603, “Alumbrado de la vía pública”; 39111800, “Accesorios de iluminación”; 39101600, “Lámparas y bombillas”, y 39121400, “Conectadores y terminales”. La búsqueda combina estos códigos con expresiones como “mantenimiento de alumbrado público”, “luminarias LED”, “redes de alumbrado”, “fotocelda”, “balasto” y “reposición de luminarias”, y se filtra por Boyacá, Miraflores y las vigencias 2023 a 2026. Colombia Compra Eficiente dispone del Clasificador de Bienes y Servicios y su guía de codificación.
Este análisis se desarrolla conforme al deber de las entidades estatales de estudiar el sector relativo al objeto contractual desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, actualizada en 2025.
1.6.3 Empresas identificadas en el estudio fuente

Se conservan los nombres relacionados en las tablas del documento fuente bajo clasificación CIIU V.4 AC, para Boyacá y Miraflores. Se mantienen el orden, las denominaciones y la repetición que aparece en la relación original.
Proveedores relacionados para Boyacá
	CONSTRUSUELOS SAS
	INGEOBRAS QHSE SAS

	CONSORCIO PROING
	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA

	JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA
	ABAUNZA OVIEDO INVERSIONES SAS

	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
	SEPI LTDA

	JOSE VICENTE PEREZ VELASCO
	CONSORCIO D&N

	NECONSER SAS
	G&D INGENIERIA SAS

	SOFSA INGENIERIA S.A.S
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA.

	G&D INGENIERIA
	INGTEC SAS

	CONSORCIO XÚA
	MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR

	ALDAVA INGENIERIA SAS
	DURAN BARREIRO ROBERT SCHNEIDER

	SINCOC S.A.S.
	CONSORCIO SAN AGUSTIN

	ASPROSER SYC
	ASOLUCIONES S.A.S

	INCCA LTDA
	OSJAMAGI

	INTERVENTORIAS Y PROYECTOS DE BIOINGENIERIA SAS
	MEGAINVERSIONES EL PORVENIR S.A.S

	SANYCAS S.A.S
	J&A

	EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA
	CONSORCIO OBRAS CYB

	OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
	DIEGO ALEXANDER CHAPARRO LOPEZ

	CONSORCIO VIAS INPROB
	INGECOM S&D S.A.S

	TEPCONS S.A.S.
	


Proveedores relacionados para Miraflores
	ARAFER CONSTRUCCIONES SAS
	EDER MAURICIO CASTILLO VEGA

	CONSTRUCCIONES S.A.S
	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPA S.A.S
	CIFRAR INGENIERIA S.A.S

	OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA
	GONZALO RIVERA BALLESTEROS

	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
	ANGELICA YANITH MONROY VIVAS

	ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS
	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ


Nota de alcance de los listados: la clasificación CIIU señala una actividad económica reportada, pero no demuestra por sí sola experiencia específica en alcantarillado, inscripción vigente en el RUP, capacidad disponible ni intención de presentar oferta. Para valorar la oferta efectiva se debe contrastar la información en los registros y documentos que correspondan al momento del proceso.
Fuentes:
• Colombia Compra Eficiente. Clasificador de Bienes y Servicios y guía de codificación.
• SECOP II, Miraflores, Mínima Cuantía 049 de 2026; ficha pública de consulta.
• SECOP II, Santana, MS-SAMC-003-2026; ficha pública de consulta.
• SECOP II, Pauna, SAMC-012-2026; ficha pública de consulta.
• SECOP I, Ventaquemada, MV-SA-MC-008-2026; ficha pública de consulta.
• Contraloría General de Boyacá. Informe de auditoría financiera y de gestión, Villa de Leyva, 2021.
• Contraloría General de Boyacá. Informe definitivo, Municipio de Ventaquemada; vigencia 2018.
 

1.6.1	Definición del presupuesto y valor estimado de la contratación

La disponibilidad presupuestal que Municipio de Miraflores signa para la “SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS. ($62.459.194,03) M/CTE”, incluidos el A.I.U. y todos los impuestos a que haya lugar.

Para soporte del valor estimado del contrato se tuvieron en cuenta los precios Generados por la Resolución 033 del 27 de Abril de 2026 de la Gobernación de Boyacá.
	ÍTEM
	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	FUENTE
	UNIDAD
	CANT
	 VR UNITARIO 
	 VR TOTAL 

	1
	 
	ALUMBRADO PÚBLICO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	NV-33
	SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA AP LED  CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LUMINOSO DE 6975 A 9300 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, POTENCIA 60 W, INCLUYE FOTOCELDA, CABLE Y CONECTORES
	APU NUEVO
	 UND 
	17,00
	 $          638.122,83 
	 $                 10.848.088,11 

	1.2
	7.03.04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.
	PRECIOS GOBER.
	 UND 
	17,00
	 $          447.871,47 
	 $                   7.613.814,92 

	1.3
	NV-41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO TUBULAR DE SODIO 70 W
	APU NUEVO
	 UND 
	91,00
	 $            63.992,40 
	 $                   5.823.308,40 

	1.4
	NV-34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO SODIO 70 W- 208/220/240V
	APU NUEVO
	 UND 
	91,00
	 $            92.737,00 
	 $                   8.439.067,00 

	1.5
	NV-35
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR SODIO 50-70W 208-240V-PARALELO
	APU NUEVO
	 UND 
	91,00
	 $            29.126,40 
	 $                   2.650.502,40 

	1.6
	NV-36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADOR 10 UF 250 VAC
	APU NUEVO
	 UND 
	91,00
	 $            20.318,00 
	 $                   1.848.938,00 

	1.7
	NV-37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE OJO FOTOCELDA CON PLATINA PARA FOTOCELDA
	APU NUEVO
	 UND 
	70,00
	 $            17.460,80 
	 $                   1.222.256,00 

	1.8
	NV-38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA DE TRES PINES 120/277V
	APU NUEVO
	 UND 
	30,00
	 $            25.814,24 
	 $                      774.427,20 

	1.9
	NV-39
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR BIMETALICO. CG-3 C. 1/0-4/0
	APU NUEVO
	 UND  
	50,00
	 $            21.696,60 
	 $                   1.084.830,00 

	1.10
	NV-40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HERMETICO DP 7 4-4/0
	APU NUEVO
	 UND 
	50,00
	 $            27.730,80 
	 $                   1.386.540,00 

	1.11
	NV-43
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO TUBULAR DE SODIO 150 W
	APU NUEVO
	 UND 
	10,00
	 $            99.557,40 
	 $                      995.574,00 

	1.12
	NV-44
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO SODIO 150 W - 208/220/240V
	APU NUEVO
	 UND 
	10,00
	 $          149.488,00 
	 $                   1.494.880,00 

	1.13
	NV-45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR SODIO 100-150W 85-170V
	APU NUEVO
	 UND 
	10,00
	 $            39.126,40 
	 $                      391.264,00 

	1.14
	NV-46
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADOR 20 UF 250 VAC
	APU NUEVO
	 UND 
	10,00
	 $            30.318,00 
	 $                      303.180,00 

	1.15
	NV-42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO  No 14 AWG
	APU NUEVO
	 ML 
	200,00
	 $              2.625,00 
	 $                      525.000,00 

	1.16
	3.03.10
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN
	PRECIOS GOBER.
	 M3 
	12,60
	 $            70.577,63 
	 $                      889.278,14 

	1.17
	2.10.90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).
	PRECIOS GOBER.
	 ML 
	70,00
	 $              7.370,13 
	 $                      515.909,10 

	1.18
	2.10.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). 
	PRECIOS GOBER.
	 ML 
	210,00
	 $              5.898,46 
	 $                   1.238.676,60 

	 
	 
	COSTO DIRECTO CAP. 1
	 
	 
	 
	 
	 $                 48.045.533,87 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTO DIRECTO
	 $                 48.045.533,87 

	ADMINISTRACIÓN
	22%
	 $                 10.570.017,45 

	IMPREVISTOS
	3%
	 $                   1.441.366,02 

	UTILIDAD 
	5%
	 $                   2.402.276,69 

	VALOR TOTAL A.I.U.
	 $                 14.413.660,16 

	COSTO DIRECTO + AIU
	 $                 62.459.194,03 



Verificación de la oferta económica

La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “Anexo Oferta Económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (Pdf u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor de referencia para cada uno de los ítems ni el valor total respecto con los valores de referencia establecidos en el “Anexo Precios de referencia 2025 Resolución de la Gobernación de Boyacá No. 005 de 05 de mayo de 2025”, los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes y/o servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado.

Para efectos de evaluación de la oferta económica el valor a tener en cuanta será el “VALOR TOTAL PRECIO DE REFERENCIA DEL PROCESO” estipulado en el anexo precios de referencias.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA:

NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia incluido IVA so pena de causal de rechazo de la oferta.

NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en el formulario VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL

NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado

NOTA 5: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los impuestos de ley.

NOTA 6: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto.

NOTA 7: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros y costos asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo.

NOTA 8: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems ajustándose a las cantidades mínimas exigidas sin superar el presupuesto oficial establecido para cada ítem y para el proceso, discriminando el AIU el cual no puede ser superior al 30%.

CARGAS ADMINISTRATIVAS: El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato.

CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

1.6.2	Verificación de precios artificialmente bajos

Ajustado al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja.

En caso de presentarse ofertas económicas cuyos valores se evidencien como artificialmente bajos, tal como lo establece la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”, emitida por Colombia Compra Eficiente, se realizará el tratamiento que presenta la misma guía en su capítulo VI, solicitud de aclaraciones, requiriendo al oferente a que presenté los soportes que permitan hacer comparación objetiva de los precios.

· La entidad Analizara las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso.
· Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que san necesarios para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos.
· La entidad decidirá si continua con la evaluación de la oferta una vez sustentada la justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato de acuerdo con los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores.


2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

2.1 A MIPYME. 
El presente proceso de selección abreviada de menor cuantía es susceptible de limitarse a la participación de MIPYMES colombianas, de conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. Para la vigencia 2026, el valor del proceso debe ser inferior a $511.708.497. El presupuesto oficial estimado de este proceso, por $62.459.194,03, se encuentra por debajo de dicho umbral.

La Entidad limitará la convocatoria a MIPYMES cuando reciba solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas, con mínimo un (1) año de existencia, a más tardar un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura. Cuando se trate de personas jurídicas, su objeto social deberá permitirles ejecutar el contrato. Si se cumplen estos requisitos, solo se aceptarán ofertas de MIPYMES o de proponentes plurales integrados únicamente por MIPYMES. La acreditación de la condición empresarial y, si se establece una limitación territorial, del domicilio, se realizará conforme a las normas citadas y al cronograma del proceso.

1) Rangos para la definición del tamaño empresarial

En virtud del artículo 2.2.1.13.2.2. del decreto 957 de 2019, (por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011), establece rangos para la definición del tamaño empresarial:

	SECTOR
	MICRO
	PEQUEÑA
	MEDIANA

	Manufacturero
	Inferior o igual a 23.563 UVT.
	Superior a 23.563 UVT e inferior o igual a 204.995 UVT.
	Superior a 204.995 UVT e inferior o igual a 1’736.565 UVT.

	Servicios
	Inferior o igual a 32.988 UVT.
	Superior a 32.988 UVT e inferior o igual a 131.951 UVT.
	Superior a 131.951 UVT e inferior o igual a 483.034 UVT.

	Comercio
	Inferior o igual a 44.769 UVT.
	Superior a 44.769 e inferior o igual a 431.196 UVT.
	Superior a 431.196 UVT e inferior o igual a 2’160.692 UVT.



Nota1: Que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 2019, para aquellas empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero.

Nota 2: Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 2019, cuando los ingresos de la empresa provengan de más de uno de los sectores contemplados en el presente Capítulo, se considerará la actividad del sector económico cuyos ingresos hayan sido más altos.

2) Requisitos de la convocatoria
En virtud de los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, el Municipio de Miraflores, Boyacá, deberá limitar la convocatoria del proceso de selección abreviada de menor cuantía a MIPYMES colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran estos requisitos:
1. Que el valor del proceso sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio fijada para el efecto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para la vigencia 2026, el umbral corresponde a $511.708.497.
2. Que la Entidad reciba solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas, a más tardar un (1) día hábil antes de expedir el acto administrativo de apertura.
Tratándose de personas jurídicas, el objeto social de las MIPYMES solicitantes deberá permitirles ejecutar el contrato. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria que tengan la calidad de MIPYME podrán solicitar y participar en las mismas condiciones.
El presupuesto oficial estimado para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del barrio San Nicolás es de $62.459.194,03, valor inferior al umbral vigente en $390.206.515,20. Por consiguiente, el proceso cumple el requisito de cuantía y la convocatoria deberá limitarse a MIPYMES si se reciben, dentro del plazo establecido, las solicitudes requeridas y estas cumplen las condiciones señaladas.
[image: ]

5.3. Limitación a MiPymes territoriales
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía es susceptible de limitación a MIPYMES colombianas.

Para la vigencia 2026, el umbral de ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) corresponde a $511.708.497. En consecuencia, el presupuesto oficial del proceso, por valor de $62.459.194,03, se encuentra por debajo de dicho umbral. La limitación general a MIPYMES procederá si, además, la Entidad recibe solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas con mínimo un (1) año de existencia, dentro de la oportunidad establecida en el cronograma y, en todo caso, por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura.

Una vez se verifiquen los requisitos para limitar la convocatoria a MIPYMES, la Entidad podrá aplicar la limitación territorial, de acuerdo con la justificación consignada en el análisis del sector. Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se realizará íntegramente en el municipio de Miraflores, Boyacá, si la Entidad adopta esta limitación, podrán participar las MIPYMES colombianas cuyo domicilio principal se encuentre en dicho municipio. Cada MIPYME deberá acreditar su domicilio con los documentos señalados en el numeral siguiente.

5.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
Las MIPYMES colombianas deberán acreditar su tamaño empresarial y cumplir los requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, así:

Las personas naturales deberán presentar certificación expedida por ellas y por un contador público, junto con copia del registro mercantil.

Las personas jurídicas deberán presentar certificación expedida por el representante legal y el contador público o revisor fiscal, cuando estén obligadas a tenerlo, junto con copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente.

La condición de MIPYME también podrá acreditarse mediante copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme al momento de su presentación.

Para acreditar el tamaño empresarial se observarán los rangos de clasificación establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

Cuando la convocatoria se limite territorialmente, la MIPYME deberá acreditar que su domicilio principal se encuentra en el municipio de Miraflores, Boyacá, mediante el registro mercantil, el certificado de existencia y representación legal o el RUP, según corresponda.

Para efectos de la limitación a MIPYMES, los documentos indicados deberán tener una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del proceso para el inicio del plazo de presentación de solicitudes de limitación.

Cuando el proceso se limite a MIPYMES, la Entidad solo aceptará ofertas presentadas por MIPYMES o por proponentes plurales integrados únicamente por MIPYMES. En caso de limitación territorial, deberá acreditarse también el domicilio principal exigido para el municipio de ejecución del contrato.

5.5. Forma de limitación a MiPymes
Los interesados deberán presentar la solicitud de limitación a MIPYMES a través de SECOP II, dentro del término establecido en el cronograma del proceso y, en todo caso, por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura.

La solicitud deberá acompañarse de los documentos que acrediten la condición de MIPYME, la existencia mínima de un (1) año y, si se pretende que la convocatoria tenga alcance territorial, el domicilio principal en el municipio de Miraflores, Boyacá. Tratándose de personas jurídicas, el objeto social deberá permitir la ejecución del contrato relacionado con el proceso.

La Entidad verificará las solicitudes recibidas y comunicará a través de SECOP II, en la oportunidad prevista en el cronograma, si el proceso quedó limitado a MIPYMES y si se aplicará la limitación territorial municipal.

Condiciones económicas y tributarias de la oferta

El valor total corregido de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial. La oferta que exceda dicho valor será tratada de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones y los documentos del proceso.

Con la presentación de la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, incluidos los tributos ambientales que legalmente le correspondan, sin perjuicio de aquellos que, conforme a la ley, estén a cargo de la Entidad.

La Entidad practicará las retenciones a que haya lugar de acuerdo con la normativa tributaria vigente. Si el proponente considera que está excluido o exento de una retención o tributo, deberá señalar la norma que sustenta esa condición y aportar los documentos que correspondan.

Entre los tributos que pueden estar a cargo del contratista se encuentran las estampillas municipales y departamentales, de acuerdo con la normativa aplicable. Cuando el proponente invoque una exención, deberá acreditarla con el acto o la disposición que la establezca.

ASPECTOS REGULATORIOS O LEGALES
El presente proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas que regulan la contratación estatal, entre las cuales se destacan:
· Constitución Política de Colombia.
· Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018, junto con sus normas reglamentarias y modificatorias.
· Decreto 1073 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 943 de 2018, en lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, en sus versiones vigentes expedidas por el Ministerio de Minas y Energía.
· Ley 1672 de 2013, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 851 de 2022, respecto de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generen por el retiro o reemplazo de luminarias, bombillas y otros elementos.
· Decreto 1072 de 2015 y Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, en materia de seguridad y salud en el trabajo y labores en alturas.
· Demás normas técnicas, ambientales, laborales y de contratación pública aplicables al objeto contractual.
Agentes que componen el sector
En el desarrollo del presente proceso intervienen diferentes actores públicos y privados relacionados, entre los cuales se destacan:
· Municipio de Miraflores, responsable de la prestación del servicio de alumbrado público.
· Ministerio de Minas y Energía y Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
· Empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica que atiende el municipio.
· Prestadores y contratistas de mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de alumbrado público.
· Proveedores de luminarias, bombillas, componentes eléctricos, herramientas y equipos.
· Personal técnico electricista y organismos de inspección, cuando corresponda.
· Autoridades ambientales competentes, para los asuntos relacionados con el manejo de residuos generados durante la ejecución.

Gremios y asociaciones del sector
Dentro del sector participan, entre otros, los siguientes gremios y organizaciones:
· Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – ANDESCO.
· Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS.
· Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM.
· Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI.
· Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.

En constancia, se firma en el Municipio de Miraflores Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año 2026.





__________________________________________
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MIRAFLORES - BOYACÁ
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