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ANEXO 6

PRESUPUESTO OFICIAL
	Los bienes y servicios objeto de la presente contratación deberán cumplir con las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los requerimientos establecidos por el Municipio de Fúquene, Cundinamarca, para la prestación de los servicios especializados de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación y control integrado de plagas y roedores en las instituciones educativas oficiales y las dependencias administrativas incluidas en el proceso.
El contratista deberá ejecutar las actividades de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, garantizando la aplicación de procedimientos técnicos adecuados, el uso de productos destinados para este fin y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene correspondientes. Asimismo, deberá realizar las actividades de fumigación y control integrado de plagas y roedores, de acuerdo con las condiciones de cada instalación, las necesidades identificadas y las frecuencias establecidas por la Entidad.
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental de Fúquene, incluida la Sede Principal y las sedes Lorencita, La Salle, Siberia, Guata, Chinzaque y Guantancuy; en la Institución Educativa Departamental de Capellanía, incluida la Sede Principal y las sedes María Auxiliadora, Puente Plata, Nuevo Fúquene y San Juan Bosco; y en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Fúquene, de conformidad con el inventario y las especificaciones técnicas, Según  ficha técnica.
Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable
	[bookmark: _Hlk244161064]Ítem
	Institución educativa / dependencia
	Sede
	Cantidad
	Unidad de medida
	Capacidad por tanque
	Producto

	1
	I.E.D. de Fúquene
	Principal
	6
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	2
	I.E.D. de Fúquene
	Lorencita
	3
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	3
	I.E.D. de Fúquene
	La Salle
	3
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	4
	I.E.D. de Fúquene
	La Salle
	1
	Unidad
	2.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	5
	I.E.D. de Fúquene
	Siberia
	2
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	6
	I.E.D. de Fúquene
	Guata
	2
	Unidad
	3.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	7
	I.E.D. de Fúquene
	Chinzaque
	4
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	8
	I.E.D. de Fúquene
	Guatancuy
	3
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	9
	I.E.D. de Fúquene
	Guatancuy
	1
	Unidad
	2.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	10
	I.E.D. de Capellanía
	Principal
	4
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	11
	I.E.D. de Capellanía
	Principal
	2
	Unidad
	2.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	12
	I.E.D. de Capellanía
	María Auxiliadora
	2
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	13
	I.E.D. de Capellanía
	Puente Plata
	1
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	14
	I.E.D. de Capellanía
	Puente Plata
	1
	Unidad
	4.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	15
	I.E.D. de Capellanía
	Nuevo Fúquene
	4
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	16
	I.E.D. de Capellanía
	San Juan Bosco
	2
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	17
	Alcaldía Municipal de Fúquene
	Dependencias municipales
	1
	Unidad
	1.000 litros
	Hipoclorito de sodio al 15 %

	
	TOTAL
	
	42
	Tanques
	
	



Instalación y control de cajas cebadero para roedores
	[bookmark: _Hlk244160310]Ítem
	Institución educativa / dependencia
	Sede
	Cantidad
	Unidad de medida
	Actividad incluida

	18
	I.E.D. de Fúquene
	Principal
	6
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	19
	I.E.D. de Fúquene
	Lorencita
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	20
	I.E.D. de Fúquene
	La Salle
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	21
	I.E.D. de Fúquene
	Siberia
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	22
	I.E.D. de Fúquene
	Guata
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	23
	I.E.D. de Fúquene
	Chinzaque
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	24
	I.E.D. de Fúquene
	Guatancuy
	3
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	25
	I.E.D. de Capellanía
	Principal
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	26
	I.E.D. de Capellanía
	María Auxiliadora
	6
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	27
	I.E.D. de Capellanía
	Puente Plata
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	28
	I.E.D. de Capellanía
	Nuevo Fúquene
	2
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	29
	I.E.D. de Capellanía
	San Juan Bosco
	3
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	30
	Alcaldía Municipal de Fúquene
	Dependencias municipales
	1
	Unidad
	Instalación de cajas cebadero y control mensual durante el plazo de ejecución

	
	TOTAL
	
	35
	Unidades
	



[bookmark: _Hlk244156943][bookmark: _Hlk244164075]TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUTROCIENTOS Y OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($14.963.488) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS.

	Cuadro de impuestos, retenciones, descuentos, tasas, contribuciones y demás

	RTE IVA COMPRAS
	15%

	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)
	2.5%

	DESCUENTOS ICA 
	0.8%

	ESTAMPILLA PROCULTURA
	1.5%

	ESTAMPILLA PRODEPORTE
	1.5%

	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
	4%

	COSTOS ADMINISTRACION
	1%

	JUSTICIO FAMILIAR
	2.5%




El contratista deberá disponer del personal competente, los equipos, las herramientas, los insumos y los elementos de protección personal necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas. Los productos utilizados deberán ser apropiados para cada procedimiento y contar con los registros, autorizaciones o soportes sanitarios que resulten exigibles, de acuerdo con su naturaleza y la normativa aplicable.

De igual manera, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de las personas, los bienes, las instalaciones y el medio ambiente durante la ejecución de los servicios. Cuando las actividades se realicen en espacios destinados a la preparación o manipulación de alimentos, deberá implementar las medidas preventivas correspondientes para evitar la contaminación de alimentos, utensilios, superficies y demás elementos utilizados en dichas actividades.

La ejecución de los servicios deberá ajustarse a las cantidades, capacidades de los tanques, puntos de monitoreo, actividades, frecuencias de intervención y demás condiciones definidas en el anexo técnico y el presupuesto oficial. Cualquier actividad deberá realizarse dentro del alcance contractual y conforme a las instrucciones impartidas por el supervisor, sin modificar las condiciones esenciales del contrato.

Una vez ejecutadas las actividades, el contratista deberá entregar los soportes correspondientes, tales como registros de las intervenciones realizadas, identificación de las sedes atendidas, actividades ejecutadas, productos utilizados y recomendaciones técnicas, según corresponda a cada servicio y a los requerimientos establecidos por la Entidad. Estos soportes permitirán verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y servirán como fundamento para el recibo a satisfacción por parte del supervisor.

Los servicios deberán prestarse dentro del plazo contractual y en coordinación con el supervisor designado por el Municipio, procurando que las actividades se desarrollen de manera organizada y que no se afecte innecesariamente el funcionamiento de las instituciones educativas ni de las dependencias administrativas.

El cumplimiento de estas especificaciones será verificado por el supervisor del contrato, quien constatará la ejecución efectiva de las actividades, su correspondencia con el alcance contratado y la entrega de los soportes requeridos para certificar el cumplimiento de las obligaciones.

NOTA 1. El presente proceso no se estructuro por precios unitarios, razón por la cual se debe tomar el total del presupuesto oficial como parámetro para elaborar la oferta económica.  

NOTA 2. Para elaborar la oferta se deben tener en cuenta los impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos asociados.

NOTA 3. El precio de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

NOTA 4. No se aceptarán cambios en la descripción, unidad de medida o cantidad de ninguno de los ítems requeridos so pena del rechazo de la oferta. 

NOTA 5. El proponente deberá diligenciar la totalidad de formatos y/o formularios propuestos que apliquen al presente proceso.

NOTA 6. Al diligenciar el formulario de oferta económica, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar las descripciones, unidades o cantidades, pues esta información se requiere para la comparación de las ofertas.

NOTA 7. Los proponentes no podrán ofertar ningún ítem con valor superior al del presupuesto oficial total, so pena de rechazo.

NOTA 8. Cuando el oferente sea responsable de IVA y no aclare lo relacionado con los mencionados impuestos, estos se considerarán incluidos y al adjudicar el contrato no se le reconocerá ningún valor adicional por este concepto.

NOTA 9: Igualmente el proponente deberá informar de manera expresa a qué régimen tributario pertenece y si está obligado a declarar renta o no.
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