MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en sector educativo. 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
	M2
	1.058
	$ 8.193

	2
	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA H=2M
	ML
	180
	$ 29.809

	3
	DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE RECOLECCIÓN Y TRASLADO A PUNTO DE CARGUE NO MAYOR A 50 M)
	M2
	362
	$ 14.743

	4
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	343
	$ 58.972

	5
	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO AUTORIZADO)
	M3
	242
	$ 41.399

	6
	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE (INCLUYE COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO MANUAL)
	M3
	103
	$ 253.217

	7
	BASE EN CONCRETO POBRE (SOLADOS) E = 0.05-14 MPA (2000 PSI)
	M2
	99
	$ 64.150

	8
	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	7
	$ 1.399.901

	9
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634

	10
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463

	11
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047

	12
	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	2
	$ 1.963.752

	13
	VIGA CORONA 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	3
	$ 2.030.279

	14
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840

	15
	MURO EN BLOQUE NO. 5
	M2
	184
	$ 79.738

	16
	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORT-1:4,E=0,02
	M2
	753
	$ 40.535

	17
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
	M2
	736
	$ 31.314

	18
	FILOS Y DILATACIONES
	ML
	267
	$ 12.394

	19
	PINTURA SOBRE MURO EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS
	M2
	736
	$ 25.894

	20
	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	87
	$ 197.946

	21
	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TERMOACUSTICA EN UPVC AUTOEXTINGUIBLE DE 2 MM O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	M2
	326
	$ 103.093

	22
	CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)
	M2
	185
	$ 110.511

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA
	M2
	17
	$ 355.353

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 6MM
	M2
	92
	$ 244.340

	26
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	352
	$ 48.662

	27
	ENCHAPE DE PISO CERAMICA GRIS ANTIDESLIZANTE 30X30CM O SIMILAR
	M2
	45
	$ 102.672

	28
	ENCHAPE DE PISO PORCELÁNICO TABLETA TOLEDO 30X30CM GRES MULTICOLOR O SIMILAR
	M2
	117
	$ 121.552

	29
	ENCHAPE DE PISO VINILICO SPC COLOR MADERA NATURAL 0,18X1,22M O SIMILAR
	M2
	167
	$ 192.343

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA
	ML
	151
	$ 30.522

	31
	PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 1 1/2"
	ML
	12
	$ 127.837

	32
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	242
	$ 119.751

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO
	ML
	297
	$ 28.937

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	12
	$ 1.762.483

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	4
	$ 6.531.450

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	4
	$ 1.962.664

	37
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LHFR-LS (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	100
	$ 21.321

	38
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LHFR-LS (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.321

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	346
	$ 21.609

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	130
	$ 25.647

	41
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	45
	$ 64.609

	42
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	14
	$ 95.795

	43
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	8
	$ 75.350

	44
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	14
	$ 90.034

	45
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	9
	$ 94.882

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	70
	$ 103.847

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
	UND
	47
	$ 214.710

	48
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655

	49
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211

	50
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	17
	$ 64.613

	51
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	2
	$ 95.802

	52
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356

	53
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.042

	54
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	1
	$ 94.890

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	15
	$ 103.859

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO AUTOSOPORTADO DE 12 M - 1050 KG-F INCLUYE CIMENTACION
	UND
	1
	$ 4.386.460

	57
	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 3F SIN PAT (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) (Seccionamiento)
	UND
	1
	$ 6.025.416

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75 KVA EN POSTE DE CONCRETO
	UND
	1
	$ 29.849.642

	59
	GABINETE DE PROTECCIÓN EN B.T. TRANSFORMADOR TRIF, 75kVA
	UND
	1
	$ 6.995.189

	60
	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EXISTENTE
	UND
	1
	$ 986.575

	61
	RETIRO DE ESTRUCTURA DE PASO, RETENCION Y/O PROTECCION
	UND
	2
	$ 670.339

	62
	RETIRO DE POSTE EXISTENTE
	UND
	1
	$ 610.052

	63
	RETIRO DE CABLE ASCR EXISTENTE
	ML
	120
	$ 2.983

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS E=0,10 (ESTUCADO Y PINTADO)
	M2
	84
	$ 198.040

	65
	FILOS Y DILATACIONES PARA DRYWALL (INCLUYE ESQUINERO EN PVC)
	ML
	45
	$ 25.756

	66
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO TIPO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO 4MM)
	M2
	8
	$ 519.390

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO TERMOCALADA (INCLUYE CERRADURA)
	M2
	8
	$ 933.791

	68
	DESMONTE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES (INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	ML
	12
	$ 101.656

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA HOJA DE PUERTA REJA (NO INCLUYE TUBERÍA)
	UND
	2
	$ 591.629

	71
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	1
	$ 2.096.044

	72
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI O 24MPA
	M3
	1
	$ 2.282.162

	73
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	52
	$ 119.766

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	27
	$ 28.949

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.533.383

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.962.915

	78
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE THHN/THWN (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	200
	$ 21.323

	79
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE THHN/THWN (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.323

	80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	110
	$ 21.619

	81
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	30
	$ 25.662

	82
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	10
	$ 64.613

	83
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	4
	$ 95.802

	84
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356

	85
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	8
	$ 90.042

	86
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	5
	$ 94.890

	87
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	30
	$ 103.859

	88
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Q6
	M2
	2
	$ 308.664

	89
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	3
	$ 83.344

	90
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	60
	$ 28.962

	91
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483

	92
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.535.525

	93
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.963.192

	94
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	1
	$ 64.618

	95
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	6
	$ 95.808

	96
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.363

	97
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.051

	98
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	2
	$ 94.898

	99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	10
	$ 103.873




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
	M2
	1.058
	$ 8.193
	$ 8.668.194

	2
	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA H=2M
	ML
	180
	$ 29.809
	$ 5.365.620

	3
	DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE RECOLECCIÓN Y TRASLADO A PUNTO DE CARGUE NO MAYOR A 50 M)
	M2
	362
	$ 14.743
	$ 5.336.966

	4
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	343
	$ 58.972
	$ 20.227.396

	5
	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO AUTORIZADO)
	M3
	242
	$ 41.399
	$ 10.018.558

	6
	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE (INCLUYE COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO MANUAL)
	M3
	103
	$ 253.217
	$ 26.081.351

	7
	BASE EN CONCRETO POBRE (SOLADOS) E = 0.05-14 MPA (2000 PSI)
	M2
	99
	$ 64.150
	$ 6.350.850

	8
	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	7
	$ 1.399.901
	$ 9.799.307

	9
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314

	10
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606

	11
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081

	12
	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	2
	$ 1.963.752
	$ 3.927.504

	13
	VIGA CORONA 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	3
	$ 2.030.279
	$ 6.090.837

	14
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600

	15
	MURO EN BLOQUE NO. 5
	M2
	184
	$ 79.738
	$ 14.671.792

	16
	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORT-1:4,E=0,02
	M2
	753
	$ 40.535
	$ 30.522.855

	17
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
	M2
	736
	$ 31.314
	$ 23.047.104

	18
	FILOS Y DILATACIONES
	ML
	267
	$ 12.394
	$ 3.309.198

	19
	PINTURA SOBRE MURO EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS
	M2
	736
	$ 25.894
	$ 19.057.984

	20
	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	87
	$ 197.946
	$ 17.221.302

	21
	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TERMOACUSTICA EN UPVC AUTOEXTINGUIBLE DE 2 MM O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	M2
	326
	$ 103.093
	$ 33.608.318

	22
	CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)
	M2
	185
	$ 110.511
	$ 20.444.535

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA
	M2
	17
	$ 355.353
	$ 6.041.001

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 6MM
	M2
	92
	$ 244.340
	$ 22.479.280

	26
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	352
	$ 48.662
	$ 17.129.024

	27
	ENCHAPE DE PISO CERAMICA GRIS ANTIDESLIZANTE 30X30CM O SIMILAR
	M2
	45
	$ 102.672
	$ 4.620.240

	28
	ENCHAPE DE PISO PORCELÁNICO TABLETA TOLEDO 30X30CM GRES MULTICOLOR O SIMILAR
	M2
	117
	$ 121.552
	$ 14.221.584

	29
	ENCHAPE DE PISO VINILICO SPC COLOR MADERA NATURAL 0,18X1,22M O SIMILAR
	M2
	167
	$ 192.343
	$ 32.121.281

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA
	ML
	151
	$ 30.522
	$ 4.608.822

	31
	PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 1 1/2"
	ML
	12
	$ 127.837
	$ 1.534.044

	32
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	242
	$ 119.751
	$ 28.979.742

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO
	ML
	297
	$ 28.937
	$ 8.594.289

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	12
	$ 1.762.483
	$ 21.149.796

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	4
	$ 6.531.450
	$ 26.125.800

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	4
	$ 1.962.664
	$ 7.850.656

	37
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LHFR-LS (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	100
	$ 21.321
	$ 2.132.100

	38
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LHFR-LS (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.321
	$ 639.630

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	346
	$ 21.609
	$ 7.476.714

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	130
	$ 25.647
	$ 3.334.110

	41
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	45
	$ 64.609
	$ 2.907.405

	42
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	14
	$ 95.795
	$ 1.341.130

	43
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	8
	$ 75.350
	$ 602.800

	44
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	14
	$ 90.034
	$ 1.260.476

	45
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	9
	$ 94.882
	$ 853.938

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	70
	$ 103.847
	$ 7.269.290

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
	UND
	47
	$ 214.710
	$ 10.091.370

	48
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910

	49
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164

	50
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	17
	$ 64.613
	$ 1.098.421

	51
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	2
	$ 95.802
	$ 191.604

	52
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712

	53
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.042
	$ 180.084

	54
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	1
	$ 94.890
	$ 94.890

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	15
	$ 103.859
	$ 1.557.885

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO AUTOSOPORTADO DE 12 M - 1050 KG-F INCLUYE CIMENTACION
	UND
	1
	$ 4.386.460
	$ 4.386.460

	57
	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 3F SIN PAT (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) (Seccionamiento)
	UND
	1
	$ 6.025.416
	$ 6.025.416

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75 KVA EN POSTE DE CONCRETO
	UND
	1
	$ 29.849.642
	$ 29.849.642

	59
	GABINETE DE PROTECCIÓN EN B.T. TRANSFORMADOR TRIF, 75kVA
	UND
	1
	$ 6.995.189
	$ 6.995.189

	60
	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EXISTENTE
	UND
	1
	$ 986.575
	$ 986.575

	61
	RETIRO DE ESTRUCTURA DE PASO, RETENCION Y/O PROTECCION
	UND
	2
	$ 670.339
	$ 1.340.678

	62
	RETIRO DE POSTE EXISTENTE
	UND
	1
	$ 610.052
	$ 610.052

	63
	RETIRO DE CABLE ASCR EXISTENTE
	ML
	120
	$ 2.983
	$ 357.960

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS E=0,10 (ESTUCADO Y PINTADO)
	M2
	84
	$ 198.040
	$ 16.635.360

	65
	FILOS Y DILATACIONES PARA DRYWALL (INCLUYE ESQUINERO EN PVC)
	ML
	45
	$ 25.756
	$ 1.159.020

	66
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO TIPO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO 4MM)
	M2
	8
	$ 519.390
	$ 4.155.120

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO TERMOCALADA (INCLUYE CERRADURA)
	M2
	8
	$ 933.791
	$ 7.470.328

	68
	DESMONTE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES (INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	ML
	12
	$ 101.656
	$ 1.219.872

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA HOJA DE PUERTA REJA (NO INCLUYE TUBERÍA)
	UND
	2
	$ 591.629
	$ 1.183.258

	71
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	1
	$ 2.096.044
	$ 2.096.044

	72
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI O 24MPA
	M3
	1
	$ 2.282.162
	$ 2.282.162

	73
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	52
	$ 119.766
	$ 6.227.832

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	27
	$ 28.949
	$ 781.623

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.533.383
	$ 6.533.383

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.962.915
	$ 1.962.915

	78
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE THHN/THWN (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	200
	$ 21.323
	$ 4.264.600

	79
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE THHN/THWN (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.323
	$ 639.690

	80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	110
	$ 21.619
	$ 2.378.090

	81
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	30
	$ 25.662
	$ 769.860

	82
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	10
	$ 64.613
	$ 646.130

	83
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	4
	$ 95.802
	$ 383.208

	84
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712

	85
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	8
	$ 90.042
	$ 720.336

	86
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	5
	$ 94.890
	$ 474.450

	87
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	30
	$ 103.859
	$ 3.115.770

	88
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Q6
	M2
	2
	$ 308.664
	$ 617.328

	89
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	3
	$ 83.344
	$ 250.032

	90
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	60
	$ 28.962
	$ 1.737.720

	91
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449

	92
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.535.525
	$ 6.535.525

	93
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.963.192
	$ 1.963.192

	94
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	1
	$ 64.618
	$ 64.618

	95
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	6
	$ 95.808
	$ 574.848

	96
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.363
	$ 150.726

	97
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.051
	$ 180.102

	98
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	2
	$ 94.898
	$ 189.796

	99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	10
	$ 103.873
	$ 1.038.730




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto. $ 1114674193

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	PARTICIPACIÓN

	1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
	M2
	1.058
	$ 8.193
	$ 8.668.194
	0.78%

	2
	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA H=2M
	ML
	180
	$ 29.809
	$ 5.365.620
	0.48%

	3
	DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE RECOLECCIÓN Y TRASLADO A PUNTO DE CARGUE NO MAYOR A 50 M)
	M2
	362
	$ 14.743
	$ 5.336.966
	0.48%

	4
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	343
	$ 58.972
	$ 20.227.396
	1.81%

	5
	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO AUTORIZADO)
	M3
	242
	$ 41.399
	$ 10.018.558
	0.90%

	6
	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE (INCLUYE COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO MANUAL)
	M3
	103
	$ 253.217
	$ 26.081.351
	2.34%

	7
	BASE EN CONCRETO POBRE (SOLADOS) E = 0.05-14 MPA (2000 PSI)
	M2
	99
	$ 64.150
	$ 6.350.850
	0.57%

	8
	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	7
	$ 1.399.901
	$ 9.799.307
	0.88%

	9
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314
	3.35%

	10
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606
	6.38%

	11
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081
	3.97%

	12
	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	2
	$ 1.963.752
	$ 3.927.504
	0.35%

	13
	VIGA CORONA 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	3
	$ 2.030.279
	$ 6.090.837
	0.55%

	14
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600
	13.03%

	15
	MURO EN BLOQUE NO. 5
	M2
	184
	$ 79.738
	$ 14.671.792
	1.32%

	16
	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORT-1:4,E=0,02
	M2
	753
	$ 40.535
	$ 30.522.855
	2.74%

	17
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
	M2
	736
	$ 31.314
	$ 23.047.104
	2.07%

	18
	FILOS Y DILATACIONES
	ML
	267
	$ 12.394
	$ 3.309.198
	0.30%

	19
	PINTURA SOBRE MURO EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS
	M2
	736
	$ 25.894
	$ 19.057.984
	1.71%

	20
	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	87
	$ 197.946
	$ 17.221.302
	1.54%

	21
	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TERMOACUSTICA EN UPVC AUTOEXTINGUIBLE DE 2 MM O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	M2
	326
	$ 103.093
	$ 33.608.318
	3.02%

	22
	CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)
	M2
	185
	$ 110.511
	$ 20.444.535
	1.83%

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495
	4.26%

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA
	M2
	17
	$ 355.353
	$ 6.041.001
	0.54%

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 6MM
	M2
	92
	$ 244.340
	$ 22.479.280
	2.02%

	26
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	352
	$ 48.662
	$ 17.129.024
	1.54%

	27
	ENCHAPE DE PISO CERAMICA GRIS ANTIDESLIZANTE 30X30CM O SIMILAR
	M2
	45
	$ 102.672
	$ 4.620.240
	0.41%

	28
	ENCHAPE DE PISO PORCELÁNICO TABLETA TOLEDO 30X30CM GRES MULTICOLOR O SIMILAR
	M2
	117
	$ 121.552
	$ 14.221.584
	1.28%

	29
	ENCHAPE DE PISO VINILICO SPC COLOR MADERA NATURAL 0,18X1,22M O SIMILAR
	M2
	167
	$ 192.343
	$ 32.121.281
	2.88%

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA
	ML
	151
	$ 30.522
	$ 4.608.822
	0.41%

	31
	PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 1 1/2"
	ML
	12
	$ 127.837
	$ 1.534.044
	0.14%

	32
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	242
	$ 119.751
	$ 28.979.742
	2.60%

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO
	ML
	297
	$ 28.937
	$ 8.594.289
	0.77%

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	12
	$ 1.762.483
	$ 21.149.796
	1.90%

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	4
	$ 6.531.450
	$ 26.125.800
	2.34%

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	4
	$ 1.962.664
	$ 7.850.656
	0.70%

	37
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LHFR-LS (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	100
	$ 21.321
	$ 2.132.100
	0.19%

	38
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LHFR-LS (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.321
	$ 639.630
	0.06%

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	346
	$ 21.609
	$ 7.476.714
	0.67%

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	130
	$ 25.647
	$ 3.334.110
	0.30%

	41
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	45
	$ 64.609
	$ 2.907.405
	0.26%

	42
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	14
	$ 95.795
	$ 1.341.130
	0.12%

	43
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	8
	$ 75.350
	$ 602.800
	0.05%

	44
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	14
	$ 90.034
	$ 1.260.476
	0.11%

	45
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	9
	$ 94.882
	$ 853.938
	0.08%

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	70
	$ 103.847
	$ 7.269.290
	0.65%

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
	UND
	47
	$ 214.710
	$ 10.091.370
	0.91%

	48
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910
	3.25%

	49
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164
	3.32%

	50
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	17
	$ 64.613
	$ 1.098.421
	0.10%

	51
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	2
	$ 95.802
	$ 191.604
	0.02%

	52
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712
	0.01%

	53
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.042
	$ 180.084
	0.02%

	54
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	1
	$ 94.890
	$ 94.890
	0.01%

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	15
	$ 103.859
	$ 1.557.885
	0.14%

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO AUTOSOPORTADO DE 12 M - 1050 KG-F INCLUYE CIMENTACION
	UND
	1
	$ 4.386.460
	$ 4.386.460
	0.39%

	57
	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 3F SIN PAT (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) (Seccionamiento)
	UND
	1
	$ 6.025.416
	$ 6.025.416
	0.54%

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75 KVA EN POSTE DE CONCRETO
	UND
	1
	$ 29.849.642
	$ 29.849.642
	2.68%

	59
	GABINETE DE PROTECCIÓN EN B.T. TRANSFORMADOR TRIF, 75kVA
	UND
	1
	$ 6.995.189
	$ 6.995.189
	0.63%

	60
	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EXISTENTE
	UND
	1
	$ 986.575
	$ 986.575
	0.09%

	61
	RETIRO DE ESTRUCTURA DE PASO, RETENCION Y/O PROTECCION
	UND
	2
	$ 670.339
	$ 1.340.678
	0.12%

	62
	RETIRO DE POSTE EXISTENTE
	UND
	1
	$ 610.052
	$ 610.052
	0.05%

	63
	RETIRO DE CABLE ASCR EXISTENTE
	ML
	120
	$ 2.983
	$ 357.960
	0.03%

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS E=0,10 (ESTUCADO Y PINTADO)
	M2
	84
	$ 198.040
	$ 16.635.360
	1.49%

	65
	FILOS Y DILATACIONES PARA DRYWALL (INCLUYE ESQUINERO EN PVC)
	ML
	45
	$ 25.756
	$ 1.159.020
	0.10%

	66
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO TIPO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO 4MM)
	M2
	8
	$ 519.390
	$ 4.155.120
	0.37%

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO TERMOCALADA (INCLUYE CERRADURA)
	M2
	8
	$ 933.791
	$ 7.470.328
	0.67%

	68
	DESMONTE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES (INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	ML
	12
	$ 101.656
	$ 1.219.872
	0.11%

	69
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984
	5.01%

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA HOJA DE PUERTA REJA (NO INCLUYE TUBERÍA)
	UND
	2
	$ 591.629
	$ 1.183.258
	0.11%

	71
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	1
	$ 2.096.044
	$ 2.096.044
	0.19%

	72
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI O 24MPA
	M3
	1
	$ 2.282.162
	$ 2.282.162
	0.20%

	73
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	52
	$ 119.766
	$ 6.227.832
	0.56%

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	27
	$ 28.949
	$ 781.623
	0.07%

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449
	0.47%

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.533.383
	$ 6.533.383
	0.59%

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.962.915
	$ 1.962.915
	0.18%

	78
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE THHN/THWN (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	200
	$ 21.323
	$ 4.264.600
	0.38%

	79
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE THHN/THWN (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.323
	$ 639.690
	0.06%

	80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	110
	$ 21.619
	$ 2.378.090
	0.21%

	81
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	30
	$ 25.662
	$ 769.860
	0.07%

	82
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	10
	$ 64.613
	$ 646.130
	0.06%

	83
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	4
	$ 95.802
	$ 383.208
	0.03%

	84
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712
	0.01%

	85
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	8
	$ 90.042
	$ 720.336
	0.06%

	86
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	5
	$ 94.890
	$ 474.450
	0.04%

	87
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	30
	$ 103.859
	$ 3.115.770
	0.28%

	88
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Q6
	M2
	2
	$ 308.664
	$ 617.328
	0.06%

	89
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	3
	$ 83.344
	$ 250.032
	0.02%

	90
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	60
	$ 28.962
	$ 1.737.720
	0.16%

	91
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449
	0.47%

	92
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.535.525
	$ 6.535.525
	0.59%

	93
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.963.192
	$ 1.963.192
	0.18%

	94
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	1
	$ 64.618
	$ 64.618
	0.01%

	95
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	6
	$ 95.808
	$ 574.848
	0.05%

	96
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.363
	$ 150.726
	0.01%

	97
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.051
	$ 180.102
	0.02%

	98
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	2
	$ 94.898
	$ 189.796
	0.02%

	99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	10
	$ 103.873
	$ 1.038.730
	0.09%




5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]


Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	PARTICIPACIÓN
	PORCENTAJE ACUMULADO

	1
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600
	13.03%
	13.03%

	2
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606
	6.38%
	19.41%

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984
	5.01%
	24.43%

	4
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495
	4.26%
	28.69%

	5
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081
	3.97%
	32.66%

	6
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314
	3.35%
	36.01%

	7
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164
	3.32%
	39.33%

	8
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910
	3.25%
	42.58%

	9
	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TERMOACUSTICA EN UPVC AUTOEXTINGUIBLE DE 2 MM O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	M2
	326
	$ 103.093
	$ 33.608.318
	3.02%
	45.59%

	10
	ENCHAPE DE PISO VINILICO SPC COLOR MADERA NATURAL 0,18X1,22M O SIMILAR
	M2
	167
	$ 192.343
	$ 32.121.281
	2.88%
	48.47%

	11
	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORT-1:4,E=0,02
	M2
	753
	$ 40.535
	$ 30.522.855
	2.74%
	51.21%

	12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75 KVA EN POSTE DE CONCRETO
	UND
	1
	$ 29.849.642
	$ 29.849.642
	2.68%
	53.89%

	13
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	242
	$ 119.751
	$ 28.979.742
	2.60%
	56.49%

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	4
	$ 6.531.450
	$ 26.125.800
	2.34%
	58.83%

	15
	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE (INCLUYE COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO MANUAL)
	M3
	103
	$ 253.217
	$ 26.081.351
	2.34%
	61.17%

	16
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
	M2
	736
	$ 31.314
	$ 23.047.104
	2.07%
	63.24%

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 6MM
	M2
	92
	$ 244.340
	$ 22.479.280
	2.02%
	65.26%

	18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	12
	$ 1.762.483
	$ 21.149.796
	1.90%
	67.16%

	19
	CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)
	M2
	185
	$ 110.511
	$ 20.444.535
	1.83%
	68.99%

	20
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	343
	$ 58.972
	$ 20.227.396
	1.81%
	70.80%

	21
	PINTURA SOBRE MURO EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS
	M2
	736
	$ 25.894
	$ 19.057.984
	1.71%
	72.51%

	22
	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	87
	$ 197.946
	$ 17.221.302
	1.54%
	74.06%

	23
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	352
	$ 48.662
	$ 17.129.024
	1.54%
	75.60%

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS E=0,10 (ESTUCADO Y PINTADO)
	M2
	84
	$ 198.040
	$ 16.635.360
	1.49%
	77.09%

	25
	MURO EN BLOQUE NO. 5
	M2
	184
	$ 79.738
	$ 14.671.792
	1.32%
	78.40%

	26
	ENCHAPE DE PISO PORCELÁNICO TABLETA TOLEDO 30X30CM GRES MULTICOLOR O SIMILAR
	M2
	117
	$ 121.552
	$ 14.221.584
	1.28%
	79.68%

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
	UND
	47
	$ 214.710
	$ 10.091.370
	0.91%
	80.59%

	28
	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO AUTORIZADO)
	M3
	242
	$ 41.399
	$ 10.018.558
	0.90%
	81.48%

	29
	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	7
	$ 1.399.901
	$ 9.799.307
	0.88%
	82.36%

	30
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
	M2
	1.058
	$ 8.193
	$ 8.668.194
	0.78%
	83.14%

	31
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO
	ML
	297
	$ 28.937
	$ 8.594.289
	0.77%
	83.91%

	32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	4
	$ 1.962.664
	$ 7.850.656
	0.70%
	84.62%

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	346
	$ 21.609
	$ 7.476.714
	0.67%
	85.29%

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO TERMOCALADA (INCLUYE CERRADURA)
	M2
	8
	$ 933.791
	$ 7.470.328
	0.67%
	85.96%

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	70
	$ 103.847
	$ 7.269.290
	0.65%
	86.61%

	36
	GABINETE DE PROTECCIÓN EN B.T. TRANSFORMADOR TRIF, 75kVA
	UND
	1
	$ 6.995.189
	$ 6.995.189
	0.63%
	87.24%

	37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.535.525
	$ 6.535.525
	0.59%
	87.82%

	38
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	1
	$ 6.533.383
	$ 6.533.383
	0.59%
	88.41%

	39
	BASE EN CONCRETO POBRE (SOLADOS) E = 0.05-14 MPA (2000 PSI)
	M2
	99
	$ 64.150
	$ 6.350.850
	0.57%
	88.98%

	40
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	52
	$ 119.766
	$ 6.227.832
	0.56%
	89.54%

	41
	VIGA CORONA 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	3
	$ 2.030.279
	$ 6.090.837
	0.55%
	90.08%

	42
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA
	M2
	17
	$ 355.353
	$ 6.041.001
	0.54%
	90.63%

	43
	ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 3F SIN PAT (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) (Seccionamiento)
	UND
	1
	$ 6.025.416
	$ 6.025.416
	0.54%
	91.17%

	44
	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA H=2M
	ML
	180
	$ 29.809
	$ 5.365.620
	0.48%
	91.65%

	45
	DESCAPOTE MANUAL (INCLUYE RECOLECCIÓN Y TRASLADO A PUNTO DE CARGUE NO MAYOR A 50 M)
	M2
	362
	$ 14.743
	$ 5.336.966
	0.48%
	92.13%

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449
	0.47%
	92.60%

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	3
	$ 1.762.483
	$ 5.287.449
	0.47%
	93.08%

	48
	ENCHAPE DE PISO CERAMICA GRIS ANTIDESLIZANTE 30X30CM O SIMILAR
	M2
	45
	$ 102.672
	$ 4.620.240
	0.41%
	93.49%

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA
	ML
	151
	$ 30.522
	$ 4.608.822
	0.41%
	93.90%

	50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO AUTOSOPORTADO DE 12 M - 1050 KG-F INCLUYE CIMENTACION
	UND
	1
	$ 4.386.460
	$ 4.386.460
	0.39%
	94.30%

	51
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE THHN/THWN (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	200
	$ 21.323
	$ 4.264.600
	0.38%
	94.68%

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO TIPO CORREDIZA (INCLUYE VIDRIO 4MM)
	M2
	8
	$ 519.390
	$ 4.155.120
	0.37%
	95.05%

	53
	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	2
	$ 1.963.752
	$ 3.927.504
	0.35%
	95.41%

	54
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	130
	$ 25.647
	$ 3.334.110
	0.30%
	95.70%

	55
	FILOS Y DILATACIONES
	ML
	267
	$ 12.394
	$ 3.309.198
	0.30%
	96.00%

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	30
	$ 103.859
	$ 3.115.770
	0.28%
	96.28%

	57
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	45
	$ 64.609
	$ 2.907.405
	0.26%
	96.54%

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"
	ML
	110
	$ 21.619
	$ 2.378.090
	0.21%
	96.76%

	59
	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI O 24MPA
	M3
	1
	$ 2.282.162
	$ 2.282.162
	0.20%
	96.96%

	60
	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE LHFR-LS (1X12+12N+12T) AWG.
	ML
	100
	$ 21.321
	$ 2.132.100
	0.19%
	97.15%

	61
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACIÓN 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	1
	$ 2.096.044
	$ 2.096.044
	0.19%
	97.34%

	62
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.963.192
	$ 1.963.192
	0.18%
	97.52%

	63
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL TRIFASICO DE BAJA TENSION 12 PUESTOS CON CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE PROTECCIONES)
	UND
	1
	$ 1.962.915
	$ 1.962.915
	0.18%
	97.69%

	64
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	60
	$ 28.962
	$ 1.737.720
	0.16%
	97.85%

	65
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	15
	$ 103.859
	$ 1.557.885
	0.14%
	97.99%

	66
	PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 1 1/2"
	ML
	12
	$ 127.837
	$ 1.534.044
	0.14%
	98.12%

	67
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	14
	$ 95.795
	$ 1.341.130
	0.12%
	98.25%

	68
	RETIRO DE ESTRUCTURA DE PASO, RETENCION Y/O PROTECCION
	UND
	2
	$ 670.339
	$ 1.340.678
	0.12%
	98.37%

	69
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	14
	$ 90.034
	$ 1.260.476
	0.11%
	98.48%

	70
	DESMONTE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES (INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	ML
	12
	$ 101.656
	$ 1.219.872
	0.11%
	98.59%

	71
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA HOJA DE PUERTA REJA (NO INCLUYE TUBERÍA)
	UND
	2
	$ 591.629
	$ 1.183.258
	0.11%
	98.69%

	72
	FILOS Y DILATACIONES PARA DRYWALL (INCLUYE ESQUINERO EN PVC)
	ML
	45
	$ 25.756
	$ 1.159.020
	0.10%
	98.80%

	73
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	17
	$ 64.613
	$ 1.098.421
	0.10%
	98.90%

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO
	UND
	10
	$ 103.873
	$ 1.038.730
	0.09%
	98.99%

	75
	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EXISTENTE
	UND
	1
	$ 986.575
	$ 986.575
	0.09%
	99.08%

	76
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	9
	$ 94.882
	$ 853.938
	0.08%
	99.15%

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" TIPO PESADO INCLUYE DUCTO DE RESERVA Y DUCTO DE COMUNICACIÓN
	ML
	27
	$ 28.949
	$ 781.623
	0.07%
	99.22%

	78
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"
	ML
	30
	$ 25.662
	$ 769.860
	0.07%
	99.29%

	79
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	8
	$ 90.042
	$ 720.336
	0.06%
	99.36%

	80
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	10
	$ 64.613
	$ 646.130
	0.06%
	99.42%

	81
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE THHN/THWN (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.323
	$ 639.690
	0.06%
	99.47%

	82
	ACOMETIDA PARCIAL CABLE DE COBRE LHFR-LS (2X12+12T) AWG.
	ML
	30
	$ 21.321
	$ 639.630
	0.06%
	99.53%

	83
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Q6
	M2
	2
	$ 308.664
	$ 617.328
	0.06%
	99.59%

	84
	RETIRO DE POSTE EXISTENTE
	UND
	1
	$ 610.052
	$ 610.052
	0.05%
	99.64%

	85
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	8
	$ 75.350
	$ 602.800
	0.05%
	99.70%

	86
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	6
	$ 95.808
	$ 574.848
	0.05%
	99.75%

	87
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	5
	$ 94.890
	$ 474.450
	0.04%
	99.79%

	88
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	4
	$ 95.802
	$ 383.208
	0.03%
	99.82%

	89
	RETIRO DE CABLE ASCR EXISTENTE
	ML
	120
	$ 2.983
	$ 357.960
	0.03%
	99.86%

	90
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	3
	$ 83.344
	$ 250.032
	0.02%
	99.88%

	91
	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TIPO GFCI CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	2
	$ 95.802
	$ 191.604
	0.02%
	99.90%

	92
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	2
	$ 94.898
	$ 189.796
	0.02%
	99.91%

	93
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.051
	$ 180.102
	0.02%
	99.93%

	94
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS (NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA).
	UND
	2
	$ 90.042
	$ 180.084
	0.02%
	99.95%

	95
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.363
	$ 150.726
	0.01%
	99.96%

	96
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712
	0.01%
	99.97%

	97
	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO CON TIERRA. L=12 MTS
	UND
	2
	$ 75.356
	$ 150.712
	0.01%
	99.99%

	98
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)
	UND
	1
	$ 94.890
	$ 94.890
	0.01%
	99.99%

	99
	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMUN DOBLE CON TIERRA MONOFASICO (EN TUBERIA PVC)
	UND
	1
	$ 64.618
	$ 64.618
	0.01%
	100.00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%[footnoteRef:2]) o un valor aproximado por debajo. [2:  Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.] 


	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	PARTICIPACIÓN
	PORCENTAJE ACUMULADO

	1
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600
	13.03%
	13.03%

	2
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606
	6.38%
	19.41%

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984
	5.01%
	24.43%

	4
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495
	4.26%
	28.69%

	5
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081
	3.97%
	32.66%

	6
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314
	3.35%
	36.01%

	7
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164
	3.32%
	39.33%

	8
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910
	3.25%
	42.58%

	9
	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TERMOACUSTICA EN UPVC AUTOEXTINGUIBLE DE 2 MM O EQUIVALENTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	M2
	326
	$ 103.093
	$ 33.608.318
	3.02%
	45.59%

	10
	ENCHAPE DE PISO VINILICO SPC COLOR MADERA NATURAL 0,18X1,22M O SIMILAR
	M2
	167
	$ 192.343
	$ 32.121.281
	2.88%
	48.47%

	11
	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORT-1:4,E=0,02
	M2
	753
	$ 40.535
	$ 30.522.855
	2.74%
	51.21%

	12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75 KVA EN POSTE DE CONCRETO
	UND
	1
	$ 29.849.642
	$ 29.849.642
	2.68%
	53.89%

	13
	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL SUBTERRANEA EN BAJA TENSION (3X6F+6N+6T) AWG COBRE THHN/THWN, DESDE TABLERO EXISTENTE
	ML
	242
	$ 119.751
	$ 28.979.742
	2.60%
	56.49%

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO
	UND
	4
	$ 6.531.450
	$ 26.125.800
	2.34%
	58.83%

	15
	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE (INCLUYE COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO MANUAL)
	M3
	103
	$ 253.217
	$ 26.081.351
	2.34%
	61.17%

	16
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
	M2
	736
	$ 31.314
	$ 23.047.104
	2.07%
	63.24%

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 6MM
	M2
	92
	$ 244.340
	$ 22.479.280
	2.02%
	65.26%

	18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SUBTERRANEAS DE PASO E INSPECCION PARA ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA NORMA 274
	UND
	12
	$ 1.762.483
	$ 21.149.796
	1.90%
	67.16%

	19
	CIELO RASO EN LAMINA PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)
	M2
	185
	$ 110.511
	$ 20.444.535
	1.83%
	68.99%

	20
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	343
	$ 58.972
	$ 20.227.396
	1.81%
	70.80%

	21
	PINTURA SOBRE MURO EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS
	M2
	736
	$ 25.894
	$ 19.057.984
	1.71%
	72.51%

	22
	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
	M2
	87
	$ 197.946
	$ 17.221.302
	1.54%
	74.06%

	23
	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M
	M2
	352
	$ 48.662
	$ 17.129.024
	1.54%
	75.60%

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL A DOS CARAS E=0,10 (ESTUCADO Y PINTADO)
	M2
	84
	$ 198.040
	$ 16.635.360
	1.49%
	77.09%

	25
	MURO EN BLOQUE NO. 5
	M2
	184
	$ 79.738
	$ 14.671.792
	1.32%
	78.40%

	26
	ENCHAPE DE PISO PORCELÁNICO TABLETA TOLEDO 30X30CM GRES MULTICOLOR O SIMILAR
	M2
	117
	$ 121.552
	$ 14.221.584
	1.28%
	79.68%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 3.06%

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	PARTICIPACIÓN
	PORCENTAJE ACUMULADO

	1
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600
	13.03%
	13.03%

	2
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606
	6.38%
	19.41%

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984
	5.01%
	24.43%

	4
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495
	4.26%
	28.69%

	5
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081
	3.97%
	32.66%

	6
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314
	3.35%
	36.01%

	7
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164
	3.32%
	39.33%

	8
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910
	3.25%
	42.58%




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social en sector educativo, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social en sector educativo 


	#
	DESCRIPCION
	UNIDADES
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	PARTICIPACIÓN

	1
	CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI
	KG
	11.315
	$ 12.840
	$ 145.284.600
	13.03%

	2
	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm Y MEMBRANA DE CURADO
	M2
	362
	$ 196.463
	$ 71.119.606
	6.38%

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA 4X2" Y 3/4" (INCLUYE PERÍMETRO EN TUBERÍA 3/4" ANTICORROSIVO Y PINTURA)
	M2
	152
	$ 367.717
	$ 55.892.984
	5.01%

	4
	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA METALICA
	M2
	85
	$ 558.947
	$ 47.510.495
	4.26%

	5
	VIGA AEREAS 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	23
	$ 1.926.047
	$ 44.299.081
	3.97%

	6
	CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI (INCLUYE MEZCLADO Y VIBRADO.)
	M3
	21
	$ 1.777.634
	$ 37.330.314
	3.35%

	7
	CERCHA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	124
	$ 298.211
	$ 36.978.164
	3.32%

	8
	CORREA METÁLICA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 150X100MM 6MMX6M, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.
	ML
	122
	$ 296.655
	$ 36.191.910
	3.25%
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