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FORMATO No. 08
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SGC-SASI-XXX-2026

OBJETO: Objeto: Adquisición de equipo de exploración geofísica somera destinado a la evaluación de movimientos en masa para la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano
Alcance al objeto: instalación, configuración y verificación del correcto funcionamiento del sistema, asegurando que todos sus componentes operen de manera adecuada
Para el desarrollo del objeto contractual, corresponde al contratista entregar los elementos con las siguientes características:
ANEXO TECNICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA SOMERA DESTINADO A LA EVALUACIÓN DE MOVIMIENTOS EN MASA PARA LA DIRECCIÓN DE GEOAMENAZAS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO
El presente anexo técnico tiene por objeto definir las características y condiciones técnicas mínimas para la adquisición de un equipo de exploración geofísica somera destinado a fortalecer la capacidad operativa del Servicio Geológico Colombiano en el desarrollo de actividades de evaluación de movimientos en masa y demás estudios geofísicos que se requieran a nivel nacional.

El bien requerido corresponde a un sistema integral para adquisición y procesamiento de información sísmica en campo, orientado a la caracterización somera del subsuelo mediante metodologías de exploración geofísica aplicables a la evaluación de geoamenazas, tales como refracción, reflexión somera, MASW y sísmica pasiva. Este sistema deberá permitir la ejecución de levantamientos geofísicos, el registro y visualización de datos, su posicionamiento geográfico y el procesamiento inicial de la información adquirida.

El sistema estará conformado por el equipo principal de adquisición sísmica, software especializado de adquisición y procesamiento, fuente sísmica, estación de trabajo portátil, así como los servicios asociados de garantía y entrenamiento para su adecuado uso.

El suministro deberá realizarse como una solución integral, funcional y compatible entre sus componentes, de tal manera que permita su operación en condiciones de campo y su utilización por parte de la entidad conforme a las necesidades institucionales.

2. ALCANCE TÉCNICO
El presente proceso tiene por alcance la adquisición de un sistema de exploración geofísica somera destinado a la adquisición, registro y procesamiento de datos sísmicos en campo, que permita el trabajo con métodos sísmicos como refracción, reflexión somera, MASW y sísmica pasiva, orientado a apoyar la evaluación de movimientos en masa y otros estudios geofísicos desarrollados por el Servicio Geológico Colombiano.

El suministro deberá realizarse como un sistema integral y funcional, compuesto por el equipo principal de adquisición sísmica, software especializado para adquisición y procesamiento de datos, fuente sísmica, estación de trabajo portátil y demás elementos necesarios para su correcta operación.

El alcance del suministro incluye la entrega de todos los componentes que conforman el sistema, su instalación y configuración básica, la verificación de su correcto funcionamiento, la entrega de licencias de software correspondientes, así como los manuales técnicos, documentación de operación y certificados de garantía asociados.

Igualmente, el contratista deberá realizar la transferencia de conocimiento al personal designado por el Servicio Geológico Colombiano para la correcta operación del sistema y garantizar el soporte técnico y la garantía de los equipos y componentes suministrados durante el periodo establecido.

Las características técnicas, cantidades y requisitos específicos de los componentes que conforman el sistema se encuentran definidos en el numeral 3. Especificaciones técnicas del presente Anexo Técnico.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Ítem
	Nombre
	Unidad
	Cantidad
	Descripción técnica mínima

	1
	Sistema de adquisición sísmica inalámbrico
	Unidad
 
	1
	- 100 sensores triaxiales (nodos o geófonos) inalámbricos independientes de frecuencia natural de 4,5 o 5 Hz.
- Rango dinámico mayor a 120 dB, tasa de muestreo de al menos 4000 sps (0,25 ms), convertidor A/D de 24 bits, distorsión armónica total (THD) de 0,0005% o menor, almacenamiento interno igual o mayor a 8 GB por USB, WiFI, Bluetooth o comparables.
- Debe contar con filtro anti-alias automático. 
- Sincronización GPS/GNSS incorporada en cada sensor.
- Interfaz que permita conexión de computador, posibilidad de conexión por red para operación remota, o aplicación que permita visualizar y el control de calidad de datos colectados en teléfono o tableta inteligente.
- Autonomía de batería del sensor para registro por al menos 30 días.
- Sistema robusto, con protección al polvo y agua de todos los componentes (IP67/IP68).
- Estación o rack para descarga de datos adquiridos y carga de baterías de los sensores.
- Sistema de trigger electrónico inalámbrico.
- Datos con formatos de salida SEG-2, SEG-Y, SEG-D.

	2
	Software de adquisición y procesamiento
	Unidad
	1
	Licencia a perpetuidad para software de adquisición y procesamiento de datos sísmicos, que permita el trabajo con los métodos sísmicos de refracción, reflexión somera, MASW y sísmica pasiva, con suscripción, soporte y mantenimiento por un periodo mínimo de tres (3) años. El software debe permitir aplicar filtros digitales, filtro notch a 60 Hz.

	3
	Fuente sísmica de caída de peso acelerada (AWD)
	Unidad
	1
	Sistema de fuente sísmica de caída de peso acelerada portátil, con peso de 40 kg, ruedas para desplazamiento en campo, diseñado para generación de ondas sísmicas tipo P y S durante la adquisición de datos geofísicos. Debe incluir una platina sólida de polietileno apta para transmitir los impactos generados por la fuente sísmica al terreno.

	4
	Laptop para trabajo de campo
	Unidad
	1
	Computador portátil apto para adquisición y procesamiento de datos sísmicos con mínimo 32 GB de RAM DDR5, SSD de 1 TB, tarjeta gráfica dedicada con mínimo 4 GB VRAM, procesador Intel Core i7 (14 generación o superior) o equivalente, pantalla Full HD de 14 pulgadas, sistema operativo Windows 11 Pro y características de robustez adecuadas para trabajo de campo.

	5
	Garantía
	Año
	3
	Garantía y soporte técnico para el sistema y todos sus componentes por un periodo mínimo de tres (3) años.

	6
	Entrenamiento
	Unidad
	1
	Transferencia de conocimiento para el personal designado por el Servicio Geológico Colombiano en el uso, operación y mantenimiento del sistema de adquisición sísmica, así como en el uso del software de adquisición y procesamiento de datos.



4. CONDICIONES DE SUMINISTRO DEL SISTEMA
El contratista deberá suministrar el sistema de exploración geofísica somera como una solución integral, garantizando la compatibilidad y correcto funcionamiento de todos los componentes que lo conforman.

Todos los equipos, accesorios, dispositivos, licencias de software y demás elementos suministrados deberán ser nuevos, originales, de fabricación reciente y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, libres de defectos de fabricación o ensamblaje.

El sistema deberá entregarse completamente funcional, incluyendo todos los elementos necesarios para su operación en campo, tales como cables, conectores, adaptadores, dispositivos de almacenamiento, licencias de software, baterías, cargadores y cualquier otro accesorio requerido para su correcto funcionamiento, aun cuando estos no se encuentren descritos de manera explícita en la tabla de especificaciones técnicas.

El contratista deberá garantizar la compatibilidad e integración operativa entre los diferentes componentes del sistema, de tal manera que permitan la adquisición, visualización, almacenamiento y procesamiento inicial de los datos geofísicos obtenidos en campo.

Con la entrega del sistema, el contratista deberá suministrar al Servicio Geológico Colombiano la documentación técnica correspondiente, incluyendo manuales de operación, guías de instalación, licencias de software, certificados de garantía y cualquier otra información necesaria para el uso adecuado del equipo.

Igualmente, el contratista deberá realizar la instalación, configuración y verificación del correcto funcionamiento del sistema, asegurando que todos sus componentes operen de manera adecuada antes de su recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.



5. GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO
El contratista deberá otorgar garantía para el sistema de exploración geofísica somera y para todos los componentes que lo integran por un periodo mínimo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Para la atención de actividades de mantenimiento, soporte o reposición de componentes del sistema, el contratista deberá acreditar que cuenta con respaldo del fabricante o con un canal autorizado en el país que garantice la disponibilidad de soporte técnico, repuestos y servicios especializados durante el período de garantía.

Durante el periodo de garantía, el contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema y de cada uno de sus componentes, incluyendo equipos, accesorios, sensores, software y demás elementos suministrados.

En caso de presentarse fallas de funcionamiento, defectos de fabricación o problemas asociados al desempeño del sistema, el contratista deberá realizar las actividades necesarias para su corrección, incluyendo diagnóstico, reparación o reemplazo de los componentes defectuosos, sin generar costos adicionales para el Servicio Geológico Colombiano.

El soporte técnico deberá incluir asistencia remota o presencial cuando sea requerido, así como el acompañamiento necesario para la solución de inconvenientes relacionados con el funcionamiento del sistema, la operación del software de adquisición o procesamiento y la interacción entre los diferentes componentes del equipo.

Cuando se requiera el reemplazo de algún componente, este deberá ser sustituido por un elemento nuevo o de iguales o superiores características técnicas al originalmente suministrado.

El contratista deberá indicar los canales de atención para soporte técnico, así como los tiempos estimados de respuesta para la atención de incidentes o fallas reportadas por el Servicio Geológico Colombiano.

6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
El contratista deberá realizar una transferencia de conocimiento dirigida al personal designado por el Servicio Geológico Colombiano, orientada al uso, operación y manejo adecuado del sistema de exploración geofísica somera suministrado.

La transferencia de conocimiento deberá cubrir, como mínimo, los siguientes aspectos:
· Instalación y configuración básica del sistema de adquisición sísmica.
· Uso y operación de los sensores y accesorios que conforman el sistema.
· Operación de la fuente sísmica y demás elementos utilizados en campo.
· Uso del software de adquisición y visualización de datos sísmicos.
· Procedimientos básicos para el procesamiento de los datos adquiridos.
· Recomendaciones para el transporte, almacenamiento y mantenimiento del equipo.
La transferencia de conocimiento deberá realizarse una vez entregado e instalado el sistema, en la fecha que acuerden el contratista y el supervisor del contrato.

Como evidencia de la actividad, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato un registro de asistencia firmado por los participantes, así como el material de apoyo utilizado durante la transferencia de conocimiento.

7. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL EQUIPO
El sistema de exploración geofísica somera deberá ser entregado por el contratista en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano en la ciudad de Bogotá D.C., en la sede que determine el supervisor del contrato.

La entrega del sistema deberá incluir todos los equipos, componentes, accesorios, licencias de software, herramientas, cables, conectores, baterías, cargadores y demás elementos necesarios para su correcta operación, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del presente Anexo Técnico.

Durante la entrega, el contratista deberá realizar la instalación, configuración y verificación del correcto funcionamiento del sistema, demostrando su operatividad mediante pruebas básicas de funcionamiento que permitan validar la correcta interacción entre los diferentes componentes del equipo.

El contratista deberá suministrar junto con el sistema la documentación técnica correspondiente, incluyendo manuales de operación, guías de instalación, licencias de software, certificados de garantía y demás información necesaria para el adecuado uso del equipo.

La recepción del sistema se realizará previa verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las especificaciones técnicas, la integridad de los componentes suministrados y el correcto funcionamiento del sistema.

El recibo a satisfacción del equipo se formalizará mediante acta de entrega y recibo, suscrita por el contratista y el supervisor del contrato o la persona que este designe.

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA
El sistema de exploración geofísica somera suministrado por el contratista será aceptado por el Servicio Geológico Colombiano una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Anexo Técnico.

Para efectos de la aceptación técnica, el supervisor del contrato verificará, como mínimo, los siguientes aspectos:

· Entrega completa del sistema de exploración geofísica somera, incluyendo todos los equipos, componentes, accesorios, licencias de software y demás elementos requeridos para su correcta operación, conforme a lo establecido en el numeral 3. Especificaciones técnicas del presente anexo.
· Cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas para cada uno de los componentes del sistema.
· Correcta instalación y configuración de los equipos y del software suministrado.
· Verificación del funcionamiento del sistema mediante pruebas básicas de operación que permitan evidenciar la adecuada interacción entre sus diferentes componentes.
· Entrega de manuales de operación, documentación técnica, licencias de software, certificados de garantía y demás información asociada al sistema.
· Realización de la transferencia de conocimiento al personal designado por el Servicio Geológico Colombiano para la correcta operación del sistema.

Una vez verificado el cumplimiento de los anteriores criterios, el supervisor del contrato procederá a suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción, mediante la cual se dejará constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas del sistema suministrado

NOTA IMPORTANTE: Este formato no puede sufrir modificación alguna, so pena de rechazo de la propuesta, por considerarse tal acción un condicionamiento técnico frente a las exigencias establecidas por la Entidad respecto de la necesidad; así como, se trata de un aspecto técnico de carácter habilitante de la propuesta técnica.

Nombre o Razón Social del CONTRATISTA_____________________
Nombre del Representante Legal______________________________
Nit ________________ de________
Dirección___________________
Ciudad_____________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico _________________________


________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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