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LICEOS DEL EJÉRCITO

ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

[bookmark: _Hlk127783433]
Bogotá, D.C. día, mes del año

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO
Ciudad

ASUNTO:  PROPUESTA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. MC ___-CELIC-2026

OBJETO:   _____________________________________________________________________

PROPONENTE: ________________________________________________________________

Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos por la Entidad para la adquisición objeto de contratación, declaro que cumpliré a cabalidad con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, procedimientos y demás condiciones (estudio previo e invitación publica), como se describe a continuación: 

RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS A REALIZAR	
[bookmark: _Hlk239750928]El oferente se obliga a certificar y adjuntar con su propuesta que cumplirá a cabalidad con todas y cada una de las especificaciones técnicas y en documento independiente y firmado por el representante legal deberá allegar, acreditar, certificar y/o anexar según corresponda cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación los cuales se verificaran y calificará como CUMPLE / NO CUMPLE:

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC
 (CCE)
	CODIGO MATERIAL SAP
	CODIGO OTAN - NOC

	1
	53252
	Cables HDMI 4k 10 Metros
	Unidad
	0
	 11
	26121600
	N/A
	5995-01-647-2567

	2
	53252
	Cables HDMI 4k 5 Metros
	Unidad
	0
	 32
	26121600
	N/A
	5995-01-647-2567

	3
	52161514
	Diademas Para Laboratorio De Ingles
	Unidad
	0
	 64
	43211719
	N/A
	5965-01-415-7077

	4
	4526101
	Mouse Óptico Usb.
	Unidad
	0
	 1
	43211700
	N/A
	7025-01-532-0032

	5
	87130
	Padmouse (Pad Ergonómico) 

	Unidad
	0
	 92
	43211802
	N/A
	7045-01-368-4809

	6
	53252
	Cable Xlr Macho A Xlr Hembra Para Micrófono 10 Metros De Longitud

	Unidad
	0
	 2
	42182417
	N/A
	5995-01-647-2567

	7
	45289
	Adaptador Convertidor D.P. A HDMI
	Unidad
	0
	 19
	43211600
	N/A
	5935-01-645-7968

	8
	45289
	Supresor De Picos 
	Unidad
	0
	 42
	39121002
	N/A
	N/A

	9
	45281
	Switch De 48 Puertos Gigabit – Administrable 
	Unidad   
	0
	 3
	43222610
	N/A
	6615-00-630-2148

	10
	45281
	Switch 8 Puertos 1 Gb

	Unidad
	0
	 15
	43222610
	N/A
	6615-00-630-2148

	11
	4526101
	Combo Teclado Y Mouse Usb
	Combo
	0
	 30
	43211708
	N/A
	7025-01-532-0032

	12
	4621208
	EXTENSIÓN DE CORRIENTE 3 Metros
	Unidad
	0
	6
	39121400
	N/A
	N/A

	13
	45271
	Disco Duro Solido Ssd 512 Gb Sata 3.0
	Unidad
	0
	177
	43201802
	N/A
	7025-01-594-5813

	14
	Sin Confirmar
	ORGANIZADOR DE CABLES Tipo Espiral

	Rollo
	0
	23
	39131604
	N/A
	N/A

	15
	45289
	Adaptador De Corriente (Fuente De Poder)
	Unidad
	0
	1
	81112300
	N/A
	6120-80-0000031

	16
	4529001
	Kit de mantenimiento para impresora multifuncional Lexmark MX721adhe

	KIT
	0
	3
	44103116
	N/A
	N/A

	17
	47223
	Adaptador Multiplicador Splitter Hdmi 1x4 4k - 3d
	Unidad
	0
	1
	52161556
	N/A
	N/A

	18
	45289
	Adaptador De Red USB 2 En 1.
	Unidad
	0
	2
	43201544
	N/A
	6120-80-0000031

	19
	6135/6140
	Baterías Recargables AA Con Cargador 
	Kit
	0
	15
	26111700
	N/A
	N/A

	20
	6135/6140
	Baterías Recargables AAA Con Cargador
	Kit
	0
	15
	26111700
	N/A
	N/A

	21
	53252
	Cable Plug 3,5mm A Plug 1/4 Mono 6,35mm 5,5 Metros.

	Unidad
	0
	1
	42182417
	N/A
	5995-01-647-2567

	22
	4529001
	Pantalla LCD No Táctil Para All In One Asus Zen Aio Modelo A5401WR De 23,8 Pulgadas (18010-23831500)

	Unidad
	0
	3
	43211902
	SIN CREAR
	SIN CREAR

	23
	3820
	Pasta Térmica Refrigerante
	Unidad
	0
	11
	15121904
	SIN CREAR
	SIN CREAR

	24
	10229812
	Limpiador De Contactos Electrónicos Secado Rápido
	Unidad
	0
	7
	39121721
	SIN CREAR
	SIN CREAR

	25
	4693999
	Pulsera Antiestática Con Cable De Descarga.
	Unidad
	0
	2
	4693999
	SIN CREAR
	SIN CREAR

	26
	27112813
	Kit De Destornilladores Magnéticos De Precisión Electrónica Para Reparación De Computadores 
	Unidad
	0
	1
	27111700
	SIN CREAR
	SIN CREAR

	27
	2620
	Probador De Cable De RED UTP
	Unidad
	0
	2
	43222643
	N/A
	

	28
	2919
	Etiquetadora Label Manager + Insumos
	Kit
	0
	4
	41122702
	N/A
	

	29
	2620
	Cable Conversor Displayport A HDMI 4K - 60Hz, DP/M-HDMI/M, Negro, 10M

	Unidad
	0
	14
	43202222
	N/A
	

	30
	2620
	Patchcord X 3 Metros Categoria 6A Certificado
	Unidad
	0
	10
	26121539
	N/A
	

	31
	Sin Confirmar
	Sistema De Soplador Eléctrico Aire Profesional
	Unidad
	0
	2
	40151601
	
	

	32
	53252
	Cables HDMI 4k 1.5 Metros
	Unidad   
	0
	15
	26121600
	N/A
	5995-01-647-2567

	33
	45220
	Memoria Micro SD De 64 Gb
	Unidad
	0
	2
	43201803
	N/A
	7025-01-689-5374

	34
	4642000
	POWER BANK CARGA RÀPIDA DE 20W De 10.000 Mah

	Unidad
	0
	2
	26111711
	45220
	6130-01-618-4572

	35
	47223
	Auriculares Profesionales Para Monitor De Estudio.

	Unidad
	0
	4
	52161514
	N/A
	5965



NOTA: El código OTAN-NOC, debe ser aportado por el proveedor (A/P) adjudicatario seleccionado al momento de la entrega de los productos junto con la respectiva ficha técnica de acuerdo con la marca ofertada dentro de su propuesta, lo cual hace parte de las obligaciones del contrato. 


4.1 Especificaciones Técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO

	1
	
CABLES HDMI 4K 10 METROS
Características Técnicas:
Tipo: Cable HDMI macho (tipo A, 19 pines) a HDMI macho (tipo A), activo (con amplificador o ecualizador de señal integrado) o de fibra óptica híbrida, apto para sostener la señal en 10 metros.
Versión y ancho de banda: HDMI 2.0 o superior; ancho de banda mínimo 18 Gbps.
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160) a 60 Hz, con soporte HDR y HDCP 2.2 o superior.
Audio: Audio digital multicanal por HDMI.
Construcción: Conductores de cobre con blindaje; conectores metálicos chapados; filtros (ferritas) antiinterferencia en ambos extremos.
Longitud: 10 metros (tolerancia ± 5 %).

	2
	
CABLES HDMI 4K 5 METROS
Características Técnicas:
Tipo: Cable HDMI macho (tipo A, 19 pines) a HDMI macho (tipo A), pasivo o activo.
Versión y ancho de banda: HDMI 2.0 o superior; ancho de banda mínimo 18 Gbps.
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160) a 60 Hz, con soporte HDR y HDCP 2.2 o superior.
Construcción: Conductores de cobre con blindaje, calibre máximo 28 AWG; conectores metálicos chapados; filtros (ferritas) antiinterferencia en ambos extremos.
Longitud: 5 metros (tolerancia ± 5 %).

	3
	
DIADEMAS PARA LABORATORIO DE INGLES
Características Técnicas:
Tipo: Diadema estéreo con micrófono integrado en brazo flexible, con almohadillas acolchadas y banda ajustable.
Conexión: USB tipo A con tarjeta de sonido integrada, reconocimiento plug and play en Windows 10 y 11 sin instalación de controladores adicionales.
Parlantes: Diámetro mínimo 40 mm; rango de frecuencia 20 Hz a 20 kHz; sensibilidad mínima 100 dB; impedancia entre 16 y 64 ohmios.
Micrófono: Unidireccional con cancelación de ruido; sensibilidad de -56 dB ± 3 dB.
Controles: Control de volumen y silenciado de micrófono en línea sobre el cable.
Cable: Longitud mínima 1,8 metros.

	4
	
MOUSE ÓPTICO USB.
Características Técnicas:
Tipo: Mouse óptico alámbrico, ambidiestro.
Interfaz: USB tipo A, plug and play en Windows 10 y 11.
Resolución: Mínimo 1000 DPI.
Botones: Mínimo 3 (izquierdo, derecho y rueda de desplazamiento).
Cable: Longitud mínima 1,5 metros.

	5
	
PADMOUSE (PAD ERGONÓMICO)
Características Técnicas:
Tipo: Pad para mouse con soporte ergonómico para la muñeca, apto para mouse óptico y láser.
Superficie: Tela, lycra o poliuretano de fácil limpieza, suave al contacto con la piel.
Relleno: Gel o espuma viscoelástica.
Base: Antideslizante (caucho o silicona).
Dimensiones: 22 cm x 27 cm x 2 cm de espesor (tolerancia ± 10 %).

	6
	
CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA PARA MICRÓFONO 10 METROS DE LONGITUD
Características Técnicas:
Tipo: Cable balanceado para micrófono, XLR macho de 3 pines a XLR hembra de 3 pines.
Conductores: Cobre trenzado, calibre 24 AWG o más grueso, con blindaje de malla.
Conectores: Metálicos y chapados.
Longitud: 10 metros (tolerancia ± 5 %) por cable. Presentación: 1 cable por unidad.

	7
	
ADAPTADOR CONVERTIDOR D.P. A HDMI
Características Técnicas:
Tipo: Adaptador de DisplayPort macho a HDMI hembra.
Estándares: DisplayPort 1.2 o superior de entrada; HDMI 2.0 o superior de salida.
Resolución: Hasta 4K (3840 x 2160) a 60 Hz.
Audio: Transmisión de audio digital por HDMI.

	8
	
SUPRESOR DE PICOS DE PARED CON 3 SALIDAS P/T Y 2 PUERTOS USB
Características Técnicas:
Tomas: 3 tomacorrientes de 3 pines con polo a tierra y 2 puertos USB de carga (salida mínima combinada 2,1 A a 5 V).
Eléctricas: 120 V AC, 60 Hz; corriente máxima 15 A; potencia máxima 1875 W.
Protección: Contra sobretensiones, con capacidad mínima de absorción de 500 julios e indicador luminoso de protección activa.
Montaje: Conexión directa a toma de pared; dimensiones aproximadas 9 cm x 6 cm (tolerancia ± 15 %).
Conformidad: Cumplimiento de la normativa técnica colombiana aplicable (RETIE) o certificación equivalente de seguridad eléctrica.

	9
	
SWITCH DE 48 PUERTOS GIGABIT – ADMINISTRABLE
Características Técnicas:
Puertos: 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y mínimo 4 puertos SFP.
Capa y gestión: Administrable capa 2 o superior, por interfaz web (HTTPS) y línea de comandos (SSH), con SNMP v1/v2c/v3.
Rendimiento: Capacidad de conmutación y tasa de reenvío compatibles con los demás requistos; tabla de direcciones MAC mínima 16.000.
VLAN: IEEE 802.1Q con mínimo 4094 VLAN ID.
Protocolos: Spanning Tree (STP, RSTP y MSTP), agregación de enlaces LACP (802.3ad), QoS (802.1p), IGMP snooping y listas de control de acceso (ACL).
Montaje y energía: Montaje en rack de 19 pulgadas, 1U; alimentación 100-240 V AC, 50/60 Hz.

	10
	
SWITCH 8 PUERTOS 1 GB
Características Técnicas:
Tipo: Switch no administrable de escritorio o pared.
Puertos: 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con detección automática de velocidad y MDI/MDIX automático.
Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab y 802.3x (control de flujo).
Rendimiento: Capacidad de conmutación mínima 16 Gbps; tabla de direcciones MAC mínima 4000.
Energía: Fuente de alimentación incluida, 100-240 V AC, 50/60 Hz.

	

11
	
COMBO TECLADO Y MOUSE USB
Características Técnicas:
Tipo: Combo alámbrico de teclado y mouse, color negro.
Teclado: USB tipo A, distribución en español latinoamericano con letra Ñ, mínimo 104 teclas con teclado numérico; cable mínimo 1,5 metros.
Mouse: Óptico USB, mínimo 1000 DPI, 3 botones (incluye rueda de desplazamiento); cable mínimo 1,5 metros.
Compatibilidad: Plug and play.

	12
	
EXTENSIÓN DE CORRIENTE 3 METROS
Características Técnicas:
Cable: Encauchetado 3 x 12 AWG (3 conductores calibre 12 AWG), con chaqueta resistente.
Conectores: Clavija macho de 3 pines con polo a tierra (NEMA 5-15P) y tomacorriente hembra polarizado de 3 pines con polo a tierra (NEMA 5-15R).
Eléctricas: 120 V AC, 60 Hz; corriente máxima 15 A; potencia máxima 1875 W.
Longitud: 3 metros (tolerancia ± 5 %).
Conformidad: Cumplimiento de la normativa técnica colombiana aplicable (RETIE).

	13
	
DISCO DURO SOLIDO SSD 512 GB
Características Técnicas:
Capacidad: 512 GB nominal 
Formato: 2,5 pulgadas, espesor máximo 7 mm.
Interfaz: SATA III.
Durabilidad: Mínimo 150 TBW; soporte de TRIM y S.M.A.R.T.

	14
	
ORGANIZADOR DE CABLES TIPO ESPIRAL
Características Técnicas:
Tipo: Tubo espiral (funda helicoidal) flexible para agrupar cables.
Material: Plástico (polietileno o equivalente).
Diámetro: ½ pulgada (12,7 mm).
Presentación: Rollo de 10 metros.

	15
	
ADAPTADOR DE CORRIENTE (FUENTE DE PODER)
Características Técnicas:
Tipo: Adaptador de corriente (cargador) nuevo, original Lenovo o compatible, con cable de alimentación incluido.
Referencia: Lenovo ADLX45NCC2A o equivalente con el mismo conector físico.
Salida: 20 V DC, mínimo 2,25 A (45 W).
Entrada: 100-240 V AC, 50-60 Hz, máximo 1,3 A.

	16
	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX721ADHE
Características Técnicas:
Tipo: Kit de mantenimiento, compatible con impresora multifuncional Lexmark MX721adhe, para alimentación eléctrica de 110–120 V, según el tipo de fusor instalado.
Contenido mínimo: Una (1) unidad fusora; tres (3) rodillos de alimentación (pick rollers); tres (3) separadores de bandeja (tray separators) y un (1) rodillo de transferencia (transfer roller).

	17
	ADAPTADOR MULTIPLICADOR SPLITTER HDMI 1X4 4K - 3D
Características Técnicas:
Conectores: 1 entrada HDMI y 4 salidas HDMI simultaneas.
Resolución: Compatible con 4K UHD (3840 x 2160)
Estándares: Compatible con HDMI y HDCP.
Señal: Con regeneración (búfer) y amplificación de señal, y gestión EDID.
Energía: Fuente de alimentación externa incluida.

	18
	
ADAPTADOR DE RED USB 2 EN 1
Características Técnicas:
Tipo: Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit con concentrador (hub) integrado.
Red: 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab).
Hub: 3 puertos USB 3.0 tipo A.
Compatibilidad: Windows 10 y 11, plug and play.

	19
	
BATERÍAS RECARGABLES AA CON CARGADOR
Características Técnicas:
Presentación: Kit: 4 baterías AA recargables y 1 cargador. Cada kit cuenta como 1 unidad.
Baterías: Ni-MH, 1,2 V, capacidad mínima 2500 mAh cada una.
Cargador: Para 4 baterías AA o AAA Ni-MH o Ni-Cd, con carga por canal independiente, indicador LED de carga y protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz.

	20
	
BATERÍAS RECARGABLES AAA CON CARGADOR
Características Técnicas:
Presentación: Kit: 4 baterías AAA recargables y 1 cargador. Cada kit cuenta como 1 unidad.
Baterías: Ni-MH, 1,2 V, capacidad mínima 800 mAh cada una.
Cargador: Para 4 baterías AA o AAA Ni-MH o Ni-Cd, con carga por canal independiente, indicador LED de carga y protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz.

	21
	
CABLE PLUG 3,5MM A PLUG 1/4 MONO 6,35MM 5,5 METROS.
Características Técnicas:
Conectores: Plug 3,5 mm TRS (estéreo) macho a plug 6,35 mm (1/4 pulgada) TS (mono) macho, metálicos.
Cable: Conductores de cobre, calibre 24 AWG o más grueso, con blindaje de malla antiinterferencias (EMI).
Longitud: 5,5 metros (tolerancia ± 5 %). Presentación: 1 cable por unidad.

	22
	PANTALLA LCD NO TÁCTIL PARA ALL IN ONE ASUS ZEN AIO MODELO A5401WR DE 23,8 PULGADAS (18010-23831500)
Características Técnicas:
Tipo: Panel de reemplazo nuevo, no táctil, para All in One Asus Zen AiO A5401WR, referencia 18010-23831500.
Tamaño: 23,8 pulgadas.
Resolución: 1920 x 1080 (Full HD), relación 16:9.
Tecnología: LED con retroiluminación
Conector: 30 pines, compatible con el equipo sin modificaciones.
Calidad: Sin píxeles muertos; no se aceptan paneles usados ni reacondicionados.

	23
	PASTA TÉRMICA REFRIGERANTE
Características Técnicas:
Tipo: Pasta térmica para CPU y GPU, apta para computadores de escritorio, portátiles y consolas.
Conductividad térmica: Mínimo 3 W/m·K; no conductora de electricidad.
Presentación: Jeringa con contenido neto mínimo de 3 gramos.
Uso: Apta para uso continuo.

	24
	
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS SECADO RÁPIDO
Características Técnicas:
Tipo: Limpiador dieléctrico de contactos electrónicos en aerosol.
Contenido: Mínimo 300 ml.
Propiedades: Secado rápido, no deja residuos, no conductor, seguro para plásticos y metales.
Rigidez dieléctrica: Mínimo 25 kV.

	25
	
PULSERA ANTIESTÁTICA CON CABLE DE DESCARGA 
Características Técnicas:
Tipo: Pulsera antiestática con cable de descarga a tierra (no se acepta inalámbrica, por no garantizar conexión física a tierra).
Cable: Longitud mínima 1 metro, con resistencia de seguridad de 1 megaohmio (± 10 %) y pinza tipo caimán para conexión a tierra.
Banda: Elástica y ajustable, longitud mínima 25 cm y ancho mínimo 18 mm.

	26
	
KIT DE DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORES
Características Técnicas:
Puntas: Mínimo 120 puntas intercambiables, que incluyan Phillips, ranurada, Torx, hexagonal, pentalobe y tri-wing.
Piezas: Mínimo 140 piezas en total, incluyendo mango de precisión, pinzas y espátulas o palancas de apertura.
Material: Puntas en acero aleado (CR-V, S2 o equivalente), magnéticas.
Presentación: Estuche organizador.
Uso: Reparación de computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles.

	27
	
PROBADOR DE CABLE DE RED UTP
Características Técnicas:
Tipo: Probador de cables con unidad principal y unidad remota.
Conectores: Mínimo RJ45 
Cables: UTP y STP categorías normalizadas, conservando o mejorando la capacidad requerida.
Pruebas: Continuidad, cortocircuito, circuito abierto y pares cruzados, con indicadores LED por par y modo de prueba rápida y lenta.
Energía: Batería de 9 V incluida.

	28
	
ETIQUETADORA LABEL MANAGER + INSUMOS
Características Técnicas:
Tipo: Etiquetadora electrónica portátil de impresión térmica directa, con cortador integrado.
Cinta: Ancho de 12 mm (½ pulgada).
Pantalla e impresión: Pantalla de mínimo 13 caracteres; mínimo 5 tamaños de letra, 7 estilos de impresión y 8 estilos de enmarcado; impresión de 2 líneas.
Teclado: Con caracteres en español (Ñ y tildes).
Energía: Con pilas o adaptador; incluir las pilas necesarias.
Insumos: Por cada equipo, mínimo 3 cintas de etiqueta adhesiva de 12 mm compatibles con el equipo ofertado.

	29
	CABLE CONVERSOR DISPLAYPORT A HDMI 4K - 60HZ, DP/M-HDMI/M, NEGRO, 10M
Características Técnicas:
Tipo: Cable activo unidireccional de DisplayPort macho a HDMI macho, color negro,.
Estándares: DisplayPort 1.2 o superior y HDMI 2.0 o superior; HDCP 1.4 y 2.2 o superior.
Resolución: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, 8 bits; audio hasta 7.1 canales.
Conectores: Metálicos.
Longitud: 10 metros (tolerancia ± 5 %).

	30
	
PATCHCORD X 3 METROS CATEGORIA 6A CERTIFICADO
Características Técnicas:
Categoría: 6A (ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Clase EA), ancho de banda mínimo 500 MHz.
Construcción: Blindado S/FTP con separador (cruceta) interno, conductores de cobre trenzado de mínimo 26 AWG, chaqueta LSZH, color azul
Conectores: RJ45 8P8C blindados, con contactos mínimo 50 micropulgadas y bota protectora.
Longitud: 3 metros (10 pies), tolerancia ± 5 %.
Certificación: Cat 6A emitido (ETL, UL o equivalente).

	31
	
SISTEMA DE SOPLADOR ELÉCTRICO AIRE PROFESIONAL
Características Técnicas:
Tipo: Soplador eléctrico de aire para limpieza de equipos de cómputo.
Potencia: Mínimo 600 W.
Velocidad: Mínimo 16.000 RPM, con mínimo 6 niveles de potencia regulables.
Energía: 120 V AC, 60 Hz; cable de alimentación mínimo 1,8 metros.
Accesorios: Mínimo 2 boquillas intercambiables.

	32
	
CABLES HDMI 4K 1.5 METROS
Características Técnicas:
Tipo: Cable HDMI macho (tipo A) a HDMI macho (tipo A), con conectores metálicos.
Versión y ancho de banda: HDMI 2.0 o superior; ancho de banda mínimo 18 Gbps.
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160) a 60 Hz, con soporte HDR.
Longitud: 1,5 metros (tolerancia ± 5 %).

	33
	MEMORIA MICRO SD DE 64 GB
Características Técnicas:
Formato: microSDXC de 64 GB.
Clase: Clase 10, UHS-I, UHS Speed Class U3.
Velocidad: Lectura mínima 90 MB/s; escritura mínima 30 MB/s.
Incluye: Adaptador SD.

	34
	
POWER BANK CARGA RÁPIDA DE 20W DE 10.000 MAH
Características Técnicas:
Capacidad: Mínimo 10.000 mAh (nominal).
Carga rápida: Salida USB-C Power Delivery de mínimo 20 W.
Puertos: Mínimo 1 USB-C (entrada y salida) y 1 USB-A.
Protecciones: Contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento.
Indicador: De nivel de carga (LED o pantalla).
Incluye: Cable USB-C.

	35
	
AURICULARES PROFESIONALES PARA MONITOR DE ESTUDIO.
Características Técnicas:
Tipo: Auriculares de estudio circumaurales (sobre el oído), cerrados.
Transductor: Diámetro mínimo 40 mm, imán de neodimio.
Respuesta de frecuencia: Mínimo 15 Hz a 20 kHz.
Sensibilidad: Mínimo 96 dB.
Impedancia: Entre 32 y 64 ohmios.
Potencia máxima de entrada: Mínimo 500 mW.
Conector: Jack de 3,5 mm (1/8 de pulgada).



4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES 

El oferente se compromete a: 

1. El oferente se compromete a: 

2. Ofrecer una garantía técnica sin costo adicional para los Liceos del Ejercito por defectos de fabricación o daños, mínimo de seis (06) meses, para cada producto, por lo tanto, debe presentar junto con su propuesta certificación escrita del ofrecimiento suscrita por el Representante Legal.

3. Entregar en perfectas condiciones los bienes objeto del presente contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.

4. Reemplazar los bienes dentro de un plazo máximo de dos (02) días hábiles, cuando estos presenten defectos en su definición técnica, componentes o funcionamiento, según lo determinen las necesidades y condiciones técnicas, excluyendo los daños ocasionados por uso deficiente.

5. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los numeral 4, 4.1. y 4.2 del presente Documento.

6. Con el fin de garantizar la calidad del producto, el oferente dentro de su propuesta técnica debe incluir las especificaciones técnicas de cada producto, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la entidad, la marca del producto ofertado o fabricante (NO SE ACEPTAN MARCA “GENERICO”), la cual se compromete a entregar en caso de resultar adjudicatario.

7. El proponente deberá presentar con su oferta: Compromiso de que todos los bienes a entregar son totalmente nuevos, no se aceptaran bienes remanufacturados o de segunda. En el evento donde se comprobará que el oferente ha incumplido este compromiso se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento, por lo que deberá cambiar inmediatamente el producto. NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente. 

8. Fichas técnicas: El oferente deberá presentar, junto con su oferta, una ficha técnica por cada ítem ofertado, que permita verificar y comparar las características del producto con cada uno de los requisitos técnicos mínimos establecidos. Cada ficha deberá identificar claramente la marca y la referencia del producto ofrecido, de manera que sea posible comprobar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
9. No se aceptarán manifestaciones generales de cumplimiento que no estén respaldadas por información técnica verificable, ni fichas técnicas que impidan identificar claramente el producto ofertado. Tampoco se aceptarán productos cuya marca se identifique como “GENÉRICO”.

10. El código OTAN-NOC, debe ser aportado por el proveedor (A/P) adjudicatario seleccionado al momento de la entrega de los productos junto con la respectiva ficha técnica de acuerdo con la marca ofertada dentro de su propuesta, lo cual hace parte de las obligaciones del contrato.

	1
	COMPROMISO DE FABRICACIÓN
	COMPROMISO DE FABRICACIÓN
El proponente deberá presentar con su oferta:
Compromiso de que todos los bienes a entregar son totalmente nuevos, no se aceptaran bienes remanufacturados o de segunda. En el evento donde se comprobará que el oferente ha incumplido este compromiso se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento, por lo que deberá cambiar inmediatamente el producto.
NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	
2
	TRANSPORTE
	Certificación de Compromiso en el cual manifieste a la Entidad disponer de los medios de transporte necesarios para garantizar la entrega oportuna de los elementos solicitados bajo su cuenta y riesgo, sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material de los elementos en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo.

	3
	DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO
	Certificación de devolución del producto en los siguientes eventos:
· Producto por garantía, esto significa que está obligado a aceptar la devolución un producto sólo si este ha sufrido algún desperfecto.
· Producto que no corresponde a las especificaciones del producto ofrecido con la oferta.
Termino de devolución del producto: Reemplazar los bienes dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles cuando estos presenten defectos en su definición técnica, componentes o funcionamiento,
según lo determinen las necesidades y condiciones técnicas, excluyendo los daños ocasionados por manejo deficiente.

	





4
	CALIDAD DEL PRODUCTO
	Con el fin de garantizar la calidad del producto, el oferente al dentro de su propuesta técnica debe incluir la marca del producto ofertado.
Entregar en perfectas condiciones los bienes objeto del presente contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su
funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.

El proponente deberá presentar con su oferta: Compromiso de que todos los bienes a entregar son totalmente nuevos, no se aceptaran bienes remanufacturados o de segunda. En el evento donde se comprobará que el oferente ha incumplido este compromiso se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento, por lo que deberá cambiar inmediatamente el producto. NOTA: El documento debe estar suscrito por el representante legal del oferente.

	




5
	CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN (SISTEMA OTAN)
	En cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34/2018 del 19 de noviembre de 2018 “Lineamientos y directrices para los escalones de catalogación y utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y policía Nacional”, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el Contratista deberá presentar Certificación de Compromiso en el cual manifieste a la Entidad que EN CASO DE SER ADJUDICATARIO proporcionara en medio magnético y físico una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

-	Información del contratista.              
-	Información del fabricante del artículo de abastecimiento.
-	Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar, así: 

	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.
	Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante.
	Ficha técnica del bien.
	Catálogo de partes.
	Número OTAN (Nacional Stock Number). Stock Number (NSN).
	Caducidad del bien a suministrar.
	Equipo al que pertenece el bien a suministrar.
	Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.

Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte














ANEXO 3
MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA

	    COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

CLAUSULADO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.   ____-CELIC-2026. LICEOS DEL EJERCITO
1. OBJETO A CONTRATAR: ___________________________________

2. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: ______________________

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) HASTA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025.

4. LUGAR DE ENTREGA: 

El recibo de los bienes objeto del presente proceso se hará en el almacén de los Liceos del Ejército de la ciudad de Bogotá, Colegio de Bachillerato Patria Calle 100 No 11-00, conforme a las especificaciones y condiciones técnicas señaladas en el presente documento, en presencia del supervisor del contrato designado.

5. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para la ejecución del proceso es de _____________________ IVA INCLUIDO, soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ________ expedido por el Jefe de Presupuesto “LICEOS DEL EJERCITO”, el día _________ de _________ de 2026, cuyo rubro presupuestal es rubro ____________________, Recurso ________

6. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma ________________ MCTE. ($___________) IVA INCLUIDO. Soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ______________ expedido por el Jefe de Presupuesto del “LICEOS DEL EJERCITO, el día ______ de _______________ de 2026, discriminado de la siguiente forma: 

	ITEM
	DESCRIPCION BIENES, ELEMENTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
	CANT
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL 
	 $         


PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios unitarios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, es decir la suma de ________________ M/CTE. ($_______________), IVA INCLUIDO, a favor de la empresa _______________, a la Cuenta No ______________del Banco de ____________, de la ciudad de Bogotá, sucursal _________________, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

0. Recepción a satisfacción total del mismo por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO.  Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
0. Informe del supervisor del contrato.
0. Recepción a satisfacción total del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército estipulado en la entrada de bienes.
0. Situación efectiva de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
0. Factura de venta.
0. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
0. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército, para lo cual el contratista debe anexar la planilla de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y cajas de compensación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Para el pago se deberá aportar antes de la suscripción del contrato, certificación bancaria original de la cuenta destinada para tal fin. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 “Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento” de la Invitación Pública No ______-2026

9. GARANTÍA CONTRACTUALES: De conformidad con el Art Artículo 2.2.2.2.2.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

Para el presente proceso de contratación atendiendo la cuantía y la naturaleza del mismo la entidad hará omisión respecto de dicha solicitud, considerando tipo de contrato, plazo de ejecución y forma de pago

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

10.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

11. OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- “LICEOS DEL EJERCITO: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y la invitación pública.
2. Pagar el valor del presente contrato.
3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual.
4. Suministrar los elementos necesarios para el desempeño de las labores asignadas, por lo cual deben cuidar por el buen uso cuidado y mantenimiento de dichos elementos.
5. Recibir los bienes y/o servicios objetos del presente proceso de selección contratados, siempre y cuando   cumpla   con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Estarán a cargo del contratista todas las costas y el tiempo en que deba incurrir por la mala prestación del servicio.
6. SUPERVISOR: Para garantizar la debida ejecución de la Aceptación de Oferta el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO designa y asigna sus funciones mediante Resolución de Nombramientos ___________ de fecha __________ de ___________de 2025 como supervisor al señor (INDICAR RANGO NOMBRE COMPLETO Y CARGO)  o quien haga sus veces como Supervisor, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus Unidades Ejecutoras) y demás normas vigentes.
7. MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD impondrá multas de la siguiente manera: 
a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del incumplimiento, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.  Parágrafo: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento.
b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley.
c) El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
8. PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución No 6302 de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  
a. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.
b. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
c.  En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.
9.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – “LICEOS DEL EJERCITO se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.
10. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la invitación de mínima cuantía y en los principios que regla la contratación estatal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Art. 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen la presente aceptación de oferta y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.





















FORMULARIO No 1
  CARTA DE PRESENTACIÓN
Fecha ___ de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO

Ref.: Proceso de ________________________

Apreciados Señores:

El suscrito__________________, mayor de edad, domiciliado en________________, en atención a la Selección de Mínima Cuantía de la Referencia, que tiene por objeto ___________________________________________________________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con el presente documento, lo siguiente:

1. Que conozco la presente invitación pública a ofertar, los requisitos en ella establecidos y los documentos relacionados con el presente proceso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.
2. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas para ello.
3. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes, incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna de acuerdo con la Constitución Nacional, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.
4. Que ninguna persona natural o jurídica diferente de EL OFERENTE tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegarse a celebrar y que, en consecuencia, sólo compromete y obliga a los firmantes.
5. Que por cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la oferta someto a su consideración o en su contenido por causa imputable a El OFERENTE o por simple interpretación errónea o desviada de las condiciones establecidas en los términos, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello.
6. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene validez desde la fecha de cierre de la Selección de Mínima Cuantía y hasta por el término de noventa (90) días calendario.
7. Asimismo, me hago responsable si de la oferta presentada se concluye que he fijado condiciones económicas y de Selección de Mínima Cuantía artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
8. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o liquidación.
9. Que el aquí oferente conoce y ha estudiado en detalle por su cuenta y sin limitarse a la información proporcionada por el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO, todo lo relacionado con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y bienes donde ha de cumplirlos y en relación con todo lo necesario para cumplir con el contrato, con los aspectos del mercado, con las leyes y demás normas aplicables a EL CONTRATANTE y las obligaciones que se derivan del contrato para las partes que lo suscriban. Por lo tanto, ningún hecho relacionado con estos asuntos, susceptible de preverse con un estudio cuidadoso y detallado realizado con los medios idóneos para ello, dará lugar a la presentación de reclamo alguno o a solicitar declaraciones de imprevisión o alteración del equilibrio económico del contrato, en caso de llegar a ser adjudicado en favor nuestro. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento.
10. Que asumo exclusiva responsabilidad sobre los costos que han conllevado la presentación de esta oferta.
11. Que en el precio ofertado se encuentran incluidos los costos proyectados al plazo previsto en estos parámetros para la ejecución del contrato, así como la utilidad razonable que se espera percibir, por ende, en el evento de adjudicársenos el contrato no solicitaré restablecimiento de la ecuación financiera bajo el argumento que el precio ofrecido o el tiempo de ejecución nos causó pérdidas económicas.
12. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
13. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que se entiende presentado con la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que, en consecuencia, no existe ninguna falsedad en la misma ni en la documentación que se anexa a la oferta, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

Para todos los efectos les informo los siguientes datos:




NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:















FORMULARIO No. 2
BENEFICIARIO CUENTA SIIF
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Fecha, ___ de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO”
Bogotá D.C.

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante Legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presente invitación , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, adelanta un proceso de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es _________________________________________________________________________.

SEGUNDO: 	Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesore, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Contratación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

El PROPONENTE se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas de la presente selección, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las Leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

CLAUSULA SEGUNDA: PAGOS REALIZADOS

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)
CLAUSULA TERCERA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US $1. 000.oo). 

Para constancia se firma a los __________ (____) del mes de _______ de dos mil _____(202___).

____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

NOTA: DILIGENCIAR TODO EL FORMULARIO COMO CORRESPONDE.

TODAS LAS PROPUESTAS SERAN VERIFICADAS DE ACUERDO A LA VERIFICACION ARITMETICA CONTENIDA EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO Y EN LA INVITACION PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS VALORES OFERTADOS CONCUERDEN Y DE QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES NO PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS.

EL INTERESADO QUE OFERTE VALORES IVA INCLUIDO, SUPERIORES A LOS AQUÍ ESTABLECIDOS INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCESO, SE REALIZARÁ HASTA AGOTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO O CUBRIR EL 100% DE LA NECESIDAD.























ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE


Ciudad y Fecha: 


Experiencia en (OBJETO DEL PROCESO).

PROPONENTE:
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:

	Clase de Documento
	Año
	Objeto
	Valor
	Folio (Del soporte)
	Nombre (De la entidad contratante)
	Teléfono / Dirección

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos (en caso que sea persona jurídica), que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
DOCUMENTO IDENTIDAD
SOCIEDAD REPRESENTADA (CUANDO APLIQUE)
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PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso _________________, para la adquisición de______________________________________, actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO con el fin de: 

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
1. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
1. Ganar la adjudicación del contrato;
1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
1. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO
1. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al CONTRATISTA de sus obligaciones legales; 
1. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
1. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a) No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b) No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITOy la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes.

4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la solicitud de oferta.

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.

1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el PROPONENTE involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación directa frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos.

1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

1. El contrato estatal terminará por causa imputable al CONTRATISTA. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás PROPONENTES que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un PROPONENTE el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos PROPONENTES.

1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
9. Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO”se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de LA ENTIDAD contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO” podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa.
11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad, En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
______________________________
(Nombre y firma del PROPONENTE, representante legal o apoderado)
C.C. No.



















































[image: ]COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO adelantó el proceso de selección, cuyo objeto es____________________ 

SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad. 

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. 

CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. 

CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los________________

NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACION
FIRMA




PACTO DE INTEGRIDAD

	Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Mínima Cuantía N° xxx-LICEOS DEL EJERCITO -2026, cuyo objeto es  “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO con el fin de:	

1.Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
2.Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
3.Ganar la adjudicación del contrato;
4.Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
5.Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO
6.Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
7.Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
8.Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
1. Las empresas participantes y del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:
1. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y
1. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
1. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
1. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
1. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
1. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación.
1. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 
1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por los bienes claramente asociados al negocio.
1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de la prestación del servicio prestados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
1. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
1. 
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

1. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
1. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

1. Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

1. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO   podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Mínima Cuantía.

1. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa y evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

1. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

1. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO firman el presente documento en xxxxxxx., a los _______días del mes de ______________ de 20____.
_____________________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)



MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Referencia: Presentación de propuesta convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, cuyo objeto es “--------------”


Yo ___________ actuando en calidad de ______________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:


Firma y nombre del proponente y/o representante legal: 
Firma_____________________________________________________
Nombre___________________________________________________
Documento de Identificación_________________________________



DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003



Yo _______________________________ identificado (a) con c.c. ________ de _______ portador de la TP. Número__________, en calidad de Revisor Fiscal (o Representante Legal) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.  

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]





Dada en ______ a los (       )__________ del mes de __________ de _______


FIRMA						__________________________________

NOMBRE DE QUIEN DECLARA		___________________________________
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CIUDAD        FECHA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera

SIIF-Nación.

Apertura  Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía:    No.

Cédula de Extranjería:    No.

Nit Persona Jurídica:    No.

Nit Persona Natural:    No.

Otro Tipo Documento:    No. Cúal:

Pasaporte:    No.

Tarjeta de Identidad:    No.

Dirección: Teléfono:

E-mail Fax:

Departamento:  Ciudad: Municipio:

Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:

NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: Código:

Sucursal: Ciudad:

Dirección:   Teléfono:   Fax:

Número de la Cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así 

mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación

que a parece registrado en el RUT.

Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:

Vo Bo: Vo Bo:

Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES:

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
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