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	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de reflectores y mantenimiento de luces de piso, incluida bolsa de repuesto para el museo nacional de Colombia



· OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REFLECTORES Y MANTENIMIENTO DE LUCES DE PISO, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA.

· NECESIDAD

[bookmark: _Hlk172638670][bookmark: _Hlk168493488][bookmark: _Hlk166688280]Al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como entidad pública del orden nacional, lo rige la Ley 80 de 1993, norma que en su artículo 3 determina:
“(...) las entidades deben propender por el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”
Que según el artículo 1.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015, el Ministerio tendrá como objetivos, formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley y le corresponde formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo a su cargo.
De otro lado el artículo 2 del Decreto 2120 de 2018 establece que: “(…) Son funciones generales del Ministerio además de las dispuestas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 397 de 1997, las siguientes: 1. Proteger, conservar, rehabilitar y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación como testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 2. Fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural de la Nación. 3. Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. 4. Fomentar y estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los niveles territoriales. 5. Orientar, planear y promover la industria cinematográfica colombiana. 6. Determinar la programación de la televisión cultural a su cargo en coordinación con la programadora oficial. 7. Formular la política integral de la economía cultural y creativa (economía naranja) y liderar las acciones para su implementación con los otros sectores que la integran. 8. Las demás que le determine la ley (…)”.
Con base en el plan de Gobierno "Colombia, potencia mundial de la vida", el Ministerio ha identificado seis (06) ejes estratégicos que le permitirán cumplir los mandatos del Gobierno 2022-2026, los cuales son: i) Cultura de paz, asociada a la dimensión cultural y social de la paz e integración del legado de la verdad a la narrativa histórica de la nación colombiana; ii) Culturas, artes y saberes para la vida, dentro del que se destaca el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del territorio; iii) Memorias vivas y saberes, relacionado con el rescate, conversación y acrecentamiento de las memorias y oficios para una construcción diversa de nación; iv) Colombia en el planeta y en el mundo, orientado a identificar los componentes culturales que aportan a la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural del país; v) Gobernanza cultural, referido al fomento de la participación ciudadana en la cultura, la cual debe ser, ante todo, activa, democrática y diversa y alcanzar un fortalecimiento institucional hacia la justicia social y descentralización con equidad; y vi) Poblaciones activas, enfocado en el rol de las mujeres deliberantes y los liderazgos juveniles para la creación y la transformación de la sociedad. 
Que de conformidad con la resolución número 1920 del 18 de septiembre de 2026 por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 054 del 3 de febrero de 2025 por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo con sus respectivas funciones y alcances para cumplir con los objetivos, funciones, políticas y programas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, resuelve establecer el grupo de trabajo Unidad Administrativa Especial Museo Nacional de Colombia.
La Unidad Administrativa Especial Museo Nacional de Colombia, en cumplimiento de su misión, tiene entre otras funciones, fomentar, promover y orientar el desarrollo de la museología y la museografía en todas las áreas del patrimonio cultural de la Nación, así como evaluar periódicamente la calidad de los servicios prestados por los museos en relación con el patrimonio cultural y con el público, como entes enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y local. 
De igual manera, dentro  sus funciones se encuntra  apoyar y consolidar la investigación, organización, conservación, incremento, protección, publicación y divulgación de las colecciones que integran el patrimonio cultural mueble del país y que forman parte de los museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y establecer políticas de adquisiciones para incrementar las colecciones de los museos estatales; asi como diseñar y mantener actualizado el plan de desarrollo de los museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, orientado a garantizar la continuidad y sostenibilidad de sus funciones. 
En el marco del cumplimiento de las funciones misionales orientadas a la conservación, mantenimiento y protección integral de la infraestructura física del Museo Nacional de Colombia, se ha identificado la necesidad  de intervenir el sistema de iluminación exterior del inmueble. Esta intervención resulta necesaria para contribuir a la conservacion integral del Bien de Interés Cultural (BIC), garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento del entorno exterior y optimizar las condiciones de seguridad, visibilidad y uso de las áreas circundantes al Museo.
Como resultado de  las inspecciones técnicas realizadas por el Grupo Administrativo de la U.A.E. Museo Nacional, se ha evidenciado una afectación crítica en los componentes del sistema de iluminacion  exterior. La problemática se desglosa en los siguientes ejes técnicos:
· Deterioro por Factores Externos: Identificación de luminarias con daños derivados de actos de vandalismo, lo cual compromete la continuidad y confiabilidad del servicio.
· Obsolescencia Tecnológica: Algunos de los  componentes han cumplido su ciclo de vida útil, limitando la eficiencia energética y dificultando la consecución de repuestos en el mercado actual.
· Vulnerabilidad Operativa: Detección de sectores específicos con nula visibilidad nocturna, situación que ha derivado en condiciones de inseguridad y en la proliferación de focos de contaminación ambiental en zonas anexas al Museo.
Dada la complejidad técnica de los sistemas de iluminación, así como las  caracteristicaspatrimoniales del inmueble, resulta indispensable la contratación de un proveedor especializado que cuente con experiencia e idoneidad paar realizar  el diagnóstico,mantenimiento,  intervención y suministro de componentes asociados a  sistemas de iluminación en espacio público. La intervención deberá desarrollarse en articulacion con el equipo interno de la U.A.E. Museo Nacional de Colombia, bajo parámetros como la realización de una valoración técnica del estado actual de la infraestructura lumínica, la identificación de componentes, reparación o reemplazo, y formulación de propuestas de estandarización para el recambio de luminarias en mal estado, asegurando que las nuevas especificaciones cumplan con los estándares de calidad y eficiencia lumínica vigentes, asi mismo, se requiere del suministro e Instalación  de reflectores, el mantenimiento de luces de piso y la disposición de una bolsa de repuestos que permita atender oportunamente las fallas que puedan presentarse durante la ejecución contractual para garantizar la sostenibilidad operativa del sistema de iluminación exterior
En concordancia con los Planes de Adquisición de la entidad, se han  asignados los recursos necesarios para atender la presente necesidad, cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REFLECTORES Y MANTENIMIENTO DE LUCES DE PISO, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA”.
La presente contratación se fundamenta en la necesidad de intervenir el sistema de iluminación exterior del Museo Nacional de Colombia, teniendo en cuenta  que los dispositivos e infraestructura de luces de piso fueron puestos en funcionamiento en el año 2009, Desde su instalación, estos elementos han estado sometidos a las condicones propias de su ubicación y funcionamiento y ante la ausencia de un programa histórico de mantenimiento preventivo anual continuo , los elementos han alcanzado un estado crítico de obsolescencia tecnológica y desgaste de su vida útil, lo que compromete  el normal funcionamiento y la continuidad del servicio de iluminación. Por lo anterior, resulta necesario adelantar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como  el suministro y reemplazo de reflectores que hayan cumplido su vida útil o presenten condicones que impidan su adecuado funcionamiento.  Lo que se busca es complementar y reforzar los niveles de iluminación en las inmediaciones del Museo, para tal efecto,  se contempla su ubicación estratégica en los costados norte y sur de la edificación, particularmente en las zonas que actualmente registran dinámicas de mal uso del espacio público y vulnerabilidad física asociada a la insuficiencia de iluminación.
Con la ejecución de este contrato se prevee  recuperar y mantener las condiciones adecuadas de iluminación del Museo y su entorno . El restablecimiento de una adecuada iluminación  contribuirá a reducir los riesgos de inseguridad y vandalismo derivados de la baja luminosidad, previniendo simultáneamente deterioros o afectaciones sobre la infraestructura exterior y la fachada del inmueble ayudando así a la conservación de este Bien de Interés Cultural, en cumplimiento de los planes de conservación de y bajo los criterios de economía, celeridad y eficacia administrativa.
Esta intervención se fundamenta en la competencia y deber de conservación y protección que le asiste al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respecto de la infraestructura y los bienes inmuebles bajo su administración. 
Es imperativo precisar que las áreas de antejardín y demás zonas exteriores objeto de la presente contratació se encuentran plenamente localizadas dentro del perímetro predial del Museo Nacional de Colombia; en consecuencia, los sistemas de iluminación  a intervenir corresponden a infraestructura propia y privada del inmueble, los cuales no forman parte de  las redes, ni al inventario técnico asociado al sistema de alumbrado público del Distrito.  
De esta manera al tratarse de activos institucionales ubicados dentro del perímetro del Museo y que no son sujetos de intervensión  por parte del orden distrital, la responsabilidad de su mantenimiento preventivo y correctivo recae de manera exclusiva en esta Entidad, de acuerdo con sus responsabilidades. 
Por lo anterior, la contratación resulta necesaria para garantizar la adecuada operación y conservación del sistema de iluminación exterior del Museo Nacional de Colombia, contribuyendo a mantener condiciones apropiadas de funcionalidad, seguridad y visibilidad en sus áreas exteriores y a preservar la integridad de la infraestructura y de los elementos arquitectónicos del inmueble, en armonía con su condición de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.
La ejecución de estas actividades resulta indispensable para salvaguardar la integridad de la planta física, lo cual permitirá atender de manera oportuna las condiciones actuales de deterioro y obsolescencia del sistema, garantizando que el entorno exterior integrado al Museo Nacional sea un espacio seguro, funcional y estéticamente armónico con su declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional.
· ESPECIFICACIONES TECNICAS

El servicio objeto del contrato comprende 4 componentes a saber: 

	[bookmark: _Hlk97022447]ÍTEM
	ESPECIFICACIONES
	UND.
	CANT.

	1
	Realizar una visita técnica al Museo Nacional de Colombia para efectuar la inspección, diagnóstico y validación del estado general de funcionamiento, conservación y condiciones de operación de las luminarias externas identificadas, detallando de manera verificable las necesidades de mantenimiento correctivo y reposición de piezas o repuestos, junto con especificaciones técnicas, cantidades y recomendaciones, las cuales deberán consignarse en un informe técnico con soporte fotográfico.
La identificación de las luminarias a tratar en esta visita se encuentra descritas en la planimetría “INF-MNC-LOCALIZACIÓN Y CANTIDADES-LUMINARIAS EXTERNAS PARA DIAGNOSTICO”
	SERVICIO
	1

	2
	Realizar una visita técnica (mínimo 1) al Museo Nacional de Colombia para ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo  identificadas y aprobadas en el informe técnico derivado de la validación operativa inicial de las luminarias externas con afectaciones. Las  actividades deberán comprender la ejecución integral de las acciones correctivas y preventivas requeridas, incluyendo la reparación, ajuste y/o sustitución de componentes según corresponda, garantizando el restablecimiento de las condiciones óptimas de funcionamiento de los elementos. El proveedor deberá disponer de personal técnicamente calificado y competente para la ejecución de las actividades, así como de las herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos, dando cumplimiento a los estándares técnicos aplicables y las condiciones de seguridad exigidas de acuerdo a la normativa vigente en materia de segudidad y salud en el trabajo.. Una vez finalizadas las intervenciones, el proveedor deberá verificar el correcto funcionamiento de las luminarias intervenidas y dejar constancia de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos.
La identificación de las luminarias a tratar en esta visita se encuentra descritas en la planimetría “INF-MNC-LOCALIZACIÓN Y CANTIDADES-LUMINARIAS EXTERNAS PRIORIZADAS PARA MANTENIMIENTO”
	SERVICIO
	1

	3
	Suministrar e instalar dos (2) reflectores LED solar de 200W, con sistema de fotocontrol integrado, destinados a la iluminación de las zonas externas del Museo Nacional de Colombia, garantizando su correcta ubicación a una altura no mayor a quince (15) metros, garantizando las condiciones adecuadas de ubicación, El proveedor deberá garantizar que los reflectores suministrados sean nuevos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de igual forma la instalación deberá ejecutarse con personal competente y certificado para trabajo en alturas, , cumpliendo con la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como con los estándares técnicos aplicables para este tipo de equipos. El proveedor deberá asegurar la correcta fijación, conexión, configuración, orientación y puesta en funcionamiento de los equipos, garantizando su operatividad, desempeño  lumínico y autonomía energética.
	UNIDAD
	2

	4
	El proveedor deberá ejecutar el suministro de repuestos, piezas requeridos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias externas del Museo Nacional de Colombia bajo la modalidad de bolsa de repuestos, teniendo en cuenta  la imposibilidad de determinar previamente las cantidades exactas de los elementos requeridos los cuales no pueden determinarse de manera anticipada. El suministro de repuestos, piezas y componentes se realizará previa identificación de la necesidad, presentación de minimo (tres) 3 cotizaciones de los elementos requeridos y aprobación  del supervisor del contrato. Cuando por condiciones de mercado, disponibilidad, exclusividad, referencia específica u otra circunstancia técnicamente justificada no sea posible obtener tres (3) cotizaciones, el proveedor deberá informar y sustentar dicha situación ante el supervisor para su correspondiente validación.
El proveedor deberá garantizar que los repuestos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, sean nuevos y de calidad certificada, y correspondan a los requerimientos técnicos de las luminarias intervenidas. La utilización de los recursos de la bolsa deberá estar directamente relacionada con las necesidades de mantenimiento identificadas y contar con la aprobación previa del supervisor del contrato.
	SERVICIO
	1






PERSONAL REQUERIDO PARA INSTALACIONES:

El oferente deberá acreditar que cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con experiencia para garantizar la ejecución del objeto de la presente contratación, para lo cual deberá anexar con la suscripción del acta de inicio la carta de compromiso diligenciada por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, junto con la copia de la cedula de ciudadanía de cada uno y las certificaciones y/o copia de los contratos que soportan la experiencia de cada uno de los roles, atendiendo a los perfiles mínimos requeridos así:

	Rol
	N° 
	Formación
	Experiencia
	Dedicación

	TÉCNICO 
	1 
	Técnico en instalaciones eléctricas 
	*. Experiencia de 2 años en instalaciones eléctricas
*. Curso de alturas vigente o reentrenamiento de acuerdo a lo establecido en la resolución 4272 de 2021.
*. Manejo de elementos de protección personal y de protección contra caídas y trabajos en altura.  
*. Certificado médico ocupacional para trabajo en alturas.
* Tarjeta CONTE. (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas)

	100%

	PROFESIONAL
	1
	INGENIERO ELECTRICO
	*. Experiencia de 2 años en instalaciones eléctricas
* Curso de alturas vigente o reentrenamiento de acuerdo a lo establecido en la resolución 4272 de 2021, solo si va a realizar supervisión a los trabajos de altura de lo contrario no aplica.
*. Manejo de elementos de protección personal y de protección contra caídas y trabajos en altura.  
*. Certificado médico ocupacional para trabajo en alturas.
*. Tarjeta profesional. 
	50%



Nota: La supervisión del contrato será la encargada de verificar la idoneidad del material suministrado por parte del contratista, pudiendo solicitar de manera justificada cambio de personal con las condiciones mínimas o superiores señaladas en la presente tabla.

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO 
La supervisión del contrato será la encargada de verificar la idoneidad del equipo presentado por parte del contratista, pudiendo solicitar de manera justificada cambio de personal, por personal con las condiciones mínimas señaladas en el presente documento.
· PERMISOS / LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
· Personal con curso de altura avanzada vigente y equipos certificados.
· Examen médico ocupacional de trabajo en alturas.
· Certificados de afiliación a SS o planillas de pago de seguridad social.
· Tarjeta profesional.

· PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS
El contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento de las luminarias instaladas, situación que será verificada por parte del supervisor del contrato, sin la prueba de funcionamiento no se dará recibo a satisfacción del suministro e instalación objeto de la presente contratación.
· GARANTIAS TECNICAS DEL FABRICANTE SOBRE LOS BIENES DEL SISTEMA DE ILUMINACION

El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de las luminarias intervenidas e instaladas, que es el objeto del presente proceso de contratación, por lo que deberá garantizar que los elementos utilizados sean nuevos y de buena calidad, así mismo deberá reemplazarlos si alguno presenta defectos al momento de la instalación.
· INFORMES:
El contratista deberá entregar previo al trámite de pago por los trabajos realizados, un informe detallado donde se pueda verificar cada una de las instalaciones con registro fotográfico y si es del caso, realizar todas las recomendaciones necesarias y que deba tener en cuenta el Museo Nacional para la planeación del correcto funcionamiento de las luminarias instaladas, estos informes deberán encontrarse aprobados por parte del supervisor del contrato.


El contratista deberá presentar los siguientes informes previo al trámite de cada pago:
· Informe de validación técnica: Elaborar y entregar un informe de validación técnico que determine el estado general de funcionamiento y conservación del sistema de iluminación externa del Museo Nacional. Este informe deberá detallar, de manera objetiva y verificable, los requerimientos de mantenimiento correctivo y la sustitución de piezas, elementos y luminarias, integrando especificaciones técnicas, cantidades precisas y recomendaciones de expertos. Todo hallazgo debe estar debidamente sustentado mediante un registro fotográfico detallado y una memoria descriptiva que justifique la intervención propuesta, además del desglose de fichas técnicas, cantidades y recomendaciones operativas, asegurando la trazabilidad de la información.

· Informe detallado de actividades realizadas: Eentregar un informe final de ejecución detallado que documente la realización integral de las acciones correctivas y preventivas contratadas. El documento deberá certificar la reparación, ajuste y sustitución de componentes, garantizando el restablecimiento de los niveles de luminancia y funcionalidad del sistema. Se exigirá un registro fotográfico comparativo (antes y después) que evidencie el impacto de la intervención, acompañado de las fichas técnicas de los insumos suministrados, las recomendaciones para la preservación de los equipos y las conclusiones técnicas que avalen la recepción a satisfacción del servicio.

· GARANTÍAS (POLIZA DE CUMPLIMIENTO):

EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por este contrato, mediante la constitución de una garantía única a favor del Ministerio de las Culturas, los artes y los Saberes con una compañía legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia financiera o a través de un patrimonio autónomo o garantía bancaria, de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: 


	Cobertura exigible
	Rango de porcentaje de cobertura 
	Rango de plazo
	Porcentaje de los contratos que solicitaron la garantía

	Cumplimiento del contrato
	El 20% del valor total del contrato incluido IVA
	Por la vigencia del contrato y seis (6) meses más
	100% de los contratos solicitan este tipo de garantía.

	Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes suministrados
	El 20% del valor total del contrato incluido IVA
	Por la vigencia del contrato y seis  (6) meses más
	100% de los contratos solicitan este tipo de garantía.

	Pago de salarios y prestaciones sociales
	El 5% del valor total del contrato incluido IVA
	Por la vigencia del contrato y tres  (3) años más
	100% de los contratos solicitan este tipo de garantía.

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	El 20% del valor total del contrato incluido IVA
	Por la vigencia del contrato y un (1) año más
	100% de los contratos solicitan este tipo de garantía.



Responsabilidad civil extracontractual: Para Garantizar la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente a 200 SMMLV por cada uno de los amparos, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato. Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, A) Daño Emergente y Lucro Cesante. B) Perjuicios Extrapatrimoniales. C) Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratista. D) Amparo patronal. E) Vehículos propios y no propios, ASEGURADOS: Ministerio de Cultura y Contratista. BENEFICIARIOS: Tanto como el Ministerio de Cultura como los terceros que puedan resultar por la responsabilidad extracontractual del contratista o subcontratistas

EL CONTRATISTA deberá cargar en SECOP II esta garantía además del recibo de pago de estas, dentro de los dos (2) días hábiles SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, la cual será aprobada por la entidad, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015.

El contratista se obliga a ampliar, modificar y prorrogar la garantía, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.


	CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE ANEXO MANIFESTAMOS CON LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION 
 


	
NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________

CC: ______________________________

NIT_____________________________________________________






Proyectó: Andrés Mauricio Sánchez Ortega – Arquitecto contratista UAE MNC. [image: C:\Users\Andrés Sánchez\Pictures\Firma_2026.png]
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