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Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

ANEXO 5
FICHA TECNICA 

CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES 
 
La contratación tiene por objeto la adquisición de elementos de protección y bioseguridad destinados a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial de los Departamentos del Huila y Caquetá, por lo cual las características técnicas mínimas se establecen con el fin de garantizar calidad, funcionalidad, seguridad y cumplimiento de los requisitos institucionales, sin restringir la libre concurrencia de oferentes.
	Item
	Elemento
	
	Unidad De Medida
	Cantidades Ajustadas según el presupuesto oficial

	1
	ELEMENTO: GUANTES EN NITRILO 

• Material: Nitrilo sintético 100% (Acrilonitrilo Butadieno). Libre de látex 
• Color: Azul 
• Tipo: Guantes de examen/manejo, ambidiestros, desechables (un solo uso).
• Acabado interno: 100% Libre de polvo (clorados). 
• Acabado externo: Texturizado en la yema de los dedos. 
• Puño: Con reborde reforzado (enrollado)
• Longitud mínima: 240 mm 
• Espesor mínimo en palma y dedos: 4 milésimas de pulgada (4 mil)
• Disponibles en talls S, M, L y XL segun requerimiento del supervisor
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	CAJA X 100 UD
	198

	3
	ELEMENTO: ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO AL 70%, 

• Componente activo: Alcohol etílico (etanol) desnaturalizado o impotabilizado.
• Concentración: Concentración de alcohol etílico al 70% v/v.
• Aspecto físico: Líquido translúcido, incoloro, libre de partículas extrañas o sedimentos en suspensión.
• Olor: Característico, sin fragancias o perfumes añadidos que alteren su uso hospitalario o institucional.
• Volatilidad: El producto no deberá dejar residuos visibles sobre las superficies después de su evaporación.
• Presentación: Frasco plástico de 700 ml (polietileno de alta densidad - pead) con tapa de polipropileno.
• Registro Sanitario INVIMA: El producto ofertado deberá contar con Registro Sanitario vigente expedido por el INVIMA, conforme a la normatividad sanitaria aplicable en Colombia.
• Ficha de datos de seguridad (fds): El proveedor debe entregar la fds bajo el sistema globalmente armonizado (sga).
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	BOTELLA X 700 ML
	265



El contratista deberá garantizar que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y deberá aportar los siguientes documentos:
Para el alcohol antiséptico al 70%
1. Ficha técnica del fabricante donde se evidencien las características fisicoquímicas, composición, concentración y presentación comercial del producto.
2. Ficha de Datos de Seguridad (FDS) actualizada, elaborada bajo el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
3. Certificación de fecha de vencimiento, garantizando una vigencia mínima de un (1) año contado a partir de la fecha de entrega a la Entidad.
Para los guantes de nitrilo:
1. Ficha técnica del fabricante donde se acrediten las características técnicas mínimas exigidas por la Entidad, incluyendo material, espesor, longitud, uso, talla y demás especificaciones requeridas.
Todos los bienes deberán ser nuevos, originales, sin uso previo, entregados en su empaque original y cumplir integralmente las especificaciones técnicas exigidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

En el siguiente cuadro se presentan las cantidades inicialmente requeridas mediante el Oficio DESAJNEO26-3958 y las cantidades ajustadas al presupuesto asignado a la Seccional. Este ajuste obedece a que los recursos disponibles permiten atender parcialmente la necesidad identificada.
	 
	GUANTES EN NITRILO
CAJA X 100 UD
	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO AL 70%,
BOTELLA X 700 ML

	Cantidades Requeridas en el Oficio DESAJNEO26-3958
	300
	300

	Cantidades Ajustadas según el presupuesto oficial 
	198
	265

	Cantidades que faltarías por comprar
	102
	35



Si los precios unitarios de la oferta seleccionada permiten adquirir cantidades adicionales, la Entidad podrá incrementarlas conforme al orden de prioridad y al procedimiento establecidos previamente en la invitación pública, sin superar las cantidades máximas requeridas en el Oficio DESAJNEO26-3958, tanto por producto como por talla, cuando corresponda, ni el presupuesto oficial y la disponibilidad de cada rubro presupuestal.
Las cantidades definitivas y su valor deberán quedar expresamente determinados en la aceptación de la oferta. El valor del contrato corresponderá a la sumatoria de los precios unitarios aceptados, multiplicados por las cantidades definitivas de cada ítem, incluidos los impuestos y demás costos aplicables, sin superar la suma de $8.200.000,00.
La adquisición de cantidades adicionales estará condicionada a la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir unidades completas en las presentaciones exigidas. En consecuencia, podrán quedar saldos presupuestales sin comprometer, sin que exista obligación de agotar la totalidad del presupuesto oficial.
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