MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en El sector institucional. 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.

	
	
	

	12454
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **
	M2

	00730
	ASEO GENERAL
	M2

	11663
	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin
	ML

	00032
	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)
	UN

	00033
	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)
	UN

	01036
	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048
	UN

	00734
	LIMPIEZA FACHADA
	M2

	00746
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
	M2

	16078
	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas
	ML

	12537
	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **
	M2

	NP05
	DISPOSICION FINAL DE CUBIERTA EN ASBESTO-CEMENTO
	M2

	10972
	Desmonte carpinteria metálica **
	M2

	16458
	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte
	UN

	00019
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN

	13415
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO
	UN

	16462
	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias
	ML

	11299
	Desmonte y retiro de red electrica Interna**
	ML

	14129
	Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir
	M2

	010545
	Estructura metalica obra
	KG

	15016
	Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins
	M2

	16884
	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura
	ML

	11774
	ACERO DE REFUERZO 60000 **
	KG

	11457
	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**
	UN

	13910
	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.275m+Adhesivo
	UN

	11406
	encamisado o recalce column 4500psi**
	M3

	16618
	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad
	M2

	00096
	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)
	M2

	13867
	Limpieza acero de refuerzo instal quitar babas **
	M2

	10824
	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF
	M2

	13116
	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**
	M2

	10688
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **
	M2

	Cotización Insumo 1
	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN

	Cotización Insumo 2
	Suministro e instalación de Inversor Solar de una capacidad mayor a 70kW (Incluye todo lo necesario para su correcto  funcionamiento)
	UN

	Cotización Insumo 3
	Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles  solares (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN

	Cotización Insumo 4
	Certificación RETIE y los tramites necesarios para la coordinacion de entrega con la empresa de servicios publicos
	UN

	00833
	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)
	UN

	13366
	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO
	UN

	15141
	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv
	UN

	00498
	RED SUMINISTRO PVC 1"
	ML

	00500
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML

	00499
	RED SUMINISTRO PVC 2"
	ML

	00501
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML

	14024
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR
	UN

	14023
	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR
	UN

	10028
	Tuberia PVC d=3'' para bajante **
	ML

	13525
	Bajante A.LL. PVC. d=4" **
	ML

	10516
	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **
	UN

	10518
	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **
	UN

	10519
	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **
	UN

	14634
	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)
	UN

	10580
	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **
	UN

	14759
	Señal Extintor (SUM + INST)
	UN

	14502
	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.
	UN

	15633
	Sensor opticO de humo para detección de incendios
	UN

	01059
	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.
	UN

	19225
	Modulo aislador de fallas sist incend
	UN

	18972
	Panel de control de incendios
	UN

	18453
	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA
	UN

	14259
	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi
	UN

	13498
	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP
	ML

	13658
	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)
	UN

	13661
	pach panel de 24 puertos categoria 6
	UN

	12577
	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80
	UN

	12859
	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**
	UN

	12860
	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**
	UN

	11806
	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6
	UN

	11605
	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**
	UN

	13098
	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**
	UN

	12771
	SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**
	UN

	16317
	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m
	UN

	17485
	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS
	UN

	16520
	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR
	UN

	11293
	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**
	UN

	16521
	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR
	UN

	16274
	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS
	UN

	15352
	Puesta a Tierra Para UPS **
	UN

	11628
	Puesta a Tierra Medidor **
	UN

	00475
	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30
	ML

	17945
	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu
	UN

	16627
	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm
	M2

	10492
	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **
	M2

	12653
	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)
	M2

	00187
	PAÑETE BASES VENTANAS
	ML

	00616
	VENTANA ALUMINIO FIJAS
	M2

	10268
	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **
	M2

	10267
	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **
	M2

	10504
	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **
	ML

	13419
	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40
	M2

	00636
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)
	M2

	10975
	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled
	UN

	13152
	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr
	ML

	10055
	Impermeabilización con Sikafill 10 **
	M2




INSUMOS PARA DOTACIÓN:

	No.
	Cantidad
	DESCRIPCIÓN

	1
	25
	Mesas de trabajo individuales: Mesas modulares o plegables tipo escritorio individual con dimensiones mínimas de 1.20 m de ancho x 0.60 m

	2
	7
	Siete equipos de cómputo de alto desempeño con procesador core i9, memoria RAM 32 Gigas, pantalla 8K, Mouse ergonómico, teclado, con licenciamiento con la swit de adobe

	3
	2
	Mueble o archivador para documentos y elementos de apoyo formativo

	4
	2
	Silla Estambul

	5
	74
	Silla sencilla

	6
	1
	Pantalla de 75"

	7
	1
	Soporte de piso movil para TV hasta de 75"

	8
	60
	Filamento PLA para impresoras 3D.

	9
	3
	Gafas profesionales de realidad virtual consola oculus Meta Quest 3S 128GB Juego batman.

	10
	2
	Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Función Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos USB, Puerto Av




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	

	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 

	12454
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **
	M2
	1.000,00
	$ 244,00 
	$ 244.000,00 

	00730
	ASEO GENERAL
	M2
	376,00
	$ 15.657,00 
	$ 5.887.032,00 

	11663
	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin
	ML
	10,00
	$ 257.096,00 
	$ 2.570.960,00 

	00032
	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	2,00
	$ 2.027.657,00 
	$ 4.055.314,00 

	00033
	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	1,00
	$ 5.285.517,00 
	$ 5.285.517,00 

	01036
	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048
	UN
	2,00
	$ 2.738.095,00 
	$ 5.476.190,00 

	00734
	LIMPIEZA FACHADA
	M2
	80,00
	$ 15.902,00 
	$ 1.272.160,00 

	00746
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
	M2
	376,00
	$ 6.235,00 
	$ 2.344.360,00 

	16078
	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas
	ML
	100,00
	$ 26.007,00 
	$ 2.600.700,00 

	12537
	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **
	M2
	188,00
	$ 50.603,00 
	$ 9.513.364,00 

	NP05
	DISPOSICION FINAL DE CUBIERTA EN ASBESTO-CEMENTO
	M2
	188,00
	$ 25.621,00 
	$ 4.816.748,00 

	10972
	Desmonte carpinteria metálica **
	M2
	50,00
	$ 49.193,00 
	$ 2.459.650,00 

	16458
	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte
	UN
	30,00
	$ 8.243,00 
	$ 247.290,00 

	00019
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	6,00
	$ 70.704,00 
	$ 424.224,00 

	13415
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO
	UN
	3,00
	$ 92.344,00 
	$ 277.032,00 

	16462
	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias
	ML
	70,00
	$ 19.909,00 
	$ 1.393.630,00 

	11299
	Desmonte y retiro de red electrica Interna**
	ML
	120,00
	$ 15.283,00 
	$ 1.833.960,00 

	14129
	Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir
	M2
	376,00
	$ 55.477,00 
	$ 20.859.352,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CARPINTERIA METALICA Y FACHADA
	 
	 
	 
	 
	 

	010545
	Estructura metalica obra
	KG
	4.000,00
	$ 27.993,00 
	$ 111.972.000,00 

	15016
	Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins
	M2
	200,00
	$ 235.146,00 
	$ 47.029.200,00 

	16884
	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura
	ML
	10,00
	$ 136.500,00 
	$ 1.365.000,00 

	11774
	ACERO DE REFUERZO 60000 **
	KG
	132,184224
	$ 7.959,00 
	$ 1.052.054,24 

	11457
	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**
	UN
	50,00
	$ 31.702,00 
	$ 1.585.100,00 

	13910
	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.275m+Adhesivo
	UN
	50,00
	$ 61.661,00 
	$ 3.083.050,00 

	11406
	encamisado o recalce column 4500psi**
	M3
	10,00
	$ 1.409.055,00 
	$ 14.090.550,00 

	16618
	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad
	M2
	50,00
	$ 193.555,00 
	$ 9.677.750,00 

	00096
	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)
	M2
	50,00
	$ 200.207,00 
	$ 10.010.350,00 

	13867
	Limpieza acero de refuerzo instal quitar babas **
	M2
	100,00
	$ 18.324,00 
	$ 1.832.400,00 

	10824
	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF
	M2
	30,00
	$ 142.358,00 
	$ 4.270.740,00 

	13116
	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**
	M2
	42,00
	$ 63.253,00 
	$ 2.656.626,00 

	10688
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **
	M2
	42,00
	$ 55.492,00 
	$ 2.330.664,00 

	Cotización Insumo 1
	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN
	167,00
	$ 1.633.092,00 
	$ 272.726.364,00 

	Cotización Insumo 2
	Suministro e instalación de Inversor Solar de una capacidad mayor a 70kW (Incluye todo lo necesario para su correcto  funcionamiento)
	UN
	2,00
	$ 52.205.400,00 
	$ 104.410.800,00 

	Cotización Insumo 3
	Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles  solares (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN
	167,00
	$ 696.072,00 
	$ 116.244.024,00 

	Cotización Insumo 4
	Certificación RETIE y los tramites necesarios para la coordinacion de entrega con la empresa de servicios publicos
	UN
	1,00
	$ 29.288.568,00 
	$ 29.288.568,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	00833
	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)
	UN
	4,00
	$ 633.324,00 
	$ 2.533.296,00 

	13366
	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO
	UN
	4,00
	$ 102.462,00 
	$ 409.848,00 

	15141
	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv
	UN
	4,00
	$ 944.463,00 
	$ 3.777.852,00 

	00498
	RED SUMINISTRO PVC 1"
	ML
	22,17
	$ 22.942,00 
	$ 508.624,14 

	00500
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML
	20,00
	$ 16.031,00 
	$ 320.620,00 

	00499
	RED SUMINISTRO PVC 2"
	ML
	1,00
	$ 57.341,00 
	$ 57.341,00 

	00501
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	1,00
	$ 23.181,00 
	$ 23.181,00 

	14024
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR
	UN
	3,00
	$ 213.106,00 
	$ 639.318,00 

	14023
	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR
	UN
	3,00
	$ 555.932,00 
	$ 1.667.796,00 

	10028
	Tuberia PVC d=3'' para bajante **
	ML
	1,00
	$ 41.165,00 
	$ 41.165,00 

	13525
	Bajante A.LL. PVC. d=4" **
	ML
	54,00
	$ 49.924,00 
	$ 2.695.896,00 

	10516
	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **
	UN
	5,00
	$ 41.691,00 
	$ 208.455,00 

	10518
	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **
	UN
	4,00
	$ 41.172,00 
	$ 164.688,00 

	10519
	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **
	UN
	2,00
	$ 71.086,00 
	$ 142.172,00 

	14634
	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)
	UN
	1,00
	$ 1.138.964,00 
	$ 1.138.964,00 

	10580
	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **
	UN
	1,00
	$ 2.038.413,00 
	$ 2.038.413,00 

	14759
	Señal Extintor (SUM + INST)
	UN
	11,00
	$ 94.312,00 
	$ 1.037.432,00 

	14502
	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.
	UN
	11,00
	$ 311.524,00 
	$ 3.426.764,00 

	15633
	Sensor opticO de humo para detección de incendios
	UN
	1,00
	$ 398.986,00 
	$ 398.986,00 

	01059
	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.
	UN
	1,00
	$ 1.699.164,00 
	$ 1.699.164,00 

	19225
	Modulo aislador de fallas sist incend
	UN
	1,00
	$ 887.931,00 
	$ 887.931,00 

	18972
	Panel de control de incendios
	UN
	1,00
	$ 7.456.516,00 
	$ 7.456.516,00 

	18453
	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA
	UN
	1,00
	$ 422.621,00 
	$ 422.621,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REDES ELECTRICAS Y DE DATOS
	 
	 
	 
	 
	 

	14259
	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi
	UN
	1,00
	$ 1.385.989,00 
	$ 1.385.989,00 

	13498
	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP
	ML
	500,00
	$ 6.848,00 
	$ 3.424.000,00 

	13658
	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)
	UN
	2,00
	$ 583.700,00 
	$ 1.167.400,00 

	13661
	pach panel de 24 puertos categoria 6
	UN
	2,00
	$ 579.029,00 
	$ 1.158.058,00 

	12577
	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80
	UN
	2,00
	$ 225.528,00 
	$ 451.056,00 

	12859
	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**
	UN
	50,00
	$ 81.321,00 
	$ 4.066.050,00 

	12860
	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**
	UN
	50,00
	$ 90.896,00 
	$ 4.544.800,00 

	11806
	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6
	UN
	50,00
	$ 32.645,00 
	$ 1.632.250,00 

	11605
	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**
	UN
	100,00
	$ 89.229,00 
	$ 8.922.900,00 

	13098
	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**
	UN
	100,00
	$ 20.025,00 
	$ 2.002.500,00 

	12771
	SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**
	UN
	10,00
	$ 235.844,00 
	$ 2.358.440,00 

	16317
	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m
	UN
	10,00
	$ 999.711,00 
	$ 9.997.110,00 

	17485
	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS
	UN
	2,00
	$ 1.332.166,00 
	$ 2.664.332,00 

	16520
	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	50,00
	$ 209.053,00 
	$ 10.452.650,00 

	11293
	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**
	UN
	50,00
	$ 267.170,00 
	$ 13.358.500,00 

	16521
	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	50,00
	$ 271.378,00 
	$ 13.568.900,00 

	16274
	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS
	UN
	1,00
	$ 8.216.878,00 
	$ 8.216.878,00 

	15352
	Puesta a Tierra Para UPS **
	UN
	2,00
	$ 757.133,00 
	$ 1.514.266,00 

	11628
	Puesta a Tierra Medidor **
	UN
	1,00
	$ 757.133,00 
	$ 757.133,00 

	00475
	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30
	ML
	15,00
	$ 249.711,00 
	$ 3.745.665,00 

	17945
	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu
	UN
	30,00
	$ 79.082,00 
	$ 2.372.460,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 

	16627
	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm
	M2
	1,00
	$ 47.928,00 
	$ 47.928,00 

	10492
	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **
	M2
	5,00
	$ 81.956,00 
	$ 409.780,00 

	12653
	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)
	M2
	376,00
	$ 144.339,00 
	$ 54.271.464,00 

	00187
	PAÑETE BASES VENTANAS
	ML
	10,00
	$ 58.803,00 
	$ 588.030,00 

	00616
	VENTANA ALUMINIO FIJAS
	M2
	18,00
	$ 283.226,00 
	$ 5.098.068,00 

	10268
	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **
	M2
	1,00
	$ 36.388,00 
	$ 36.388,00 

	10267
	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **
	M2
	397,20
	$ 64.257,00 
	$ 25.522.880,40 

	10504
	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **
	ML
	10,00
	$ 132.972,00 
	$ 1.329.720,00 

	13419
	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40
	M2
	50,00
	$ 92.266,00 
	$ 4.613.300,00 

	00636
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)
	M2
	100,00
	$ 37.994,00 
	$ 3.799.400,00 

	10975
	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled
	UN
	15,00
	$ 982.023,00 
	$ 14.730.345,00 

	13152
	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr
	ML
	47,50
	$ 28.673,00 
	$ 1.361.967,50 

	10055
	Impermeabilización con Sikafill 10 **
	M2
	10,00
	$ 72.725,00 
	$ 727.250,00 



INSUMOS PARA DOTACIÓN:


INSUMOS PARA DOTACIÓN:

	No.
	Cantidad
	DESCRIPCIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	25
	Mesas de trabajo individuales: Mesas modulares o plegables tipo escritorio individual con dimensiones mínimas de 1.20 m de ancho x 0.60 m
	 $         612.100,00 
	 $                    15.302.500,00 

	2
	7
	Siete equipos de cómputo de alto desempeño con procesador core i9, memoria RAM 32 Gigas, pantalla 8K, Mouse ergonómico, teclado, con licenciamiento con la swit de adobe
	 $      8.318.546,22 
	 $                    58.229.823,53 

	3
	2
	Mueble o archivador para documentos y elementos de apoyo formativo
	 $         747.899,16 
	 $                      1.495.798,32 

	4
	2
	Silla Estambul
	 $         361.260,50 
	 $                          722.521,01 

	5
	74
	Silla sencilla
	 $         142.773,11 
	 $                    10.565.210,08 

	6
	1
	Pantalla de 75"
	 $      3.109.159,66 
	 $                      3.109.159,66 

	7
	1
	Soporte de piso movil para TV hasta de 75"
	 $         450.928,57 
	 $                          450.928,57 

	8
	60
	Filamento PLA para impresoras 3D.
	 $           54.621,85 
	 $                      3.277.310,92 

	9
	3
	Gafas profesionales de realidad virtual consola oculus Meta Quest 3S 128GB Juego batman.
	 $      2.589.900,00 
	 $                      7.769.700,00 

	10
	2
	Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Función Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos USB, Puerto Av
	 $      1.199.900,00 
	 $                      2.399.800,00 






3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Al realizar la sumatoria de todos los valores parciales del paso anterior, se obtiene un valor total de $ 1.170.135.699,00


4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]



	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANT
	VALOR UNITARIO ANTES DE AIU
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PART.

	
	
	
	
	
	
	
	

	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12454
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **
	M2
	1.000,00
	$ 182,18 
	$ 244,00 
	$ 244.000,00 
	0,021%

	00730
	ASEO GENERAL
	M2
	376,00
	$ 11.696,63 
	$ 15.657,00 
	$ 5.887.032,00 
	0,503%

	11663
	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin
	ML
	10,00
	$ 192.063,19 
	$ 257.096,00 
	$ 2.570.960,00 
	0,220%

	00032
	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	2,00
	$ 1.514.759,73 
	$ 2.027.657,00 
	$ 4.055.314,00 
	0,347%

	00033
	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	1,00
	$ 3.948.540,70 
	$ 5.285.517,00 
	$ 5.285.517,00 
	0,452%

	01036
	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048
	UN
	2,00
	$ 2.045.491,73 
	$ 2.738.095,00 
	$ 5.476.190,00 
	0,468%

	00734
	LIMPIEZA FACHADA
	M2
	80,00
	$ 11.879,57 
	$ 15.902,00 
	$ 1.272.160,00 
	0,109%

	00746
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
	M2
	376,00
	$ 4.657,80 
	$ 6.235,00 
	$ 2.344.360,00 
	0,200%

	16078
	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas
	ML
	100,00
	$ 19.428,31 
	$ 26.007,00 
	$ 2.600.700,00 
	0,222%

	12537
	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **
	M2
	188,00
	$ 37.802,69 
	$ 50.603,00 
	$ 9.513.364,00 
	0,813%

	NP05
	DISPOSICION FINAL DE CUBIERTA EN ASBESTO-CEMENTO
	M2
	188,00
	$ 19.140,00 
	$ 25.621,00 
	$ 4.816.748,00 
	0,412%

	10972
	Desmonte carpinteria metálica **
	M2
	50,00
	$ 36.749,48 
	$ 49.193,00 
	$ 2.459.650,00 
	0,210%

	16458
	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte
	UN
	30,00
	$ 6.157,58 
	$ 8.243,00 
	$ 247.290,00 
	0,021%

	00019
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	6,00
	$ 52.819,06 
	$ 70.704,00 
	$ 424.224,00 
	0,036%

	13415
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO
	UN
	3,00
	$ 68.985,79 
	$ 92.344,00 
	$ 277.032,00 
	0,024%

	16462
	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias
	ML
	70,00
	$ 14.873,13 
	$ 19.909,00 
	$ 1.393.630,00 
	0,119%

	11299
	Desmonte y retiro de red electrica Interna**
	ML
	120,00
	$ 11.417,08 
	$ 15.283,00 
	$ 1.833.960,00 
	0,157%

	14129
	Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir
	M2
	376,00
	$ 41.443,81 
	$ 55.477,00 
	$ 20.859.352,00 
	1,783%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	CARPINTERIA METALICA Y FACHADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	010545
	Estructura metalica obra
	KG
	4.000,00
	$ 20.911,94 
	$ 27.993,00 
	$ 111.972.000,00 
	9,569%

	15016
	Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins
	M2
	200,00
	$ 175.665,36 
	$ 235.146,00 
	$ 47.029.200,00 
	4,019%

	16884
	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura
	ML
	10,00
	$ 101.972,01 
	$ 136.500,00 
	$ 1.365.000,00 
	0,117%

	11774
	ACERO DE REFUERZO 60000 **
	KG
	132,184224
	$ 5.945,63 
	$ 7.959,00 
	$ 1.052.054,24 
	0,090%

	11457
	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**
	UN
	50,00
	$ 23.683,24 
	$ 31.702,00 
	$ 1.585.100,00 
	0,135%

	13910
	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.275m+Adhesivo
	UN
	50,00
	$ 46.063,54 
	$ 61.661,00 
	$ 3.083.050,00 
	0,263%

	11406
	encamisado o recalce column 4500psi**
	M3
	10,00
	$ 1.052.633,48 
	$ 1.409.055,00 
	$ 14.090.550,00 
	1,204%

	16618
	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad
	M2
	50,00
	$ 144.594,93 
	$ 193.555,00 
	$ 9.677.750,00 
	0,827%

	00096
	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)
	M2
	50,00
	$ 149.564,57 
	$ 200.207,00 
	$ 10.010.350,00 
	0,855%

	13867
	Limpieza acero de refuerzo instal quitar babas **
	M2
	100,00
	$ 13.688,68 
	$ 18.324,00 
	$ 1.832.400,00 
	0,157%

	10824
	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF
	M2
	30,00
	$ 106.348,40 
	$ 142.358,00 
	$ 4.270.740,00 
	0,365%

	13116
	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**
	M2
	42,00
	$ 47.253,12 
	$ 63.253,00 
	$ 2.656.626,00 
	0,227%

	10688
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **
	M2
	42,00
	$ 41.455,37 
	$ 55.492,00 
	$ 2.330.664,00 
	0,199%

	Cotización Insumo 1
	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN
	167,00
	$ 1.220.000,00 
	$ 1.633.092,00 
	$ 272.726.364,00 
	23,307%

	Cotización Insumo 2
	Suministro e instalación de Inversor Solar de una capacidad mayor a 70kW (Incluye todo lo necesario para su correcto  funcionamiento)
	UN
	2,00
	$ 39.000.000,00 
	$ 52.205.400,00 
	$ 104.410.800,00 
	8,923%

	Cotización Insumo 3
	Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles  solares (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN
	167,00
	$ 520.000,00 
	$ 696.072,00 
	$ 116.244.024,00 
	9,934%

	Cotización Insumo 4
	Certificación RETIE y los tramites necesarios para la coordinacion de entrega con la empresa de servicios publicos
	UN
	1,00
	$ 21.880.000,00 
	$ 29.288.568,00 
	$ 29.288.568,00 
	2,503%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	00833
	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)
	UN
	4,00
	$ 473.124,36 
	$ 633.324,00 
	$ 2.533.296,00 
	0,216%

	13366
	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO
	UN
	4,00
	$ 76.544,21 
	$ 102.462,00 
	$ 409.848,00 
	0,035%

	15141
	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv
	UN
	4,00
	$ 705.560,51 
	$ 944.463,00 
	$ 3.777.852,00 
	0,323%

	00498
	RED SUMINISTRO PVC 1"
	ML
	22,17
	$ 17.138,89 
	$ 22.942,00 
	$ 508.624,14 
	0,043%

	00500
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML
	20,00
	$ 11.975,71 
	$ 16.031,00 
	$ 320.620,00 
	0,027%

	00499
	RED SUMINISTRO PVC 2"
	ML
	1,00
	$ 42.836,51 
	$ 57.341,00 
	$ 57.341,00 
	0,005%

	00501
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	1,00
	$ 17.317,43 
	$ 23.181,00 
	$ 23.181,00 
	0,002%

	14024
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR
	UN
	3,00
	$ 159.200,99 
	$ 213.106,00 
	$ 639.318,00 
	0,055%

	14023
	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR
	UN
	3,00
	$ 415.308,75 
	$ 555.932,00 
	$ 1.667.796,00 
	0,143%

	10028
	Tuberia PVC d=3'' para bajante **
	ML
	1,00
	$ 30.752,38 
	$ 41.165,00 
	$ 41.165,00 
	0,004%

	13525
	Bajante A.LL. PVC. d=4" **
	ML
	54,00
	$ 37.295,48 
	$ 49.924,00 
	$ 2.695.896,00 
	0,230%

	10516
	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **
	UN
	5,00
	$ 31.145,33 
	$ 41.691,00 
	$ 208.455,00 
	0,018%

	10518
	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **
	UN
	4,00
	$ 30.757,20 
	$ 41.172,00 
	$ 164.688,00 
	0,014%

	10519
	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **
	UN
	2,00
	$ 53.104,94 
	$ 71.086,00 
	$ 142.172,00 
	0,012%

	14634
	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)
	UN
	1,00
	$ 850.862,22 
	$ 1.138.964,00 
	$ 1.138.964,00 
	0,097%

	10580
	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **
	UN
	1,00
	$ 1.522.795,05 
	$ 2.038.413,00 
	$ 2.038.413,00 
	0,174%

	14759
	Señal Extintor (SUM + INST)
	UN
	11,00
	$ 70.455,89 
	$ 94.312,00 
	$ 1.037.432,00 
	0,089%

	14502
	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.
	UN
	11,00
	$ 232.723,96 
	$ 311.524,00 
	$ 3.426.764,00 
	0,293%

	15633
	Sensor opticO de humo para detección de incendios
	UN
	1,00
	$ 298.061,84 
	$ 398.986,00 
	$ 398.986,00 
	0,034%

	01059
	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.
	UN
	1,00
	$ 1.269.359,04 
	$ 1.699.164,00 
	$ 1.699.164,00 
	0,145%

	19225
	Modulo aislador de fallas sist incend
	UN
	1,00
	$ 663.328,36 
	$ 887.931,00 
	$ 887.931,00 
	0,076%

	18972
	Panel de control de incendios
	UN
	1,00
	$ 5.570.383,82 
	$ 7.456.516,00 
	$ 7.456.516,00 
	0,637%

	18453
	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA
	UN
	1,00
	$ 315.718,85 
	$ 422.621,00 
	$ 422.621,00 
	0,036%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	REDES ELECTRICAS Y DE DATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	14259
	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi
	UN
	1,00
	$ 1.035.401,57 
	$ 1.385.989,00 
	$ 1.385.989,00 
	0,118%

	13498
	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP
	ML
	500,00
	$ 5.116,03 
	$ 6.848,00 
	$ 3.424.000,00 
	0,293%

	13658
	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)
	UN
	2,00
	$ 436.052,36 
	$ 583.700,00 
	$ 1.167.400,00 
	0,100%

	13661
	pach panel de 24 puertos categoria 6
	UN
	2,00
	$ 432.563,11 
	$ 579.029,00 
	$ 1.158.058,00 
	0,099%

	12577
	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80
	UN
	2,00
	$ 168.480,38 
	$ 225.528,00 
	$ 451.056,00 
	0,039%

	12859
	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**
	UN
	50,00
	$ 60.751,10 
	$ 81.321,00 
	$ 4.066.050,00 
	0,347%

	12860
	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**
	UN
	50,00
	$ 67.903,56 
	$ 90.896,00 
	$ 4.544.800,00 
	0,388%

	11806
	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6
	UN
	50,00
	$ 24.387,49 
	$ 32.645,00 
	$ 1.632.250,00 
	0,139%

	11605
	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**
	UN
	100,00
	$ 66.658,81 
	$ 89.229,00 
	$ 8.922.900,00 
	0,763%

	13098
	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**
	UN
	100,00
	$ 14.960,00 
	$ 20.025,00 
	$ 2.002.500,00 
	0,171%

	12771
	SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**
	UN
	10,00
	$ 176.187,13 
	$ 235.844,00 
	$ 2.358.440,00 
	0,202%

	16317
	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m
	UN
	10,00
	$ 746.833,37 
	$ 999.711,00 
	$ 9.997.110,00 
	0,854%

	17485
	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS
	UN
	2,00
	$ 995.193,13 
	$ 1.332.166,00 
	$ 2.664.332,00 
	0,228%

	16520
	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	50,00
	$ 156.172,99 
	$ 209.053,00 
	$ 10.452.650,00 
	0,893%

	11293
	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**
	UN
	50,00
	$ 199.589,07 
	$ 267.170,00 
	$ 13.358.500,00 
	1,142%

	16521
	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	50,00
	$ 202.732,99 
	$ 271.378,00 
	$ 13.568.900,00 
	1,160%

	16274
	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS
	UN
	1,00
	$ 6.138.411,99 
	$ 8.216.878,00 
	$ 8.216.878,00 
	0,702%

	15352
	Puesta a Tierra Para UPS **
	UN
	2,00
	$ 565.615,34 
	$ 757.133,00 
	$ 1.514.266,00 
	0,129%

	11628
	Puesta a Tierra Medidor **
	UN
	1,00
	$ 565.615,34 
	$ 757.133,00 
	$ 757.133,00 
	0,065%

	00475
	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30
	ML
	15,00
	$ 186.546,70 
	$ 249.711,00 
	$ 3.745.665,00 
	0,320%

	17945
	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu
	UN
	30,00
	$ 59.078,50 
	$ 79.082,00 
	$ 2.372.460,00 
	0,203%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	ACABADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000%

	16627
	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm
	M2
	1,00
	$ 35.804,50 
	$ 47.928,00 
	$ 47.928,00 
	0,004%

	10492
	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **
	M2
	5,00
	$ 61.225,21 
	$ 81.956,00 
	$ 409.780,00 
	0,035%

	12653
	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)
	M2
	376,00
	$ 107.827,96 
	$ 144.339,00 
	$ 54.271.464,00 
	4,638%

	00187
	PAÑETE BASES VENTANAS
	ML
	10,00
	$ 43.928,93 
	$ 58.803,00 
	$ 588.030,00 
	0,050%

	00616
	VENTANA ALUMINIO FIJAS
	M2
	18,00
	$ 211.584,01 
	$ 283.226,00 
	$ 5.098.068,00 
	0,436%

	10268
	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **
	M2
	1,00
	$ 27.183,31 
	$ 36.388,00 
	$ 36.388,00 
	0,003%

	10267
	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **
	M2
	397,20
	$ 48.003,23 
	$ 64.257,00 
	$ 25.522.880,40 
	2,181%

	10504
	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **
	ML
	10,00
	$ 99.336,44 
	$ 132.972,00 
	$ 1.329.720,00 
	0,114%

	13419
	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40
	M2
	50,00
	$ 68.927,45 
	$ 92.266,00 
	$ 4.613.300,00 
	0,394%

	00636
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)
	M2
	100,00
	$ 28.383,49 
	$ 37.994,00 
	$ 3.799.400,00 
	0,325%

	10975
	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled
	UN
	15,00
	$ 733.619,21 
	$ 982.023,00 
	$ 14.730.345,00 
	1,259%

	13152
	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr
	ML
	47,50
	$ 21.420,00 
	$ 28.673,00 
	$ 1.361.967,50 
	0,116%

	10055
	Impermeabilización con Sikafill 10 **
	M2
	10,00
	$ 54.328,82 
	$ 72.725,00 
	$ 727.250,00 
	0,062%




INSUMOS PARA DOTACIÓN:

	No.
	Cantidad
	DESCRIPCIÓN
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACIÓN

	1
	25
	Mesas de trabajo individuales: Mesas modulares o plegables tipo escritorio individual con dimensiones mínimas de 1.20 m de ancho x 0.60 m
	 $         612.100,00 
	 $                    15.302.500,00 
	1,556%

	2
	7
	Siete equipos de cómputo de alto desempeño con procesador core i9, memoria RAM 32 Gigas, pantalla 8K, Mouse ergonómico, teclado, con licenciamiento con la swit de adobe
	 $      8.318.546,22 
	 $                    58.229.823,53 
	5,922%

	3
	2
	Mueble o archivador para documentos y elementos de apoyo formativo
	 $         747.899,16 
	 $                      1.495.798,32 
	0,152%

	4
	2
	Silla Estambul
	 $         361.260,50 
	 $                          722.521,01 
	0,073%

	5
	74
	Silla sencilla
	 $         142.773,11 
	 $                    10.565.210,08 
	1,074%

	6
	1
	Pantalla de 75"
	 $      3.109.159,66 
	 $                      3.109.159,66 
	0,316%

	7
	1
	Soporte de piso movil para TV hasta de 75"
	 $         450.928,57 
	 $                          450.928,57 
	0,046%

	8
	60
	Filamento PLA para impresoras 3D.
	 $           54.621,85 
	 $                      3.277.310,92 
	0,333%

	9
	3
	Gafas profesionales de realidad virtual consola oculus Meta Quest 3S 128GB Juego batman.
	 $      2.589.900,00 
	 $                      7.769.700,00 
	0,790%

	10
	2
	Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Función Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos USB, Puerto Av
	 $      1.199.900,00 
	 $                      2.399.800,00 
	0,244%




5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]


Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.


	DESCRIPCIÓN
	UND.
	% PARTICIPACIÓN
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO

	
	
	
	

	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	0,002%
	0,002%

	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **
	M2
	0,003%
	0,005%

	Tuberia PVC d=3'' para bajante **
	ML
	0,004%
	0,009%

	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm
	M2
	0,004%
	0,013%

	RED SUMINISTRO PVC 2"
	ML
	0,005%
	0,018%

	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **
	UN
	0,012%
	0,030%

	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **
	UN
	0,014%
	0,044%

	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **
	UN
	0,018%
	0,062%

	Fumigación (Fungicida+Adherente) **
	M2
	0,021%
	0,082%

	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte
	UN
	0,021%
	0,104%

	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO
	UN
	0,024%
	0,127%

	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML
	0,027%
	0,155%

	Sensor opticO de humo para detección de incendios
	UN
	0,034%
	0,189%

	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **
	M2
	0,035%
	0,224%

	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO
	UN
	0,035%
	0,259%

	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA
	UN
	0,036%
	0,295%

	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	0,036%
	0,331%

	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80
	UN
	0,039%
	0,370%

	RED SUMINISTRO PVC 1"
	ML
	0,043%
	0,413%

	Soporte de piso movil para TV hasta de 75"
	UND
	0,046%
	0,459%

	PAÑETE BASES VENTANAS
	ML
	0,050%
	0,509%

	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR
	UN
	0,055%
	0,564%

	Impermeabilización con Sikafill 10 **
	M2
	0,062%
	0,626%

	Puesta a Tierra Medidor **
	UN
	0,065%
	0,691%

	Silla Estambul
	UND
	0,073%
	0,764%

	Modulo aislador de fallas sist incend
	UN
	0,076%
	0,840%

	Señal Extintor (SUM + INST)
	UN
	0,089%
	0,929%

	ACERO DE REFUERZO 60000 **
	KG
	0,090%
	1,019%

	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)
	UN
	0,097%
	1,116%

	pach panel de 24 puertos categoria 6
	UN
	0,099%
	1,215%

	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)
	UN
	0,100%
	1,315%

	LIMPIEZA FACHADA
	M2
	0,109%
	1,424%

	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **
	ML
	0,114%
	1,537%

	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr
	ML
	0,116%
	1,654%

	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura
	ML
	0,117%
	1,770%

	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi
	UN
	0,118%
	1,889%

	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias
	ML
	0,119%
	2,008%

	Puesta a Tierra Para UPS **
	UN
	0,129%
	2,137%

	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**
	UN
	0,135%
	2,273%

	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6
	UN
	0,139%
	2,412%

	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR
	UN
	0,143%
	2,555%

	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.
	UN
	0,145%
	2,700%

	Mueble o archivador para documentos y elementos de apoyo formativo
	UND
	0,152%
	2,852%

	Limpieza acero de refuerzo instal quitar babas **
	M2
	0,157%
	3,009%

	Desmonte y retiro de red electrica Interna**
	ML
	0,157%
	3,165%

	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**
	UN
	0,171%
	3,336%

	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **
	UN
	0,174%
	3,511%

	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **
	M2
	0,199%
	3,710%

	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
	M2
	0,200%
	3,910%

	SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**
	UN
	0,202%
	4,112%

	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu
	UN
	0,203%
	4,315%

	Desmonte carpinteria metálica **
	M2
	0,210%
	4,525%

	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)
	UN
	0,216%
	4,741%

	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin
	ML
	0,220%
	4,961%

	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas
	ML
	0,222%
	5,183%

	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**
	M2
	0,227%
	5,410%

	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS
	UN
	0,228%
	5,638%

	Bajante A.LL. PVC. d=4" **
	ML
	0,230%
	5,868%

	Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Función Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos USB, Puerto Av
	UND
	0,244%
	6,112%

	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.275m+Adhesivo
	UN
	0,263%
	6,376%

	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP
	ML
	0,293%
	6,668%

	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.
	UN
	0,293%
	6,961%

	Pantalla de 75"
	UND
	0,316%
	7,277%

	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30
	ML
	0,320%
	7,598%

	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv
	UN
	0,323%
	7,920%

	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)
	M2
	0,325%
	8,245%

	Filamento PLA para impresoras 3D.
	UND
	0,333%
	8,578%

	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	0,347%
	8,925%

	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**
	UN
	0,347%
	9,272%

	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF
	M2
	0,365%
	9,637%

	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**
	UN
	0,388%
	10,026%

	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40
	M2
	0,394%
	10,420%

	DISPOSICION FINAL DE CUBIERTA EN ASBESTO-CEMENTO
	M2
	0,412%
	10,832%

	VENTANA ALUMINIO FIJAS
	M2
	0,436%
	11,267%

	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)
	UN
	0,452%
	11,719%

	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048
	UN
	0,468%
	12,187%

	ASEO GENERAL
	M2
	0,503%
	12,690%

	Panel de control de incendios
	UN
	0,637%
	13,327%

	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS
	UN
	0,702%
	14,030%

	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**
	UN
	0,763%
	14,792%

	Gafas profesionales de realidad virtual consola oculus Meta Quest 3S 128GB Juego batman.
	UND
	0,790%
	15,582%

	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **
	M2
	0,813%
	16,395%

	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad
	M2
	0,827%
	17,222%

	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m
	UN
	0,854%
	18,077%

	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)
	M2
	0,855%
	18,932%

	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	0,893%
	19,826%

	Silla sencilla
	UND
	1,074%
	20,900%

	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**
	UN
	1,142%
	22,042%

	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR
	UN
	1,160%
	23,201%

	encamisado o recalce column 4500psi**
	M3
	1,204%
	24,405%

	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled
	UN
	1,259%
	25,664%

	Mesas de trabajo individuales: Mesas modulares o plegables tipo escritorio individual con dimensiones mínimas de 1.20 m de ancho x 0.60 m
	UND
	1,556%
	27,221%

	Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir
	M2
	1,783%
	29,003%

	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **
	M2
	2,181%
	31,184%

	Certificación RETIE y los tramites necesarios para la coordinacion de entrega con la empresa de servicios publicos
	UN
	2,503%
	33,687%

	Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins
	M2
	4,019%
	37,707%

	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)
	M2
	4,638%
	42,345%

	Siete equipos de computo de alto desempeño con procesador core i9, memoria RAM 32 Gigas, pantalla 8K, Mouse ergonómico, tecldo, con licenciamiento con la swit de adobe
	UND
	5,922%
	48,266%

	Suministro e instalación de Inversor Solar de una capacidad mayor a 70kW (Incluye todo lo necesario para su correcto  funcionamiento)
	UN
	8,923%
	57,189%

	Estructura metalica obra
	KG
	9,569%
	66,759%

	Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles  solares (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN
	9,934%
	76,693%

	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN
	23,307%
	100,000%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%[footnoteRef:2]) o un valor aproximado por debajo. [2:  Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.] 



	DESCRIPCIÓN
	UND.
	% PARTICIPACIÓN
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO

	
	
	
	
	

	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN
	23,307%
	100,000%
	




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Con los ítems de la tabla anterior, se calcula el promedio de los porcentajes de participación obteniendo como resultado 100%.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	DESCRIPCIÓN
	UND.
	% PARTICIPACIÓN
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO

	
	
	
	
	

	Suministro e instalación de Panel Solar de 645W a 690W Mono BIFACIAL (Incluye Diseño y propuesta de mejora, incluye Cableado, Ductos, Protecciones y Todo lo necesario para el correcto Funcionamiento)
	UN
	23,307%
	100,000%
	




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones. 

[image: ]

[image: ]


10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social en [Definir el sector], el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social en [Definir el sector]: 


	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL

	
	Insumos
[La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
	Elementos o materiales producidos
[La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]

	1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
	[Por ejemplo]
	[Por ejemplo]

	
	Cemento
	Concreto hidráulico

	
	Agregado fino
	Concreto reforzado

	
	Arena
	Prefabricados de madera

	
	Arena de río
	Prefabricados de concreto

	
	Arena de peña
	Prefabricados metálicos

	
	Agregado grueso
	Sanitarios

	
	Grava
	Lavamanos

	
	Acero
	Mobiliario

	
	
	Mampostería

	
	
	Puertas

	
	
	Baldosas / cerámicas / Tabletas

	
	
	Malla electrosoldada

	
	
	Tubería

	
	
	Pintura

	
	
	Ladrillo

	
	
	Ventanería

	
	
	Tejas

	
	
	Grama

	
	
	Grama sintética

	
	
	Tableros de canchas

	
	
	Mallas de canchas

	
	
	Postes metálicos

	
	
	Arcos metálicos

	
	
	Impermeabilizantes

	
	
	Elementos acústicos

	
	
	Luminarias....

	XX. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]
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