## ANEXO TÉCNICO
ANEXO TÉCNICO
La oferta presentada por el proponente debe determinar la calidad de los bienes cotizados, ofertando marcas que disponga en el momento, que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas. LOS ELEMENTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS EN COLOMBIA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA PROPUESTA POR EL OFERENTE
1 | Tarjeta de desarrollo Esp32 con las siguientes características Voltaje de Alimentación DC: 2.2V a 3.6V. Procesador de 240 MHz de doble núcleo microcontrolador con 600 DMIPS de Tensilica LX6. Memoria ROM de 448 kBytes Memoria. SRAM de 520kBytes. 18 ADC de 12 bits. 2 DAC de 8 bits. 10 pines sensores de contacto. 16 PWM. 20 Entradas y salidas digitales. 802.11BGN WiFi HT40. Integrado Bluetooth modo dual (clásico y BLE). 16 MByte flash..Rango de temperatura en funcionamiento: menos 40 grados C a 125 grados C. Soporta sniffer, estación, softAP y modos de Wi Fi direct. Velocidad de datos máxima de 150 Mbps a 11n HT40, 72 Mbps a HT20 11n, 54 Mbps a 11g, y 11 Mbps a 11b. Potencia de transmisión máxima de 19.5 dbm 11b, 16.5 dBm a 11g, 15.5 dBm a 11n. Sensibilidad del receptor menos 98 dBm mínimo. 135 Mbps de rendimiento sostenido UDP. Wi-fi 802.11 b g n e i. 802.11 n (2.4 GHz), de hasta 150 Mbps. 802.11 e: tecnología QoS para multimedia inalámbrico. 802.11 que las características de seguridad: pre-autenticación y TSN. Wi-Fi Protected Access (WPA) WPA2 WPA2 Enterprise Wi Fi Protected Setup (WPS) infraestructura BSS Estación de modo/modo SoftAP. Wi-Fi Direct (P2P), P2P Descubrimiento, Propietario Del Grupo y el modo de Administración De Energía P2P P2P. Bluetooth v4.2 BR EDR BLE. (ANEXAR FICHA TECNICA) | UNIDADES | 3
2 | Medidor de: PH, HUMEDAD, LUZ Y TEMPERATURA: Fuente de alimentación: una batería de bloque de 9 V (si incluida), Color: amarillo más negro, Tamaño de unidad principal: Approx.122 x 63x36mm (L x W x H), Tamaño de la sonda de prueba: Approx.5 x 200mm (D x L). indicador Luz solar (9 niveles) low, menos low, mas low , N, menos N , mas N, HGH, menos HGH, mas HGH. Indicador Humedad (5 niveles) mas dry, dry, N, Wet; mas Wet Valor de pH (12 niveles) 3.5 a 9.0 (resolución de la pantalla 0.5) Temperatura menos 9 grados C a mas 50 grados C (Resolución de la pantalla 1 grado C. (ANEXAR FICHA TECNICA) | UNIDADES | 2
3 | sensor NPK, El sensor 3-en-uno de nitrógeno, fósforo y potasio del suelo. Puede ser enterrado en el suelo, resistente a la electrólisis a largo plazo, a la corrosión, a las macetas al vacío, completamente impermeable. Características: voltaje de alimentación: 5-30VDC. Consumo de energía menor o igual a 0.15 W. temperatura de operación de menos 40 a 80 grados C. paramentos NPK rango: 1 a 1999mg kg mg L. Resolucion 1 mg kg mg L. Precisión: mas o menos de 2 porciento. Tiempo de respuesta menor o igual a 1 segundo. Grado de protección IP68. Material de la sonda: acero inoxidable 316, material del sellado resina epoxi retardante de llama negra. Longitud del cable 2 metros, dimensiones 45x15123mm. Salida de la señal RS485, 4 a 20 ma, 0 a 5 v, 0 a 10v. (ANEXAR FICHA TECNICA) | UNIDADES | 2
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO:________________________