ANEXO 5

OFERTA TÉCNICA

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”

Barranquilla, 09 de marzo de 2021

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Dirección General Marítima - DIMAR

Cuidad.-

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía MC-082-GINRED3-2021

- A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Entidad para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo con suministro de repuestos y accesorios para los vehículos del Grupo Intendencia Regional de DIMAR N° 3 y sus unidades adscritas en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, así:

ANEXO TÉCNICO “A”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ítem | Descripción de los bienes | Producto | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Combustible | Diésel corriente (A.C.P.M.) | Galón |
| 2 |  | Gasolina Corriente | Galón |

| Item | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Horarios de Atención. El oferente debe garantizar la prestación el servicio por veinticuatro horas (24) continuas los siete (07) días de la semana incluyendo domingos y festivos, de conformidad con los términos establecidos por las normas y reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y las entidades de control ambiental nacionales Y municipales. |
| 2 | Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles en la Isla de Providencia, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. |
| 3 | El combustible (Gasolina Corriente y ACPM), debe cumplir con la normatividad Colombiana vigente respecto a la calidad y medidas exactas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y por la Autoridad Municipal competente. |
| 4 | El oferente debe poseer actualizado durante la vigencia del contrato, el certificado del análisis químico de carburantes expedido por la autoridad competente. |
| 5 | El contratista no podrá interrumpir el normal suministro del combustible en la Isla de Providencia, aun así, se presenten hechos que requieran la realización de reparaciones por daños en los surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglo en los tanques subterráneos, patios de servicios y demás contingencias que se le presenten. |
| 6 | Previa coordinación con el Supervisor del Contrato, al inicio de la ejecución de contrato, este suministrará la relación del parque automotor y embarcaciones menores objeto de suministro de combustible combustibles en la Isla de Providencia, la cual podrá ser modificada y actualizada periódicamente por el Supervisor del contrato. |
| 7 | El descuento del precios de referencia para los combustible ofertado por el oferente aplicará durante toda la vigencia del contrato. |
| 8 | El oferente deberá garantizar eventualmente el suministro de combustible en la Isla de Providencia, acuerdo solicitud anticipada realizada por el supervisor del contrato. |

GINRED3 se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

En mi calidad de proponente, manifiesto que conozco y comprendo cada una de las especificaciones técnicas aquí descritas y me comprometo a cumplir con cada una de ellas en los servicios que prestaré, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso.

________________________________________________________________

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad: