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Especificaciones técnicas del objeto contractual 
A continuación, se describen los elementos y servicios necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	DIMENSIONES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	1
	SUMINISTRO DE SANITARIOS ANTIVANDÁLICOS.

Sanitario antivándalico con desagüe a piso, fabricado en lámina de acero inoxidable (AISE 304) calibre 16. Acabado Satinado. Construido en un solo cuerpo monolítico, sin posibilidad de desarme, incluye los respectivos accesorios de instalación, el producto es especial para anclaje a piso y debe poseer una garantía de 1 año por defectos de fabricación. (sin válvula)
Debe incluir la asesoría técnica en situ para su instalación.
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